Propozycja  planu  Aglomeracji
Myszków
  powiat  myszkowski
województwo śląskie
Część opisowa
1.
Nazwa aglomeracji
	Myszków


2.
Adres wnioskodawcy (gminy, gminy wiodącej w aglomeracji)
	Miejscowość:  Myszków
	Ulica,nr:  Kościuszki 26

	Gmina:  Myszków
	Powiat:  myszkowski

	Województwo:  śląskie

	Telefon:  34  313 26 82
	Fax:  34  313 50 29

	e-mail do kontaktu bieżącego:  urzad@miastomyszkow.pl


3.
Dane rejestrowe
	PKD
EKD
	8411Z
	NIP
	577 195 26 46
	REGON
	151 39 84 97


4.
Imię/nazwisko/stanowisko/tel./fax osoby wskazanej do kontaktowania
      się w sprawach złożonego wniosku
	Grażyna Łękarska, tel.  34 313 26 82 wew.118


Propozycję planu aglomeracji, w rozumieniu art. 43 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 137, poz. 922)
5.
Podstawowe informacje na temat gminy/miasta
	     Miasto Myszków położone jest w powiecie myszkowskim, w północno-wschodniej części województwa śląskiego. Geograficznie miasto usytuowane jest w obniżeniu górnej Warty, w tzw. „obniżeniu myszkowskim”, w północno wschodniej części rozległej Wyżyny Śląskiej – na skraju Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Część obszaru miasta położona jest w otulinie Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych (dzielnice: Helenówka i Bory). Obszar północno-wschodni miejscowości leży
w Obniżeniu Górnej Warty, część południowo-zachodnia na Progu Woźnickim ciągnącym się od Zawiercia,
aż po Kluczbork. Myszków położony jest ok. 280 m n.p.m. Sama miejscowość usytuowana jest niemal całkowicie w naturalnym obniżeniu terenu (dawna rynna Prawarty), otoczonym z czterech stron wzniesieniami: Góry Włodowskiej, Góry Będuskiej (części pasa Progu Woźnickiego), Góry Jaworznickiej
i Osińskiej Góry. Obniżeniem przepływa Warta z południowego-wschodu na północny - zachód. Jest ona krajobrazową osią Myszkowa. Sieć wodną miasta uzupełniają dopływy Warty, z których najważniejsze, to: Potok Parkoszowicki, Czarna Struga z Potokiem Jaworznickim i Potok Budzisko (prawobrzeżne) oraz kilka mniejszych bezimiennych lewobrzeżnych.

	Liczba mieszkańców:   32 370
	Powierzchnia [ km2]:  73,59 km2


6.
Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji
         (podać nazwę, Nr oraz datę podjęcia uchwał ustanawiających te
         dokumenty)
	a) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:
1. Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa uchwalone uchwałą Nr 201/XXIII/97 Rady Miejskiej w Myszkowie z dnia 24.04.1997r., opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 14.07.1997r., Nr 17, poz. 65
2. Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa uchwalone uchwałą Nr 202/XXIII/97 Rady Miejskiej w Myszkowie z dnia 24.04.1997r., opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 14.07.1997r., Nr 17, poz. 66
3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa, uchwalony uchwałą
Nr 50/VI/99 Rady Miejskiej w Myszkowie z dnia 22.04.1999r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 01.07.1999r., Nr 30, poz. 931
4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa, uchwalony uchwałą
Nr 51/VI/99 Rady Miejskiej w Myszkowie z dnia 22.04.1999r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 01.07.1999r., Nr 30, poz. 932
5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa, uchwalony uchwałą
Nr 72/VIII/99 Rady Miejskiej w Myszkowie z dnia 30.06.1999r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 09.09.1999r., Nr 38, poz. 1100
6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa, uchwalony uchwałą
Nr 75/VIII/99 Rady Miejskiej w Myszkowie z dnia 30.06.1999r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 09.09.1999r., Nr 38, poz. 1102
7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa, uchwalony uchwałą
Nr 76/VIII/99 Rady Miejskiej w Myszkowie z dnia 30.06.1999r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 09.09.1999r., Nr 38, poz. 1103
8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa, uchwalony uchwałą
Nr 77/VIII/99 Rady Miejskiej w Myszkowie z dnia 30.06.1999r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 09.09.1999r., Nr 38, poz. 1104
9. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa, uchwalony uchwałą
Nr 78/VIII/99 Rady Miejskiej w Myszkowie z dnia 30.06.1999r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 09.09.1999r., Nr 38, poz. 1105
10. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa, uchwalony uchwałą
Nr 122/XIV/2000 Rady Miejskiej w Myszkowie z dnia 24.02.2000r., opublikowany
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 30.06.2000r., Nr 21, poz. 328, sprostowanie Nr 17, poz. 437
11. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa, uchwalony uchwałą
Nr 225/XXIII/2001 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29.03.2001r., opublikowany
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 28.05.2001r., Nr 31, poz. 757
12. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa, uchwalony uchwałą
Nr XXXV/327/02 Rady Miasta Myszkowa z dnia 20.06.2002r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 05.08.2002r., Nr 54, poz. 1810
13. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa, uchwalony uchwałą
Nr XXXV/328/02 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 20.06.2002r., opublikowany
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 05.08.2002r., Nr 54, poz. 1811
14. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa, uchwalony uchwałą
Nr XXXV/329/02 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 20.06.2002r., opublikowany
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 05.08.2002r., Nr 54, poz. 1812
15. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa, uchwalony uchwałą
Nr XXXV/331/02 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 20.06.2002r., opublikowany
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 05.08.2002r., Nr 54, poz. 1814
16. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa, uchwalony uchwałą
Nr XXXV/332/02 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 20.06.2002r., opublikowany
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 05.08.2002r., Nr 54, poz. 1815
17. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa, uchwalony uchwałą
Nr XXXV/333/02 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 20.06.2002r., opublikowany
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 05.08.2002r., Nr 54, poz. 1816
18. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa, uchwalony uchwałą
Nr VI/61/03 Rady Miejskiej w Myszkowie z dnia 26.03.2003r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 23.05.2003r., Nr 47, poz. 1390
19. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa, uchwalony uchwałą
Nr XII/118/03 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 28.10.2003r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 21.04.2004r., Nr 33, poz. 1074
20. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa, uchwalony uchwałą
Nr XII/119/03 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 28.10.2003r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 21.04.2004r., Nr 33, poz. 1075
21. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa, uchwalony uchwałą
Nr XIII/135/03 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 25.11.2003r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 29.06.2004r., Nr 54, poz. 1683
22. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa, uchwalony uchwałą
Nr XVII/174/04 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 24.02.2004r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 07.06.2004r., Nr 49, poz. 1538
23. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa, uchwalony uchwałą
Nr XXXVIII/326/05 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 22.12.2005r., opublikowany
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 15.02.2006r., Nr 14, poz. 482
24. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa, uchwalony uchwałą
Nr XL/341/06 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 16.03.2006r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 30.05.2006r., Nr 66, poz. 1769
25. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa, uchwalony uchwałą
Nr IV/26/07 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 31.01.2007r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 19.03.2007r., Nr 46, poz. 989
26. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa, uchwalony uchwałą
Nr XXII/188/08 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 28.08.2008r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 14.10.2008r., Nr 186, poz. 3394
27. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa, uchwalony uchwałą
Nr XXIV/212/08 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29.10.2008r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 19.01.2009r., Nr 7, poz. 236
28. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa, uchwalony uchwałą
Nr XXXIV/298/09 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29.09.2009r., opublikowany
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 08.12.2009r., Nr 218, poz. 4170
29. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa, uchwalony uchwałą
Nr XXXIV/299/09 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29.09.2009r., opublikowany
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 08.12. 2009r., Nr 218, poz. 4171
30. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa, uchwalony uchwałą
Nr XXXVII/333/09 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29.12.2009r., opublikowany
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 17.02.2010r., Nr 27, poz. 403
31. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa uchwalona uchwałą Nr XXXVII/334/09 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29.12.2009r., opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 17.02.2010r., Nr 27, poz. 404
32. Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu centrum miasta Myszkowa przyjętego uchwałą Nr XXXVIII/326/05 z dnia 22 grudnia 2005r., uchwalona uchwałą Nr XL/354/10 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 31.03.2010r., opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 24.05.2010r., Nr 92, poz. 1490
33. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa, uchwalony uchwałą
Nr XLI/363/10 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 28.04.2010r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 12.07.2010r., Nr 126, poz. 2038
34. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa, uchwalony uchwałą
Nr XLII/368/10 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 30.06.2010r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 01.09.2010r., Nr 166, poz. 2707
35. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa, uchwalony uchwałą
Nr XLII/369/10 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 30.06.2010r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 01.09.2010r., Nr 166, poz. 2708.

	b) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy:
Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa przyjęte uchwałą Nr XII/97/07  Rady Miasta w Myszkowie z dnia 25.09.2007r.


	c) decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
1. Decyzja Nr III 7331/82/04/05 z dnia 2005-04-28. Budowa kanalizacji sanitarnej
w ul. Kościuszki wraz z pompownią ścieków w ul. Żytniej i drogą dojazdową do pompowni w Myszkowie. Działki inwestycyjne: 4019, 5701/3, 3649, 4020, 4021, 6371,  6369, 7295, 6370, 7111, 7114, 7115/3, 7115/4, 7118/7, 7118/8, 7118/10, 7118/9, 7118/6,  7118/4, 7118/3, 7118/2, 7118/1, 7127, 7296. Inwestor: Gmina Myszków
2. Decyzja Nr III 7331.2/10/07 z dnia 2008-01-28. Budowa kanalizacji sanitarnej
i deszczowej w Myszkowie w ulicach: Jedwabnej, Mrzygłodzkiej, Krótkiej, Różanej
i Odlewniczej. Działki inwestycyjne: 1392/4, 1395/2, 1389, 1368, 997/5, 1397, 1129/2,  1120/3, 1001/2, 1001/1, 1002, 1402/6, 8817/6, 7102, 6690/2, 6691/2, 6691/1, 6756,  6672/1, 6672/2, 6817/2, 1388, 1390, 938/1, 1376/10, 1376/11, 1376/12, 999/2, 998/12,  1376/8, 1376/9, 8817/5. Inwestor: Gmina Myszków
3. Decyzja Nr III 7331.2/7/09 z dnia 2010-01-06. Budowa drogi w ul. Kolejowej wraz
z budową kanalizacji sanitarnej w Myszkowie. Inwestor: Gmina Myszków
4. Decyzja Nr III 7331.2/4/09 z dnia 2010-02-15. Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu drogi powiatowej Nr 1714 S ul. 1 Maja w Myszkowie na odcinku od ul. Jaworznickiej do ul. Szerokiej i Modrzejowskiej. Działki inwestycyjne: 7103, 7078/1. Inwestor: Gmina Myszków
5. Prowadzone postępowanie pod numerem sprawy Nr III 7331.2/11/8/09 na wniosek 
z dnia 2009-12-16. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Pawła II, Kraszewskiego, Prusa, Kazimierza Wielkiego i kanalizacji deszczowej w ul. Prusa w Myszkowie. Działki inwestycyjne: 4645/2, 4646/18, 4046, 4371/1, 4371/2, 4504, 4358/3, 4369/1, 4381, 4412/11, 4385, 4509/5, 4415, 4505/2, 4079/3, 4328/3, 4065/1, 4059/10, 4059/11, 4329, 4222/3, 4428/3, 4295/6, 4331, 4015/1, 3918/8, 4094/3, 4326, 5701/3, 10132/1, 4132/2, 4132/1, 4148/19, 4417/1, 4417/2, 4419/1, 4422, 4042/2, 4423/1, 4424/5, 4045, 4047, 4052/2, 4426/1, 4426/2, 4427, 4053/1, 4055, 4440/2, 4080/10, 4080/9, 4057/4, 4057/2, 4057/1, 4324, 4058/1, 4059/9, 4065/2, 4092, 4066, 4325, 4067/2, 4067/1, 4069, 4070, 4110/3, 4077, 4115, 4294, 4322, 4221/2, 4224/1, 4223/7, 4296/47, 4296/53, 4310, 4311/32, 4311/33, 4292, 4291, 4290, 3918/4, 3918/5, 8831, 3913, 4014, 4109/2, 4107/5, 4108/2, 4106/1,4106/2, 4105, 4327, 4098/2, 4409/3, 4412/9, 4412/10, 4413/6, 4421, 4424/2, 4425/2, 4499/3, 4500/8, 4432/4, 4499/2, 4423/3, 5525, 4130, 4439/6, 4501/1, 4448, 4513, 4501/2, 4501/3, 4081/3, 4082/10, 5522, 4086, 5523, 4088/1, 5703, 4113, 5530, 5531/6, 4131, 5533/12, 5532/4, 4148/18, 9025/1, 4089/5, 4646/19,  4084/12, 4438, 4114, 4295/2, 3918/1, 4500/1, 4222/2, 4100, 4098/1, 4097, 4101, 4102/1, 4096/2, 4103, 4095, 4107/4, 4094/5, 4109/1, 10137, 10135, 4428/4, 4434, 4428/6, 4428/7, 4429, 4432/3, 4430/1, 4431, 4439/8, 4094/4, 4430/2, 4499/4, 4099, 4079/1, 4222/1, 4227/2, 4295/4, 3950/7, 10132/2, 4512/3. Inwestor: Gmina Myszków. Ostatecznie decyzja nie została wydana z powodu wejścia w życie planu.
6. Decyzja Nr 4/2012 z dnia 2012-05-24. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej,
ul. Jedwabnej. Działki inwestycyjne: 999/2, 999/9, 1376/19, 1097/2. Inwestor: Świerdza Maria, Miłoch Beata, Pochodnia Przemysław
7. Decyzja Nr 5/2012 z dnia 2012-06-22. Budowa kanalizacji sanitarnej
z przepompownią ścieków wraz z przebudową istniejącego budynku i infrastruktury technicznej, ul. 1 Maja. Działki Inwestycyjne: 6662/3, 6662/4, 6744/3. Inwestor: Gmina Myszków.


	d) wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;
Uchwała nr XIV/116/11 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 listopada 2011 roku, w sprawie: uchwalenia „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2012 – 2015 Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myszkowie”.



7. Opis sieci kanalizacyjnej
7.1
Informacje na temat istniejącej kanalizacji oraz liczby mieszkańców i turystów             obsługiwanych przez tę sieć oraz oczyszczalnię ścieków.
	Wykaz – lista miejscowości aglomeracji w których eksploatowana jest sieć kanalizacji komunalnej (sanitarnej i ogólnospławnej):

	1. Myszków
	2. Ciszówka
	3. Czarna Struga

	4. Michałów
	5. Mijaczów
	6. Pohulanka

	7. Pustkowie Mijaczowskie
	
	


	Lp.
	Kanalizacja istniejąca
	Długość
[km]
	Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji
	Uwagi

	
	
	
	mieszkańcy
	turyści w sezonie turystyczno-wypoczynkowym

	Sumaryczna liczba osób
[kol.4. + kol.5]
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Sanitarna grawitacyjna
	40,98
	16 419
	31
	16 450
	

	2.
	Sanitarna tłoczna
	1,46
	
	
	
	

	3.
	Ogólnospławna grawitacyjna
	7,9
	
	
	
	

	4.
	Ogólnospławna tłoczna
	-
	
	
	
	

	Razem
	50,34
	16 419
	31
	16 450
	


7.2.
Informacje na temat planowanej do budowy kanalizacji w celu dostosowania gminy/miasta do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania  ścieków komunalnych (91/271/EWG) oraz liczby mieszkańców  i turystów, którzy będą  obsługiwani przez tę sieć oraz oczyszczalnię ścieków.
7.2.1. Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na km sieci.
	Wykaz – lista miejscowości/ obszarów aglomeracji w obrębie których planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na km sieci:

	1. Mijaczów
	2. Pustkowie Mijaczowskie
	3. Ciszówka


	Lp.
	Kanalizacja planowana do realizacji
	Długość
[km]
	Liczba osób, które będą obsługiwane przez planowaną do budowy kanalizację
	Uwagi

	
	
	
	mieszkańcy
	turyści w sezonie turystyczno-wypoczynkowym1
	Sumaryczna liczba osób
[kol.4. + kol.5]
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Sanitarna grawitacyjna
	3,38
	1699
	0
	1699
	

	2.
	Sanitarna tłoczna
	0,35
	
	
	
	

	Razem
	3,73
	1699
	0
	1699
	


	Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej ( dla obszaru o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na km sieci)

	Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol.3]
	3,73

	Sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą obsługiwani przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną [kol.6]
	1699

	Wskaźnik długości sieci = długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania  sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów [kol 6.]/[kol.3]
	455


7.2.2. Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na km sieci ( kanalizacja zlokalizowana na terenie o 1% spadku lub w strefach ochronnych)2 - nie dotyczy
	Wykaz – lista miejscowości/ obszarów aglomeracji w obrębie których planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90osób na km sieci:

	1.  …..............................
	2.  …...............................
	3.  …....................................

	4.  …..............................
	5.  …...............................
	6.  …....................................


	Lp.
	Kanalizacja planowana do realizacji
	Długość
[km]
	Liczba osób, które będą obsługiwane przez planowaną do budowy kanalizację
	Uwagi

	
	
	
	mieszkańcy
	turyści w sezonie turystyczno-wypoczynkowym1
	Sumaryczna liczba osób
[kol.4 + kol.5]
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Sanitarna grawitacyjna
	
	
	
	
	

	2
	Sanitarna tłoczna
	
	
	
	
	

	Razem
	
	
	
	
	


	Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej ( dla obszaru 
o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na km sieci)

	Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol.3]
	

	Sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą obsługiwani przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną [kol.6]
	

	Wskaźnik długości sieci = długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol.3] / sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów [kol 6.]
	


7.3.
Informacje na temat kanalizacji oraz liczby mieszkańców i turystów obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków po dostosowaniu gminy / miasta do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG).
	Wykaz – lista miejscowości/ obszarów aglomeracji w obrębie których funkcjonowała sieć kanalizacji sanitarnej  zgodnie z Dyrektywą 91/271/EWG:

	1. Myszków
	2. Ciszówka
	3. Czarna Struga

	4.Michałów …..............................
	5. Mijaczów
	6. Pohulanka

	7. Pustkowie Mijaczowskie
	8.  …...............................
	9.  …....................................


2)Wypełnić w przypadku budowy sieci kanalizacyjnej na terenach o których mowa w § 3 ust.5 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 137, poz. 922).
	Lp.
	Kanalizacja
	Długość
[km]
	Liczba osób korzystających z kanalizacji po dostosowaniu gminy/miasta do warunków określonych w Dyrektywie 91/271/EWG
	Uwagi

	
	
	
	mieszkańcy
	turyści w sezonie turystyczno-wypoczynkowym1
	Sumaryczna liczba osób
[kol 4 + kol 5]
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Sanitarna grawitacyjna
	44,36
	18 118
	31
	18 149
	

	2
	Sanitarna tłoczna
	1,81
	
	
	
	

	3
	Ogólnospławna grawitacyjna
	7,90
	
	
	
	

	4
	Ogólnospławna tłoczna
	0,00
	
	
	
	

	Razem
	54,07
	18 118
	31
	18 149
	


8.
Opis gospodarki ściekowej
8.1.
Informacje na temat oczyszczalni ścieków
	Lokalizacja

	Miejscowość [kod pocztowy]:  42-300 Myszków
	Ulica, nr:  Okrzei 140

	Gmina:  Myszków
	Powiat:  myszkowski

	Województwo:  śląskie

	Telefon:  (34) 313 20 11
	Fax:  34  313 37 10

	e – mail do kontaktów bieżących:  zwik - myszkow@canpol.pl

	Decyzja pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie ścieków oczyszczonych

	Organ, który wydał decyzję: Starosta Powiatu Myszkowskiego

	Numer decyzji:
OŚR 62232s/25/05
	Data wydania:  01.12.2005 r.
	Termin ważności:  01.12.2015r

	Przepustowość oczyszczalni:

	Średnia [m3/d]:  9000
	Maksymalna godzinowa [m3/h]:  625
	Maksymalna roczna [m3/a]:3,285 000


	Rodzaj i ilość ścieków dostarczanych siecią kanalizacyjną:

	Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m3/d]:  5 823,4 m3/d

	Ścieki dowożone [m3/d]:  ścieki z szamb wywożone są poza teren Aglomeracji

	Aktualne obciążenie oczyszczalni:

	Średnie [m3/d]: 5 823,4
Średnio [%  przepustowości]: 64,7
	Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m3/a]: 2 125 538

	Przewidywane obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej:

	Średnie [m3/d]: 5 963,5
Średnio [%  przepustowości]: 66,3…..................
	Przewidywana ilość ścieków oczyszczonych w roku [m3/a]: 2 177 332…..........................


	Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych

	Wskaźnik
	Wartość
(średnioroczna z pomiarów)
	Uwagi

	1
	2
	3

	BZT5 [mgO2/l]
	376,97
	…....................

	ChZTCr [mgO2/l]
	805,75
	…....................

	Zawiesina ogólna [mg/l]
	240,5
	…....................

	Fosfor ogólny [mg P/l]
	6,58
	….....................

	Azot ogólny [mg N/l]
	24,59
	…...................


	Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych

	Wskaźnik

	Wartość lub % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym
	Wartość
(średnioroczna z pomiarów)

	1
	2
	3

	BZT5 [mgO2/l]
	15
	3,89

	ChZTCr [mgO2/l]
	125
	26,33

	Zawiesina ogólna [mg/l]
	35
	4,35

	Fosfor ogólny [mg P/l]
	2
	0,25

	Azot ogólny [mg N/l]
	15
	5,58


	Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:

	Nazwa cieku: rzeka Warta, Odnoga Nr II
	Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych: 782 + 065

	Typ oczyszczalni ścieków:
Mechaniczno – biologiczna z podwyższonym stopniem usuwania biogenów.
ZWiK Sp. z o.o. w Myszkowie działa na podstawie decyzji Starosty Powiatu Myszkowskiego tj. pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków z instalacji miejskiej oczyszczalni ścieków komunalnych OŚR.62232s/25/05, wydanego w dniu 01.12.2005r.
Dla RLM od 15 000 – 99 999 do grupy której zalicza się miasto Myszków najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników wynoszą:
· BZT5


- 15 mgO2/l
· ChZTCr


- 125 mgO2/l
· Zawiesina ogólna
- 35 mg/l
· Azot ogólny

- 15 mg N/l
· Fosfor ogólny

- 2 mg P/l
Osad nadmierny z procesu biologicznego oczyszczania jest osadem stabilizowanym tlenowo, dodatkowo po procesie odwadniania może być higienizowany wapnem palonym i do czasu wywozu osad ten jest magazynowany na terenie oczyszczalni.
20 listopada 2009roku oddano do eksploatacji pierwszą z dwóch zaprojektowanych  hal Powiatowej Słonecznej Suszarni Osadów Ściekowych. Zgodnie z Decyzją Nr 8/10 wydaną przez PINB w Myszkowie dokończenie całości zadania – budowa drugiej hali suszarniczej winna być zakończona do końca 2015r.


	Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni:
         Planowana jest budowa drugiej hali suszarniczej której konstrukcja oraz wymiary będą identyczne jak wykonana w I-etapie, tj. 116m x 12 m, wraz z wyposażeniem (bramy przesuwne, ogrzewanie podłogowe, drogi dojazdowe i place manewrowe).Stalowa konstrukcja hali zabezpieczona będzie antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i pokryta zostanie płytami poliwęglanowymi. W celu usprawnienia procesu suszenia hala suszarnicza wyposażona zostanie w mechaniczną przewracarkę oraz system wentylacji. Przewiduje się rozbudowanie funkcji pracy przewracarki osadów o możliwość mieszania wsadu z podsuszonym we wcześniejszej fazie osadem. W obiekcie słonecznej suszarni osadów ściekowych przewiduje się zabudowę instalacji do dezodoryzacji. Zgodnie  z Prawem Ochrony Środowiska (Dz.U. Nr 62,poz.628) art.43 ust. 2a „Zakazuje się nawadniania komunalnych osadów ściekowych poddanych uprzednio procesowi osuszania”, co powoduje konieczność wydzielenia na placu magazynowym części zadaszonej pod susz osadowy. Wiata wykonana zostanie na słupach stalowych osadzonych na fundamencie żelbetowym z dachem z blachy trapezowej. Dla poprawy i zwiększenia skuteczności procesu suszenia wymieniona zostanie prasa na wysokosprawne urządzenie do odwadniania osadów. Przewiduje się wymianę środka transportu, którym dowożony będzie osad z pod stacji do hali suszarniczej. Będzie on również wykorzystywany do transportu suszu pod wiatę. Konieczne będzie również wybudowanie garażu dla jego przetrzymywania.


8.2.
Informacje o średniej dobowej ilości i jakości ścieków komunalnych powstających na terenie gminy oraz ich składzie jakościowym.
	Ilość ścieków komunalnych* powstających na terenie gminy [m3/d]: 2.687,03

	Wskaźnik
	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń
	Uwagi

	1
	2
	3

	BZT5 [mgO2/l]
	515,85
	

	ChZTCr [mgO2/l]
	920,43
	

	Zawiesina ogólna [mg/l]
	522,83
	

	Fosfor ogólny [mg P/l]
	9,1
	

	Azot ogólny [mg N/l]
	56,82
	


Uwaga:
1. Podane wartości wskaźników zanieczyszczeń dotyczą roku 2007, który był ostatnim rokiem 
dowożenia ścieków do stacji zlewnej.
2. Ścieki z szamb wywożone są poza obszar aglomeracji do obiektów poniższych przedsiębiorstw
- Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. 11 Listopada 2
  42-100 Zawiercie,
- Zakładu Usług Komunalnych, ul. Leśniowska 55, 42-310 Żarki
- Spółki Wodnej „Wodnik” Rzeniszów, ul. Leśników 11, 42-350 Koziegłowy
- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej, ul. Powstańców 13
3. 
Wyliczenia ilości ścieków komunalnych powstających na terenie  gminy dokonano w oparciu  o zużycie wody na 1 mieszkańca na podstawie raportu GUS – dla województwa śląskiego 30,3 m3/r, dopływająca do oczyszczalni ilość ścieków może być większa ze względu na wprowadzane do kanalizacji wody przypadkowe.
8.3.
Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych  odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.
	Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji [m3/d]:  482

	Wskaźnik
	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń
	Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby
[g/d]8

	1
	2
	3

	BZT5 [mgO2/l]
	802,65
	386 877,3

	ChZTCr [mgO2/l]
	400,01
	nie dotyczy

	Zawiesina ogólna [mg/l]
	142,65
	nie dotyczy

	Fosfor ogólny [mg P/l]
	…..................
	nie dotyczy

	Azot ogólny [mg N/l]
	….................
	nie dotyczy


8.4.
Informacje o zakładach, których podłączenie do  systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane.
	Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady planowane do podłączenia do kanalizacji [m3/d]:  0

	Wskaźnik
	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń3
	Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby
 przez zakłady planowane do
podłączenia [g/d]3

	1
	2
	3

	BZT5 [mgO2/l]
	-
	-

	ChZTCr [mgO2/l]
	-
	nie dotyczy

	Zawiesina ogólna [mg/l]
	-
	nie dotyczy


	Fosfor ogólny [mg P/l]
	-
	nie dotyczy

	Azot ogólny [mg N/l]
	-
	nie dotyczy


8.5.
Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców.
	Wyszczególnienie
	RLM

	Liczba mieszkańców oraz turystów korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej [kol. 6 pkt 7.1]
	16 450

	Liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą korzystali z planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej [kol. 6 pkt 7.2.1 + kol. 6 pkt 7.2.2 ]
	1699

	Równoważna liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 8.3 / 60 g/d]
	6 448

	Równoważna liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, który będzie odprowadzany przez zakłady przemysłowe planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 8.4 / 60g /d]
	0

	Równoważna liczba Mieszkańców RLM
	24 597


3) Podać wyłącznie dla BZT5
9.
Informacje o strefach ochronnych ujęć wody obejmujących teren ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierającą oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy
i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.
	Lp.

Ujęcie wody

Teren ochrony bezpośredniej ujęcia wody

Decyzja z dnia, znak,

organ wydający, termin ważności.

Teren ochrony pośredniej ujęcia wody

Decyzja
z dnia, znak, organ wydający

1

„KOŚCIUSZKI”
– studnia nr 16 (Myszków,
ul. Kościuszki 27)

 – w obszarze aglomeracji

wygrodzony prostokąt 
o wymiarach: 12m x 10m ze ściętymi narożnikami E i W

28-XI-2011, OŚR.6320.2.2011, Starosta Myszkowski,
do 27-XI-2031 r.

-

-

2

„PIŁSUDSKIEGO”
– studnia nr 7a (Myszków,
ul. Piłsudskiego 17) 

– w obszarze aglomeracji

wygrodzony trójkąt 
o wymiarach: 40m x 90m x 95m

1-I-2007, OŚR.62231/59/06/07, Starosta Myszkowski, do 1-I-2027 r.

-

-

3

„WYSZYŃSKIEGO” – studnia nr 34 (Myszków,
ul. Wyszyńskiego 45)

 – w obszarze aglomeracji

wygrodzony prostokąt 
o wymiarach: 15m x 40m

1-I-2007, OŚR.62231/58/06/07, Starosta Myszkowski, do 1-I-2027 r.

-

-

4

„OSIŃSKA GÓRA” – studnia nr 35 (Myszków,
ul. Osińska Góra)

- poza obszarem aglomeracji

wygrodzony obszar zbliżony do prostokąta 
o wymiarach: 45m x 25m

6-XII-2005, OŚR.62232/22/05, Starosta Myszkowski, do 31-XII-2025 r.

-

-

5

„PALMOWA”
– studnie nr 1 i 2 (Myszków-Mrzygłódka,
ul. Palmowa)

 - poza obszarem aglomeracji

ogrodzenie ujęcia 
o wymiarach: 70m x 22m

6-XII-2005, OŚR.62232/21/05, Starosta Myszkowski, do 31-XII-2025 r.

-

-

6

„BĘDUSZ-FOLWARCZNA” – (Myszków-Będusz,
ul. Folwarczna 1) 

- poza obszarem aglomeracji

wygrodzony prostokąt 
o wymiarach: 35m x 50m

8-VIII-2002, OŚR.6223/13/02, Starosta Myszkowski, do 31-XII-2012 r.

-

-

Ad. 1. Zobowiązania w obrębie terenu ochrony bezpośredniej ujęcia wody:

· użytkować grunty wyłącznie do celów związanych z eksploatacją ujęcia,

· odprowadzać wody opadowe w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich do urządzeń służących do poboru wody,

· ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób nie zatrudnionych stale przy urządzeniach służących do poboru wody, a także zabezpieczyć teren strefy przed dostępem osób obcych,

· utrzymać w należytym stanie teren strefy i ogrodzenie,

· ogrodzić i oznakować granice terenu ochrony bezpośredniej; na ogrodzeniu umieścić tablicę informującą o ujęciu wody i zakazie wstępu osób nieupoważnionych na teren ochrony bezpośredniej (wzór tablicy – w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 maja 2004 r. 
w sprawie wzorów tablic informacyjnych o strefie ochrony ujęcia wody – Dz. U. nr 136, poz. 1457 z późn. zm.)
Ad 2.Zobowiązania w obrębie terenu ochrony bezpośredniej ujęcia wody:
      W decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego nie podano szczegółowych zobowiązań.

Ad.3. Zobowiązania w obrębie terenu ochrony bezpośredniej ujęcia wody:
       W decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego nie podano szczegółowych zobowiązań.

Ad.4. Zobowiązania w obrębie terenu ochrony bezpośredniej ujęcia wody:
      W decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego nie podano szczegółowych zobowiązań.

Ad 5. Zobowiązania w obrębie terenu ochrony bezpośredniej ujęcia wody:
     W decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego nie podano szczegółowych zobowiązań.

Ad.6. Zobowiązania w obrębie terenu ochrony bezpośredniej ujęcia wody:
      W decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego nie podano szczegółowych zobowiązań.




10.
Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierającą oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.
	nie dotyczy


11.
Informacje o formach ochrony przyrody zawierającą nazwę form ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody.
	1. Łęg olszowy  (poza obszarem aglomeracji) - uznany za użytek ekologiczny pod nazwą „OLSZYNKA” rozporządzeniem Wojewody Śląskiego nr 14/2002 z dnia 15 marca 2002 roku, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym województwa Śląskiego nr 20 z 27 marca 2002 roku. 
2. Torfowisko przejściowe i bór Bagienny (poza obszarem aglomeracji ) - uznany za użytek ekologiczny pod nazwą „BÓR POHULANKA” rozporządzeniem Wojewody Śląskiego nr 11/2002 z dnia 12 marca 2002 roku, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym województwa Śląskiego nr 20 z 27 marca 2002 roku.
3. Torfowisko przejściowe (poza obszarem aglomeracji) - uznane za użytek ekologiczny pod nazwą „Przygiełka” rozporządzeniem Wojewody Śląskiego nr 8/2002 z 28 lutego 2002 roku.
4. Pomnik przyrody „CIS”  (poza obszarem aglomeracji)  - stanowisko przy ulicy Gołębiej 8 w Myszkowie – Nowej Wsi, Decyzja nr 298 o uznaniu za pomnik przyrody PWRN w Katowicach z dnia 30.11.1973r. znak Rlop-831/18/73, Rozporządzenie  Wojewody Częstochowskiego nr 4/96 z dnia6 lutego 1996 roku, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Wojewody Częstochowskiego nr 2 z 1996 roku poz.5.



12.
Lista sprawdzająca poprawności wykonania części graficznej.
	Lp.
	Wyszczególnienie
	Nie4
	Tak4
	Nie dotyczy4

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Część graficzna została wykonana na mapie topograficznej w skali 1:10 000, a w przypadku jej braku – w skali 1:25 000.
	
	X
	

	2
	Oznaczono granice obszaru proponowanej aglomeracji (obszar objęty i przewidziany do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej).
	
	X
	

	3
	Oznaczono znajdujące się na terenie aglomeracji oczyszczalnie ścieków komunalnych , do których odprowadzane (bądź odprowadzane będą) są ścieki komunalne.
	
	X
	

	4
	Oznaczono granice administracyjne gminy zgodnie z danymi z państwowego rejestru granic.
	
	X
	

	5
	Oznaczono granice stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej.
	
	X
	

	6
	Oznaczono granice obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.
	
	
	X

	7
	Oznaczono granice terenów objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.
	
	X
	

	8
	Określono skalę planu w formie liczbowej i liniowej.
	
	X
	

	9
	Część graficzna mapa została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania gminy (gminy wiodącej)
	
	X
	


Zaznaczenie jednej odpowiedzi „NIE” świadczy o niewłaściwym wykonaniu załącznika graficznego do wniosku o wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji. Tak wykonany 
dokument - mapa  jest nie może być podstawą do pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Załącznik graficzny wymaga poprawienia. Odpowiedzi „NIE DOTYCZY” mogą wystąpić 
jedynie w wierszach 
Nr 5,6 i 7.
Podpisy osoby upoważnionej do reprezentowania
Wnioskodawcy
	(data, imię i nazwisko/pieczęć imienna/ podpis)
	(pieczęć Wnioskodawcy)


4) Znakiem „X” zaznaczyć właściwą odpowiedź  
�) Pod pojęciem „liczba turystów” przyjmuje się liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych


1) Pod pojęciem „liczba turystów” przyjmuje się liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych





