









(projekt)



Uchwała Nr …/ …./ …. /2014
Sejmiku Województwa Śląskiego

   z dnia ……. ……….…2014 r.

w sprawie:
przyjęcia zweryfikowanej propozycji

planu Aglomeracji Wodzisław Śląski
Na podstawie: art. 18 pkt 20 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa

(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.)
w związku z art. 43 ust. 1 i 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne

(tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)

i § 4 ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r.
w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji
(Dz. U. z 2010 r. Nr 137, poz. 922)

Sejmik Województwa Śląskiego

uchwala:

 § 1

Przyjmuje się zweryfikowaną propozycję planu Aglomeracji Wodzisław Śląski, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały i poddaje się propozycję planu procedurze uzgodnień 
i opiniowania.
§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.





UZASADNIENIE

Realizacja polityki ekologicznej państwa w zakresie usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych wymaga wyznaczenia obszarów i granic aglomeracji, rozumianych jako obszary 
o dostatecznym stopniu koncentracji zabudowy i działalności gospodarczej, uzasadniającej wyposażenie tych terenów w zbiorcze systemy oczyszczania ścieków komunalnych. Wymóg ten dotyczy obszarów, na których wytwarzane ścieki posiadają ładunek substancji organicznych biologicznie rozkładalnych powyżej 2 000 RLM.

W świetle powyższego, Rozporządzeniem Nr 3/07 Wojewody Śląskiego z dnia 13 lutego 2007 r. z terenów gminy: Wodzisław Śląski, Radlin, Gorzyce oraz Marklowice wyznaczona została Aglomeracja Wodzisław Śląski o równoważnej liczbie mieszkańców 87 473 RLM.

Analiza zakresu budowy zbiorczego systemu kanalizacji na przewidzianych do skanalizowania terenach tej aglomeracji wykazała jednakże konieczność ograniczenia obszaru
i granic aglomeracji na niektórych terenach z uwagi na niespełnienie warunku osiągnięcia wymaganego wskaźnika długości sieci. Sytuacja taka spowodowała konieczność aktualizacji tej aglomeracji, co zgodnie z obowiązującym stanem prawnym stanowi kompetencję Sejmiku Województwa Śląskiego.

Na mocy przepisu § 4 ust. 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r.
w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2010 r. Nr 137, poz. 922),
przyjęcie przez Sejmik Województwa Śląskiego zweryfikowanej propozycji planu Aglomeracji Wodzisław Śląski umożliwi poddanie tego dokumentu procedurze uzgadniania i opiniowania. Akceptacja zmiany obszaru i granic Aglomeracji Wodzisław Śląski przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej, a także zainteresowane gminy będzie przesłanką do wyznaczenia tej aglomeracji w drodze uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego zgodnie z treścią przepisu art. 43 ust. 2 a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.).

Sporządził:

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska 

Propozycja

planu Aglomeracji

Wodzisław Śląski

………………………………………………………………………………….

(podać nazwę aglomeracji tzn. nazwę gminy na terenie której wyznaczana jest aglomeracja lub nazwę gminy wiodącej)

powiat wodzisławski

województwo śląskie

Część opisowa

1. Nazwa aglomeracji

	Aglomeracja Wodzisław Śląski


W przypadku aglomeracji współtworzonej przez kilka gmin wniosek o wyznaczenie  obszaru i granic aglomeracji składa gmina wiodąca. Do wniosku należy dołączyć stosowne upoważnienia pozostałych gmin.

2.
Adres wnioskodawcy (gminy, gminy wiodącej w aglomeracji)
	Miejscowość: Wodzisław Śląski
	Ulica, nr: Marklowicka 15

	Gmina: Wodzisław Śląski
	Powiat: wodzisławski

	Województwo: śląskie

	Telefon: 32 455 25 28
	

	e-mail do kontaktu bieżącego: mzwik@interia.pl


3.
Dane rejestrowe

	PKD

EKD
	8412Z
	NIP
	647-18-07-834
	REGON
	272533961


4.
Imię/nazwisko/stanowisko/tel./fax osoby wskazanej do kontaktowania się w sprawach złożonego wniosku

	Marcin Kawalerowicz - Z-ca Kierownika JRP; 32 455 26 34 wew. 370


Propozycję planu aglomeracji, w rozumieniu art. 43 ust. ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.) opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 137, poz. 922).

Propozycja planu Aglomeracji Wodzisław Śląski została sporządzona wg stanu na ostatni dzień roku poprzedniego, tj. 2012r.

5. Podstawowe informacje na temat gminy/miasta

	Krótka charakterystyka, lokalizacja, ukształtowanie terenu, warunki hydrograficzne 
:

Planowana inwestycja obejmuje obszar miasta Wodzisław Śląski, miasta Radlina, gminy Gorzyce oraz gminy Marklowice, który położony jest na Wyżynie Śląskiej, w centralnej części Kotliny Raciborsko-Oświęcimskiej zwanej Płaskowyżem Rybnickim.

Omawiany obszar charakteryzuje zróżnicowane ukształtowanie powierzchni uwidaczniające się występowaniem znacznych różnic wzniesień. Sieć hydrograficzną stanowi w głównej mierze rzeka Leśnica oraz dwa potoki: Górnoradliński i Jedłownicki. Poziom wód gruntowych odnotowuje się na głębokości 1,0÷4,0 m, przy czym najwyższy jest w pobliżu cieków powierzchniowych.

Zebrane planowanym systemem ścieki będą kierowane do OŚ Karkoszka II. Po oczyszczeniu ścieki odprowadzane będą do wspomnianej powyżej rzeki Leśnicy. Nie przewiduje się by zwiększenie ilości ścieków oczyszczonych oddziaływało negatywnie na naturalna biocenozę cieku.

Obszar Przedsięwzięcia położony w zlewni rzeki Leśnicy zasilającej rzekę Olzę prawy dopływ Odry, która stanowi zasób wód wykorzystywanych do zaopatrywania ludności w wodę (Zielona Góra, Szczecin)

	Liczba mieszkańców
:     93 392 Mk, w tym:

Wodzisław

49 353 Mk

Radlin


18 073 Mk

Gorzyce


20 556 Mk

Marklowice

  5 409 Mk
	Powierzchnia [km2] 2: 141, w tym:

Wodzisław
   50 km2
Radlin

   13 km2
Gorzyce

   64 km2
Marklowice
   14 km2


6. Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji (podać nazwę, Nr oraz datę podjęcia uchwał ustanawiających te dokumenty)

	a) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego;

· Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Miasta Wodzisław Śląski zatwierdzone uchwałami nr: XIX/172/98, XIX/173/98, IV/19/98, IX/105/99, XXVI/315/2001, XLI/456/2002, VIII/85/03, XIV/132/03, XIV/133/03, XIV/134/03, XIV/135/03, XXI/209/04, XXI/210/04, XXII/221/04, XXII/222/04, XXII/223/04, XXII/224/04 XXII/225/2004, XXIV/255/04, XXIV/256/04, XXIV/257/04, XXXVII/378/05, XXXVII/379/05, XLVIII/479/06, III/20/06, IV/33/07, V/46/07, IX/88/07, XIII/138/07, XX/201/08, XX/202/08, XX/203/08, XXV/249/08, XXV/220/08, XXVIII/281/08, XXXV/338/09, XXXVI/352/09, XXXVI/353/09, XXXVI/354/09, XXXVI/355/09, XLIII/430/10, XLIII/431/10, XLIV/436/10, VI/39/11,

· Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Miasta Radlina zatwierdzone uchwałami nr: XL/392/2001, XL/394/2001, XL/395/2001, XL/396/2001, XL/398/2001, XL/399/2001, XL/400/2001, XL/401/2001, XXXIX/266/2005, XLVII/343/2006, XLIX/361/2006, XII/77/2007, XII/78/2007, XII/79/2007, XII/80/2007, XII/81/2007, XII/82/2007, 

· Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Gorzyce nr XXV/239/05 z dnia 25.04.2005, oraz późniejsze zmiany zatwierdzone uchwałami Rady Gminy Gorzyce nr IV/16/06, XXIII/201/08, XXIII/202/08, VII/59/11, XLI/362/10

· Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Marklowice zatwierdzone uchwałami nr: XXVIII/137/2000, L/222/2002, XV/74/03, XV/75/2003, XXXV/186/05, XVI/80/11, XVI/81/11

	b) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;

· Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Wodzisławia Śląskiego, zatwierdzone Uchwałą Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego Nr XIX/192/08 z dnia 31 stycznia 2008 r.,

· Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Radlin, 2010r. zatwierdzone Uchwałą Rady Miejskiej w Radlinie Nr BRM.0150/XLI/331/10 z dnia 26.01.2010 r.,

· Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce, zatwierdzone Uchwałą Rady Gminy Gorzyce Nr XVIII/180/04 z dnia 14.09.2004 r.,

· Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Marklowice, zatwierdzone Uchwałą Rady Gminy Marklowice Nr XXXVII/209/2009 z dnia 9.11.2009 r.

	c) decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- dla terenów objętych budowaną kanalizacją, które nie są objęty miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, zostały wydane decyzje lokalizacyjne.

	d) wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2011-2014 Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim, Uchwała Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji nr XI/76/10 z dnia 29 grudnia 2010.

	e) inne (wymienić) 

· Studium wykonalności przedsięwzięcia pn. „Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim”,

· Dokumentacja projektowa dla zadań objętych ww. przedsięwzięciem współfinansowanym z Funduszu Spójności

· Rozporządzenie Wojewody Śląskiego nr 3/07 z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wodzisław Śląski.


Opis sieci kanalizacyjnej

7.1 Informacje na temat istniejącej kanalizacji oraz liczby mieszkańców i turystów obsługiwanych przez tę sieć oraz oczyszczalnię ścieków.

	Wykaz – lista miejscowości aglomeracji, w których eksploatowana jest sieć kanalizacji komunalnej (sanitarnej i ogólnospławnej), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części (Dz. U. z 2013r., poz. 200):

	1. Miasto Wodzisław Śląski - Wodzisław Śląski, Stary Wodzisław, Kokoszyce (część), Wilchwy (część), Olszyny (część), Marusze (część), Jedłownik (część)

	Miasto Radlin – Radlin, Biertułtowy (część), Obszary (część), Głożyny

	Gmina Gorzyce - Gorzyce (część), Czyżowice (część), Turza Śląska

	Gmina Marklowice - Marklowice (część) 


	Lp.
	Kanalizacja istniejąca
	Długość

[km]
	Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji
	Uwagi

	
	
	
	mieszkańcy
	turyści w sezonie turystyczno - wypoczynkowym

	sumaryczna liczba osób

[kol 4 + kol 5]
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	OGÓŁEM
	
	
	
	
	

	1
	Sanitarna grawitacyjna
	196,27
	45 026
	21
	45 047
	

	2
	Sanitarna tłoczna
	15,85
	
	
	
	

	3
	Ogólnospławna grawitacyjna
	12,35
	
	
	
	

	4
	Ogólnospławna tłoczna
	0,85
	
	
	
	

	
	Wodzisław Śląski
	
	
	
	
	

	5
	Sanitarna grawitacyjna
	96,35
	30 970
	20
	30 990
	

	6
	Sanitarna tłoczna
	5,29
	
	
	
	

	7
	Ogólnospławna grawitacyjna
	5,75
	
	
	
	

	8
	Ogólnospławna tłoczna
	0,25
	
	
	
	

	
	Radlin
	
	
	
	
	

	9
	Sanitarna grawitacyjna
	47,14
	10 581
	0
	10 581
	

	10
	Sanitarna tłoczna
	5,78
	
	
	
	

	11
	Ogólnospławna grawitacyjna
	6,60
	
	
	
	

	12
	Ogólnospławna tłoczna
	0,60
	
	
	
	

	
	Gorzyce
	
	
	
	
	

	13
	Sanitarna grawitacyjna
	32,13
	1 883
	1
	1 884
	

	14
	Sanitarna tłoczna
	3,00
	
	
	
	

	15
	Ogólnospławna grawitacyjna
	0,00
	
	
	
	

	16
	Ogólnospławna tłoczna
	0,00
	
	
	
	

	
	Marklowice
	
	
	
	
	

	17
	Sanitarna grawitacyjna
	20,65
	1 592
	0
	1 592
	

	18
	Sanitarna tłoczna
	1,78
	
	
	
	

	19
	Ogólnospławna grawitacyjna
	0,00
	
	
	
	

	20
	Ogólnospławna tłoczna
	0,00
	
	
	
	

	Razem
	225,32
	45 026
	21
	45 047
	


7.2 Informacje na temat planowanej do budowy kanalizacji w celu dostosowania gminy/miasta do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) oraz liczby mieszkańców i turystów, którzy będą obsługiwani przez tę sieć oraz oczyszczalnię ścieków.

7.2.1 Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na km sieci.

	Wykaz – lista miejscowości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części (Dz. U. z 2013r., poz. 200), w obrębie których planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na km sieci: 

	1. Miasto Wodzisław Śląski –, Wodzisław Śląski, Stary Wodzisław, Gliniak, Jedłownik, Kokoszyce (część), Karkoszka, Wilchwy (część), Marusze (część), Wypandów

	3. Miasto Radlin – Radlin, Biertułtowy (część), Obszary (część), Głożyny (część) 

	4. Gmina Gorzyce – Czyżowice (część), Pędzich, Gorzyczki, Kolonia Fryderyka, Kraskowiec, Przedewsie, Turza Śląska (część) 

	5. Gmina Marklowice – Marklowice (część), Marklowice – Chałupki, Kępa (część)


	Lp.
	Kanalizacja planowana do realizacji
	Długość

[km]
	Liczba osób, które będą obsługiwane przez planowaną do budowy kanalizację
	Uwagi

	
	
	
	mieszkańcy
	turyści w sezonie turystyczno – wypoczynkowym4
	sumaryczna liczba osób

[kol 4 + kol 5]
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Wodzisław Śląski
	
	
	
	
	

	1
	Sanitarna grawitacyjna
	57,65
	6 543
	0
	6 543
	

	2
	Sanitarna tłoczna
	1,12
	
	
	
	

	
	Radlin
	
	
	
	
	

	3
	Sanitarna grawitacyjna
	27,06
	3 252
	0
	3 252
	

	4
	Sanitarna tłoczna
	0,38
	
	
	
	

	
	Gorzyce
	
	
	
	
	

	5
	Sanitarna grawitacyjna
	17,49
	3 068
	0
	3 068
	

	6
	Sanitarna tłoczna
	1,82
	
	
	
	

	
	Marklowice
	
	
	
	
	

	7
	Sanitarna grawitacyjna
	12,19
	1 415
	0
	1 415
	

	8
	Sanitarna tłoczna
	0,96
	
	
	
	

	Razem
	118,67
	14 278
	0
	14 278
	


	Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru                o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na km sieci).

	Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3]
	118,67

	Sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą obsługiwani przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną [kol. 6]
	14 278

	Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów [kol. 6]/długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3]
	120,32


7.2.2 Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na km sieci (kanalizacja zlokalizowana na terenie o 1% spadku lub w strefach ochronnych)
.

	Wykaz – lista miejscowości/obszarów aglomeracji, w obrębie których planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na km sieci:

	brak 


	Lp.
	Kanalizacja planowana do realizacji
	Długość

[km]
	Liczba osób, które będą obsługiwane przez planowaną do budowy kanalizację
	Uwagi

	
	
	
	mieszkańcy
	turyści w sezonie turystyczno – wypoczynkowym4
	sumaryczna liczba osób

[kol 4 + kol 5]
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Sanitarna grawitacyjna
	nd
	nd
	nd
	nd
	

	2
	Sanitarna tłoczna
	nd
	
	
	
	

	Razem
	nd
	nd
	nd
	nd
	


	Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na km sieci).

	Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3]
	nd

	Sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą obsługiwani przez  planowaną do budowy sieć kanalizacyjną [kol. 6]
	nd

	Wskaźnik długości sieci =  sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów [kol. 6]/długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3] 
	nd


7.3 Informacje na temat kanalizacji oraz liczby mieszkańców i turystów obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków po dostosowaniu gminy/miasta do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG).

	Wykaz – lista miejscowości aglomeracji, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części (Dz. U. z 2013r., poz. 200), w obrębie których będzie funkcjonowała sieć kanalizacji sanitarnej zgodnie z Dyrektywą 91/271/EWG:

	1. Miasto Wodzisław Śląski – Wodzisław Śląski, Stary Wodzisław, Gliniak, Jedłownik, Kokoszyce (część), Karkoszka, Wilchwy (część), Marusze (część), Wypandów, Olszyny (część)

	2. Miasto Radlin - Biertułtowy (część), Obszary (część), Głożyny, Radlin 

	3. Gmina Gorzyce - Gorzyce (część), Czyżowice (część), Pędzich, Gorzyczki, Kolonia Fryderyka, Kraskowiec, Przedewsie, Turza Śląska (część) 

	4. Gmina Marklowice - Marklowice (część), Marklowice – Chałupki, Kępa (część) 


	Lp.
	Kanalizacja istniejąca
	Długość

[km]
	Liczba osób korzystających z kanalizacji
	Uwagi

	
	
	
	mieszkańcy
	turyści w sezonie turystyczno - wypoczynkowym

	sumaryczna liczba osób

[kol 4 + kol 5]
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	OGÓŁEM
	
	
	
	
	

	1
	Sanitarna grawitacyjna
	310,66
	59 304
	21
	59 325
	

	2
	Sanitarna tłoczna
	20,13
	
	
	
	

	3
	Ogólnospławna grawitacyjna
	12,35
	
	
	
	

	4
	Ogólnospławna tłoczna
	0,85
	
	
	
	

	
	Wodzisław Śląski
	
	
	
	
	

	5
	Sanitarna grawitacyjna
	154,00
	37 513
	20
	37 533
	

	6
	Sanitarna tłoczna
	6,41
	
	
	
	

	7
	Ogólnospławna grawitacyjna
	5,75
	
	
	
	

	8
	Ogólnospławna tłoczna
	0,25
	
	
	
	

	
	Radlin
	
	
	
	
	

	9
	Sanitarna grawitacyjna
	74,20
	13 833
	0
	13 833
	

	10
	Sanitarna tłoczna
	6,16
	
	
	
	

	11
	Ogólnospławna grawitacyjna
	6,6
	
	
	
	

	12
	Ogólnospławna tłoczna
	0,6
	
	
	
	

	
	Gorzyce
	
	
	
	
	

	13
	Sanitarna grawitacyjna
	49,62
	4 951
	1
	4 952
	

	14
	Sanitarna tłoczna
	4,82
	
	
	
	

	15
	Ogólnospławna grawitacyjna
	0
	
	
	
	

	16
	Ogólnospławna tłoczna
	0
	
	
	
	

	
	Marklowice
	
	
	
	
	

	17
	Sanitarna grawitacyjna
	32,84
	3 007
	0
	3 007
	

	18
	Sanitarna tłoczna
	2,74
	
	
	
	

	19
	Ogólnospławna grawitacyjna
	0
	
	
	
	

	20
	Ogólnospławna tłoczna
	0
	
	
	
	

	Razem
	343,99
	59 304
	21
	59 325
	


8. Opis gospodarki ściekowej

8.1 Informacje na temat oczyszczalni ścieków.

	Lokalizacja

	Miejscowość [kod pocztowy]: Wodzisław Śląski
	Ulica, nr: Czyżowicka 131

	Gmina: Wodzisław Śląski
	Powiat: wodzisławski

	Województwo: Śląskie.

	Telefon: 32 455 60 43 w. 223
	Fax: 32 455 46 65

	e-mail do kontaktów bieżących: poczta@pwik-wodzislaw.pl

	Decyzja pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków oczyszczonych

	Organ, który wydał decyzję: Starosta Wodzisławski

	Numer decyzji: WOŚ.6223-13/08
	Data wydania: 29.08.2008
	Termin ważności do: 29.08.2018

	Przepustowość oczyszczalni:

	Średnia [m3/d]: 15 000
	Maksymalna godzinowa [m3/h]: bd
	Maksymalna roczna [m3/a]: bd

	

	Rodzaj i ilość ścieków dostarczanych siecią kanalizacyjną:

	Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m3/d]: 8 934, w tym:

ścieki deszczowe

   218

infiltracja

2 643

ścieki fakturowane

6 073, w tym:

Wodzisław Śl. 
3 005

Radlin

2 635

Gorzyce

    95

Marklowice
  338

	Ścieki dowożone [m3/d]: 134

	Aktualne obciążenie oczyszczalni:

	Średnie [m3/d]: 9 068

Średnio [% przepustowości]: 60
	Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m3/a]: 3 309 732, w tym:

ścieki dowożone
                     48 920
ścieki deszczowe

     79 572

infiltracja

   964 687

ścieki fakturowane

2 216 553, w tym:

Wodzisław Śl. 
1 096 645

Radlin

   961 641

Gorzyce

    34 758

Marklowice
  123 509

	Przewidywane obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej:

	Średnie [m3/d]: 10 179

Średnio [% przepustowości]: 68
	Przewidywana ilość ścieków oczyszczonych w roku [m3/a]: 3 715 452, w tym:

ścieki dowożone
                     20 000
ścieki deszczowe

     79 572

infiltracja

   964 687

ścieki fakturowane

2 651 193, w tym:

Wodzisław Śl. 
1 299 777

Radlin

1 058 973

Gorzyce

   126 583

Marklowice
   165 860

	

	Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych

	Wskaźnik
	Wartość 

(średnioroczna z pomiarów)
	Uwagi 

	1
	2
	3

	BZT5 [mgO2/l]
	316
	…………

	ChZTCr [mgO2/l]
	661
	…………

	Zawiesina ogólna [mg/l]
	547
	…………

	Fosfor ogólny [mgP/l]
	12
	…………

	Azot ogólny [mgN/l]
	84
	…………

	

	Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych

	Wskaźnik
	Wartość lub % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym
	Wartość 

(średnioroczna z pomiarów)

	1
	2
	3

	BZT5 [mgO2/l]
	96,9%
	9,9

	ChZTCr [mgO2/l]
	94,2%
	38,0

	Zawiesina ogólna [mg/l]
	97,3%
	14,9

	Fosfor ogólny [mgP/l]
	92,6%
	0,85

	Azot ogólny [mgN/l]
	84,2%
	13,4

	

	Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:

	Nazwa cieku: Leśnica
	Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych: 8+650

	Typ oczyszczalni ścieków: Obszar aglomeracji obsługiwany jest przez mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków Karkoszka II z podwyższonym usuwaniem biogenów (PUB2), wybudowaną w latach osiemdziesiątych, która w 2004 roku została zmodernizowana oraz rozbudowana o blok biologiczny. Wstępne oczyszczanie mechaniczne odbywa się na dwóch gęstych kratach bębnowych o prześwicie oczek 6 mm i przepustowości 440 l/s. Kraty wyposażone są w instalacje do prasowania skratek. Kolejnym elementem są dwa piaskowniki poziome o przepustowości zbliżonej do przepustowości krat. Usuwany z piaskowników piasek przekazywany jest do separatora, gdzie jest płukany i odwadniany. Po przejściu przez ciąg mechanicznego oczyszczania, ścieki kierowane są do komory rozdzielczej a następnie do osadnika wstępnego. Po oczyszczeniu mechanicznym ścieki kierowane są do bloku biologicznego, który składa się z trzech reaktorów podzielonych na cztery strefy (strefa beztlenowa, strefa denitryfikacji, strefa nitryfikacji, strefa predenitryfikacji osadu recyrkulowanego). W wyniku fermentacji powstaje biogaz, który jest magazynowany i wykorzystywany na potrzeby własne oczyszczalni. Nadmiar gazu spalany jest w pochodni.


	Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni
:
Bieżące prace konserwatorskie, remontowe i odtworzeniowe, planowana jest przebudowa węzła osadowego.


8.2 Informacje o średniej dobowej ilości i jakości ścieków komunalnych powstających na terenie gminy oraz ich składzie jakościowym.

	Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie gminy[m3/d]: 12 564

w tym:

Wodzisław Śl. 
5 819

Radlin

4 364

Gorzyce
 1 575

Marklowice
   806

	Wskaźnik
	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń
	Uwagi

	1
	2
	3

	BZT5 [mgO2/l]
	316
	…………

	ChZTCr [mgO2/l]
	661
	…………

	Zawiesina ogólna [mg/l]
	547
	…………

	Fosfor ogólny [mgP/l]
	12
	…………

	Azot ogólny [mgN/l]
	84
	…………


Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych zostały podane łącznie dla wszystkich gmin z uwagi na brak monitoringu jakościowego ścieków na sieci kanalizacyjnej. Pomiary jakościowe ścieków są prowadzone na oczyszczalni.

8.3 Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej. 

	Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji [m3/d]: 1 708,00, w tym:

Wodzisław Śl. 
     59

Radlin

1 429
Gorzyce
       3

Marklowice
   217

	Wskaźnik
	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń
	Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby [g/d]8

	1
	2
	3

	BZT5 [mgO2/l]
	100
	170 800

	ChZTCr [mgO2/l]
	…………
	nie dotyczy

	Zawiesina ogólna [mg/l]
	…………
	nie dotyczy

	Fosfor ogólny [mgP/l]
	…………
	nie dotyczy

	Azot ogólny [mgN/l]
	…………
	nie dotyczy

	Ścieki przemysłowe w zlewni oczyszczalni Karkoszka II pochodzą głównie z zakładów górniczych (ścieki połazienne, wody chłodnicze) i Kombinatu Koksochemicznego w Radlinie, które charakteryzują się niską zawartością zanieczyszczeń organicznych.

Według dostępnych danych ścieki pochodzące z Kombinatu Koksochemicznego w Radlinie stanowią około 70% wszystkich ścieków przemysłowych wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej a wartości wskaźnika BZT5 tych ścieków kształtują się na poziomie do 80 mg/l. Pozostałe 30% ścieków przemysłowych pochodzi z mniejszych zakładów usługowo-produkcyjnych zlokalizowanych na obszarze całej aglomeracji. Zgodnie z danymi eksploatatora jakość ścieków przemysłowych jest zbliżona do jakości ścieków bytowych, o czym świadczą stężenia zanieczyszczeń ścieków surowych na oczyszczalni i osady ściekowe pozbawione istotnej zawartości metali ciężkich, a mieszanina ścieków przemysłowych posiada wartości wskaźnika BZT5 nieprzekraczające 100 mg/l.


8.4 Informacje o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane. 

	Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady planowane do podłączenia do kanalizacji [m3/d]: 20

	Wskaźnik
	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń
	Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby przez zakłady planowane do podłączenia [g/d]
 

	1
	2
	3

	BZT5 [mgO2/l]
	3 300
	66 000

	ChZTCr [mgO2/l]
	…………
	nie dotyczy

	Zawiesina ogólna [mg/l]
	…………
	nie dotyczy

	Fosfor ogólny [mgP/l]
	…………
	nie dotyczy

	Azot ogólny [mgN/l]
	…………
	nie dotyczy


Do sieci kanalizacyjnej planowany jest do podłączenia Zakład Przemysłu Cukierniczego Otmuchów SA zlokalizowany w miejscowości Gorzyczki w gminie Gorzyce.

8.5 Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców. 

Aglomeracja Wodzisław Śląski współtworzona jest przez 4 gminy - dwie o charakterze miejskim i dwie o charakterze wiejskim. Charakter zabudowy jest mieszany występuje zarówno zabudowa jedno- jak i wielorodzinna. Liczba mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej istniejącej wynosi 45 026. Teren aglomeracji nie jest związany z sezonowym ruchem turystycznym, a turystyka ma charakter lokalny / subregionalny i w zdecydowanej większości jednodniowy. Obiekty posiadające miejsca noclegowe są obsługiwane przez istniejącą sieć kanalizacyjną. Liczba turystów przebywających w granicach aglomeracji, wg danych GUS w przeliczeniu na dobę wynosi 21 osób.

Równoważna liczba mieszkańców oraz turystów korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej w przeliczeniu 1 mieszkaniec lub turysta = 1 RLM, wynosi 45 047 RLM.
Planowana do budowy sieć kanalizacyjna będzie obsługiwać teren, na którym zamieszkuje 14 278 osób. Nie przewiduje się obsługi dodatkowych obiektów posiadających miejsca noclegowe. W związku z tym równoważna liczba mieszkańców od mieszkańców i turystów którzy będą korzystali z planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej w przeliczeniu jw. wynosi 14 278 RLM.
Istniejąca sieć kanalizacyjna obsługuje zakłady przemysłowe odprowadzające ścieki o niskiej zawartości zanieczyszczeń organicznych, zgodnie z danymi przedstawionymi w pkt. 8.3 ładunek zanieczyszczeń BZT5 wynosi 170 800 g/d co w przeliczeniu – 1 RLM = 60 g/d daje równoważną liczbę mieszkańców wynikającą z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej wysokości 2 847 RLM.

Planowana do budowy sieć kanalizacyjny będzie obsługiwać również zakład spożywczy, z którego ścieki charakteryzują się istotną zawartością zanieczyszczeń organicznych. Zgodnie z danymi przedstawionymi w pkt. 8.4 ładunek zanieczyszczeń BZT5 wynosi 66 000 g/d co w przeliczeniu – 1 RLM = 60 g/d daje równoważna liczba mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, który będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej w wysokości 1 100 RLM.
Łącznie Równoważna Liczba Mieszkańców aglomeracji Wodzisław Śląski wynosi 63 272, co zestawiono w tabeli:

	Wyszczególnienie
	RLM

	Liczba mieszkańców oraz turystów korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej [kol. 6 pkt 7.1]
	45 047

	Liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą korzystali z planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej[kol. 6 pkt. 7.2.1 + kol. 6 pkt 7.2.2]
	14 278

	Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 8.3 / 60 g/d]
	2 847

	Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, który będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 8.4 / 60 g/d]
	1 100

	Równoważna Liczba Mieszkańców RLM 
	63 272


9. Informacje o strefach ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierającą oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

	Na terenie miasta Radlina przy ulicy Wantuły istnieje ujęcie wód podziemnych należące do przedsiębiorstwa „Wodociągi – Esox” Sp. z o.o. w Radlinie. Na pobór wody z ujęcia zostało wydane pozwolenie wodnoprawne nr WOŚ.6341.52.2012 decyzją Starosty Wodzisławskiego z dnia 21.09.2012r., obowiązujące do dnia 20.09.2032r. Ujęcie posiada strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej wyznaczone decyzją nr WOŚ-I-054/87/72 z dnia 20.11.1973r. Lokalizacja stref ochronnych ujęcia została przedstawiona w części graficznej.

W strefie ochrony bezpośredniej zostały ustalone następujące ograniczenia:

· nie wolno wznosić jakichkolwiek obiektów budowlanych nie związanych ściśle z ujęciami oraz wykorzystywać terenu dla celów nie związanych ściśle z ujęciami,

· na terenie strefy nie wolno przebywać osobom nie zatrudnionym przy ujęciach,

· wody opadowe nie mogą przedostawać się do urządzeń służących do poboru wody,

· należy zapewnić szczelne odprowadzenie poza granicę strefy ochronnej ścieków z urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy urządzeniach służących do poboru wody.

W strefie ochrony pośredniej zostały ustalone następujące ograniczenia:

· zabrania się odprowadzania ścieków do wód powierzchniowych i podziemnych, do rowów przydrożnych i powierzchniowo,

· zabrania się wywożenia śmieci, urządzania wysypisk ziemi, urządzania ustępów suchych,

· zabrania się jakichkolwiek innych czynności i prac mogących pogorszyć jakość wody ujęć.

W obszarze strefy ochrony pośredniej ujęcia w Radlinie zlokalizowana jest istniejąca kanalizacja sanitarna gminy Marklowice w jej północno-zachodniej części oraz istniejąca kanalizacja miasta Radlin przy środkowo-wschodniej granicy. 

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 32, poz. 159) „strefy ochronne ujęć wody ustanowione przed dniem 1 stycznia 2002 r. wygasają z dniem 31 grudnia 2012 r.”, co oznacza, że przedmiotowa zmiana przepisów obejmuje również strefy ochronne ww. ujęcia. Zgodnie z danymi uzyskanymi od eksploatatora podjęte zostaną działania zmierzające do ponownego wyznaczenia przedmiotowych stref ochronnych.


10. Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierającą oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.

	Na terenie aglomeracji Wodzisław Śląski nie występują obszary ochronne wód śródlądowych.


11. Informacje o formach ochrony przyrody zawierającą nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody.

	Na terenie aglomeracji Wodzisław Śląski nie występują obszary prawnie chronione wymienione w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r., Nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami). Na omawianym terenie brak jest również obszarów Natura 2000.


12. Lista sprawdzająca poprawności wykonania części graficznej.

	Lp.
	Wyszczególnienie
	Nie
 
	Tak9
	Nie dotyczy9

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Część graficzna została wykonana na mapie topograficznej w skali 1:10 000, a w przypadku jej braku - w skali 1:25 000.
	
	X
	

	2
	Oznaczono granice obszaru proponowanej aglomeracji (obszar objęty i przewidziany do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej).
	
	X
	

	3
	Oznaczono znajdujące się na terenie aglomeracji oczyszczalnie ścieków komunalnych, do których odprowadzane (bądź odprowadzane będą) są ścieki komunalne.
	
	X
	

	4
	Oznaczono granice administracyjne gminy zgodne z danymi z państwowego rejestru granic.
	
	X
	

	5
	Oznaczono granice stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej.
	
	X
	

	6
	Oznaczono granice obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.
	
	
	X

	7
	Oznaczono granice terenów objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.
	
	
	X

	8
	Określono skalę planu w formie liczbowej i liniowej.
	
	X
	

	9
	Część graficzna mapa została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania gminy (gminy wiodącej)
	
	X
	


Podpisy osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy

	(data, imię i nazwisko /pieczęć imienna/ podpis)
	(pieczęć Wnioskodawcy)


� Tekst nie więcej niż 1/2 strony A-4.


� Wg stanu na ostatni dzień roku poprzedniego, tj. koniec 2012r.


� Niepotrzebne skreślić.


� Pod pojęciem „liczba turystów” przyjmuje się liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych.


� Wypełnić w przypadku budowy sieci kanalizacyjnej na terenach o których mowa w § 3 ust.5 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 137, poz. 922).


� Pod pojęciem „liczba turystów” przyjmuje się liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych.


� W przypadku funkcjonowania więcej niż jedna oczyszczalnia ścieków, dla każdej oczyszczalni wypełnić oddzielną tabelę.


�Tekst nie więcej niż 1/2 strony A-4. 


� Podać wyłącznie dla BZT5.


� Znakiem „X” zaznaczyć właściwą odpowiedź.





