- Propozycja

- planu Aglomeracji

- ZABRZE

- Powiat ZABRZE

- województwo śląskie

- Część opisowa

- Nazwa aglomeracji

Aglomeracja Zabrze

Aglomeracja Zabrze została wyznaczona na podstawie Rozporządzenia nr 10/2006 Wojewody Śląskiego z dnia 21 marca 2006 roku, Aglomeracja zlokalizowana jest w województwie śląskim, a jej obszar obejmuje miasto Zabrze w jego granicach administracyjnych.

Realizacją usług dotyczących zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków na terenie całej aglomeracji, zajmuje się Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu, przy ulicy Wolności 215.

Podstawą złożenia nowej propozycji Planu Aglomeracji jest konieczność aktualizacji wielkości aglomeracji, która w Rozporządzeniu nr 10/2006 Wojewody Śląskiego z dnia 21 marca 2006 roku, została wyznaczona na 257 700 RLM, a także konieczność uzyskania zgodności z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 01 lipca 2010 roku w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2010r. Nr 137 poz. 922).

Przyczyną zmniejszania się wielkości aglomeracji są: postępująca dezurbanizacja, migracja zarobkowa, ujemny przyrost naturalny, a także stopniowa likwidacja znajdujących się na terenie Zabrza zakładów przemysłowych związanych z przemysłem ciężkim i wydobywczym.

- Adres wnioskodawcy (gminy, gminy wiodącej w aglomeracji)

| Miejscowość: Zabrze | Ulica, nr: Powstańców Śląskich 5-7 |
| --- | --- |
| Gmina: Zabrze | Powiat: Zabrze |
| Województwo: Śląskie |  |
| Telefon: 32 3733416 | Fax: 32 2710818 |
| e-mail do kontaktu bieżącego: prezydent@um.zabrze.pl |  |

- Dane rejestrowe

| PKD EKD |  | NIP | 648-274-33-51 | REGON | 000515951 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Imię/nazwisko/stanowisko/tel./fax osoby wskazanej do kontaktowania się w sprawach złożonego wniosku

Zdzisław Trzepizur - Członek Zarządu - Dyrektor d/s Produkcji Wody i Ochrony Środowiska Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zabrzu e-mail: biuro@wodociagi.zabrze.pl, ztrzepizur@wodociagi.zabrze.pl, tel. 32 2755289, fax 32 2755201

Propozycję planu aglomeracji, w rozumieniu art. 43 ust. ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.) opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 137, poz. 922)

- Podstawowe informacje na temat gminy/miasta

| Zabrze to miasto na prawach powiatu w województwie śląskim, położone nad rzekami Kłodnicą i Bytomką, na Wyżynie Śląskiej, w Górnośląskim Okręgu Przemysłowego (GOP) (50,18o N 18,46o E). Jest jednym z ośrodków centralnych konurbacji górnośląskiej. Północna część miasta znajduje się w obrębie Płaskowyżu Bytomskiego stanowiącego zachodni fragment Wyżyny Śląskiej, natomiast południowa leży na obszarze Działów Gliwickich będących podstawową częścią Kotliny Raciborskiej. Najwyżej położone partie z pojedynczymi wzniesieniami dochodzą do 300 m n.p.m. i ciągną się wzdłuż wschodniej granicy miasta. Najniżej położone są tereny południowej i środkowej części miasta (225 m n.p.m.). Miasto sąsiaduje z miastami Bytom, Gliwice i Ruda Śląska oraz powiatem gliwickim i tarnogórskim. Przez miasto przebiega droga krajowa nr 4, zapewniająca dobre połączenie z zachodem kraju. Dobre powiązanie z aglomeracją katowicką zapewnia Drogowa Trasa Średnicowa. Autostrady A-4 i A-1, zapewniają bardzo dobrą komunikację na kierunkach wschód-zachód oraz północ-południe. Powierzchnia miasta wynosi 80,47 km². Terytorium miasta podzielone jest na 18 dzielnic posiadających statut jednostek pomocniczych (Uchwała Nr XXVIII/376-380, 382-394 Rady Miejskiej z dn. 17.09.2012r.). Obszar miasta Zabrza znajduje się w dorzeczu Odry, zlewni rzeki Kłodnicy i jej prawobrzeżnych dopływów. Najważniejszymi dopływami Kłodnicy przepływającymi przez teren miasta są: Bytomka z Potokiem Mikulczyckim, Czarniawka, Potok Bielszowicki i Potok Guido W rejonie gminy Zabrze wyróżnić można trzy Główne Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP), a mianowicie: - Zbiornik Gliwice (GZWP 330), obejmujący część północną i północno-zachodnią gminy, - Zbiornik Bytom (GZWP 329), obejmujący część centralną i wschodnią, - Zbiornik Dolina Kopalna rzeki górna Kłodnica (GZWP 331) – obejmujący część południową i południowo-wschodnią gminy. |  |
| --- | --- |
| Liczba mieszkańców: 170 874 Źródło: UM | Powierzchnia [km2]: 80,47 Źródło: GUS |

- Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla: - Dzielnicy Maciejów w Zabrzu; Uchwała nr XLI/467/97 z dnia 13.10.1997 roku. - Parku imienia generała Karola Świerczewskiego w Zabrzu; Uchwała nr IV/40/98 z dnia 14.12.1998 roku. - Przestrzennego zespołu usługowego przy węźle Al. Korfantego z drogą nr 4 w Zabrzu; Uchwała nr IV/41/98 z dnia 14.12.1998 roku. - Centrum Zabrza – obszar „C”; Uchwała nr XXV/261/04 z dnia 27.04.2004 roku. - Centrum Zabrza – obszar „A”; Uchwała nr XXVIII/289/04 z dnia 05.07.2004 roku. - Miasta Zabrza dla terenów położonych w północnej części miasta Zabrze; Uchwała nr XLIII/562/09 z dnia 14 września 2009 roku. - Dla terenów położonych w południowej części dzielnicy Grzybowice; Uchwała nr XLIII/563/09 z dnia 14 września 2009 roku. - Dla terenów osiedla Słoneczna Dolina w Zabrzu; Uchwała nr LVIII/760/10 z dnia 13.09.2010roku. - Miasta Zabrze dla terenów położonych między ulicami Ofiar Katynia i Witosa; Uchwała nr LX/785/10 z dnia 08.11.2010 roku. - Miasta Zabrze dla terenów położonych w dzielnicy Grzybowice; Uchwała nr XV/160/11 z dnia 17.10.2011 roku. - Dla terenu „Zwału Sośnica”; Uchwała nr XVI/193/11 z dnia 14.11.2011 roku. - Miasta Zabrze dla terenów położonych między ulicami Ofiar Katynia i Składową; Uchwała nr XVI/194/11 z dnia 14.11.2011 roku. - Miasta Zabrze dla terenów położonych w rejonie Drogowej Trasy Średnicowej, ul. Bielszowickiej i potoku Czarniawka; Uchwała nr XXVIII/404/12 z dnia 17.09.2012 roku. - Dla terenów Osiedla Rokitnica – Leśna Polana w Zabrzu etap I; Uchwała nr XXXIX/671/13 z dnia 10.06.2013 roku. - Miasta Zabrze dla terenów położonych w rejonie ulicy Jana Matejki; Uchwała nr XLI/608/13 z dnia 15.07.2013 roku.

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrze: Uchwała Nr XII/126/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 4 lipca 2011 roku.

- Uchwała Nr XXXIII/497/13 Rady Miasta Zabrze z dnia 14 stycznia 2013r. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2013-2015.

- Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

- Opis sieci kanalizacyjnej

- 7.1. Informacje na temat istniejącej kanalizacji oraz liczby mieszkańców i turystów obsługiwanych przez tę sieć oraz oczyszczalnię ścieków.

| Wykaz – lista miejscowości aglomeracji w których eksploatowana jest sieć kanalizacji komunalnej (sanitarnej i ogólnospławnej): |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Zabrze (0945380) | - Zaborze (09454850) | - Rokitnica (0368680) |
| - Pawłów (0945462) | - Biskupice (0945396) | - Grzybowice (0945404) |
| - Helenka (0945410) | - Kończyce (0945427) | - Maciejów (0945433) |
| - Makoszowy (0945440) | - Mikulczyce (0945456) |  |

| Lp. | Kanalizacja istniejąca | Długość [km] | Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mieszkańcy | turyści w sezonie turystyczno - wypoczynkowym | sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5] |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Sanitarna grawitacyjna | 294,22 | 169 763 | 578 | 170 341 | Źródło informacji o ilości turystów: GUS |
| 2 | Sanitarna tłoczna | 25,51 |  |  |  |  |
| 3 | Ogólnospławna grawitacyjna | 20,10 |  |  |  |  |
| 4 | Ogólnospławna tłoczna | - |  |  |  |  |
| Razem |  | 339,83 | 169 763 | 578 | 170 341 |  |

- 7.2. Informacje na temat planowanej do budowy kanalizacji w celu dostosowania gminy/miasta do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) oraz liczby mieszkańców i turystów, którzy będą obsługiwani przez tę sieć oraz oczyszczalnię ścieków.

- 7.2.1. Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na km sieci.

| Wykaz – lista miejscowości/obszarów aglomeracji w obrębie których planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na km sieci: |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Zabrze (0945380) | - Pawłów (0945462) |  |

| Lp. | Kanalizacja planowana do realizacji | Długość [km] | Liczba osób, które będą obsługiwane przez planowaną do budowy kanalizację |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mieszkańcy | turyści w sezonie turystyczno – wypoczynkowym4 | sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5] |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Sanitarna grawitacyjna | 8 | 1025 | 0 | 1025 |  |
| 2 | Sanitarna tłoczna | - |  |  |  |  |
| Razem |  | 8 | 1025 | 0 | 1025 |  |

| Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej 2 (dla obszaru o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na km sieci). |  |
| --- | --- |
| Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3] | 8 |
| Sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą obsługiwani przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną [kol. 6] | 1025 |
| Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów [kol. 6]/długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3] | 128 |

7.2.2. Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na km sieci (kanalizacja zlokalizowana na terenie o 1% spadku lub w strefach ochronnych).

Wykaz – lista miejscowości/obszarów aglomeracji, w obrębie których planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na km sieci:

- nie dotyczy

| Lp. | Kanalizacja planowana do realizacji | Długość [km] | Liczba osób, które będą obsługiwane przez planowaną do budowy kanalizację |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mieszkańcy | turyści w sezonie turystyczno – wypoczynkowym4 | sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5] |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Sanitarna grawitacyjna |  |  |  |  |  |
| 2 | Sanitarna tłoczna |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |

| Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na km sieci). |  |
| --- | --- |
| Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3] | - |
| Sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą obsługiwani przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną [kol. 6] | - |
| Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów [kol. 6]/długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3] | - |

- 7.3. Informacje na temat kanalizacji oraz  liczby mieszkańców i turystów obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków po dostosowaniu gminy/miasta do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG).

| Wykaz – lista miejscowości/obszarów aglomeracji w obrębie których będzie funkcjonowała sieć kanalizacji sanitarnej zgodnie z Dyrektywą 91/271/EWG: |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Zabrze (0945380) | - Zaborze (09454850) | - Rokitnica (0368680) |
| - Pawłów (0945462) | - Biskupice (0945396) | - Grzybowice (0945404) |
| - Helenka (0945410) | - Kończyce (0945427) | - Maciejów (0945433) |
| - Makoszowy (0945440) | - Mikulczyce (0945456) |  |

| Lp. | Kanalizacja | Długość [km] | Liczba osób korzystających z kanalizacji po dostosowaniu gminy/miasta do warunków określonych w Dyrektywie 91/271/EWG |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mieszkańcy | turyści w sezonie turystyczno – wypoczynkowym4 | sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5] |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Sanitarna grawitacyjna | 302,22 | 170 788 | 578 | 171 366 | Źródło informacji o ilości turystów: GUS |
| 2 | Sanitarna tłoczna | 25,51 |  |  |  |  |
| 3 | Ogólnospławna grawitacyjna | 20,10 |  |  |  |  |
| 4 | Ogólnospławna tłoczna | - |  |  |  |  |
| Razem |  | 347,83 | 170 788 | 578 | 171 366 |  |

- Opis gospodarki ściekowej

- 8.1. Informacje na temat oczyszczalni ścieków

| Lokalizacja oczyszczalni ścieków Śródmieście |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Miejscowość: Zabrze Kod pocztowy: 41-819 |  |  | Ulica: Pestalozziego 10 |  |
| Gmina: Zabrze |  |  | Powiat: Zabrze |  |
| Województwo: Śląskie |  |  |  |  |
| Telefon:+48 32 2761704 |  |  | Fax: +48 322761704 |  |
| e-mail do kontaktów bieżących: biuro@wodociagi.zabrze.pl |  |  |  |  |
| Decyzja pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków oczyszczonych |  |  |  |  |
| Organ, który wydał decyzję: Marszałek Województwa Śląskiego |  |  |  |  |
| Numer decyzji: OS-I-AR/76730/14/08 | Data wydania: 16.01.2008 |  |  | Termin ważności do: 15.01.2018 |
| Przepustowość oczyszczalni: |  |  |  |  |
| Średnia [m3/d]: 33 400 | Maksymalna godzinowa [m3/h]: 4732 (qmax deszczowe) |  |  | Maksymalna roczna [m3/a]: Nie dotyczy |
| Rodzaj i ilość ścieków dostarczanych siecią kanalizacyjną |  |  |  |  |
| Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m3/d]: 20 997,12 |  |  |  |  |
| Ścieki dowożone [m3/d]: 7,88 |  |  |  |  |
| Aktualne obciążenie oczyszczalni |  |  |  |  |
| Średnie [m3/d]: 21 005 Średnio [% przepustowości]: 62,89% |  | Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m3/a]: 7 667 720 |  |  |
| Przewidywane obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej |  |  |  |  |
| Średnie [m3/d]: 21 109 Średnio [% przepustowości]: 63,20% |  | Przewidywana ilość ścieków oczyszczonych w roku [m3/a]: 7 705 684 |  |  |
| Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych |  |  |  |  |
| Wskaźnik | Wartość (średnioroczna z pomiarów) |  |  | Uwagi |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| BZT5 [mgO2/l] | 298,33 |  |  | - |
| ChZTCr [mgO2/l] | 862,63 |  |  | - |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | 241,92 |  |  | - |
| Fosfor ogólny [mgP/l] | 11,22 |  |  | - |
| Azot ogólny [mgN/l] | 68,76 |  |  | - |
| Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych |  |  |  |  |
| Wskaźnik | Wartość lub % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym |  |  | Wartość (średnioroczna z pomiarów) |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| BZT5 [mgO2/l] | 15 |  |  | 3,26 |
| ChZTCr [mgO2/l] | 125 |  |  | 23,97 |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | 35 |  |  | 3,63 |
| Fosfor ogólny [mgP/l] | 1 |  |  | 0,30 |
| Azot ogólny [mgN/l] | 10 |  |  | 6,30 |
| Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym |  |  |  |  |
| Nazwa cieku: rzeka Bytomka |  | Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych: wylotem W1 w km 4 + 423 |  |  |
| Typ oczyszczalni ścieków Biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu i fosforu. Oczyszczalnia Ścieków „Śródmieście” w Zabrzu zrealizowana została jako mechaniczno-biologiczna z wykorzystaniem wielofazowego procesu osadu czynnego do usuwania ze ścieków węgla organicznego, azotu i fosforu. Ścieki dopływają do oczyszczalni kolektorem głównym z zamontowaną w nim kratą rzadką, a następnie przechodzą przez zespół mechanicznych krat schodkowych. Powstające skratki są płukane, prasowane, odwadniane, higienizowane, następnie transportowane do kontenera i wywożone. Kolejnym obiektem technologicznym są dwa napowietrzane piaskowniki, w których części mineralne znajdujące się w ściekach opadają na dno skąd systemem przenośników ślimakowych są transportowane do kontenera i wywożone. Oczyszczone mechanicznie ścieki trafiają do osadnika wstępnego, gdzie następuje wytrącanie łatwoopadalnych zawiesin. Wstępna sedymentacja odciąża stopień biologiczny przez częściową redukcję ładunku zanieczyszczeń, poprawia proces fermentacji oraz umożliwia generację LKT potrzebnych w procesie denitryfikacji. Z osadnika wstępnego ścieki pompowane są do reaktorów biologicznych. Do utrzymania osadu czynnego w zawieszeniu, w komorze defosfatacji i komorach denitryfikacji służą mieszadła wolnoobrotowe, a do natleniania ścieków w komorach nitryfikacji ruszt napowietrzający, zasilany sprężonym powietrzem przesyłanym ze stacji dmuchaw. Poziom stężenia tlenu jest regulowany automatycznie, w zależności od wskazań sond tlenowych zainstalowanych w komorach nitryfikacji. Ścieki odpływające z komór nitryfikacji są częściowo zawracane przez układ recyrkulacji wewnętrznej do pierwszej komory denitryfikacji, a reszta do osadników wtórnych, skąd po sklarowaniu odpływają do rzeki Bytomki. Biologiczny proces usuwania zanieczyszczeń, wspomagany jest chemicznym strącaniem fosforu. Oczyszczone ścieki są wykorzystywane do celów technologicznych i technicznych oczyszczalni (zasilanie węzła obróbki skratek i piasku, płukanie urządzeń do zagęszczania i odwadniania osadu). Wydzielany w osadniku wstępnym osad, kierowany jest układem pompowym do wydzielonych zagęszczaczy/fermenterów i transportowany do zbiornika osadu mieszanego – celem dalszej przeróbki (wspólnie z częściami pływającymi i zagęszczonym osadem nadmiernym). Natomiast nadmiar osadu czynnego, powstający w stopniu biologicznym, jest przepompowywany do mechanicznych zagęszczaczy taśmowych i kierowany do zbiornika osadu mieszanego o krótkim czasie zatrzymania (ok. 4 godz.). Mieszanina osadu surowego i nadmiernego doprowadzona jest do dwóch, pracujących równolegle zamkniętych komór fermentacyjnych, gdzie ulega procesowi beztlenowego rozkładu w warunkach podwyższonej temperatury. Czas fermentacji wynosi średnio ok. 30 dni. Produktem ubocznym jest biogaz, zawierający około 65% metanu, 30% CO2 i małe ilości innych gazów (O2, H2, H2S, ...). Powstający w wyniku fermentacji biogaz wykorzystany jest jako paliwo do agregatów prądotwórczych, w wyniku czego uzyskuje się energię elektryczną i ciepło z chłodzenia urządzeń i spalin. Przefermentowany osad przepływa grawitacyjnie do dwóch komór II0, skąd, po odgazowaniu i uśrednieniu, trafia do odwadniania w szybkoobrotowych wirówkach. Odwodniony osad, o stężeniu ok. 25% suchej masy, jest higienizowany wapnem i układem przenośników transportowany do kontenerów i odpowiednio zagospodarowywany. |  |  |  |  |

Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni W ramach projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II” przebudowywana jest oczyszczalnia ścieków w zakresie wykonania hermetyzacji i dezodoryzacji wybranych obiektów.

8.2. Informacje na temat oczyszczalni ścieków

| Lokalizacja oczyszczalni ścieków – Mikulczyce |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Miejscowość: Zabrze Kod pocztowy: 41-807 |  |  | Ulica: Leśna 168 |  |
| Gmina: Zabrze |  |  | Powiat: Zabrze |  |
| Województwo: Śląskie |  |  |  |  |
| Telefon: +48 32 2714683 |  |  | Fax: +48 32 2714683 |  |
| e-mail do kontaktów bieżących: biuro@wodociagi.zabrze.pl |  |  |  |  |
| Decyzja pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków oczyszczonych |  |  |  |  |
| Organ, który wydał decyzję: Starosta Tarnogórski |  |  |  |  |
| Numer decyzji: GOŚR/G.6223-12/11 | Data wydania: 01.02.2011 |  |  | Termin ważności do: 31.01. 2021 |
| Przepustowość oczyszczalni: |  |  |  |  |
| Średnia [m3/d]: 5 000 | Maksymalna godzinowa [m3/h]: 262,5 |  |  | Maksymalna roczna [m3/a]: Nie dotyczy |
| Rodzaj i ilość ścieków dostarczanych siecią kanalizacyjną |  |  |  |  |
| Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m3/d]: 3 148,01 |  |  |  |  |
| Ścieki dowożone [m3/d]: 1,99 |  |  |  |  |
| Aktualne obciążenie oczyszczalni |  |  |  |  |
| Średnie [m3/d]: 3 150 Średnio [% przepustowości]: 63% |  | Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m3/a]: 1 149 802 |  |  |
| Przewidywane obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej |  |  |  |  |
| Średnie [m3/d]: 3 150 Średnio [% przepustowości]: 63% |  | Przewidywana ilość ścieków oczyszczonych w roku [m3/a]: 1 149 802 |  |  |
| Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych |  |  |  |  |
| Wskaźnik | Wartość (średnioroczna z pomiarów) |  |  | Uwagi |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| BZT5 [mgO2/l] | 241,42 |  |  | - |
| ChZTCr [mgO2/l] | 673,83 |  |  | - |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | 257,17 |  |  | - |
| Fosfor ogólny [mgP/l] | 11,63 |  |  | - |
| Azot ogólny [mgN/l] | 65,39 |  |  | - |
| Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych |  |  |  |  |
| Wskaźnik | Wartość lub % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym |  |  | Wartość (średnioroczna z pomiarów) |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| BZT5 [mgO2/l] | 15 |  |  | 3,11 |
| ChZTCr [mgO2/l] | 125 |  |  | 24,52 |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | 35 |  |  | 4,01 |
| Fosfor ogólny [mgP/l] | 2 |  |  | 0,34 |
| Azot ogólny [mgN/l] | 15 |  |  | 10,03 |
| Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym |  |  |  |  |
| Nazwa cieku: potok Rokitnicki |  | Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych: w km 5+905 jego biegu |  |  |
| Typ oczyszczalni ścieków: Biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu i fosforu. Ścieki dopływające do oczyszczalni ścieków ”Mikulczyce” przepompowywane są za pomocą pompowni na kratę mechaniczną zainstalowaną w budynku krat. Powstające skratki są workowane i transportowane do kontenera i wywożone. Następnie ścieki dopływają do dwukomorowego piaskownika poziomego, gdzie następuje separacja ziarnistej zawiesiny zawartej w ściekach. Do usuwania piasku z dna komór piaskowych służy specjalnie przystosowany do tego celu zgarniacz piasku. Piasek jest gromadzony na poletku piasku, z którego jest okresowo wywożony. Oczyszczone mechanicznie ścieki kierowane są za pomocą pompowni na wielofunkcyjny reaktor biologiczny. Do pompowni ścieków kierowany jest również osad recyrkulowany, który wspólnie z oczyszczonymi mechanicznie ściekami komunalnymi jest przetłaczany do komory defosfatacji reaktora biologicznego. W komorze defosfatacji następuje w warunkach beztlenowych uwolnienie związanych biologicznie fosforanów. Z komory defosfatacji ścieki kierowane są do komory denitryfikacji, do której jednocześnie recyrkulowane są ścieki z komory nitryfikacji. W komorze denitryfikacji w warunkach niedoboru tlenu następuje proces biologicznego usuwania azotu gazowego z jednoczesnym utlenieniem związków organicznych. Następnie ścieki doprowadzane są do komory nitryfikacji, gdzie w warunkach tlenowych zachodzi proces rozkładu substancji organicznych z jednoczesną nitryfikacją. Oczyszczone ścieki biologiczne odpływają z reaktora biologicznego do dwóch osadników wtórnych (radialnych), w których następuje rozdzielenie oczyszczonych ścieków od osadu czynnego. Ścieki oczyszczone odprowadzane są kanałem otwartym bezpośrednio do odbiornika, natomiast osad częściowo jest recyrkulowany do pompowni ścieków a nadmierny, kierowany jest do komory czerpnej pompowni osadu nadmiernego. Osad nadmierny przepompowywany jest do mechanicznego zagęszczacza, gdzie poddawany jest mechanicznemu odwodnieniu przy zastosowaniu przewoźnej prasy taśmowej. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków odprowadzanych do odbiornika jest potok Rokitnicki. |  |  |  |  |

Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni Nie dotyczy

8.3. Informacje o średniej dobowej ilości i jakości ścieków komunalnych powstających na terenie gminy oraz ich składzie jakościowym.

| Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie gminy[m3/d]: 24 155 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wskaźnik | Wartość wskaźnika zanieczyszczeń | Uwagi |
| 1 | 2 | 3 |
| BZT5 [mgO2/l] | 290,9 | - |
| ChZTCr [mgO2/l] | 838,0 | - |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | 243,9 | - |
| Fosfor ogólny [mgP/l] | 11,3 | - |
| Azot ogólny [mgN/l] | 68,3 | - |

8.4. Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.

| Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji [m3/d]: 1 087 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wskaźnik | Wartość wskaźnika zanieczyszczeń | Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby [g/d] |
| 1 | 2 | 3 |
| BZT5 [mgO2/l] | 230,63 | 250 695 |
| ChZTCr [mgO2/l] | 593,10 | - |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | 118,1 | - |
| Fosfor ogólny [mgP/l] | 5,2 | - |
| Azot ogólny [mgN/l] | brak danych | - |

8.5. Informacje o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane.

| Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady planowane do podłączenia do kanalizacji [m3/d]: 35,37 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wskaźnik | Wartość wskaźnika zanieczyszczeń | Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby przez zakłady planowane do podłączenia [g/d]8 |
| 1 | 2 | 3 |
| BZT5 [mgO2/l] | 226,4 | 8 007 |
| ChZTCr [mgO2/l] | 645,2 | - |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | 128,4 | - |
| Fosfor ogólny [mgP/l] | 2,9 | - |
| Azot ogólny [mgN/l] | 18,9 | - |

8.6. Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców.

| Wyszczególnienie | RLM |
| --- | --- |
| Liczba mieszkańców oraz turystów korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej [kol. 6 pkt 7.1] | 170 341 |
| Liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą korzystali z planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej[kol. 6 pkt. 7.2.1 + kol. 6 pkt 7.2.2] | 1 025 |
| Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 8.3 / 60 g/d] | 4 178 |
| Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, który będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 8.4 / 60 g/d] | 134 |
| Równoważna Liczba Mieszkańców RLM | 175 678 |

- Informacje o strefach ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierającą oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach

Na terenie Aglomeracji Zabrza nie zostały wyznaczone tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej ujęć wody.

- Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierającą oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach

Na terenie Aglomeracji Zabrza nie zostały wyznaczone granice obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

- Informacje o formach ochrony przyrody zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody

| Na terenie gminy Zabrze znajduje się 10 pomników przyrody, ustanowionych Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Gminy Miejskiej Zabrze nr LIX/772/10 z dnia 11 października 2010 roku. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Gatunek drzewa | Obwód pnia (w cm) | Wiek (w latach) | Wysokość (w m) | Średnica korony (w m) | Nr obiektu wg rejestru |
| 1 | Dąb szypułkowy | 540 | 330 | 22 | 25 | 1/10 |
| 2 | Wiąz szypułkowy | 333 | 130 | 22 | 15 | 2/10 |
| 3 | Leszczyna turecka | 297 | 80 | 18 | 17 | 3/10 |
| 4 | Dąb szypułkowy | 413 | 240 | 22 | 20 | 4/10 |
| 5 | Kasztanowiec pospolity | 390 | 145 | 16 | 18 | 5/10 |
| 6 | Dąb szypułkowy | 377 | 220 | 25 | 17 | 6/10 |
| 7 | Buk pospolity | 400 | 190 | 25 | 25 | 7/10 |
| 8 | Jałowiec wirginijski | 88 | 115 | 10 | 5 | 8/10 |
| 9 | Grab pospolity Odmiana kolumnowa | 173 | 110 | 12 | 13 | 9/10 |
| 10 | Buk pospolity odmiana Rohana | 173 | 100 | 11 | 10 | 10/10 |

- Lista sprawdzająca poprawności wykonania części graficznej

| Lp. | Wyszczególnienie | Nie | Tak | Nie dotyczy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Część graficzna została wykonana na mapie topograficznej w skali 1:10 000, a w przypadku jej braku - w skali 1:25 000. |  | X |  |
| 2 | Oznaczono granice obszaru proponowanej aglomeracji (obszar objęty i przewidziany do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej). |  | X |  |
| 3 | Oznaczono znajdujące się na terenie aglomeracji oczyszczalnie ścieków komunalnych, do których odprowadzane (bądź odprowadzane będą) są ścieki komunalne. |  | X |  |
| 4 | Oznaczono granice administracyjne gminy zgodne z danymi z państwowego rejestru granic. |  | X |  |
| 5 | Oznaczono granice stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej. |  |  | X |
| 6 | Oznaczono granice obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych. |  |  | X |
| 7 | Oznaczono granice terenów objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy. |  |  | X |
| 8 | Określono skalę planu w formie liczbowej i liniowej. |  | X |  |
| 9 | Część graficzna mapa została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania gminy (gminy wiodącej) |  | X |  |

- Zaznaczenie jednej odpowiedzi „NIE” świadczy o niewłaściwym wykonaniu załącznika graficznego do wniosku o wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji. Tak wykonany dokument – mapa jest nie może być podstawą do pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Załącznik graficzny wymaga poprawienia. Odpowiedzi „NIE DOTYCZY” mogą wystąpić jedynie w wierszach Nr 5, 6 i 7.

Podpisy osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy

| (data, imię i nazwisko/pieczęć imienna/podpis) | (pieczęć Wnioskodawcy) |
| --- | --- |