

Wniosek o wyznaczenie lub zmianę aglomeracji


opracowany przez Wydział Ochrony Środowiska


Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

na podstawie


Wytycznych do tworzenia i zmiany aglomeracji

 - Wersji 21/06/2013 z czerwca 2013
Propozycja

planu Aglomeracji

Bytom
………………………………………………………………………………….

(podać nazwę aglomeracji tzn. nazwę gminy, na terenie której wyznaczana jest aglomeracja lub nazwę gminy wiodącej)

powiat  Bytom

województwo śląskie

Część opisowa

1. Nazwa aglomeracji

	Aglomeracja Bytom 


W przypadku aglomeracji współtworzonej przez kilka gmin wniosek o wyznaczenie  obszaru i granic aglomeracji składa gmina wiodąca. Do wniosku należy dołączyć stosowne upoważnienia pozostałych gmin. 

Złożenie wniosku o zmianę aglomeracji wymaga przedstawienia informacji dotyczącej rozporządzenia wojewody lub uchwały sejmiku województwa wyznaczającego tę aglomerację, przedstawienia merytorycznego uzasadnienia potrzeby takiego działania, a w przypadku likwidacji aglomeracji wyznaczonej przez wojewodę - przesłania uchwały/uchwał samorządów gminnych akceptujących likwidację.
W przypadku zmiany aglomeracji należy podać uzasadnienie takiej zmiany, a w przypadku zmiany polegającej na ograniczeniu zasięgu obszaru aglomeracji konieczne jest zamieszczenie opisu rozwiązania problemu gospodarki ściekowej na terenach, które znajdą się poza obszarem aglomeracji.
Uchwała Nr IV/37/8/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 10 czerwca 2013 r.                      w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Bytom o RLM równym 196 194. 
Zmiana Aglomeracji związana jest z likwidacją Oczyszczalni Ścieków przy ul. Szybowej               w Radzionkowie. W miejsce zlikwidowanej oczyszczalni zostanie wybudowana pompownia oraz sieć kanalizacji sanitarnej, łącząca z Oczyszczalnią „Centralna” w Bytomiu. 

Dokonano również korekty granicy Aglomeracji wyłączając tereny zielone oraz inne na których nie ma i nie planuje się budowy sieci kanalizacyjnej. Ponadto dostosowano RLM Aglomeracji uwzględniając zmiany uwarunkowań demograficznych w gminach: Bytom                  i Radzionków. Tereny, które znajdą się poza Aglomeracją będą obsługiwane przez indywidualne systemy oczyszczania ścieków lub zbiorniki bezodpływowe.  

2. Wnioskodawca (gmina wiodąca w aglomeracji)

	Gmina: Bytom
	Powiat: Bytom

	Miejscowość: Bytom
	Ulica, nr: Parkowa  2

	Województwo: śląskie

	Telefon: 32 283 61 78
	Fax: 32 281 58 75

	e-mail do kontaktu bieżącego: zec@um.bytom.pl


3. Dane rejestrowe

	NIP
	626-298-85-82
	REGON
	276255269


4. Imię/nazwisko/stanowisko/tel./fax. osoby wskazanej do kontaktowania się w sprawach złożonego wniosku

	Jarosław Gontek – Kierownik Działu Ochrony Środowiska i Inwestycji 

32 3967 132 , fax. – 32 3967 156, jaroslaw.gontek@bpk.pl


Propozycję planu aglomeracji, w rozumieniu art. 43 ust. ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 145, z późn. zm.) opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 137, poz. 922) oraz „Wytycznymi do tworzenia i zmiany aglomeracji ”opracowanymi przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwo Środowiska w czerwcu 2013 r.

5. Gminy współtworzące aglomerację

	Wykaz – gmin, których tereny tworzą aglomerację: 

	1. Bytom
	2. Radzionków
	3. ………….

	4. ………….
	5. ………….
	6. ………..

	7. ………….
	8. ………….
	9. ………..

	10. ………….
	11. ………….
	12. itd.


6. Opis systemu zbierania ścieków komunalnych w obrębie aglomeracji 1
6.1 Opis systemu zbierania ścieków komunalnych w Gminie Bytom
(punkt powtórzyć dla każdej Gminy wykazanej w punkcie 5)

	Wykaz – lista miejscowości Gminy Bytom wchodzących w skład planowanej aglomeracji (miejscowości, w których istnieje sieć kanalizacji sanitarnej, istnieje i planuje się budowę kanalizacji sanitarnej oraz planuje się budowę kanalizacji) 2

	1. Bytom - identyfikator TERYT   –   0938670
	2. 
	3. 

	4. 
	5. 
	6. 

	7. 
	8. 
	9. 

	10. 
	11. 
	12. 


6.1 Opis systemu zbierania ścieków komunalnych w Gminie Radzionków
(punkt powtórzyć dla każdej Gminy wykazanej w punkcie 5)

	Wykaz – lista miejscowości Gminy Radzionków wchodzących w skład planowanej aglomeracji (miejscowości, w których istnieje sieć kanalizacji sanitarnej, istnieje i planuje się budowę kanalizacji sanitarnej oraz planuje się budowę kanalizacji) 2

	1. Radzionków - identyfikator 

   TERYT   –   0938806
	2. 
	3. 

	4. 
	5. 
	6. 


6.1.1 Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji
w Gminie Bytom
	a) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzone uchwałą …….……. Nr …………. z dnia ……., 
- Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Bytomia 
      dla terenu położonego w zachodniej części miasta, w dzielnicy Bobrek

Uchwała nr XLVI/705/97 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 listopada 1997 r.

Dziennik Urzędowy Woj. Katowickiego nr 33 poz. 349 z dnia 16 grudnia 1997 r.

- Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Bytomia 
     dla terenu położonego w dzielnicy Miechowice, przy drodze krajowej nr 4

Uchwała nr XXVI/461/2000 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 października 2000 r.

Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego nr 4 poz. 73 z dnia  31 stycznia 2001 r.

      Zmiana ta utraciła moc prawną w części objętej miejscowym planem zagospodarowania
      przestrzennego dla  terenu „Starych Miechowic”.

- Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Bytomia 
      dla terenu położonego wzdłuż ulic : Wrocławskiej, Miechowickiej, Ks. Frenzla 
      i Stolarzowickiej (wprowadzenie  linii  tramwajowej)

Uchwała nr XLV/853/2002 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 22 maja 2002 r.

Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego nr 49 poz. 1621 z dnia  10 lipca 2002 r.

Zmiana ta utraciła moc prawną w części objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego północnej części dzielnicy Miechowice oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Starych Miechowic”.

- Zmiana ustaleń fragmentu miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego 
  miasta Bytomia dla terenu w obrębie działek nr 255/13, 256/13, 263/13 położonych przy 
  ul. Siemianowickiej w Bytomiu

Uchwała nr V/55/03 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 stycznia 2003 r.

Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego nr 16  poz. 549 z dnia 17 marca 2003 r.

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Hutniczej 
      w Bytomiu
Uchwała nr XXIX/457/2004 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 sierpnia 2004 r.

Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego nr 99  poz. 2805 z dnia 20 października 2004 r.

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Bytomia pod nazwą 
     „Plan  Rewitalizacji i Rozwoju Śródmieścia (ReRoŚ)”
Uchwała nr XXIX/458/2004 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 sierpnia 2004 r.

Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego nr 99  poz. 2806 z dnia 20 października 2004 r.

Plan ten utracił moc prawną w części objętej zmianą  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia Bytomia „Planu Rewitalizacji i Rozwoju Śródmieścia (ReRoŚ)” 
dla terenu położonego pomiędzy ul. Przemysłową  i  ul. Składową oraz zmianą  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia Bytomia „Planu Rewitalizacji i Rozwoju Śródmieścia (ReRoŚ)” dla kwartału położonego pomiędzy ul. Jainty, ul. Webera i  ul. Kwietniewskiego.

- Zmiana miejscowego planu  zagospodarowania  przestrzennego  Śródmieścia Bytomia „Planu  

   Rewitalizacji i Rozwoju Śródmieścia (ReRoŚ)” dla terenu położonego pomiędzy 
   ul. Przemysłową  i  ul. Składową

Uchwała nr IX/121/07 Rady  Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 kwietnia 2007 r.

Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego nr 109  poz. 2185 z dnia  29 czerwca 2007 r

- Zmiana miejscowego planu  zagospodarowania  przestrzennego  Śródmieścia Bytomia 
     „Planu   Rewitalizacji i Rozwoju Śródmieścia (ReRoŚ)” dla kwartału położonego pomiędzy 
     ul. Jainty,  ul. Webera  i  ul. Kwietniewskiego

Uchwała nr IX/122/07 Rady  Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 kwietnia 2007 r.

Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego nr 109  poz. 2186 z dnia 29 czerwca 2007 r.

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Miechowice, 

   obejmującego zabudowę pomiędzy ulicami Ks. Jana Frenzla  i  Jana Dzierżonia 

Uchwała nr XLV/627/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 kwietnia 2009 r.

Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego nr 105  poz. 2318  z dnia 18 czerwca 2009 r.

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego na północ 

  od ul. Powstańców Śląskich, obejmującego obszar w rejonie ulicy Dworskiej i al. Jana Pawła II,  
  zwany planem „Dworska – Wschód” 

Uchwała nr XLV/628/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 kwietnia 2009 r.

Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego nr 105  poz. 2319  z dnia 18 czerwca 2009 r.

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy  Kędzierzyńskiej 

Uchwała nr XLV/629/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 kwietnia 2009 r.

Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego nr 105  poz. 2320  z dnia 18 czerwca 2009 r.

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego północnej części dzielnicy Miechowice

Uchwała nr LIII/759/09 Rady  Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 października 2009 r.

Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego nr 10  poz. 146  z dnia 25 stycznia 2010 r.

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu obszaru Rozbarku

Uchwała nr LIV/786/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 listopada 2009 r. 

Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego nr 21  poz. 331  z dnia 10 lutego 2010 r.

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Starych Miechowic”

Uchwała nr VIII/87/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 23 lutego 2011 r. 

Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego nr 84  poz. 1539  z dnia  20 kwietnia 2011 r.

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie węzła
  planowanej autostrady A1, zwany planem „Dąbrowa Miejska” 

Uchwała nr XVII/218/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 września 2011 r. 

Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego nr 266  poz. 4415 z dnia 9 listopada 2011 r.
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Dworskiej i Strzelców Bytomskich, zwany planem „Dworska - Zachód” 

Uchwała nr XVII/217/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 września 2011 r. 

Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego nr 269  poz. 4452  z dnia  15 listopada 2011 r.

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego południowej części dzielnicy Miechowice w Bytomiu 

Uchwała nr XVII/216/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 września 2011 r. 

Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego nr 270  poz. 4484  z dnia 16 listopada 2011 r.

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w południowej części
  miasta Bytomia, zwany planem „Łagiewniki – Zachód”

Uchwała nr XXI/286/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 grudnia 2011 r. 

Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego poz. 1772  z dnia 27 kwietnia 2012 r.

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu dawnej KWK „Rozbark”

Uchwała nr XXVIII/418/12  Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego poz. 2301  z dnia  6 czerwca 2012 r.

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego na poprzemysłowych
   terenach południowej części miasta Bytomia, zwany planem „Szombierki - Południe” 

Uchwała nr XXXVI/485/12 Pełniącej Funkcje Organów Miasta Bytom działającej za Radę Miejską z dnia 30 lipca 2012 r. 

Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego poz. 3620 z dnia 7 września 2012 r.

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego na wschód od 
  ul. Ogrodowej w Bytomiu

Uchwała nr XLII/516/12  Pełniącej Funkcje Organów Miasta Bytom działającej za Radę Miejską z dnia 14 września 2012 r. 

Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego poz. 4124  z dnia 22 października 2012 r.

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru Bobrka w Bytomiu 

Uchwała nr X/119/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 lutego 2013 r. 

Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego poz. 2284  z dnia 12 marca 2013 r.



	b) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zatwierdzone uchwałą …..…….…..…. Nr ………………. z dnia ………………..;

- Projekt „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bytom” – Projekt 
   nr 2004/PL/16/C/PE/004;

-„Strategia Rozwoju Bytomia na lata 2009-2020” przyjętą uchwałą nr XLVI/640/09 
z dnia 29.05.2009 r. Rady Miejskiej w Bytomiu;

- Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2009-2012 przyjęty uchwałą nr LVI/812/09 z dnia 30.12.2009 r.  Rady Miejskiej w Bytomiu;

- Projekt „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bytom” – Projekt                                          nr 2004/PL/16/C/PE/004;

   - „Strategia Rozwoju Bytomia na lata 2009-2020” przyjętą uchwałą nr XLVI/640/09 z dnia   

      29.05.2009 r. Rady Miejskiej w Bytomiu;

	c) decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

	d) wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych zatwierdzone uchwałą …..……..…. Nr ……..……. z dnia …………………..; 

- Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2012 – 2015 Uchwała Rady Miasta Radzionków XXXVII/351/2013 z dnia 10 października 2013 r.

- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radzionków - Uchwała  Nr XXI/189/2001 Rady Miasta Radzionków z dnia 27 lutego 2001 roku z późniejszymi zmianami;

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radzionków zatwierdzony Uchwałą                      Nr LVI/471/2010 Rady Miasta Radzionków z dnia 30 września 2010 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 278, poz. 4672 z dnia 28 grudnia 2010 r.

	e) inne, np. studium wykonalności (wymienić) ……………………………..………………



6.1.2 Opis sieci kanalizacyjnej w poszczególnych miejscowościach Gminy 1
(Powtórzyć dla każdej miejscowości wykazanej w punkcie 6.1)
6.1.2.1 Opis sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bytom2
(miejscowość z pozycji 1 w tabeli 6.1)
	Lp.
	Kanalizacja 
	Długość

[km]
	Liczba osób korzystających z kanalizacji
	Uwagi

	
	
	
	mieszkańcy
	turyści w sezonie turystyczno – wypoczynkowym3
	sumaryczna liczba osób

[kol 4 + kol 5]
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Kanalizacja istniejąca w miejscowości Bytom

	1
	Sanitarna grawitacyjna
	362,93
	159 617
	188
	159 805
	

	2
	Sanitarna  tłoczna
	  51,35
	
	
	
	

	3
	Suma kanalizacji istniejącej 
	414,28
	
	
	
	

	Kanalizacja planowana do realizacji do 2015 r. w celu dostosowania gminy do warunków określonych w Dyrektywie Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych w miejscowości Bytom

	4
	Sanitarna grawitacyjna
	2,81
	
	
	
	

	5
	Sanitarna  tłoczna
	0,16
	
	
	
	

	6
	Suma kanalizacji planowanej
	2,97
	393
	
	393
	

	7
	Razem istniejąca i planowana w miejscowości Bytom
	 417,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
	160 010
	188
	160 198
	

	8
	Informacja o stanie przygotowania inwestycji i terminie jej realizacji :...................................................2015...................................................................................

	Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej
 w miejscowości Bytom4

	Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [wiersz 6, kol. 3]
	2,97

	Sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą obsługiwani przez  planowaną do budowy sieć kanalizacyjną [wiersz 6, kol. 6]
	393

	Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów [wiersz 6, kol. 6] / długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [wiersz 6, kol. 3] 
	132


6.1.2.1 Opis sieci kanalizacyjnej w miejscowości Radzionków2
 (miejscowość z pozycji 2 w tabeli 6.1)
	Lp.
	Kanalizacja 
	Długość

[km]
	Liczba osób korzystających z kanalizacji
	Uwagi

	
	
	
	mieszkańcy
	turyści w sezonie turystyczno – wypoczynkowym3
	sumaryczna liczba osób

[kol 4 + kol 5]
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Kanalizacja istniejąca w miejscowości Radzionków

	1
	Sanitarna grawitacyjna
	49,136
	16 472
	130
	16 602
	

	2
	Sanitarna  tłoczna
	
	
	
	
	

	3
	Suma kanalizacji istniejącej 
	49,136
	
	
	
	

	Kanalizacja planowana do realizacji do 2015 r. w celu dostosowania gminy do warunków określonych w Dyrektywie Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych w miejscowości Radzionków

	4
	Sanitarna grawitacyjna
	1,099
	
	
	
	

	5
	Sanitarna  tłoczna
	0,989
	
	
	
	

	6
	Suma kanalizacji planowanej
	2,088
	428
	
	428
	

	7
	Razem istniejąca i planowana w miejscowości Radzionków
	51,224
	16 900
	130
	17 030
	

	8
	Informacja o stanie przygotowania inwestycji i terminie jej realizacji :....................................................2015...............................................................................

	Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej w miejscowości Radzionków4

	Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [wiersz 6, kol. 3]
	2,088

	Sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą obsługiwani przez  planowaną do budowy sieć kanalizacyjną [wiersz 6, kol. 6]
	  428

	Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów [wiersz 6, kol. 6] / długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [wiersz 6, kol. 3] 
	  205


6.2 Podsumowanie opisu sieci kanalizacyjnej w Gminie Bytom 1
	Lp.
	Kanalizacja 
	Długość

[km]
	Liczba osób korzystających z kanalizacji
	Uwagi

	
	
	
	mieszkańcy
	turyści w sezonie turystyczno – wypoczynkowym3
	sumaryczna liczba osób

[kol 4 + kol 5]
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Kanalizacja istniejąca w Gminie Bytom

	1
	Sanitarna grawitacyjna
	362,93
	159 617
	188
	159 805
	

	2
	Sanitarna  tłoczna
	  51,35
	
	
	
	

	3
	Suma kanalizacji istniejącej 
	414,28
	
	
	
	

	Kanalizacja planowana do realizacji do 2015 r. w celu dostosowania gminy do warunków określonych w Dyrektywie Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych w Gminie Bytom

	4
	Sanitarna grawitacyjna
	2,81
	
	
	
	

	5
	Sanitarna  tłoczna
	0,16
	
	
	
	

	6
	Suma kanalizacji planowanej
	2,97
	393
	
	393
	

	7
	Razem istniejąca i planowana w Gminie Bytom
	417,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
	160 010
	188
	160 198
	

	Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej w Gminie Bytom 4

	Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [wiersz 6, kol. 3]
	2,97

	Sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą obsługiwani przez  planowaną do budowy sieć kanalizacyjną [wiersz 6, kol. 6]
	393

	Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów [wiersz 6, kol. 6] / długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [wiersz 6, kol. 3] 
	132


6.2  Podsumowanie opisu sieci kanalizacyjnej w Gminie Radzionków 1
	Lp.
	Kanalizacja 
	Długość

[km]
	Liczba osób korzystających z kanalizacji
	Uwagi

	
	
	
	mieszkańcy
	turyści w sezonie turystyczno – wypoczynkowym3
	sumaryczna liczba osób

[kol 4 + kol 5]
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Kanalizacja istniejąca w Gminie Radzionków

	1
	Sanitarna grawitacyjna
	49,136
	16 472
	130
	16 602
	

	2
	Sanitarna  tłoczna
	
	
	
	
	

	3
	Suma kanalizacji istniejącej 
	49,136
	
	
	
	

	Kanalizacja planowana do realizacji do 2015 r. w celu dostosowania gminy do warunków określonych w Dyrektywie Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych w Gminie Radzionków

	4
	Sanitarna grawitacyjna
	1,099
	
	
	
	

	5
	Sanitarna  tłoczna
	0,989
	
	
	
	

	6
	Suma kanalizacji planowanej
	2,088
	428
	
	428
	

	7
	Razem istniejąca i planowana w Gminie Radzionków
	51,224
	16 900
	130
	17 030
	

	Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej w Gminie Bytom 4

	Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [wiersz 6, kol. 3]
	2,088

	Sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą obsługiwani przez  planowaną do budowy sieć kanalizacyjną [wiersz 6, kol. 6]
	   428

	Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów [wiersz 6, kol. 6] / długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [wiersz 6, kol. 3] 
	   205


6.3
Opis systemu zbierania ścieków komunalnych w aglomeracji  Bytom 2
	Lp.
	Kanalizacja 
	Długość

[km]
	Liczba osób korzystających z kanalizacji
	Uwagi

	
	
	
	mieszkańcy
	turyści w sezonie turystyczno – wypoczynkowym3
	sumaryczna liczba osób

[kol 4 + kol 5]
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Kanalizacja istniejąca w aglomeracji Bytom

	1
	Sanitarna grawitacyjna
	412,076
	
	
	
	

	2
	Sanitarna  tłoczna
	  51,34
	
	
	
	

	3
	Suma kanalizacji istniejącej 
	463,416
	176 089
	318
	176 407
	

	Kanalizacja planowana do realizacji do 2015 r. w celu dostosowania gminy do warunków określonych w Dyrektywie Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych w aglomeracji Bytom

	4
	Sanitarna grawitacyjna
	3,909
	
	
	
	

	5
	Sanitarna  tłoczna
	1,149
	
	
	
	

	6
	Suma kanalizacji planowanej
	5,058
	821
	
	821
	

	7


	Razem istniejąca i planowana w aglomeracji
	468,474
	176 910
	318 
	177 228
	


	Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej 
w aglomeracji Bytom 4

	Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [wiersz 6, kol. 3]
	5,058

	Sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą obsługiwani przez  planowaną do budowy sieć kanalizacyjną [wiersz 6, kol. 6]
	   821

	Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów [wiersz 6, kol. 6] / długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [wiersz 6, kol. 3] 
	   162


7. Opis gospodarki ściekowej w aglomeracji 1
7.1 Informacje na temat istniejących oczyszczalni ścieków 5
(Wypełnić analogiczną tabelę w przypadku planowanej oczyszczalni ścieków 5 )

	Lokalizacja    Oczyszczalnia „Centralna”

	Miejscowość [kod pocztowy]: Bytom 41-902
	Ulica, nr: Sikorskiego 5A

	Gmina: Bytom
	Powiat: Bytom

	Województwo: śląskie

	Telefon: 32 396 7091 w. 301
	Fax: 32 396 7091

	e-mail do kontaktów bieżących:   dariusz.walica@bpk.pl

	Decyzja pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków oczyszczonych

	Organ, który wydał decyzję: Marszałek Województwa Śląskiego

	Numer decyzji: 

3098/OS/2008
	Data wydania: 

27.11.2008
	Termin ważności do: 

27.11.2018

	Przepustowość oczyszczalni: 
	RLM oczyszczalni: 132 236

	Średnia [m3/d]: 

30 000
	Maksymalna godzinowa [m3/h]: 1 250
	Maksymalna roczna [m3/a]: 
10 950 000

	

	Rodzaj i ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków 2 :

	Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m3/d]: 18 129,22

	Ścieki dowożone [m3/d]: 37,90

	Aktualne obciążenie oczyszczalni 2  :

	Średnie [m3/d]: 18 167,12

Średnio [% przepustowości]: 60,56
	Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m3/a]: 6 631 000 

	Przewidywane obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej:

	Średnie [m3/d]: 18 398,08

Średnio [% przepustowości]:  61,33
	Przewidywana ilość ścieków oczyszczonych w roku [m3/a]: 6 715 300

	

	Aktualne wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych 2

	Wskaźnik
	Wartość 
(średnioroczna z pomiarów)
	Uwagi 

	1
	2
	3

	BZT5 [mgO2/l]
	452,64
	…………

	ChZTCr [mgO2/l]
	975,96
	…………

	Zawiesina ogólna [mg/l]
	470,08
	…………

	Fosfor ogólny [mgP/l]
	  12,42
	…………

	Azot ogólny [mgN/l]
	103,00
	…………

	Aktualne wartości wskaźników oraz % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych 2

	Wskaźnik
	Wartość oraz % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym
	Wartość 
(średnioroczna z pomiarów)

	1
	2
	3

	BZT5 [mgO2/l]
	90 min. %
	14,24

	ChZTCr [mgO2/l]
	75 min. %
	38,76

	Zawiesina ogólna [mg/l]
	90 min. %
	10,60

	Fosfor ogólny [mgP/l]
	90 min. %
	  0,75

	Azot ogólny [mgN/l]
	85 min. %
	10,25

	Planowane wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych
Wskaźnik

Planowana wartość

Planowany % redukcji 

1
2
3
BZT5 [mgO2/l]
14
ChZTCr [mgO2/l]
39
Zawiesina ogólna [mg/l]
11
Fosfor ogólny [mgP/l]
1
Azot ogólny [mgN/l]
10


	Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:

	Nazwa cieku:

Szarlejka
	Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych: 5 + 141

	Typ oczyszczalni ścieków: (w tym: symbol odpowiadający danemu rodzajowi oczyszczalni : B , non B, PUB1, non PUB1, PUB2 , non PUB2)
mechaniczno – biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków biogennych, PUB1 


	Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych dotyczących oczyszczalni ścieków: 5


	Rodzaj inwestycji
	Termin realizacji zadania

	  Zadania z zakresu rozbudowy: 

..........................................................................
	 

	  Zadania z zakresu modernizacji:

system napowietrzania reaktorów biologicznych

Aktualnie ścieki oczyszczone, mimo spełniania przez oczyszczalnię warunków pozwolenia wodno-prawnego, wykazują ostatnio podwyższone wartości BZT5, CHZT, azotu ogólnego i fosforu ogólnego w stosunku do ubiegłych lat. Powodem tego stanu jest:
- wzrost ładunków zanieczyszczeń dopływających do oczyszczalni,

- podłączenie do kanalizacji sanitarnej dzielnic wcześniej nieskanalizowanych,

- rozdział sieci ogólnospławnej,

- spadek sprzedaży wody.
W celu powstrzymania pogarszania się jakości oczyszczonych ścieków oraz obsłużenia dodatkowych użytkowników podłączanych do kanalizacji, w ramach niniejszego Projektu oraz planowanych w przyszłości przez Spółkę inwestycji, zdecydowano o podjęciu działań zmierzających do zwiększenia efektywności procesu napowietrzania, który będzie miał pozytywny wpływ na redukcję ładunków ścieków odprowadzanych do odbiornika, którym jest rzeka Szalejka.
	               2015


7.1.1 Informacje na temat istniejących oczyszczalni ścieków 5
(Wypełnić analogiczną tabelę w przypadku planowanej oczyszczalni ścieków 5 )

	Lokalizacja    Oczyszczalnia „Miechowice”

	Miejscowość [kod pocztowy]: Bytom 41-902
	Ulica, nr: Łaszczyka n-ry działek: 835/32; 837/21; 839/36 

	Gmina: Bytom
	Powiat: Bytom

	Województwo: śląskie

	Telefon: 32 280 0010 w. 406
	Fax: 32 396 7158

	e-mail do kontaktów bieżących:    dariusz.walica@bpk.pl

	Decyzja pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków oczyszczonych

	Organ, który wydał decyzję: Prezydent Miasta Bytomia

	Numer decyzji: 

ZE.6210-15/09
	Data wydania: 

21.12.2009
	Termin ważności do: 

31.12.2019

	Przepustowość oczyszczalni: 
	RLM oczyszczalni: 31 268

	Średnia [m3/d]: 

12 000
	Maksymalna godzinowa [m3/h]: 500
	Maksymalna roczna [m3/a]: 
4 380 000

	

	Rodzaj i ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków 2 :

	Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m3/d]: 4 715,62

	Ścieki dowożone [m3/d]: 0

	Aktualne obciążenie oczyszczalni 2  :

	Średnie [m3/d]: 4 715,62

Średnio [% przepustowości]: 39,30
	Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m3/a]:  1 721 201

	Przewidywane obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej:

	Średnie [m3/d]: 4 715,62

Średnio [% przepustowości]: 39,30
	Przewidywana ilość ścieków oczyszczonych w roku [m3/a]: 1 721 201

	

	Aktualne wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych 2

	Wskaźnik
	Wartość 
(średnioroczna z pomiarów)
	Uwagi 

	1
	2
	3

	BZT5 [mgO2/l]
	341,17
	…………

	ChZTCr [mgO2/l]
	932,08
	…………

	Zawiesina ogólna [mg/l]
	478,83
	…………

	Fosfor ogólny [mgP/l]
	    7,94
	…………

	Azot ogólny [mgN/l]
	  85,66
	…………

	Aktualne wartości wskaźników oraz % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych 2

	Wskaźnik
	Wartość oraz % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym
	Wartość 
(średnioroczna z pomiarów)

	1
	2
	3

	BZT5 [mgO2/l]
	90 min. %
	  4,33

	ChZTCr [mgO2/l]
	75 min. %
	22,69

	Zawiesina ogólna [mg/l]
	90 min. %
	  5,95

	Fosfor ogólny [mgP/l]
	85 min. %
	  0,53

	Azot ogólny [mgN/l]
	80 min. %
	  5,95

	Planowane wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych
Wskaźnik

Planowana wartość

Planowany % redukcji 

1
2
3
BZT5 [mgO2/l]
4
ChZTCr [mgO2/l]
23
Zawiesina ogólna [mg/l]
6
Fosfor ogólny [mgP/l]
1
Azot ogólny [mgN/l]
6


	Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:

	Nazwa cieku: 

Rów Miechowicki
	Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych: 3 + 458

	Typ oczyszczalni ścieków: (w tym: symbol odpowiadający danemu rodzajowi oczyszczalni : B , non B, PUB1, non PUB1, PUB2 , non PUB2)
mechaniczno – biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków biogennych, PUB1


	Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych dotyczących oczyszczalni ścieków: 5


	Rodzaj inwestycji
	Termin realizacji zadania

	  Zadania z zakresu rozbudowy: 

..........................................................................
	 

	  Zadania z zakresu modernizacji:

.......................................................
	


7.1.2 Informacje na temat istniejących oczyszczalni ścieków 5
(Wypełnić analogiczną tabelę w przypadku planowanej oczyszczalni ścieków 5 )

	Lokalizacja    Oczyszczalnia „Bobrek”

	Miejscowość [kod pocztowy]: Bytom 41-905
	Ulica, nr: Niemcewicza, n-ry działek: 638/19; 527/19

	Gmina: Bytom
	Powiat: Bytom

	Województwo: śląskie

	Telefon: 32 396 7100 w. 301
	Fax: 32 396 7158

	e-mail do kontaktów bieżących:    dariusz.walica@bpk.pl

	Decyzja pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków oczyszczonych

	Organ, który wydał decyzję: Prezydent Miasta Bytomia

	Numer decyzji: 

ZE.6210-01/07
	Data wydania: 

05.04.2007
	Termin ważności do: 

31.03.2017

	Przepustowość oczyszczalni: 
	RLM oczyszczalni: 2 905

	Średnia [m3/d]: 

800 średnia; 1200 max.
	Maksymalna godzinowa [m3/h]: 50
	Maksymalna roczna [m3/a]: 
438 000

	

	Rodzaj i ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków 2 :

	Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m3/d]: 753,62

	Ścieki dowożone [m3/d]: 0

	Aktualne obciążenie oczyszczalni 2 :

	Średnie [m3/d]: 753,62

Średnio [% przepustowości]: 94,20
	Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m3/a]: 275 070

	Przewidywane obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej:

	Średnie [m3/d]: 753,62

Średnio [% przepustowości]: 94,20
	Przewidywana ilość ścieków oczyszczonych w roku [m3/a]: 275 070

	

	Aktualne wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych 2

	Wskaźnik
	Wartość 
(średnioroczna z pomiarów)
	Uwagi 

	1
	2
	3

	BZT5 [mgO2/l]
	333,67
	…………

	ChZTCr [mgO2/l]
	699,25
	…………

	Zawiesina ogólna [mg/l]
	256,50
	…………

	Fosfor ogólny [mgP/l]
	9,11
	…………

	Azot ogólny [mgN/l]
	89,51
	…………

	Aktualne wartości wskaźników oraz % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych 2

	Wskaźnik
	Wartość oraz % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym
	Wartość 
(średnioroczna z pomiarów)

	1
	2
	3

	BZT5 [mgO2/l]
	90 min. %
	  9,58

	ChZTCr [mgO2/l]
	75 min. %
	40,46

	Zawiesina ogólna [mg/l]
	90 min. %
	  8,33

	Fosfor ogólny [mgP/l]
	…………
	  1,50

	Azot ogólny [mgN/l]
	…………
	16,36

	Planowane wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych
Wskaźnik

Planowana wartość

Planowany % redukcji 

1
2
3
BZT5 [mgO2/l]
10
ChZTCr [mgO2/l]
40
Zawiesina ogólna [mg/l]
8
Fosfor ogólny [mgP/l]
1
Azot ogólny [mgN/l]
10


	Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:

	Nazwa cieku: 

Rów Miechowicki
	Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych:  0 + 970

	Typ oczyszczalni ścieków: (w tym: symbol odpowiadający danemu rodzajowi oczyszczalni:         B, non B, PUB1, non PUB1, PUB2 , non PUB2)
mechaniczno – biologiczna, docelowo PUB1


	Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych dotyczących oczyszczalni ścieków: 5


	Rodzaj inwestycji
	Termin realizacji zadania

	Zadania z zakresu rozbudowy: 

.......................................................
	

	Zadania z zakresu modernizacji:

Budowa instalacji dozowania PIX-u – podwyższone usuwanie związków biogennych.
	2015


7.1.3 Informacje na temat istniejących oczyszczalni ścieków 5
(Wypełnić analogiczną tabelę w przypadku planowanej oczyszczalni ścieków 5 )

	Lokalizacja    Oczyszczalnia ul. Szybowa, Radzionków

	Miejscowość [kod pocztowy]: Radzionków 41-922
	Ulica, nr: Szybowa, nr działki: 1356/56

	Gmina: Radzionków
	Powiat: Tarnowskie Góry

	Województwo: śląskie

	Telefon: (032) 388-87-71
	Fax: (32) 289-42-76

	e-mail do kontaktów bieżących: techniczny@zgk.com.pl

	Decyzja pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków oczyszczonych

	Organ, który wydał decyzję: Starosta Tarnogórski

	Numer decyzji: 

GOŚR/G.6223-49/05
	Data wydania: 

02.12.2005
	Termin ważności do: 

31.12.2015

	Przepustowość oczyszczalni: 
	RLM oczyszczalni: 527

	Średnia [m3/d]: 

223,88
	Maksymalna godzinowa [m3/h]: 71,2
	Maksymalna roczna [m3/a]: 
311 747

	

	Rodzaj i ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków 2 :

	Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m3/d]: 230,3

	Ścieki dowożone [m3/d]:  0

	Aktualne obciążenie oczyszczalni 2  :

	Średnie [m3/d]:  230,3

Średnio [% przepustowości]:  103
	Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m3/a]: 84 289

	Przewidywane obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej:

	Średnie [m3/d]:  0

Średnio [% przepustowości]:  0
	Przewidywana ilość ścieków oczyszczonych w roku [m3/a]:  0

	

	Aktualne wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych 2

	Wskaźnik
	Wartość 
(średnioroczna z pomiarów)
	Uwagi 

	1
	2
	3

	BZT5 [mgO2/l]
	144,4
	…………

	ChZTCr [mgO2/l]
	644,2
	…………

	Zawiesina ogólna [mg/l]
	544,0
	…………

	Fosfor ogólny [mgP/l]
	  22,7
	…………

	Azot ogólny [mgN/l]
	   48,54
	…………

	Aktualne wartości wskaźników oraz % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych 2

	Wskaźnik
	Wartość oraz % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym
	Wartość 
(średnioroczna z pomiarów)

	1
	2
	3

	BZT5 [mgO2/l]
	  25,0 mg/l
	  5,98

	ChZTCr [mgO2/l]
	125,0 mg/l
	41,32

	Zawiesina ogólna [mg/l]
	  35,0 mg/l
	  6,58

	Fosfor ogólny [mgP/l]
	    3,0 mg/l
	  2,44

	Azot ogólny [mgN/l]
	  30,0 mg/l
	10,95

	Planowane wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych
Wskaźnik

Planowana wartość

Planowany % redukcji 

1
2
3
BZT5 [mgO2/l]
--
--
ChZTCr [mgO2/l]
--
--
Zawiesina ogólna [mg/l]
--
--
Fosfor ogólny [mgP/l]
--
--
Azot ogólny [mgN/l]
--
--


	Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:

	Nazwa cieku: 
poprzez rów „A” do ziemi 
	Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych: ………………..

	Typ oczyszczalni ścieków: (w tym: symbol odpowiadający danemu rodzajowi oczyszczalni: B , non B, PUB1, non PUB1, PUB2 , non PUB2)
mechaniczno – biologiczna, 

L – planowana likwidacja oczyszczalni


	Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych dotyczących oczyszczalni ścieków: 5


	Rodzaj inwestycji
	Termin realizacji zadania

	Zadania z zakresu rozbudowy: likwidacja oczyszczalni, po wybudowaniu pompowni i kanalizacji, ścieki zostaną skierowane do Oczyszczalni „Centralna” w Bytomiu.
	               2015 

	  Zadania z zakresu modernizacji:

.......................................................
	               --


7.2 Informacje dotyczące indywidualnych systemów oczyszczania ścieków   obsługujących mieszkańców aglomeracji.

	Podstawowe informacje na temat istniejących indywidualnych systemów oczyszczania ścieków oraz zamierzeń w tym zakresie:
W Gminie Bytom funkcjonuje 12 przydomowych oczyszczalni ścieków. Zlokalizowane są w rejonach miasta nie posiadających kanalizacji sanitarnej, głównie części północnej o luźnej, niskiej zabudowie. 

W Gminie Radzionków w obecnej chwili nie funkcjonują przydomowe oczyszczalnie ścieków. Jedynie na terenie Zakładów Mięsnych „HAM” zlokalizowana jest oczyszczalnia oczyszczająca ścieki przemysłowe do parametrów umożliwiających ich odprowadzenie do oczyszczalni przy ul. Szybowej w Radzionkowie. Istniejące indywidualne systemy oczyszczania ścieków znajdują się w obszarze Aglomeracji.  


7.3  Informacje dotyczące końcowego punktu zrzutu (w przypadku braku oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji) 
	Końcowy punkt zrzutu aglomeracji:

	Nazwa aglomeracji, do której będą odprowadzane ścieki:      nie dotyczy 
	Współrzędne końcowego punktu zrzutu: …………………………..…………………… ………………………………………………..

	Nazwa oraz typ oczyszczalni ścieków, do której będą odprowadzane ścieki z aglomeracji: …………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..…..


7.4 Informacje o średniej dobowej ilości i jakości ścieków komunalnych powstających na terenie gminy / gmin współtworzących aglomerację oraz ich składzie jakościowym.

BYTOM

	Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie gminy[m3/d] 1:  19 589

	Wskaźnik
	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń
	Uwagi

	1
	2
	3

	BZT5 [mgO2/l]
	375,8
	surowe

	ChZTCr [mgO2/l]
	869,1
	surowe

	Zawiesina ogólna [mg/l]
	401,8
	surowe

	Fosfor ogólny [mgP/l]
	   9,8
	surowe

	Azot ogólny [mgN/l]
	 92,7
	surowe


RADZIONKÓW

	Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie gminy[m3/d] 1:  1 451

	Wskaźnik
	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń
	Uwagi

	1
	2
	3

	BZT5 [mgO2/l]
	375,8
	surowe

	ChZTCr [mgO2/l]
	869,1
	surowe

	Zawiesina ogólna [mg/l]
	401,8
	surowe

	Fosfor ogólny [mgP/l]
	   9,8
	surowe

	Azot ogólny [mgN/l]
	 92,7
	surowe


7.5 Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej. 
	Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji [m3/d] 1: 2 826

	Wskaźnik
	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń
	Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby [g/d]

	1
	2
	3

	BZT5 [mgO2/l]
	326
	921 276

	ChZTCr [mgO2/l]
	…………
	nie dotyczy

	Zawiesina ogólna [mg/l]
	…………
	nie dotyczy

	Fosfor ogólny [mgP/l]
	…………
	nie dotyczy

	Azot ogólny [mgN/l]
	…………
	nie dotyczy

	……………
	…………
	nie dotyczy


7.6 Informacje  o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane. 

	Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady planowane do podłączenia do kanalizacji [m3/d] 1  231

	Wskaźnik
	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń
	Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby przez zakłady planowane do podłączenia [g/d]

	1
	2
	3

	BZT5 [mgO2/l]
	przyjęto 326
	75 306

	ChZTCr [mgO2/l]
	…………
	nie dotyczy

	Zawiesina ogólna [mg/l]
	…………
	nie dotyczy

	Fosfor ogólny [mgP/l]
	…………
	nie dotyczy

	Azot ogólny [mgN/l]
	…………
	nie dotyczy

	……….
	…………
	nie dotyczy


7.7 Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców. 

	Wyszczególnienie
	RLM

	Liczba mieszkańców oraz turystów korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej [wiersz 3 kol. 6 pkt 6.3]
	176 407

	Liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą korzystali z planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej[wiersz 6 kol. 6 pkt. 6.3 ]
	       821

	Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 7.5 / 60 g/d]
	  15 355

	Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, który będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 7.6 / 60 g/d]
	   1 255

	Równoważna Liczba Mieszkańców RLM 
	193 838


8. Informacje o strefach ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierającą oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.
	brak ujęć chronionych w planowanej Aglomeracji




9. Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierającą oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.
	brak ujęć obszarów ochronnych zbiorników w planowanej Aglomeracji Bytom




10. Informacje o formach ochrony przyrody zawierającą nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody.
	NATURA 2000 - kod obszaru: PLH240003, nazwa obszaru: „Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie”, data opracowania: 2001-03, data aktualizacji: 2013-10, data zatwierdzenia obszaru jako obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty (OZW): 2008-02, powierzchnia [ha]: 3490,8. Decyzja Komisji UE z dnia 13.11.2007 r. (2008/25/WE).

Znajduje się w obszarze Aglomeracji Bytom.

Stanowisko dokumentacyjne przyrody nieożywionej wyrobiska powierzchniowego dolomitu „Blachówka” – data utworzenia 15.05.2002 r., Położenie na terenie obszaru NATURA 2000 „Podziemia Tarnogórsko – Bytomskie. Rozporządzenie nr 19/2002 Wojewody Śląskiego z dnia 15 maja 2002r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego          nr 36 z 27 maja 2002r. poz.1320). Znajduje się w obszarze Aglomeracji Bytom.

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Żabie Doły - utworzony na mocy Rozporządzenia 

Nr 29/97 Wojewody Katowickiego z dn. 6 lutego 1997 roku na obszarze 226,24 ha.                 Znajduje się w obszarze Gminy Bytom, poza obszarem Aglomeracji Bytom. Obecnie obowiązującym aktem prawnym jest Rozporządzenie Wojewody Śląskiego nr 49/02                  z dn. 28.10.2002 r., w sprawie zespołu przyrodniczo - krajobrazowego Żabie Doły (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 79, poz. 2813). 

Rezerwat przyrody Segiet - utworzony na podstawie Zarządzenia Ministra Leśnictwa z dnia 27 kwietnia 1953 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody obszaru lasu o powierzchni 
24,29 ha w Leśnictwie Repty Nadleśnictwa Państwowego Gliwice, położonego Bytomiu. Obecnie obowiązującym aktem prawnym jest Rozporządzenie Wojewody Śląskiego nr 39/07          z dn. 01.08.2007 r., w sprawie rezerwatu przyrody "Segiet" (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 130, poz. 2574). Znajduje się w obszarze Gminy Bytom, poza obszarem Aglomeracji Bytom.


11. Lista sprawdzająca poprawności wykonania części graficznej.

	Lp.
	Wyszczególnienie
	Nie6
	Tak6
	Nie dotyczy6

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Część graficzna została wykonana na mapie topograficznej w skali 1:10 000, a w przypadku jej braku - w skali 1:25 000.
	
	X
	

	2
	Oznaczono granice obszaru proponowanej aglomeracji (obszar objęty i przewidziany do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej).
	
	X
	

	3
	Oznaczono znajdujące się na  terenie aglomeracji oczyszczalnie ścieków komunalnych, do których odprowadzane są (bądź odprowadzane będą) ścieki komunalne.
	
	X
	

	4
	Oznaczono granice administracyjne gminy zgodne z danymi z państwowego rejestru granic.
	
	X
	

	5
	Oznaczono granice stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej.
	
	
	X

	6
	Oznaczono granice obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.
	
	
	X

	7
	Oznaczono granice terenów objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.
	
	X
	

	8
	Określono skalę planu w formie liczbowej i liniowej.
	
	X
	

	9
	Część graficzna mapa została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania gminy (gminy wiodącej)
	
	X
	


Zaznaczenie jednej odpowiedzi „NIE” świadczy o niewłaściwym wykonaniu załącznika graficznego do wniosku o wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji. Tak wykonany dokument – mapa  nie może być podstawą do pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Załącznik graficzny wymaga poprawienia. Odpowiedzi „NIE DOTYCZY” mogą wystąpić jedynie w wierszach Nr 5, 6 i 7.
Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy
	(data, imię i nazwisko /pieczęć imienna/ podpis)
	(pieczęć Wnioskodawcy)


 
 Wykaz miejscowości zgodny z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu urzędowego nazw miejscowości i ich części ( Dz. U. z 2013r., poz. 200). 
 2 Wg stanu na ostatni dzień roku poprzedniego, z podaniem źródeł informacji( GUS, ewidencja gminy etc.)
 3 Pod pojęciem „liczba turystów” przyjmuje się liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych.

 4 W przypadku współczynnika długości sieci < 120 o /km należy podać podstawę zwolnienia z dotrzymania wymaganej jego wartości

 5 W przypadku funkcjonowania więcej niż jednej oczyszczalni ścieków, dla każdej oczyszczalni wypełnić oddzielną tabelę.

 6 Znakiem „X” zaznaczyć właściwą odpowiedź.
Wydział Ochrony Środowiska Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Strona 1
40-037 Katowice, ul. Ligonia 46, srodowisko@slaskie.pl tel. 32 78 35 607


