- Propozycja

- planu Aglomeracji

- PSZCZYNA

- (podać nazwę aglomeracji tzn. nazwę gminy na terenie której wyznaczana jest aglomeracja lub nazwę gminy wiodącej)

- Gmina Pszczyna

- powiat pszczyński

- województwo śląskie

- Spis treści

1.	Nazwa aglomeracji	3

2.	Adres wnioskodawcy (gminy, gminy wiodącej w aglomeracji)	3

3.	Dane rejestrowe	3

4.	Imię/nazwisko/stanowisko/tel./fax osoby wskazanej do kontaktowania się w sprawach złożonego wniosku	3

5.	Podstawowe informacje na temat gminy/miasta	4

6.	Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji (podać nazwę, Nr oraz datę podjęcia uchwał ustanawiających te dokumenty)	4

7.	Opis sieci kanalizacyjnej	5

8.	Opis gospodarki ściekowej	8

9.	Informacje o strefach ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierającą oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.	11

10.	Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierającą oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.	11

11.	Informacje o formach ochrony przyrody zawierającą nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody.	11

12.	Lista sprawdzająca poprawności wykonania części graficznej.	11

- Część opisowa

- Nazwa aglomeracji

Pszczyna

W przypadku aglomeracji współtworzonej przez kilka gmin wniosek o wyznaczenie  obszaru i granic aglomeracji składa gmina wiodąca. Do wniosku należy dołączyć stosowne upoważnienia pozostałych gmin.

- Adres wnioskodawcy (gminy, gminy wiodącej w aglomeracji)

| Miejscowość: Pszczyna | Ulica, nr: Rynek 2 |
| --- | --- |
| Gmina: Pszczyna | Powiat: pszczyński |
| Województwo: śląskie |  |
| Telefon: 32 449 39 00 | Fax: 32 449 39 55 |
| e-mail do kontaktu bieżącego: pszczyna@pszczyna.pl |  |

- Dane rejestrowe

| PKD EKD | 84.11.Z | NIP | 638-00-13-784 | REGON | 000523643 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Imię/nazwisko/stanowisko/tel./fax osoby wskazanej do kontaktowania się w sprawach złożonego wniosku

Katarzyna Huptys tel.: 32 449 39 46; fax: 32 449 39 55

Propozycję planu aglomeracji, w rozumieniu art. 43 ust. ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.) opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 137, poz. 922)

- Podstawowe informacje na temat gminy/miasta

| Krótka charakterystyka, lokalizacja, ukształtowanie terenu, warunki hydrograficzne : Gmina Pszczyna jest gminą miejsko-wiejską o charakterze rolniczo-przemysłowym położoną w województwie śląskim, w powiecie pszczyńskim. Jest to teren pagórkowaty, wykształcony z lodowcowych pokładów morenowych, wzniesiony na wysokości 200-300 metrów n.p.m. Obejmuje południowo-zachodnią część Wyżyny Śląskiej i zachodnią część Kotliny Oświęcimsko-Raciborskiej. Posiada charakter zdecydowanie rolniczy ze znacznymi obszarami lasów, zajmujących północną jego część (ponad 14 000 ha). |  |
| --- | --- |
| Liczba mieszkańców: 50673 | Powierzchnia [km2] 2: 174 |

- Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji (podać nazwę, Nr oraz datę podjęcia uchwał ustanawiających te dokumenty)

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego; Na obszarze aglomeracji obowiązują Plany Zagospodarowania Przestrzennego przyjęte na podstawie następujących Uchwał Rady Miejskiej w Pszczynie: Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego: Nr XXXX/246/96 (Dz. Urz. Woj. Kat. nr 9 z dnia 29.03.1997 r.) Nr XLVI/283/97 (Dz. Urz. Woj. Kat. nr 11 z dnia 18.04.1997 r.) Nr 309/2000, 310/2000, 312/2000 z dnia 28.06.2000 (Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 48 z dnia 4.12.2000 r.) Nr 333/2000 z dnia 30.08.2000 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 48 z dnia 4.12.2000 r.) Nr 487/2000, 488-492/2000 z dnia 29.11.2000 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 3 z dnia 22.01.2001 r.) Nr 563/2001, 564/2001 z dnia 28.02.2001 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 43 poz. 1093 i 1094 z dnia 9.07.2001 r.) Plan zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Pszczyna: Nr 586/01 z dnia 26.04.2001 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 31 poz. 762 z dnia 28.05.2001 r.) Nr VI/35/03 z dnia 12.03.2003 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 22 poz. 677 z dnia 28.03.2003 r.) Nr VIII/84/07 z dnia 26.04.2007 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 106 poz. 2155 z dnia 25.06.2007 r.) Nr LIII/604/10 z dnia 28.10.2010 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 37 poz. 647 z dnia 15.02.2011 r.) Plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru istniejącego i projektowanego składowiska odpadów komunalnych – Starej Wsi z północno-wschodnią częścią sołectwa Poręba: Nr V/30/2003 z dnia 22.01.2003 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 41 poz. 1191 z dnia 30.04.2003 r.) Plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu sołectwa Piasek: Nr XXXIV/310/05 z dnia 31.08.2005 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 122 poz. 3056 z dnia 5.10.2005 r.) Plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego sołectwa Ćwiklice i Rudołtowice: Nr VII/58/11 z dnia 31.03.2011 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 102 poz. 1924 z dnia 17.05.2011 r.)

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy; Dla terenu gminy Pszczyna obowiązuje Studium Uwarunkowań i Kierunku Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pszczyna przyjęte Uchwałą nr XLII/280/97 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 12 marca 1997 r.

- decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

- wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;

- inne (wymienić) ……………………

- Opis sieci kanalizacyjnej

  - Informacje na temat istniejącej kanalizacji oraz liczby mieszkańców i turystów obsługiwanych przez tę sieć oraz oczyszczalnię ścieków.

| Wykaz – lista miejscowości aglomeracji w których eksploatowana jest sieć kanalizacji komunalnej (sanitarnej i ogólnospławnej): |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Stara Wieś - część miasta Pszczyna | - Chuchułka - część miasta Pszczyna | - Kępa - część miasta Pszczyna |
| - Podstarzyniec - część miasta Pszczyna | - Siedlice - część miasta Pszczyna | - Skotnica - część miasta Pszczyna |
| - Poręba - Wieś | - Sznelowiec - część miejscowości Łąka | - Podstarzyniec - część miejscowości Jankowice |
| - Józefowiec - część miejscowości Jankowice | 11.Pszczyna - miasto |  |

| Lp. | Kanalizacja istniejąca | Długość [km] | Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mieszkańcy | turyści w sezonie turystyczno - wypoczynkowym | sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5] |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Sanitarna grawitacyjna | 132,8 | 25600 | 420 | 26020 | Oprócz tego z sieci kanalizacyjne korzysta również przemysł w liczbie 1830 RLM |
| 2 | Sanitarna tłoczna | 6,9 |  |  |  |  |
| 3 | Ogólnospławna grawitacyjna | 1,7 |  |  |  |  |
| 4 | Ogólnospławna tłoczna | 0 |  |  |  |  |
| Razem |  | 141,4 |  |  |  |  |

  - Informacje na temat planowanej do budowy kanalizacji w celu dostosowania gminy/miasta do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) oraz liczby mieszkańców i turystów, którzy będą obsługiwani przez tę sieć oraz oczyszczalnię ścieków.

    - Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na km sieci.

| Wykaz – lista miejscowości/obszarów aglomeracji w obrębie których planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na km sieci: |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Pszczyna - miasto | - xxxxxxxxxxxxx | - xxxxxxxxxxxxx |
| - xxxxxxxxxxxxx | - xxxxxxxxxxxxx | - xxxxxxxxxxxxx |
| - xxxxxxxxxxxxx | - xxxxxxxxxxxxx | - xxxxxxxxxxxxx |
| - xxxxxxxxxxxxx | - xxxxxxxxxxxxx | - itd. |

| Lp. | Kanalizacja planowana do realizacji | Długość [km] | Liczba osób, które będą obsługiwane przez planowaną do budowy kanalizację |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mieszkańcy | turyści w sezonie turystyczno - wypoczynkowym | sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5] |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Sanitarna grawitacyjna | 13 | 2516 | 0 | 2516 |  |
| 2 | Sanitarna tłoczna | 0,5 |  |  |  |  |
| 3 | Ogólnospławna grawitacyjna | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Ogólnospławna tłoczna | 0 |  |  |  |  |
| Razem |  | 13,5 |  |  |  |  |

| Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na km sieci). |  |
| --- | --- |
| Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3] | 13,5 |
| Sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą obsługiwani przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną [kol. 6] | 2516 |
| Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów [kol. 6] / długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3] | 186 |

    - Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na km sieci (kanalizacja zlokalizowana na terenie o 1% spadku lub w strefach ochronnych).

| Wykaz – lista miejscowości/obszarów aglomeracji, w obrębie których planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na km sieci: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 xxxxxxxxxxxxx | 2 xxxxxxxxxxxxx | 3 xxxxxxxxxxxxx |
| 4 xxxxxxxxxxxxx | 5 xxxxxxxxxxxxx | 6 xxxxxxxxxxxxx |
| 7 xxxxxxxxxxxxx | 8 xxxxxxxxxxxxx | 9 xxxxxxxxxxxxx |
| 10 xxxxxxxxxxxx | 11 xxxxxxxxxxxx | 12itd. |

| Lp. | Kanalizacja planowana do realizacji | Długość [km] | Liczba osób, które będą obsługiwane przez planowaną do budowy kanalizację |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mieszkańcy | turyści w sezonie turystyczno - wypoczynkowym | sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5] |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Sanitarna grawitacyjna |  |  |  |  |  |
| 2 | Sanitarna tłoczna |  |  |  |  |  |
| 3 | Ogólnospławna grawitacyjna |  |  |  |  |  |
| 4 | Ogólnospławna tłoczna |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |

| Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na km sieci). |  |
| --- | --- |
| Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3] | ………. |
| Sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą obsługiwani przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną [kol. 6] | ….…… |
| Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów [kol. 6] / długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3] | ….…… |

  - Informacje na temat kanalizacji oraz  liczby mieszkańców i turystów obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków po dostosowaniu gminy/miasta do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG).

| Wykaz – lista miejscowości/obszarów aglomeracji w obrębie których będzie funkcjonowała sieć kanalizacji sanitarnej zgodnie z Dyrektywą 91/271/EWG: |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Stara Wieś - część miasta Pszczyna | - Chuchułka - część miasta Pszczyna | - Kępa - część miasta Pszczyna |
| - Podstarzyniec - część miasta Pszczyna | - Siedlice - część miasta Pszczyna | - Skotnica - część miasta Pszczyna |
| - Poręba - Wieś | - Sznelowiec - część miejscowości Łąka | - Podstarzyniec - część miejscowości Jankowice |
| - Józefowiec - część miejscowości Jankowice | 11.Pszczyna - miasto |  |

| Lp. | Kanalizacja | Długość [km] | Liczba osób korzystających z kanalizacji po dostosowaniu gminy/miasta do warunków określonych w Dyrektywie 91/271/EWG |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mieszkańcy | turyści w sezonie turystyczno - wypoczynkowym | sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5] |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Sanitarna grawitacyjna | 146,9 | 28116 | 420 | 28536 | Oprócz tego z sieci kanalizacyjne korzysta również przemysł w liczbie 2611 RLM |
| 2 | Sanitarna tłoczna | 7,4 |  |  |  |  |
| 3 | Ogólnospławna grawitacyjna | 1,7 |  |  |  |  |
| 4 | Ogólnospławna tłoczna | 0 |  |  |  |  |
| Razem |  | 156 |  |  |  |  |

- Opis gospodarki ściekowej

  - Informacje na temat oczyszczalni ścieków

| Lokalizacja |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Miejscowość [kod pocztowy]: Jankowice [43-200] |  |  | Ulica, nr: Złote Łany 36 |  |
| Gmina: Pszczyna |  |  | Powiat: pszczyński |  |
| Województwo: śląskie |  |  |  |  |
| Telefon: 32 449 07 33 |  |  | Fax: 32 447 36 65 |  |
| e-mail do kontaktów bieżących: oczyszczalnia@pik-pszczyna.pl |  |  |  |  |
| Decyzja pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków oczyszczonych |  |  |  |  |
| Organ, który wydał decyzję: Starosta pszczyński |  |  |  |  |
| Numer decyzji: RO.II.6223-42/2010 | Data wydania: 17 grudnia 2010r. |  |  | Termin ważności do: 17 grudnia 2020r. |
| Przepustowość oczyszczalni: 5200m3/d wg pozwolenia (wg projektu 8000m3/d) |  |  |  |  |
| Średnia[m3/d]: 5200 | Maksymalna godzinowa [m3/h]:276 |  |  | Maksymalna roczna [m3/a]: 5200*365d=1898000 5200*366d=1903200 |
| Rodzaj i ilość ścieków dostarczanych siecią kanalizacyjną: |  |  |  |  |
| Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m3/d]: 3424 |  |  |  |  |
| Ścieki dowożone [m3/d]: 8,78 |  |  |  |  |
| Aktualne obciążenie oczyszczalni: |  |  |  |  |
| Średnie [m3/d]: 3433 Średnio [% przepustowości]: 66 |  | Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m3/a]: 1253036 |  |  |
| Przewidywane obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej: |  |  |  |  |
| Średnie [m3/d]: 3742 Średnio [% przepustowości]: 72 |  | Przewidywana ilość ścieków oczyszczonych w roku [m3/a]: 1365809 |  |  |
| Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych |  |  |  |  |
| Wskaźnik | Wartość (średnioroczna z pomiarów) |  |  | Uwagi |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| BZT5 [mgO2/l] | 443,8 |  |  | ………… |
| ChZTCr [mgO2/l] | 811 |  |  | ………… |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | 413 |  |  | ………… |
| Fosfor ogólny [mgP/l] | 11,6 |  |  | ………… |
| Azot ogólny [mgN/l] | 179 |  |  | ………… |
| Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych |  |  |  |  |
| Wskaźnik | Wartość lub % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym |  |  | Wartość (średnioroczna z pomiarów) |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| BZT5 [mgO2/l] | 15 |  |  | 6,77 |
| ChZTCr [mgO2/l] | 125 |  |  | 34,5 |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | 35 |  |  | 3,69 |
| Fosfor ogólny [mgP/l] | 2 |  |  | 0,55 |
| Azot ogólny [mgN/l] | 15 |  |  | 9,7 |
| Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym: |  |  |  |  |
| Nazwa cieku: rzeka Pszczynka |  | Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych: 15+450 |  |  |
| Typ oczyszczalni ścieków: Oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna ze zintegrowanym usuwaniem związków organicznych i biogennych na drodze biologicznej, z podwyższonym usuwaniem biogenów. |  |  |  |  |

Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni: modernizacja części osadowej oczyszczalni

  - Informacje o średniej dobowej ilości ścieków komunalnych powstających na terenie gminy oraz ich składzie jakościowym.

| Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie gminy[m3/d]: 6066 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wskaźnik | Wartość wskaźnika zanieczyszczeń | Uwagi |
| 1 | 2 | 3 |
| BZT5 [mgO2/l] | 329 | ………… |
| ChZTCr [mgO2/l] | 889 | ………… |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | 497 | ………… |
| Fosfor ogólny [mgP/l] | 13 | ………… |
| Azot ogólny [mgN/l] | 195 | ………… |

  - Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.

| Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji [m3/d]: 353 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wskaźnik* | Wartość wskaźnika zanieczyszczeń | Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby [g/d]8 |
| 1 | 2 | 3 |
| BZT5 [mgO2/l] | 311 | 109783 |
| ChZTCr [mgO2/l] | 811 |  |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | 413 |  |
| Fosfor ogólny [mgP/l] | 11,6 |  |
| Azot ogólny [mgN/l] | 179 |  |

* - z uwagi na brak badań składu jakościowego ścieków przemysłowych, przyjęto wskaźniki odpowiadające ściekom komunalnym

  - Informacje o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane.

| Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady planowane do podłączenia do kanalizacji [m3/d]: 0 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wskaźnik | Wartość wskaźnika zanieczyszczeń | Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby przez zakłady planowane do podłączenia [g/d] |
| 1 | 2 | 3 |
| BZT5 [mgO2/l] | 0 | 0 |
| ChZTCr [mgO2/l] | 0 | nie dotyczy |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | 0 | nie dotyczy |
| Fosfor ogólny [mgP/l] | 0 | nie dotyczy |
| Azot ogólny [mgN/l] | 0 | nie dotyczy |
| ………. | 0 | nie dotyczy |

  - Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców.

| Wyszczególnienie | RLM |
| --- | --- |
| Liczba mieszkańców oraz turystów korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej [kol. 6 pkt 7.1] | 26020 |
| Liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą korzystali z planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej[kol. 6 pkt. 7.2.1 + kol. 6 pkt 7.2.2] | 2516 |
| Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 8.3 / 60 g/d] | 1830 |
| Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, który będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 8.4 / 60 g/d] | 0 |
| Równoważna Liczba Mieszkańców RLM | 30366 |

- Informacje o strefach ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierającą oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

Na terenie aglomeracji Pszczyna brak jest stref ochronnych ujęć wody.

- Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierającą oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.

Na terenie aglomeracji Pszczyna brak jest obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

- Informacje o formach ochrony przyrody zawierającą nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody.

Na terenie aglomeracji Pszczyna brak jest form ochrony przyrody w rozumieniu prawa ochrony przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty.

- Lista sprawdzająca poprawności wykonania części graficznej.

| Lp. | Wyszczególnienie | Nie | Tak3 | Nie dotyczy3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Część graficzna została wykonana na mapie topograficznej w skali 1:10 000, a w przypadku jej braku - w skali 1:25 000. |  | X |  |
| 2 | Oznaczono granice obszaru proponowanej aglomeracji (obszar objęty i przewidziany do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej). |  | X |  |
| 3 | Oznaczono znajdujące się na terenie aglomeracji oczyszczalnie ścieków komunalnych, do których odprowadzane (bądź odprowadzane będą) są ścieki komunalne. |  | X |  |
| 4 | Oznaczono granice administracyjne gminy zgodne z danymi z państwowego rejestru granic. |  | X |  |
| 5 | Oznaczono granice stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej. |  | X |  |
| 6 | Oznaczono granice obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych. |  |  | X |
| 7 | Oznaczono granice terenów objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy. |  | X |  |
| 8 | Określono skalę planu w formie liczbowej i liniowej. |  | X |  |
| 9 | Część graficzna mapa została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania gminy (gminy wiodącej) |  | X |  |

- Zaznaczenie jednej odpowiedzi „NIE” świadczy o niewłaściwym wykonaniu załącznika graficznego do wniosku o wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji. Tak wykonany dokument – mapa jest nie może być podstawą do pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Załącznik graficzny wymaga poprawienia. Odpowiedzi „NIE DOTYCZY” mogą wystąpić jedynie w wierszach Nr 5, 6 i 7.

Podpisy osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy

| 20.12.2012 r. (data, imię i nazwisko /pieczęć imienna/ podpis) | (pieczęć Wnioskodawcy) |
| --- | --- |

Tekst nie więcej niż 1/2 strony A-4.

Wg stanu na ostatni dzień roku poprzedniego.

Niepotrzebne skreślić.

Wypełnić w przypadku występowania terenów o których mowa w § 3 ust.5 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 137, poz. 922).

W przypadku funkcjonowania więcej niż jedna oczyszczalnia ścieków, dla każdej oczyszczalni wypełnić oddzielną tabelę.

Tekst nie więcej niż 1/2 strony A-4.

Podać wyłącznie dla BZT5.

Znakiem „X” zaznaczyć właściwą odpowiedź.