Propozycja
planu Aglomeracji

Sosnowiec 
(podać nazwę aglomeracji tzn. nazwę gminy na terenie której wyznaczana jest aglomeracja lub nazwę gminy wiodącej)

powiat Sosnowiec
województwo śląskie

Część opisowa
1. Nazwa aglomeracji

	Aglomeracja Sosnowiec 


W przypadku aglomeracji współtworzonej przez kilka gmin wniosek o wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji składa gmina wiodąca. Do wniosku należy dołączyć stosowne upoważnienia pozostałych gmin.

2.
Adres wnioskodawcy (gminy, gminy wiodącej w aglomeracji)
	Miejscowość: Sosnowiec
	Ulica: Al. Zwycięstwa 20

	Gmina: Sosnowiec
	Powiat: Sosnowiec

	Województwo: śląskie

	Telefon: (32) 296-06-00
	Fax: (32) 296-06-05

	e-mail do kontaktu bieżącego: piu.ts@um.sosnowiec.pl


3.
Dane rejestrowe

	PKD

EKD
	n/d
	NIP
	644 345 36 72
	REGON
	276255482


4.
Imię/nazwisko/stanowisko/tel./fax osoby wskazanej do kontaktowania się w sprawach złożonego wniosku

	Imię i nazwisko: Tomasz Staroń 

	Stanowisko: Podinspektor - Specjalista ds. przygotowania inwestycji 

	tel: 0-32) 296-0-407

	fax: (0-32) 296-0-446

	e mail: piu.ts@um.sosnowiec.pl


Propozycję planu aglomeracji, w rozumieniu art. 43 ust. ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.) opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 137, poz. 922)

5. Podstawowe informacje na temat gminy/miasta

	Sosnowiec jest miastem na prawach powiatu, klasyfikuje się jako jedno z największych miast należących do województwa śląskiego. Do granicy Sosnowca przylegają następujące miasta: Katowice, Będzin, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Sławków, Jaworzno i Mysłowice. 

Uwzględniając podział na mezoregiony fizycznogeograficzne Sosnowiec znajduje się w obrębie trzech jednostek – Wyżyny Katowickiej, Pagórów Jaworznickich i Garbu Tarnogórskiego, wchodzących w skład Wyżyny Śląskiej.

Na terenie miasta znajdują się następujące wody powierzchniowe:

· Rzeki: Przemsza, Biała Przemsza, Czarna Przemsza
, Brynica, Bobrek, Jamki, Potok Zagórski;

· Zbiorniki antropogeniczne o charakterze rekreacyjnym: Balaton, Leśna, Stawiki, Rybaczówka.



	Liczba mieszkańców
: 210 259
	Powierzchnia [km2] 2: 91,06


	Mysłowice jest miastem na prawach powiatu, leży na terenie Województwa Śląskiego w obrębie południowej części Wyżyny Śląskiej. W sąsiedztwie Mysłowic znajdują się następujące miasta: Katowice, Sosnowiec, Jaworzno, Imielin oraz Lędziny.

Położone jest we wschodniej części województwa śląskiego przy Autostradzie A4. Rozmieszczenie ludności jest dosyć nierównomierne – 70 % mieszkańców zamieszkuje w północnej – bardziej zurbanizowanej części miasta, a pozostałą część zamieszkuje w południowych dzielnicach Mysłowic.

Mysłowice są gminą miejską, a od 1999r. miasto stanowi powiat grodzki, wchodzący w skład Województwa Śląskiego. 

Miasto znajduje się w południowo – wschodniej części policentryczngo obszaru zurbanizowanego dotychczas określonej, jako Górnośląski Okręg Przemysłowy (GOP) lub zamiennie aglomeracji katowickiej, obecnie zaś jako Aglomeracja Górnośląska. W strukturze przestrzennej Mysłowic wyraźnie wyodrębnione są dwie części, całkowicie odmienne w swym charakterze tak pod względem funkcjonalnym jak i pod względem struktury zainwestowania: 

· Część północna – silnie zurbanizowana i uprzemysłowiona oraz 

· Cześć południowa – o rozproszonej zabudowie i niewykrystalizowanej strukturze funkcjonalno – przestrzennej.

Umowną linią podziału pomiędzy nimi jest obecnie Autostrada A-4 i wschodni odcinek drogi ekspresowej S-1 (od węzła z autostradą do granicy miasta z Jaworznem)

W zdefiniowanej w powyższy sposób północnej części Mysłowic znajduje się Stare Miasto, Słupna, Piasek, Centrum, Bończyk, Janów – Ćmok. 

Cześć południową tworzą: Brzęczkowice, Brzezinka, Kosztowy Larysz, Morgi, Wesoła i Stara Wesoła. 

	Liczba mieszkańców1: 72 872
	Powierzchnia [km2] 2: 66,09 


	Katowice to miasto na prawach powiatu, położone na Wyżynie Katowickiej, wchodzącej w skład makroregionu Wyżyna Śląska. Obszar miasta odznacza się bardzo urozmaiconą rzeźbą, wchodzi w obręb Płaskowyżu Bytomsko-Katowickiego. Najwyższy punkt miasta znajduje się w Murckach - 357,6 m n.p.m. jest nim Wzgórze Wandy, natomiast najniżej położone tereny znajdują się w dolinach rzek: Kłodnicy i Mlecznej - 245 m n.p.m.
Wody powierzchniowe Katowic dzielą się na:

· Rzeki: Kłodnica, Ślepiotka, Rawa, Bolina, Mleczna, Brynica

· Potok: Bagnik

· Rowy: Piotrowicki, Graniczny, Podleski, Murckowski, Pstrążnik, Cofnik, Kaskadnik, Bielawka

· Zbiorniki: do największych należą zbiorniki szopienickie w dolinie Brynicy przy granicy Katowic z Sosnowcem oraz zespól 11 zbiorników w dolinie Trzech Stawów. Kilka niewielkich stawów znajduje się w dolinie Boliny - Barbara, Janina, Górnik, Małgorzata, Bolina, a także w dolinie Rawy na osiedlu Tysiąclecia.

	Liczba mieszkańców1: 303 206
	Powierzchnia [km2] 2: 165 


	Czeladź leży w północno-wschodniej części Województwa Śląskiego, w obszarze miast składających się na Górnośląski Okręg Przemysłowy. Miasto sąsiaduje od północy i wschodu z Będzinem, od południowego wschodu z Sosnowcem, od południa z Katowicami, a od zachodu i północnego zachodu z Siemianowicami Śląskimi. 

Pod względem geomorfologicznym miasto usytuowane jest w centralnej części Płaskowyżu Bytomsko – Katowickiego, należącego do Wyżyny Śląskiej. Jego centrum położne jest w doliny Brynicy, pozostała część miasta znajduje się w obrębie Wyżu Czeladzi. Miasto leży na wysokości 260-305 metrów n.p.m. (średnio 270-280) około 20m poniżej maksymalnej kulminacji płaskowyżu, usytuowanych na jego północnych i wschodnich peryferiach. Deniwelacje obszaru wynoszą wiec około 30-40m, a jego rzeźba ma charakter falistej powierzchni, rozciętej południkową doliną Brynicy o szerokości dochodzącej do 2km. 

Współrzędne geograficzne: 

· 19( 05” długości geograficznej wschodniej,

· 50( 20” szerokości geograficznej północnej.

Do wód powierzchniowych Czeladzi można zaliczyć rzekę: Brynica.

Na terenie miasta brak jest większych zbiorników wód stojących.

	Liczba mieszkańców1: 32 804
	Powierzchnia [km2] 2: 16,38 


6. Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji (podać nazwę, Nr oraz datę podjęcia uchwał ustanawiających te dokumenty)

	a) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego; 

MYSŁOWICE

1. Uchwała Nr XXIX/645/08 Rady Miasta Mysłowice z dnia 25 września 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowooświęcimska” w Mysłowicach.

2. Uchwała Nr XII/146/99 Rady Miasta w Mysłowicach z dnia 30 czerwca 1999 r.

3. Uchwała RM Mysłowice Nr XVII/198/2003 z 14 listopada 2003 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania Mysłowic.

4. Uchwała Nr XVII/196/2003 Rady Miasta Mysłowice z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice w obszarze dzielnicy „Bończyk” w rejonie ulic: Katowicka, Obrzeżna Północna, potok Bolina.

5. Uchwała Nr LIV/558/05 Rady Miasta Mysłowice z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie uchwalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Morgi Wschodnie” w Mysłowicach.
6. Uchwała Nr LIV/557/05 Rady Miasta Mysłowice z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie uchwalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Morgi Zachód” w Mysłowicach.
7. Uchwała Nr LIV/560/05 Rady Miasta Mysłowice z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie uchwalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stara Wesoła” w Mysłowicach.
8. Uchwała Nr LIV/559/05 Rady Miasta Mysłowice z dnia 24 listopada 2004r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kosztowy” w Mysłowicach.
9. Uchwała Nr LXV/659/06 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy „Brzezinka Południowa” w Mysłowicach.
10. Uchwała Nr LXXIX/754/06 Rady Miasta Mysłowice z dnia 31 sierpnia 2006 w sprawie uchwalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krasowy Południowe” w Mysłowicach.
11. Uchwała Nr XXII/486/08 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Mikołowska - Moniuszki -Kwiatowa” w Mysłowicach.
KATOWICE

1. Uchwała Nr LIII/597/98 RM Katowic dnia 19.06.1998 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Katowic, w obszarze dzielnicy Giszowiec, w rejonie ulicy Pszczyńskiej.

2. Uchwała Nr LI/553/98 RM Katowic z dnia 27.04.1998 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowana przestrzennego miasta Katowice, w obszarze dzielnicy Janów – rejon ulicy Leśnego Potoku (cz. płn).

3. Uchwała Nr V/38/98 RM Katowic z dnia 21.12.1998 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice, w obszarze dzielnicy Janów - rejon ulicy Leśnego Potoku (część południowa).

4. Uchwała Nr XVI/313/07 RM Katowice z dnia 24.09.2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dwóch terenów: położonego w rejonie ul. Szopienickiej i torów PKP (teren 1) oraz położnego w obszarze rzeki Mlecznej (teren 2)

5. Uchwała Nr XXIX/624/08 RM Katowice z dnia 28.08.2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Surowcowej w dzielnicy Nikiszowiec w Katowicach.

6. Uchwała Nr XXXIII/67/2004 RM Katowice z dnia 22.11.2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze dzielnicy Nikiszowiec - Janów w Katowicach w rejonie ulic: Surowcowej, Szopienickiej i Bagiennej.

7. Uchwała Nr V/43/98 RM Katowic z dnia 21.12.1998 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice w rejonie ulicy Krakowskiej.

8. Uchwała Nr XXVI/450/04 RM Katowice z dnia 28.06.2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze dzielnicy Szopienice w Katowicach w rejonie ulic: Krakowskiej i Szopienickiej.

9. Uchwała Nr V/45/98 RM Katowic z dnia 21.12.1998 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice w zakresie dotyczącym przeznaczenia terenu na składowanie, utylizację i gospodarkę odpadami komunalnymi w rejonie ulicy Krakowskiej.

10. Uchwała Nr X/194/07 RM Katowice w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Górniczego Dorobku w Katowicach.

SOSNOWEC

1. Uchwała Nr 321/XX/2012 z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla terenu obejmującego obszar „Środula-Północ”, przyjętego uchwałą Nr 233/XIX/03 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 18 grudnia 2003r. – obejmującej teren położony pomiędzy ul.Sokolską i Potokiem Zagórskim.
2. Uchwała Nr 28/IV/11 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla terenu położonego w rejonie ulic Gabriela Narutowicza i 3-go Maja, przyjętego Uchwałą Nr 796/XLII/02 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 lutego 2002 r.

3. Uchwała Nr 169/X/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie: zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej i południowo-wschodniej części gminy.
4. Uchwała Nr 736/XLIV/05 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla położonego w gminie Sosnowiec obszaru „Środula-Park”.
5. Uchwała Nr 283/XIV/99 RM w sprawie: zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla terenu położonego w rejonie ulic: Staszica, Szewczyka, Norwida i 3 Maja.
6. Uchwała Nr 796/XLII/02 RM w sprawie: zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla terenu położonego w rejonie ulic: Gabriela Narutowicza i 3-go Maja.
7. Uchwała Nr 28/IV/11 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla terenu położonego w rejonie ulic(..).
8. Uchwała Nr 338/XXVII/08 RM w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru „Sosnowiec-Centrum”.
9. Uchwała Nr 466/XXXV/08 RM w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla położonego w gminie Sosnowiec obszaru „Towarowa”.
10. Uchwała Nr 535/XXVII/2000 RM w sprawie: zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla terenu położonego w rejonie ulic: Czarnej, Struga i 1-go Maja.
11. Uchwała Nr 168/VII/99 Rady Miejskiej w sprawie: zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla terenu położonego w rejonie ul. Kukułek.
12. Uchwała Nr 405/XXVII/04 RM w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ul. Klonowej, obejmującego teren projektowanej dróg.
13. Uchwała Nr 417/XXXII/08 RM w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla położonego w gminie Sosnowiec obszaru „Dańdówka”.
14. Uchwała Nr 233/XIX/2003 w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla terenu obejmującego obszar „Środula-Północ”.
15. Uchwała Nr 649/XLVIII/98 Rady Miejskiej w sprawie: zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla 36 obszarów
16. Uchwała Nr 819/XLVII/05 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla położonego w gminie Sosnowiec obszaru „Małe Zagórze”.
17. Uchwała Nr 416/XXXII/08 RM w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru „Zagórze Północ” i „Zagórze-rejon ul. Kosynierów”
18. Uchwała Nr 838/XLVIII/06 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru „Zagórze-Wschód”.
19. Uchwała Nr 711/XLIII/05 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej i południowo-wschodniej części gminy Sosnowiec.
CZELADŹ

1. Uchwała nr XL/276/2001 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego „Dziekana III B” w Czeladzi

2. Uchwała Nr VII/66/2007 w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego "Dziekana III" w Czeladzi.

3. Uchwała nr LV/888/2009 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź ? "Północna część dzielnicy Nowe Piaski"

4. Uchwała nr LVIII/940/2009 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź - "Stare Piaski"

5. Uchwała nr XXIX/358/2007 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź, ul. Wiosenna.

6. Uchwała nr LXI/1023/2009 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź - "Nowe Piaski"

	b) wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych; 
1. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu S. A. na lata 2012 - 2015. - zaakceptowany uchwałą Rady Miejskiej w Sosnowcu Nr 287/XVIII/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 22 grudnia 2011 roku.

2. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Zakładu Inżynierii Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na lata 2011-2012”

	c) inne 

1. Dyrektywa Rady z dnia 21 maja 1991r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych, 

2. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych,

3. Koncepcja kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Sosnowcu 

4. Program Ochrony Środowiska dla Miasta Sosnowca na lata 2009 - 2015

5. Strategia Rozwoju Miasta Sosnowca do 2020r. 

6. Program Rozwoju Miasta Sosnowca na lata 2007 – 2013. 

7. Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Sosnowca na lata 2012-2026.

8. Masterplan dla gospodarki ściekowej w mieście Katowice - program uporządkowania gospodarki ściekowej w mieście; 

9. Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Katowice na lata 2010 – 2013

10. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Katowice

11. Koncepcja uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej miasta Mysłowice;

12. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice; 

13. Raport o stanie miasta Mysłowice;

14. Koncepcja gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Mysłowice.

15. Program Ochrony Środowiska w Gminie Mysłowice. Raport z przebiegu konsultacji społecznych. 
16. Program Ochrony Środowiska dla Miasta Czeladź na lata 2004-2015


7. Opis sieci kanalizacyjnej
7.1 Informacje na temat istniejącej kanalizacji oraz liczby mieszkańców i turystów obsługiwanych przez tę sieć oraz oczyszczalnię ścieków.
	Wykaz – lista miejscowości aglomeracji w których eksploatowana jest sieć kanalizacji komunalnej (sanitarnej i ogólnospławnej)w zakresie Gminy Sosnowiec

	1. Sosnowiec - miasto
	2. Dańdówka
	3. Józefów
	4. Juliusz

	5. Kalety
	6. Kazimierz (część)
	7. Klimontów
	8. Konstantynów 

	9. Kolonia Przyszłość  
	10. Mec 
	11. Modrzejów
	12. Niwka

	13. Pogoń
	14. Porąbka 
	15. Sielec
	16. Stary Sosnowiec 

	17. Środula
	18. Zagórze 
	19. Bobrek (część)
	


	Wykaz – lista miejscowości aglomeracji w których eksploatowana jest sieć kanalizacji komunalnej (sanitarnej i ogólnospławnej)w zakresie Gminy Katowice

	1. Giszowiec
	2. Nikiszowiec 
	3. Szopienice  (ul. Krakowska) 

	4. Janów 
	5. Kolonia Wysockiego
	


	Wykaz – lista miejscowości aglomeracji w których eksploatowana jest sieć kanalizacji komunalnej (sanitarnej i ogólnospławnej)w zakresie Gminy Mysłowice 

	1. Obszar nowej Aglomeracji Sosnowiec, tworzą wszystkie miejscowości na terenie gminy o statusie miasta Mysłowice wyszczególnione w wykazie urzędowych nazw miejscowości i ich części z wyłączeniem miejscowości Dziećkowice.


	Wykaz – lista miejscowości aglomeracji w których eksploatowana jest sieć kanalizacji komunalnej (sanitarnej i ogólnospławnej)w zakresie Gminy Czeladź 

	1. Piaski  (wschodnia część) 


W zakresie części Gminy Sosnowiec, która będzie tworzyć Aglomerację Sosnowiec
	Lp.
	Kanalizacja istniejąca
	Długość
	Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji
	Uwagi

	
	
	 
	
	

	
	
	[km]
	mieszkańcy
	turyści w sezonie turystyczno - wypoczynkowym[1]
	sumaryczna liczba osób
	

	
	
	 
	
	
	 
	

	
	
	 
	
	
	[kol 4 + kol 5]
	

	1
	2
	3,00
	4
	5
	6
	7

	1
	Sanitarna grawitacyjna
	123,76
	171586
	1488
	173074
	 

	2
	Sanitarna  tłoczna
	3,32
	
	
	
	

	3
	Ogólnospławna grawitacyjna
	179,71
	
	
	
	

	4
	Ogólnospławna tłoczna
	1,10
	
	
	
	

	Razem
	307,89
	171586
	1488
	173074
	

	W zakresie części Gminy Katowice, która będzie tworzyć Aglomerację Sosnowiec

	Lp.
	Kanalizacja istniejąca
	Długość
	Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji
	Uwagi

	
	
	 
	
	

	
	
	[km]
	mieszkańcy
	turyści w sezonie turystyczno - wypoczynkowym[1]
	sumaryczna liczba osób
	

	
	
	 
	
	
	 
	

	
	
	 
	
	
	[kol 4 + kol 5]
	

	1
	2
	3,00
	4
	5
	6
	7

	1
	Sanitarna grawitacyjna
	33,60
	24546
	1163
	25709
	 

	2
	Sanitarna  tłoczna
	0,70
	
	
	
	

	3
	Ogólnospławna grawitacyjna
	13,40
	
	
	
	

	4
	Ogólnospławna tłoczna
	0,50
	
	
	
	

	Razem
	48,20
	24546
	1163
	25709
	

	W zakresie części Gminy Mysłowice, która będzie tworzyć Aglomerację Sosnowiec

	Lp.
	Kanalizacja istniejąca
	Długość
	Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji
	Uwagi

	
	
	 
	
	

	
	
	[km]
	mieszkańcy
	turyści w sezonie turystyczno - wypoczynkowym[1]
	sumaryczna liczba osób
	

	
	
	 
	
	
	 
	

	
	
	 
	
	
	[kol 4 + kol 5]
	

	1
	2
	3,00
	4
	5
	6
	7

	1
	Sanitarna grawitacyjna
	249,80
	59762
	0
	59762
	stan na 31.12.2010r.

	2
	Sanitarna  tłoczna
	23,10
	
	
	
	

	3
	Ogólnospławna grawitacyjna
	101,70
	
	
	
	

	4
	Ogólnospławna tłoczna
	0,00
	
	
	
	

	Razem
	374,60
	59762
	0
	59762
	

	W zakresie części Gminy Czeladź, która będzie tworzyć Aglomerację Sosnowiec

	Lp.
	Kanalizacja istniejąca
	Długość
	Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji
	Uwagi

	
	
	 
	
	

	
	
	[km]
	mieszkańcy
	turyści w sezonie turystyczno - wypoczynkowym[1]
	sumaryczna liczba osób
	

	
	
	 
	
	
	 
	

	
	
	 
	
	
	[kol 4 + kol 5]
	

	1
	2
	3,00
	4
	5
	6
	7

	1
	Sanitarna grawitacyjna
	12,10
	4327
	0
	4327
	 


	2
	Sanitarna  tłoczna
	0,00
	
	
	
	

	3
	Ogólnospławna grawitacyjna
	2,90
	
	
	
	

	4
	Ogólnospławna tłoczna
	0,00
	
	
	
	

	Razem
	15,00
	4327
	0
	4327
	

	Zestawienie zbiorcze 
	
	
	
	

	Lp.
	Kanalizacja istniejąca
	Długość
	Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji
	Uwagi

	
	
	 
	
	

	
	
	[km]
	mieszkańcy
	turyści w sezonie turystyczno - wypoczynkowym[1]
	sumaryczna liczba osób
	

	
	
	 
	
	
	 
	

	
	
	 
	
	
	[kol 4 + kol 5]
	

	1
	2
	3,00
	4
	5
	6
	7

	1
	Sanitarna grawitacyjna
	419,26
	260221
	2651
	262872
	 

	2
	Sanitarna  tłoczna
	27,12
	
	
	
	

	3
	Ogólnospławna grawitacyjna
	297,71
	
	
	
	

	4
	Ogólnospławna tłoczna
	1,60
	
	
	
	

	Razem
	745,69
	260221
	2651
	262872
	


7.2 Informacje na temat planowanej do budowy kanalizacji w celu dostosowania gminy/miasta do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) oraz liczby mieszkańców i turystów, którzy będą obsługiwani przez tę sieć oraz oczyszczalnię ścieków.
7.2.1 Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na km sieci.
	Wykaz – lista miejscowości/obszarów aglomeracji w obrębie których planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na km sieci w zakresie Gminy Sosnowiec:

	1. Sosnowiec 

    - miasto
	2. Bór (część)
	3. Klimontów
	4. Ludmiła (część)

	5. Modrzejów
	6. Niwka
	7. Porąbka
	8. Dębowa Góra (część)

	9. Józefów (część)
	10. Jęzor
	
	


	Wykaz – lista miejscowości/obszarów aglomeracji w obrębie których planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na km sieci w zakresie Gminy Katowice:

	1. Janów 
	2. Giszowiec
	3. Nikiszowiec 


	Wykaz – lista miejscowości/obszarów aglomeracji w obrębie których planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na km sieci w zakresie Gminy Czeladź: 

	1. Piaski  (wschodnia część)
	
	


	W zakresie części Gminy Sosnowiec, która będzie tworzyć Aglomerację Sosnowiec

	Lp.
	Kanalizacja planowana do realizacji
	Długość
	Liczba osób, które będą obsługiwane przez planowaną do budowy kanalizację
	Uwagi

	
	
	 
	
	

	
	
	[km]
	mieszkańcy
	turyści w sezonie turystyczno – wypoczynkowym4
	sumaryczna liczba osób
	

	
	
	 
	
	
	 
	

	
	
	 
	
	
	[kol 4 + kol 5]
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Sanitarna grawitacyjna
	24,00
	5629
	0
	5629
	liczba mieszkańców nowopodłączonych uwzględnia również liczbę
 mieszkańców nowopodłączonych na terenach skanalizowanych - 487Mk

	2
	Sanitarna tłoczna
	1,20
	
	
	
	

	Razem
	25,20
	5629
	0
	5629
	

	 

	W zakresie części Gminy Katowice, która będzie tworzyć Aglomerację Sosnowiec

	Lp.
	Kanalizacja planowana do realizacji
	Długość
	Liczba osób, które będą obsługiwane przez planowaną do budowy kanalizację
	Uwagi

	
	
	 
	
	

	
	
	[km]
	mieszkańcy
	turyści w sezonie turystyczno – wypoczynkowym4
	sumaryczna liczba osób
	

	
	
	 
	
	
	 
	

	
	
	 
	
	
	[kol 4 + kol 5]
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Sanitarna grawitacyjna
	19
	2000
	0
	2000
	 

	2
	Sanitarna tłoczna
	2
	
	
	
	

	Razem
	21
	2000
	0
	2000
	

	W zakresie części Gminy Mysłowice, która będzie tworzyć Aglomerację Sosnowiec

	Lp.
	Kanalizacja planowana do realizacji
	Długość
	Liczba osób, które będą obsługiwane przez planowaną do budowy kanalizację
	Uwagi

	
	
	 
	
	

	
	
	[km]
	mieszkańcy
	turyści w sezonie turystyczno – wypoczynkowym4
	sumaryczna liczba osób
	

	
	
	 
	
	
	 
	

	
	
	 
	
	
	[kol 4 + kol 5]
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Sanitarna grawitacyjna
	0
	9895
	0
	9895*
	stan na 30.09.2011r.
* liczba
 mieszkańców nowopodłączonych na terenach skanalizowanych. 

	2
	Sanitarna tłoczna
	0
	
	
	
	

	Razem
	0
	9895
	0
	9895
	

	W zakresie części Gminy Czeladź, która będzie tworzyć Aglomerację Sosnowiec

	Lp.
	Kanalizacja planowana do realizacji
	Długość
	Liczba osób, które będą obsługiwane przez planowaną do budowy kanalizację
	Uwagi

	
	
	 
	
	

	
	
	[km]
	mieszkańcy
	turyści w sezonie turystyczno – wypoczynkowym4
	sumaryczna liczba osób
	

	
	
	 
	
	
	 
	

	
	
	 
	
	
	[kol 4 + kol 5]
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Sanitarna grawitacyjna
	0,5
	70
	0
	70
	 

	2
	Sanitarna tłoczna
	0
	
	
	
	

	Razem
	0,5
	70
	0
	70
	

	Zestawienie zbiorcze 
	
	
	
	
	

	Lp.
	Kanalizacja planowana do realizacji
	Długość
	Liczba osób, które będą obsługiwane przez planowaną do budowy kanalizację
	Uwagi

	
	
	 
	
	

	
	
	[km]
	mieszkańcy
	turyści w sezonie turystyczno – wypoczynkowym4
	sumaryczna liczba osób
	

	
	
	 
	
	
	 
	

	
	
	 
	
	
	[kol 4 + kol 5]
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Sanitarna grawitacyjna
	43,50
	17594
	0
	17594
	 


	2
	Sanitarna tłoczna
	3,20
	
	
	
	

	Razem
	46,70
	17594
	0
	17594
	


	Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru         o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na km sieci).

	Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3]
	46,70km

	Sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą obsługiwani przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną [kol. 6]
	7212*

	Wskaźnik długości sieci =  sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów [kol. 6]/długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3]
	154,43


* - Liczba mieszkańców nowopodłączonych na terenach nieskanalizowanych pomniejszona o liczbę mieszkańców nowopodłączonych na terenach skanalizowanych w wyniku porządkowania gospodarki ściekowej. tj z Gmina Sosnowiec - 487 Mk, Gmina Mysłowice 9895Mk
7.2.2 Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na km sieci (kanalizacja zlokalizowana na terenie o 1% spadku lub w strefach ochronnych)
.
nie dotyczy 

7.3 Informacje na temat kanalizacji oraz liczby mieszkańców i turystów obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków po dostosowaniu gminy/miasta do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG).
	Wykaz – lista miejscowości aglomeracji w których będzie eksploatowana sieć kanalizacji komunalnej (sanitarnej i ogólnospławnej)w zakresie Gminy Sosnowiec na koniec 2015r.

	1. Sosnowiec-miasto 
	2. Bór (część)
	3. Dańdówka
	4. Dębowa Góra (część)

	5. Jęzor 
	6. Józefów 
	7. Juliusz 
	8. Kalety

	9. Kazimierz (część)
	10. Klimontów 
	11. Kolonia Przyszłość  
	12. Konstantynów 

	13. Ludmiła (część)
	14. Mec 
	15. Modrzejów 
	16. Niwka 

	17. Pogoń 
	18. Porąbka 
	19. Sielec 
	20. Stary Sosnowiec 

	21. Środula 
	22. Zagórze 
	23 23.Bobrek (część)
	


	Wykaz – lista miejscowości aglomeracji w których będzie eksploatowana sieć kanalizacji komunalnej (sanitarnej i ogólnospławnej)w zakresie Gminy Katowice na koniec 2015r.

	1.Giszowiec
	2. Nikiszowiec 
	3. Szopienice  (ul. Krakowska) 

	4. Janów 
	5.Kolonia Wysockiego
	


	Wykaz – lista miejscowości aglomeracji w których będzie eksploatowana sieć kanalizacji komunalnej (sanitarnej i ogólnospławnej)w zakresie Gminy Mysłowice na koniec 2015r.

	1. Obszar nowej Aglomeracji Sosnowiec, tworzą wszystkie miejscowości na terenie gminy o statusie miasta Mysłowice wyszczególnione w wykazie urzędowych nazw miejscowości i ich części z wyłączeniem miejscowości Dziećkowice. 


	Wykaz – lista miejscowości aglomeracji w których będzie eksploatowana sieć kanalizacji komunalnej (sanitarnej i ogólnospławnej)w zakresie Gminy Czeladź na koniec 2015r.

	1. Piaski (wschodnia część)


	W zakresie części Gminy Sosnowiec, która będzie tworzyć Aglomerację Sosnowiec

	Lp.
	Kanalizacja
	Długość
	Liczba osób korzystających z kanalizacji po dostosowaniu gminy/miasta do warunków określonych w Dyrektywie 91/271/EWG
	Uwagi

	
	
	 
	
	

	
	
	[km]
	mieszkańcy
	turyści w sezonie turystyczno – wypoczynkowym4
	sumaryczna liczba osób
	

	
	
	 
	
	
	 
	

	
	
	 
	
	
	[kol 4 + kol 5]
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Sanitarna grawitacyjna
	147,76
	177215
	1488
	178703
	 

	2
	Sanitarna tłoczna
	4,52
	
	
	
	

	3
	Ogólnospławna grawitacyjna
	179,71
	
	
	
	

	4
	Ogólnospławna tłoczna
	1,10
	
	
	
	

	Razem
	333,09
	177215
	1488
	178703
	

	W zakresie części Gminy Katowice, która będzie tworzyć Aglomerację Sosnowiec

	Lp.
	Kanalizacja
	Długość
	Liczba osób korzystających z kanalizacji po dostosowaniu gminy/miasta do warunków określonych w Dyrektywie 91/271/EWG
	Uwagi

	
	
	 
	
	

	
	
	[km]
	mieszkańcy
	turyści w sezonie turystyczno – wypoczynkowym4
	sumaryczna liczba osób
	

	
	
	 
	
	
	 
	

	
	
	 
	
	
	[kol 4 + kol 5]
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Sanitarna grawitacyjna
	52,6
	26546
	1163
	27709
	 

	2
	Sanitarna tłoczna
	2,7
	
	
	
	

	3
	Ogólnospławna grawitacyjna
	13,4
	
	
	
	

	4
	Ogólnospławna tłoczna
	0,5
	
	
	
	

	Razem
	69,2
	26546
	1163
	27709
	

	W zakresie części Gminy Mysłowice, która będzie tworzyć Aglomerację Sosnowiec

	Lp.
	Kanalizacja
	Długość
	Liczba osób korzystających z kanalizacji po dostosowaniu gminy/miasta do warunków określonych w Dyrektywie 91/271/EWG
	Uwagi

	
	
	 
	
	

	
	
	[km]
	mieszkańcy
	turyści w sezonie turystyczno – wypoczynkowym4
	sumaryczna liczba osób
	

	
	
	 
	
	
	 
	

	
	
	 
	
	
	[kol 4 + kol 5]
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Sanitarna grawitacyjna
	249,8
	69657
	0
	69657
	 

	2
	Sanitarna tłoczna
	23,1
	
	
	
	

	3
	Ogólnospławna grawitacyjna
	101,7
	
	
	
	

	4
	Ogólnospławna tłoczna
	0
	
	
	
	

	Razem
	374,6
	69657
	0
	69657
	

	W zakresie części Gminy Czeladź, która będzie tworzyć Aglomerację Sosnowiec

	Lp.
	Kanalizacja
	Długość
	Liczba osób korzystających z kanalizacji po dostosowaniu gminy/miasta do warunków określonych w Dyrektywie 91/271/EWG
	Uwagi

	
	
	 
	
	

	
	
	[km]
	mieszkańcy
	turyści w sezonie turystyczno – wypoczynkowym4
	sumaryczna liczba osób
	

	
	
	 
	
	
	 
	

	
	
	 
	
	
	[kol 4 + kol 5]
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Sanitarna grawitacyjna
	12,6
	4397
	0
	4397
	 

	2
	Sanitarna tłoczna
	0
	
	
	
	

	3
	Ogólnospławna grawitacyjna
	2,9
	
	
	
	

	4
	Ogólnospławna tłoczna
	0
	
	
	
	

	Razem
	15,5
	4397
	0
	4397
	

	Zestawienie zbiorcze 
	
	
	
	
	

	Lp.
	Kanalizacja
	Długość
	Liczba osób korzystających z kanalizacji po dostosowaniu gminy/miasta do warunków określonych w Dyrektywie 91/271/EWG
	Uwagi

	
	
	 
	
	

	
	
	[km]
	mieszkańcy
	turyści w sezonie turystyczno – wypoczynkowym4
	sumaryczna liczba osób
	

	
	
	 
	
	
	 
	

	
	
	 
	
	
	[kol 4 + kol 5]
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Sanitarna grawitacyjna
	462,76
	277815
	2651
	280466
	 

	2
	Sanitarna tłoczna
	30,32
	
	
	
	

	3
	Ogólnospławna grawitacyjna
	297,71
	
	
	
	

	4
	Ogólnospławna tłoczna
	1,60
	
	
	
	

	Razem
	792,39
	277815
	2651
	280466
	


8. Opis gospodarki ściekowej

8.1 Informacje na temat oczyszczalni ścieków.

Oczyszczalnia Ścieków Zagórze
	Lokalizacja

	Miejscowość [kod pocztowy]: Sosnowiec 41 200 
	Ulica, nr: Czereśniowa ( bez numeru)
Działki Nr 1866/1, 1867/1, 1882, 1890/4, 1890/5, 1898/1, 1899/1, 1900/1, 1901/1, 1902/1, 1903/1, 1904/1, 1905/1, 1906/5, 1906/6, 1907/1, 1908/1, 1911/1, 1912/1, 1913/1, 1929/1, 1930/1, 2935/2, 2936/1, 2936/2, 2936/3, 2937 ob.0003 Zagórze

	Gmina: Sosnowiec
	Powiat: Sosnowiec

	Województwo: Śląskie 

	Telefon: 032 292 55 90-92
	Fax: 032 292 46 38

	e-mail do kontaktów bieżących: sekretariat@rpwik.sosnowiec.pl

	Decyzja pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków oczyszczonych

	Organ, który wydał decyzję: Prezydent Miasta Sosnowca

	Numer decyzji: WŚR.III.6341.9.2011.2011.EŁ
	Data wydania: 
14-07-2011
	Termin ważności do: 

14-07-2021r.

	Przepustowość oczyszczalni:

	Średnia [m3/d]: 2000
	Maksymalna godzinowa [m3/h]: 200
	Maksymalna roczna [m3/a]: 876 000

	

	Rodzaj i ilość ścieków dostarczanych siecią kanalizacyjną:

	Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m3/d]: 1364

	Ścieki dowożone [m3/d]: oczyszczalnia nie przyjmuje ścieków dowożonych

	Aktualne obciążenie oczyszczalni:

	Średnie [m3/d]: 1364
Średnio [% przepustowości]: 68,2%
	Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m3/a]: 497 877 

	Przewidywane obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej: 

	Dla zlewni Oczyszczalni Ścieków Zagórze nie planuje się żadnych zadań inwestycyjnych związanych z budową sieci kanalizacyjnych na terenach aktualnie nieskanalizowanych

	

	Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych

	Wskaźnik
	Wartość 
(średnioroczna z pomiarów)
	Uwagi 

	1
	2
	3

	BZT5 [mgO2/l]
	504,2
	…………

	ChZTCr [mgO2/l]
	1116,8
	…………

	Zawiesina ogólna [mg/l]
	421,8
	…………

	Fosfor ogólny [mgP/l]
	20,4
	…………

	Azot ogólny [mgN/l]
	130,7
	…………

	

	Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych

	Wskaźnik
	Wartość lub % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym
	Wartość 

(średnioroczna z pomiarów)

	1
	2
	3

	BZT5 [mgO2/l]
	90% redukcji
	99,2% redukcji

	ChZTCr [mgO2/l]
	75% redukcji 
	97,4% redukcji

	Zawiesina ogólna [mg/l]
	90% redukcji
	97,4% redukcji

	Fosfor ogólny [mgP/l]
	85% redukcji
	97,0% redukcji

	Azot ogólny [mgN/l]
	80% redukcji
	86,6% redukcji

	

	Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:

	Nazwa cieku: rzeka Bobrek w km8 +600 za pośrednictwem Rowu Mortimerowskiego
	Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych: rzeka Bobrek w km8 +600

	Typ oczyszczalni ścieków:
oczyszczalnia mechaniczno - biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N)i fosforu (P).


	Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni
:

II

OCZYSZCZALNIA ZAGÓRZE

1

Przebudowa oczyszczalni ścieków Zagórze ETAP II
1.1

SEKTOR OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

1.1.1

Zadanie I . Komory denitryfikacji A i B 

1.1.2

Zadanie II. Komory nitryfikacji A i B

a

stacja dmuchaw 

b

reaktor - komora denitryfikacji i nitryfikacji

1.1.3

Zadanie III .Osadnik wtórny A

1.1.4
Zadanie IV. Stacja odwadniania osadu

1.1.5

Zadanie V. B Pompownia wody technologicznej

1.1.6

Zadanie VI. Instalacje AKPiA

a

instalacje elektryczne wewn. St. Odw. Osadu

b

instalacje elektryczne zewnętrzne

1.2

SEKTOR ADMINISTRACYJNY

1.2.1

Zadanie IV. Budynek ADS
2.

Zakup i montaż stacjonarnej stacji odwadniania osadu




Oczyszczalnia Ścieków Radocha II
	Lokalizacja

	Miejscowość [kod pocztowy]: Sosnowiec 41 200 
	Ulica, nr: Ostrogórska 43

	Gmina: Sosnowiec
	Powiat: Sosnowiec

	Województwo: Śląskie 

	Telefon: 032 292 55 90-92
	Fax: 032 292 46 38

	e-mail do kontaktów bieżących: sekretariat@rpwik.sosnowiec.pl

	Decyzja pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków oczyszczonych

	Organ, który wydał decyzję: Marszałek Województwa Śląskiego

	Numer decyzji: 

2415/OS/2008 wraz ze zmianą 2592/OS/2008


	Data wydania: 

02-09-2008r. (zmiana z dnia 26-09-2008r.)
	Termin ważności do: 

31-12-2017r.

	Przepustowość oczyszczalni:

	Średnia [m3/d]: 65 000
	Maksymalna godzinowa [m3/h]: 6 229 
	Maksymalna roczna [m3/a]: brak informacji w decyzji

	

	Rodzaj i ilość ścieków dostarczanych siecią kanalizacyjną:

	Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m3/d]: 48 992,96

	Ścieki dowożone [m3/d]: 212,64

	Aktualne obciążenie oczyszczalni:

	Średnie [m3/d]: 49 205,6
Średnio [% przepustowości]: 75,7%
	Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m3/a]: 17 960 043 

	Przewidywane obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej:

	średni [m3/d]: 65 000
	Ilość ścieków oczyszczonych w roku: 

23 725 000 m3/a

	średnio [% przepustowości]: 100%
	

	

	Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych

	Wskaźnik
	Wartość 

(średnioroczna z pomiarów)
	Uwagi 

	1
	2
	3

	BZT5 [mgO2/l]
	436,5
	…………

	ChZTCr [mgO2/l]
	1012,2
	…………

	Zawiesina ogólna [mg/l]
	563,8
	…………

	Fosfor ogólny [mgP/l]
	18,9
	…………

	Azot ogólny [mgN/l]
	97,7
	…………

	

	Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych

	Wskaźnik
	Wartość lub % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym
	Wartość 

(średnioroczna z pomiarów)

	1
	2
	3

	BZT5 [mgO2/l]
	90% redukcji
	98,9% redukcji

	ChZTCr [mgO2/l]
	75% redukcji 
	97,1% redukcji

	Zawiesina ogólna [mg/l]
	90% redukcji
	98,1% redukcji

	Fosfor ogólny [mgP/l]
	90% redukcji
	97,1% redukcji

	Azot ogólny [mgN/l]
	85% redukcji 
	90,4% redukcji

	

	Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:

	Nazwa cieku: rzeka Przemsza
	Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych: km 27 + 100

	Typ oczyszczalni ścieków:
oczyszczalnia mechaniczno - biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N)i fosforu (P).


	Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni
:

1

Przebudowa oczyszczalni ścieków Radocha II ETAP III

1.1

SEKTOR OSADU

1.1.1

Stacja odwadniania osadu

a

Zabudowa prasy na stanowisku nr 2

b

Zabudowa prasy na stanowisku nr 1 wraz z przenośnikiem taśmowym

1.1.2

WKF 12.1, WKF 12.2 i WKF 12.4 wraz z Maszynownią nr 1 i nr 2

1.1.3

Pompownia wody technologicznej

a

Rozbudowa pompowni - zabudowa pompy na stanowisko nr 2 wraz z falownikiem

1.1.4

Pompownia osadów

a

Zabudowa maceratora wraz z wymianą armatury

1.2

SEKTOR BIOGAZU

1.2.1

Obiekty gospodarki biogazem wraz z instalacją biogazu

a

Zabudowa obiektów biogazu ; pochodnia, odsiarczalnia, ujęcia biogazu, studnie odwadniające.

b

Zabudowa instalacji biogazu

1.2.2

Kotłownia wraz z agregatorownią

a

Zabudowa agregatów prądotwórczych (jednostek kogeneracyjnych), zabudowa kotła wraz z armaturą.

1.3

SEKTOR OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

1.3.1

Budynek krat

a

Zabudowa krat na stanowisku nr 4 i nr 5 wraz z zastawkami

b

Zabudowa biofiltra na stanowisko nr 2

1.3.2

Piaskownik

a

Zabudowa zastawek w korytach piaskownika na stanowisku nr1,2,3,4 oraz w komorze rozprężnej na stanowisku nr1. Zabudowa płuczki piasku.

1.3.3

Stacja dmuchaw nr1 

a

Zabudowa dmuchawy w Stacji dmuchaw nr 1 na stanowisku nr 2 wraz z zabudową wentylacji

b

Zabudowa dmuchawy w Stacji dmuchaw nr 1 na stanowisku nr 1

1.3.4

Pompownia główna i II stopnia

a

Zabudowa małych pomp na stanowisku nr 1 i nr 2 pompowni głównej

b

Zabudowa dużej pompy na stanowisku nr 8 pompowni II stopnia

1.3.5

Koryto ścieków mechanicznie podczyszczonych

a

Podział koryta wraz z zabudową zastawek

1.3.6

Osadniki wtórne 8.1, 8.2 , 8.3, 8.4.

a

Wymiana skorodowanych koryt ściekowych wraz z wykonaniem nowych bieżni i wymianą skorodowanego obarierowania na kanałach ściekowych. 

1.3.7

Reaktory biologiczne 7.1, 7.2, 7.3, 7.4

a

Wymiana wciągarek dla mieszadeł wolnoobrotowych i pompujących.

1.4

SEKTOR ADMINISTRACYJNY

1.4.1

Budynek administracyjno - socjalny, wykonanie elewacji

1.4.2

Przebudowa łazienki w budynku ADS.

1.4.3

Zieleń

2

Przebudowa oczyszczalni ścieków Radocha II - ETAP IV

2.1

SEKTOR OSADU

2.1.1

Zagęszczacze grawitacyjne 10.2 i 10.4

a

Przebudowa zagęszczaczy pod kątem produkcji LKT wraz z hermetyzacjąwraz z dostosowaniem pompowni wód nadosadowych

2.2

SEKTOR OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

2.2.1

Zbiornik wód nadosadowych

a

Przebudowa odtłuszczaczy na zbiornik wód nadosadowych wraz z hermetyzacją

2.2.2

Osadniki wstępne 6.1 i 6.3

a

Wymiana zgarniaczy wraz z obarierowniem kanałów ściekowych oraz zabudową opasek (od 6.1 do 6.4)

2.2.3

Pompownia ogólnospławna

a

Wymiana pomp - 4szt. wraz z armaturą, wykonanie przelewu awaryjnego

2.2.4

Piaskownik 

a

Zmiana sposobu odprowadzania piasku

2.2.5

Pompownia I , Pompownia II i Pompownia osadu recylkuwanego

a

Zabudowa 6 szt. Zaworów jednkoklapowych hydraulicznych na Pompowni I

b

Wymiana 2 szt pomp 60 F wraz z armaturą ( część ściekowa) oraz wymian a 2 szt. pomp 40 F wraz z armaturą ( część osadowa )

c

Wymiana dwóch sztuk pomp 40 F wraz z armaturą Pompownia recylkulatu

2.2.6

Pompownia wody technologicznej 

a

Zabudowa pompy, rozbudowa sieci.

2.2.7

Stacja zlewcza

a

Zabudowa nowej dwustanowiskowej stacji zlewczej

2.2.8

Reaktory biologiczne od 7.1 do 7.8

a

Wymiana obarierowania i konstrukcji pomostów na nowe ze stali nierdzewnej

3

Dostaw i montaż rozdrabniacza dla pompowni wód nadosadowych 

a

wykonanie projektu 

b

realizacja projektu

4

Dostawa i montaż 8 szt. mieszadeł wolnoobrotowych dla reaktorów biologicznych 7.3 i 7.4

5

Komora beztlenowa 6.2 - zmiana konstrukcji mieszadeł 15 i 16




8.2 Informacje o średniej dobowej ilości i jakości ścieków komunalnych powstających na terenie gminy oraz ich składzie jakościowym.
	Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie gminy Sosnowiec a odprowadzanych do oczyszczalni Radocha II, Zagórze (Sosnowiec), Dąbrówka Mała (Katowice), za pośrednictwem sieci kanalizacyjnej[m3/d]:  44 279,03

	Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie gminy Czeladź, a odprowadzanych do oczyszczalni Radocha II (Sosnowiec), Dąbrówka Mała (Katowice) za pośrednictwem sieci kanalizacyjnej [m3/d]: 2 760,5

	Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie gminy Katowice, a odprowadzanych do oczyszczalni Bioblok, Panewniki, Podlesie, Dąbrówka Mała(Katowice), Klimzowiec (Chorzów) Radocha II (Sosnowiec) za pośrednictwem sieci kanalizacyjnej [m3/d]: 56 138,08

	Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie gminy Mysłowice, a odprowadzanych do oczyszczalni Radocha II (Sosnowiec) i Jeleń - Dąb (Jaworzno) za pośrednictwem sieci kanalizacyjnej [m3/d]: 5 630,26 


	Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie gminy Sosnowiec odprowadzanych do OS Radocha i OS Zagórze za pośrednictwem sieci kanalizacyjnej [m3/d]:  43 981,5

	Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie gminy Czeladź odprowadzanych do OS Radocha II za pośrednictwem sieci kanalizacyjnej [m3/d]: 434,75

	Ilość ścieków komunalnych  powstających na terenie gminy Katowice i Mysłowice , odprowadzanych do oczyszczalni Radocha II za pośrednictwem sieci kanalizacyjnej [m3/r]: 2 168 371,15

	Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie gminy Katowice, a planowanych do odprowadzania do oczyszczalni Radocha II za pośrednictwem sieci kanalizacyjnej [m3/d]: do 11 200*

	Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie gminy Mysłowice, a planowanych do odprowadzania do oczyszczalni Radocha II za pośrednictwem sieci kanalizacyjnej [m3/d]: do 12 500*


* - ilość ścieków planowana do dostarczenia do OS Radocha II do końca 2015r. 
8.3 Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej. 
	Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji dla zlewni oczyszczalni ścieków Radocha II [m3/d]: 2 956,44

	Wskaźnik
	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń
	Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby [g/d]8

	1
	2
	3

	BZT5 [mgO2/l]
	350
	brak danych

	ChZTCr [mgO2/l]
	600
	nie dotyczy

	Zawiesina ogólna [mg/l]
	330
	nie dotyczy

	Fosfor ogólny [mgP/l]
	8
	nie dotyczy

	Azot ogólny [mgN/l]
	nie dotyczy
	nie dotyczy

	……………
	
	nie dotyczy


	Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji dla zlewni oczyszczalni ścieków Zagórze[m3/d]: 150,70

	Wskaźnik
	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń
	Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby [g/d]8

	1
	2
	3

	BZT5 [mgO2/l]
	350
	brak danych

	ChZTCr [mgO2/l]
	600
	nie dotyczy

	Zawiesina ogólna [mg/l]
	330
	nie dotyczy

	Fosfor ogólny [mgP/l]
	8
	nie dotyczy

	Azot ogólny [mgN/l]
	nie dotyczy
	nie dotyczy

	……………
	
	nie dotyczy


Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków,  odprowadzanych przez zakłady przemysłowe do sieci kanalizacyjnej została wyliczona wg poniższego wzoru. 

[image: image1.jpg](dobowa objetosé sciekéw [m’/d] x $rednie BZTs [gO./m’])

RLM =
60 [gO/d])




RLM sektora przemysłowego dla części Gminy Sosnowiec = 18 125

RLM sektora przemysłowego dla części Gminy Katowice = 401
RLM sektora przemysłowego dla części Gminy Mysłowice = 227 
RLM sektora przemysłowego dla części Gminy Czeladź = 400 
N
8.4 Informacje o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane. 
	Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady planowane do podłączenia do kanalizacji w części Gminy Sosnowiec [m3/d]: 14 (dot. Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu

	Wskaźnik
	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń
	Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby przez zakłady planowane do podłączenia [g/d]
 

	1
	2
	3

	BZT5 [mgO2/l]
	350
	brak danych

	ChZTCr [mgO2/l]
	600
	nie dotyczy

	Zawiesina ogólna [mg/l]
	330
	nie dotyczy

	Fosfor ogólny [mgP/l]
	8
	nie dotyczy

	Azot ogólny [mgN/l]
	nie dotyczy
	nie dotyczy

	……….
	…………
	nie dotyczy


	Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady planowane do podłączenia do kanalizacji w części Gminy Katowice [m3/d]: 51,42 ( przyjęto ładunek BZT5 na poziomie 350 mgO2/l) dot. terenu Huty Metali Nieżelaznych

	Wskaźnik
	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń
	Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby przez zakłady planowane do podłączenia [g/d]
 

	1
	2
	3

	BZT5 [mgO2/l]
	350
	brak danych

	ChZTCr [mgO2/l]
	600
	nie dotyczy

	Zawiesina ogólna [mg/l]
	330
	nie dotyczy

	Fosfor ogólny [mgP/l]
	8
	nie dotyczy

	Azot ogólny [mgN/l]
	nie dotyczy
	nie dotyczy

	……….
	…………
	nie dotyczy


kampania 
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, który będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej została wyliczona wg poniższego wzoru. 
[image: image2.jpg](dobowa objetosé sciekéw [m’/d] x $rednie BZTs [gO./m’])

RLM =
60 [gO/d])




· RLM sektora przemysłowego dla części Gminy Sosnowiec = 82

· RLM sektora przemysłowego dla części Gminy Katowice = 300
8.5 Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców. 

	Wyszczególnienie
	RLM

	Liczba mieszkańców oraz turystów korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej [kol. 6 pkt 7.1]
	262 872

	Liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą korzystali z planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej[kol. 6 pkt. 7.2.1 + kol. 6 pkt 7.2.2]
	17 594

	Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 8.3 / 60 g/d]
	19 153

	Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, który będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 8.4 / 60 g/d]
	382

	Równoważna Liczba Mieszkańców RLM 
	300 001


9. Informacje o strefach ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierającą oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

nie dotyczy 

10. Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierającą oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.

nie dotyczy
11. Informacje o formach ochrony przyrody zawierającą nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody.

Gmina Sosnowiec 
	l.p.
	Formy przyrody
	Lokalizacja
	Akt prawa miejscowego

	1
	Orzech Czarny
	ul. Kilińskiego 
	Uchwałą Rady Miejskiej Nr 634/XXXII/01 z 24 maja 2001r.

	2
	Tulipanowiec Amerykański
	ul. Ogrodowa
	Uchwałą Rady Miejskiej Nr 634/XXXII/01 z 24 maja 2001r.

	3
	Klon Srebrzysty
	ul. Ogrodowa
	Uchwałą Rady Miejskiej Nr 634/XXXII/01 z 24 maja 2001r.

	4
	Surnia Pośrednia
	ul. Ogrodowa
	Uchwałą Rady Miejskiej Nr 634/XXXII/01 z 24 maja 2001r.

	5
	Topola Późna
	ul. Franciszkańska
	Uchwałą Rady Miejskiej Nr 634/XXXII/01 z 24 maja 2001r.

	6
	Topola Późna
	ul. Franciszkańska
	Uchwałą Rady Miejskiej Nr 634/XXXII/01 z 24 maja 2001r.

	7
	Topola Późna
	ul. Franciszkańska
	Uchwałą Rady Miejskiej Nr 634/XXXII/01 z 24 maja 2001r.

	8
	Platan Klonisty
	ul. Grota – Roweckiego 
	Uchwałą Rady Miejskiej Nr 634/XXXII/01 z 24 maja 2001r.

	9
	Topola Późna
	ul. Piłsudskiego
	Uchwałą Rady Miejskiej Nr 634/XXXII/01 z 24 maja 2001r.

	10
	Jesion Wyniosły
	ul. Szpitalna/Dworska
	Uchwałą Rady Miejskiej Nr 634/XXXII/01 z 24 maja 2001r.

	11
	Klon Zwyczajny 
	ul. Szpitalna/Dworska
	Uchwałą Rady Miejskiej Nr 634/XXXII/01 z 24 maja 2001r.

	12
	Dąb szypułkowy
	ul. Szpitalna/Dworska
	Uchwałą Rady Miejskiej Nr 634/XXXII/01 z 24 maja 2001r.

	13
	Klon Jawor 
	ul. Szpitalna/Dworska
	Uchwałą Rady Miejskiej Nr 634/XXXII/01 z 24 maja 2001r.


Gmina Mysłowice 
Na terenie Gminy Mysłowice, wchodzącej w skład Aglomeracji Sosnowiec występują następujące pomniki przyrody:
	l.p.
	Gatunek drzewa
	Lokalizacja
	Nr działki
	Numer wpisu do rejestru
	Przez kogo ustanowiony

	1
	Dąb Szypułkowy
	Centrum – Promenada ul. Powstańców
	643/112
	1/RM
	Uchwała nr LI/521/05 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29-09-2005r. 

	2
	Dąb Czerwony
	Centrum: Park Zamkowy
	502/52
	2/RM
	Uchwała nr LI/521/05 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29-09-2005r.

	3
	Klon Pospolity
	Centrum: Park Zamkowy
	502/52
	3/RM
	Uchwała nr LI/521/05 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29-09-2005r.

	4
	Klon Jawor
	Centrum: Park Zamkowy
	502/52
	4/RM
	Uchwała nr LI/521/05 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29-09-2005r.

	5
	Buk Pospolity
	Centrum – Promenada ul. Powstańców
	777/158
	38/2005
	Rozporządzenie nr 38/2005 Wojewody Śląskiego z dnia 26-08-2005r.

	6
	Buk Pospolity
	Brzęczkowice – Trójkąt Trzech Cesarzy
	684/8
	39/2005
	Rozporządzenie nr 39/2005 Wojewody Śląskiego z dnia 26-08-2005r.

	7
	Klon Pospolity
	Centrum: Park Zamkowy
	502/53
	41/2005
	Rozporządzenie nr 41/2005 Wojewody Śląskiego z dnia 26-08-2005r.

	8
	Buk Pospolity
	Słupna –Las
	535/59
	6/RM
	Uchwała nr XXIII/495/08 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27-03-2008r.

	9
	Lipa Drobnolistna 
	Słupna –Las
	542/59
	7/RM
	Uchwała nr XXIII/495/08 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27-03-2008r.

	10
	Buk Pospolity
	Słupna –Las
	535/59
	8/RM
	Uchwała nr XXIII/495/08 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27-03-2008r.


Na terenie Gminy Katowice, wchodzącej w skład Aglomeracji Sosnowiec występują następujące pomniki przyrody:
	Lp.
	Nazwa pomnika przyrody
(jak w akcie prawnym o ustanowieniu)
	Data utworzenia pomnika przyrody
	Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego
	Opis pomnika przyrody
	Opis lokalizacji

	
	
	
	
	
	

	1
	Buk zwyczajny
	1995-04-25
	Rozporządzenie nr 63/95 Wojewody Katowickiego z dn. 25 kwietnia 1995r w sprawie uznania za pomniki przyrody -  Dz. Urz. Woj. Katowickiego  nr 7 poz. 60
	Buk zwyczajny (Fagus silvatica)
	Ul. Wojciecha 43 (dawniej ul. Samoobrony) naprzeciw budynku ok. 15m od jezdni

	2
	Buk zwyczajny
	1995-04-25
	Rozporządzenie nr 63/95 Wojewody Katowickiego z dn. 25 kwietnia 1995r w sprawie uznania za pomniki przyrody -  Dz. Urz. Woj. Katowickiego  nr 7 poz. 60
	Buk zwyczajny (Fagus silvatica)
	ul. Barbórki obok ogrodów działkowych

	3
	Buk zwyczajny
	1995-04-25
	Rozporządzenie nr 63/95 Wojewody Katowickiego z dn. 25 kwietnia 1995r w sprawie uznania za pomniki przyrody -   Dz. Urz. Woj. Katowickiego  nr 7 poz. 60
	Buk zwyczajny (Fagus silvatica)
	ul. Barbórki obok kościoła

	4
	Buk zwyczajny
	1995-04-25
	Rozporządzenie nr 63/95 Wojewody Katowickiego z dn. 25 kwietnia 1995r w sprawie uznania za pomniki przyrody -  Dz. Urz. Woj. Katowickiego  nr 7 poz. 60
	Buk zwyczajny (Fagus silvatica)
	ul. Barbórki obok ul. Wojciecha

	5
	Buk zwyczajny
	1995-04-25
	Rozporządzenie nr 63/95 Wojewody Katowickiego z dn. 25 kwietnia 1995r w sprawie uznania za pomniki przyrody -  Dz. Urz. Woj. Katowickiego  nr 7 poz. 60
	Buk zwyczajny (Fagus silvatica)
	ul. Barbórki obok 000522

	6
	Buk zwyczajny
	1995-04-25
	Rozporządzenie nr 63/95 Wojewody Katowickiego z dn. 25 kwietnia 1995r w sprawie uznania za pomniki przyrody -  Dz. Urz. Woj. Katowickiego  nr 7 poz. 60
	Buk zwyczajny (Fagus silvatica)
	ul. Barbórki obok alejki do kościoła

	7
	Buk zwyczajny
	1995-04-25
	Rozporządzenie nr 63/95 Wojewody Katowickiego z dn. 25 kwietnia 1995r w sprawie uznania za pomniki przyrody -  Dz. Urz. Woj. Katowickiego  nr 7 poz. 60
	Buk zwyczajny (Fagus silvatica)
	ul. Wojciecha 

	8
	Buk zwyczajny
	1995-04-25
	Rozporządzenie nr 63/95 Wojewody Katowickiego z dn. 25 kwietnia 1995r w sprawie uznania za pomniki przyrody -  Dz. Urz. Woj. Katowickiego  nr 7 poz. 60
	Buk zwyczajny (Fagus silvatica)
	ul. Górniczego Stanu 18

	9
	Buk zwyczajny
	1995-04-25
	Rozporządzenie nr 63/95 Wojewody Katowickiego z dn. 25 kwietnia 1995r w sprawie uznania za pomniki przyrody -  Dz. Urz. Woj. Katowickiego  nr 7 poz. 60
	Buk zwyczajny (Fagus silvatica)
	ul. Górniczego Stanu 16,18

	10
	Buk zwyczajny
	1995-04-25
	Rozporządzenie nr 63/95 Wojewody Katowickiego z dn. 25 kwietnia 1995r w sprawie uznania za pomniki przyrody -  Dz. Urz. Woj. Katowickiego  nr 7 poz. 60
	Buk zwyczajny (Fagus silvatica)
	ul. Górniczego Stanu 12

	11
	Buk zwyczajny
	1995-04-25
	Rozporządzenie nr 63/95 Wojewody Katowickiego z dn. 25 kwietnia 1995r w sprawie uznania za pomniki przyrody -  Dz. Urz. Woj. Katowickiego  nr 7 poz. 60
	Buk zwyczajny (Fagus silvatica)
	ul. Górniczego Stanu 10, 12

	12
	Buk zwyczajny
	1995-04-25
	Rozporządzenie nr 63/95 Wojewody Katowickiego z dn. 25 kwietnia 1995r w sprawie uznania za pomniki przyrody -  Dz. Urz. Woj. Katowickiego  nr 7 poz. 60
	Buk zwyczajny (Fagus silvatica)
	ul. Górniczego Stanu 12, 6

	13
	Buk zwyczajny
	1995-04-25
	Rozporządzenie nr 63/95 Wojewody Katowickiego z dn. 25 kwietnia 1995r w sprawie uznania za pomniki przyrody -  Dz. Urz. Woj. Katowickiego  nr 7 poz. 60
	Buk zwyczajny (Fagus silvatica)
	ul. Górniczego Stanu 12, 6

	14
	Buk zwyczajny
	1995-04-25
	Rozporządzenie nr 63/95 Wojewody Katowickiego z dn. 25 kwietnia 1995r w sprawie uznania za pomniki przyrody -  Dz. Urz. Woj. Katowickiego  nr 7 poz. 60
	Buk zwyczajny (Fagus silvatica)
	park przy gospodzie

	15
	Buk zwyczajny
	1995-04-25
	Rozporządzenie nr 63/95 Wojewody Katowickiego z dn. 25 kwietnia 1995r w sprawie uznania za pomniki przyrody -  Dz. Urz. Woj. Katowickiego  nr 7 poz. 60
	Buk zwyczajny (Fagus silvatica)
	park przy gospodzie

	16
	Buk zwyczajny
	1995-04-25
	Rozporządzenie nr 63/95 Wojewody Katowickiego z dn. 25 kwietnia 1995r w sprawie uznania za pomniki przyrody -  Dz. Urz. Woj. Katowickiego  nr 7 poz. 60
	Buk zwyczajny (Fagus silvatica)
	park przy gospodzie

	17
	Buk zwyczajny
	1995-04-25
	Rozporządzenie nr 63/95 Wojewody Katowickiego z dn. 25 kwietnia 1995r w sprawie uznania za pomniki przyrody -  Dz. Urz. Woj. Katowickiego  nr 7 poz. 60
	Buk zwyczajny (Fagus silvatica)
	park przy gospodzie

	18
	Buk zwyczajny
	1995-04-25
	Rozporządzenie nr 63/95 Wojewody Katowickiego z dn. 25 kwietnia 1995r w sprawie uznania za pomniki przyrody -  Dz. Urz. Woj. Katowickiego  nr 7 poz. 60
	Buk zwyczajny (Fagus silvatica)
	park przy gospodzie

	19
	Buk zwyczajny
	1995-04-25
	Rozporządzenie nr 63/95 Wojewody Katowickiego z dn. 25 kwietnia 1995r w sprawie uznania za pomniki przyrody -  Dz. Urz. Woj. Katowickiego  nr 7 poz. 60
	Buk zwyczajny (Fagus silvatica)
	park przy gospodzie

	20
	Buk zwyczajny
	1995-04-25
	Rozporządzenie nr 63/95 Wojewody Katowickiego z dn. 25 kwietnia 1995r w sprawie uznania za pomniki przyrody -  Dz. Urz. Woj. Katowickiego  nr 7 poz. 60
	Buk zwyczajny (Fagus silvatica)
	park przy gospodzie

	21
	Buk zwyczajny
	1995-04-25
	Rozporządzenie nr 63/95 Wojewody Katowickiego z dn. 25 kwietnia 1995r w sprawie uznania za pomniki przyrody -  Dz. Urz. Woj. Katowickiego  nr 7 poz. 60
	Buk zwyczajny (Fagus silvatica)
	park przy gospodzie

	22
	Buk zwyczajny
	1995-04-25
	Rozporządzenie nr 63/95 Wojewody Katowickiego z dn. 25 kwietnia 1995r w sprawie uznania za pomniki przyrody -  Dz. Urz. Woj. Katowickiego  nr 7 poz. 60
	Buk zwyczajny (Fagus silvatica)
	park przy gospodzie

	23
	Buk zwyczajny
	1995-04-25
	Rozporządzenie nr 63/95 Wojewody Katowickiego z dn. 25 kwietnia 1995r w sprawie uznania za pomniki przyrody -  Dz. Urz. Woj. Katowickiego  nr 7 poz. 60
	Buk zwyczajny (Fagus silvatica)
	park przy gospodzie

	24
	Buk zwyczajny
	1995-04-25
	Rozporządzenie nr 63/95 Wojewody Katowickiego z dn. 25 kwietnia 1995r w sprawie uznania za pomniki przyrody -  Dz. Urz. Woj. Katowickiego  nr 7 poz. 60
	Buk zwyczajny (Fagus silvatica)
	obok przedszkola nr 64

	25
	Buk zwyczajny
	1995-04-25
	Rozporządzenie nr 63/95 Wojewody Katowickiego z dn. 25 kwietnia 1995r w sprawie uznania za pomniki przyrody -  Dz. Urz. Woj. Katowickiego  nr 7 poz. 60
	Buk zwyczajny (Fagus silvatica)
	obok przedszkola nr 64

	26
	Buk zwyczajny
	1995-04-25
	Rozporządzenie nr 63/95 Wojewody Katowickiego z dn. 25 kwietnia 1995r w sprawie uznania za pomniki przyrody -  Dz. Urz. Woj. Katowickiego  nr 7 poz. 60
	Buk zwyczajny (Fagus silvatica)
	obok przedszkola nr 64

	27
	Dąb szypułkowy
	1995-04-25
	Rozporządzenie nr 63/95 Wojewody Katowickiego z dn. 25 kwietnia 1995r w sprawie uznania za pomniki przyrody -  Dz. Urz. Woj. Katowickiego  nr 7 poz. 60
	Dąb szypułkowy (Quercus robur) Obwód 550cm
	ul. Wojciecha 31

	28
	Buk zwyczajny
	1995-04-25
	Rozporządzenie nr 63/95 Wojewody Katowickiego z dn. 25 kwietnia 1995r w sprawie uznania za pomniki przyrody -  Dz. Urz. Woj. Katowickiego  nr 7 poz. 60
	Buk zwyczajny (Fagus silvatica)
	ul. Samoobrony (obecnie ul. Wojciecha)

	29
	Buk zwyczajny
	1995-04-25
	Rozporządzenie nr 63/95 Wojewody Katowickiego z dn. 25 kwietnia 1995r w sprawie uznania za pomniki przyrody -  Dz. Urz. Woj. Katowickiego  nr 7 poz. 60
	Buk zwyczajny (Fagus silvatica)
	ul. Pszczyńska obok hali sportowej


Gmina Czeladź – nie dotyczy 

12. Lista sprawdzająca poprawności wykonania części graficznej.
	Lp.
	Wyszczególnienie
	Nie
 
	Tak9
	Nie dotyczy9

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Część graficzna została wykonana na mapie topograficznej w skali 1:10 000, a w przypadku jej braku - w skali 1:25 000.
	
	x
	

	2
	Oznaczono granice obszaru proponowanej aglomeracji (obszar objęty i przewidziany do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej).
	
	x
	

	3
	Oznaczono znajdujące się na terenie aglomeracji oczyszczalnie ścieków komunalnych, do których odprowadzane (bądź odprowadzane będą) są ścieki komunalne.
	
	x
	

	4
	Oznaczono granice administracyjne gminy zgodne z danymi z państwowego rejestru granic.
	
	x
	

	5
	Oznaczono granice stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej.
	
	
	x

	6
	Oznaczono granice obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.
	
	
	x

	7
	Oznaczono granice terenów objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.
	
	x
	

	8
	Określono skalę planu w formie liczbowej i liniowej.
	
	x
	

	9
	Część graficzna mapa została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania gminy (gminy wiodącej)
	
	x
	


Podpisy osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy
	(data, imię i nazwisko /pieczęć imienna/ podpis)
	(pieczęć Wnioskodawcy)


UWAGA 

PROSZĘ NIE ZAŁĄCZAĆ DO WNIOSKU PONIŻSZYCH INSTRUKCJI ORAZ ROZPORZĄDZENIA

Uwagi dotyczące zasad wyznaczania granic i obszaru aglomeracji w rozumieniu ustawy Prawo wodne
Aglomeracja oznacza teren, na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków komunalnych

Aglomeracje wyznacza, po uzgodnieniu z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej i właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz po zasięgnięciu opinii zainteresowanych gmin, sejmik województwa w drodze uchwały. Jeżeli aglomeracja obejmowałaby tereny położone w dwóch lub więcej województwach, właściwy do wyznaczenia aglomeracji jest sejmik tego województwa, na którego terenie będzie się znajdować największa część aglomeracji.

Przed poddaniem planu aglomeracji procesowi opiniowania, sejmik województwa podejmuje uchwałę, którą przyjmuję zweryfikowaną propozycja planu aglomeracji. 

Zasady wyznaczania aglomeracji określono w Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 137, poz. 922) kopia stanowi załącznik do niniejszego wzoru wniosku. 

Wniosek składa się z części opisowej oraz z części graficznej.

Obszar i granice aglomeracji wyznacza się na podstawie: 

· studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;

· miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego;

· decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

· wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Obszar i granice aglomeracji wyznacza się, uwzględniając zasięg sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych zakończonych oczyszczalniami ścieków komunalnych, zwanych dalej "systemem kanalizacji zbiorczej", przy czym do tej samej aglomeracji należą tereny obsługiwane przez sieć kanalizacyjną oraz tereny, na których planuje się budowę takiej sieci, wyznaczone w dokumentach, o których mowa wyżej.

Granica aglomeracji powinna przebiegać wzdłuż zewnętrznych granic działek budowlanych skanalizowanych lub przewidzianych do skanalizowania. Przez „działkę budowlaną” należy rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.).

Przy wyznaczaniu obszaru aglomeracji bierze się pod uwagę, że realizacja sieci kanalizacyjnej na obszarze aglomeracji z doprowadzeniem do oczyszczalni ścieków powinna być uzasadniona finansowo i technicznie, przy czym wskaźnik długości sieci obliczany jako stosunek przewidywanej do obsługi przez budowany system kanalizacji zbiorczej liczby mieszkańców aglomeracji i niezbędnej do realizacji długości sieci kanalizacyjnej (łącznie z kolektorami i przewodami tłocznymi doprowadzającymi ścieki do oczyszczalni) nie może być mniejszy od 120 mieszkańców na 1 km sieci.

Powyższej zasady nie stosuje się gdy sieć kanalizacyjna będzie zlokalizowana na terenie: 

· o przynajmniej jednoprocentowym średnim spadku w kierunku istniejącej lub przewidywanej oczyszczalni ścieków, na którym planuje się, przy zastosowaniu grawitacyjnego systemu odbioru ścieków, budowę nowej sieci, optymalnej z uwagi na możliwe rozwiązania techniczne, sposób zagospodarowania terenu, wpływ na środowisko oraz uwarunkowania ekonomiczne;

· stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej;

· obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych;

· objętym przynajmniej jedną formą ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.4)) lub obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty, znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.

W tych przypadkach przy wyznaczaniu obszaru aglomeracji wskaźnik długości sieci obowiązujący na tych terenach nie może być mniejszy od 90 mieszkańców na 1 km sieci.

__________________________________________________________________________________
Dziennik Ustawa z 2010 r. Nr 137 pozycja 922

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 1 lipca 2010 r.

w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji

Na podstawie art. 43 ust. 4a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób wyznaczania obszaru i granic aglomeracji w gminie lub na obszarach gmin.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o działce budowlanej, rozumie się przez to działkę budowlaną w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.3)).

§ 3. 1. Podstawę wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji stanowią: 

1)
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;

2)
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego;

3)
decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

4)
wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

2. Obszar i granice aglomeracji wyznacza się, uwzględniając zasięg sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych zakończonych oczyszczalniami ścieków komunalnych, zwanych dalej "systemem kanalizacji zbiorczej", przy czym do tej samej aglomeracji należą tereny obsługiwane przez sieć kanalizacyjną oraz tereny, na których planuje się budowę takiej sieci, wyznaczone w dokumentach, o których mowa w ust. 1.

3. Granica aglomeracji powinna przebiegać wzdłuż zewnętrznych granic działek budowlanych skanalizowanych lub przewidzianych do skanalizowania.

4. Przy wyznaczaniu obszaru aglomeracji bierze się pod uwagę, że realizacja sieci kanalizacyjnej na obszarze aglomeracji z doprowadzeniem do oczyszczalni ścieków powinna być uzasadniona finansowo i technicznie, przy czym wskaźnik długości sieci obliczany jako stosunek przewidywanej do obsługi przez budowany system kanalizacji zbiorczej liczby mieszkańców aglomeracji i niezbędnej do realizacji długości sieci kanalizacyjnej (łącznie z kolektorami i przewodami tłocznymi doprowadzającymi ścieki do oczyszczalni) nie może być mniejszy od 120 mieszkańców na 1 km sieci.

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się, w przypadku gdy sieć kanalizacyjna będzie zlokalizowana na terenie: 

1) o przynajmniej jednoprocentowym średnim spadku w kierunku istniejącej lub przewidywanej oczyszczalni ścieków, na którym planuje się, przy zastosowaniu grawitacyjnego systemu odbioru ścieków, budowę nowej sieci, optymalnej z uwagi na możliwe rozwiązania techniczne, sposób zagospodarowania terenu, wpływ na środowisko oraz uwarunkowania ekonomiczne;

2) stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej;

3) obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych;

4) objętym przynajmniej jedną formą ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.4)) lub obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty, znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, przy wyznaczaniu obszaru aglomeracji bierze się także pod uwagę opłacalność realizacji sieci kanalizacji komunalnej na terenach określonych w ust. 5, przy czym wskaźnik długości sieci obowiązujący na tych terenach nie może być mniejszy od 90 mieszkańców na 1 km sieci.

§ 4. 1. Sejmik województwa, przystępując do wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2 000 położonej w gminie lub na obszarach gmin, występuje z wnioskiem do zainteresowanych gmin o przedstawienie w wyznaczonym terminie propozycji planu aglomeracji, przygotowanej z wykorzystaniem dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1.

2. Propozycja planu aglomeracji obejmuje: 

1) część graficzną zawierającą:

a) oznaczenie granic obszaru objętego lub przewidzianego do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej gminy lub jej obszaru współtworzącego aglomerację na mapie w skali 1:10 000, a w przypadku jej braku - w skali 1:25 000,

b) oznaczenie przez gminę znajdujących się na jej terenie oczyszczalni ścieków komunalnych, do których odprowadzane są ścieki komunalne,

c) oznaczenie granic administracyjnych zgodne z danymi z państwowego rejestru granic,

d) oznaczenie granic stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej,

e) oznaczenie granic obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych,

f) oznaczenie granic terenów objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy,

g) określenie skali planu w formie liczbowej i liniowej;

2) część opisową zawierającą:

a) informację o długości i rodzaju istniejącej oraz planowanej sieci kanalizacyjnej, o liczbie mieszkańców i turystów w sezonie turystyczno-wypoczynkowym obsługiwanych przez tę sieć oraz oczyszczalnię ścieków,

b) opis gospodarki ściekowej zawierający:

- informację o średniej dobowej ilości ścieków komunalnych powstających na terenie gminy oraz ich składzie jakościowym,

- informację o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej,

- informację o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane,

- uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców,

c) informację o strefach ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierającą oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach,

d) informację o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierającą oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach,

e) informację o formach ochrony przyrody zawierającą nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody.

3. Propozycja planu aglomeracji może być sporządzona z wykorzystaniem urzędowych map topograficznych.

4. Zweryfikowana przez sejmik województwa propozycja planu aglomeracji podlega w dalszej kolejności uzgodnieniu i zaopiniowaniu, zgodnie z art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne.

§ 5. Do spraw o wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji, w części dotyczącej zawartości propozycji planu aglomeracji, wszczętych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, a niezakończonych decyzją ostateczną, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 6. Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 283, poz. 2841 oraz z 2006 r. Nr 199, poz. 1468).

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: A. Kraszewski

__________
1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286 i Nr 231, poz. 1704, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 253 i Nr 96, poz. 620.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804 i Nr 130, poz. 871.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804.
� Na podstawie “Atlasu podziału hydrologicznego Polski” pod redakcją H Czerneckiej, WZK, Warszawa 2005


� Wg stanu na ostatni dzień roku poprzedniego.


� Niepotrzebne skreślić.


� Wypełnić w przypadku budowy sieci kanalizacyjnej na terenach o których mowa w § 3 ust.5 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 137, poz. 922).


� W przypadku funkcjonowania więcej niż jedna oczyszczalnia ścieków, dla każdej oczyszczalni wypełnić oddzielną tabelę.


�Tekst nie więcej niż 1/2 strony A-4. 


�Tekst nie więcej niż 1/2 strony A-4. 


� Podać wyłącznie dla BZT5.


� Podać wyłącznie dla BZT5.


� Znakiem „X” zaznaczyć właściwą odpowiedź.





Wydział Ochrony Środowiska Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Strona 8
40-037 Katowice, ul. Ligonia 46, srodowisko@slaskie.pl tel. 32 78 35 607


