załącznik do uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 2535/414/III/2010r.
PLAN ROBOT REMONTOWYCH NA 2010 r.
ŚLĄSKIEGO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI
na nieruchomościach zabudowanych przekazanych do zarządzania przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

L.p.	Adres nieruchomości	Skrócony opis planowanych robót remontowych	Planowany koszt netto w zł	Cel prowadzonych robót remontowych	Uwagi	
	Bystra	Budynek prz ul. Szczyrkowskiej 75 Podwyższenie balustrad na klatce
schodowej do wysokości h = 1,10 m		Zalecenie inspektora po przeglądzie technicznym rocznym		
	ul Szczyrkowska 75		18 281,84 Zt	(wymogi Prawa Budowlanego)		
		Razem Bystra ul. Szczyrkowska 75	18 281 ,84 zł			
2		Budynek nr 684 Naprawa płyt żelbetowych i tynków na balkonach	14 312,74 zł	Zły stan techniczny, zalecenie inspektora po przeglądzie technicznym rocznym (wymogi		
				Prawa Budowlanego)		
3		Budynek nr 685 Naprawa płyt żelbetowych i tynków na balkonach	12 175, 87 zł	Zły stan techniczny, zalecenie inspektora po przeglądzie technicznym rocznym (wymogi		
				Prawa Budowlanego)		
4	Istebna	Budynek nr 685  Podział pomieszczenia po byłei stołówce na pomieszczenia gospodarcze			Zgoda Zarządu Województwa	
	684 i 685		72 323,54 zł		Śląskiego	
5		Budynek nr 684 i 685 Regulacja instlacii CO	25 900,13 zł	Poprawa rozkładu ciepła na budynkach poprzez montaż kilkudziesięciu zaworów podionowych i regulacja		
				całego układu poprzez tzw kryzowanie		
6		Budynek po aqreqacie pradotwóczym Niezbędne roboty zabezpieczające	27 042, 10 zł	W celu bezpiecznego użytkowania budynku należy wykonać		
				niezbędne roboty zabezpieczające		
		Razem Istebna oś. Kubalonka	151 754,38 zł			

7	Jastrzębie Zdrój al. Jana Pawia II 5	Wykonanie nowego pokrycia dachowego papą termozgrzewalną, miejscowa naprawa tynków na kominach oraz naprawa obróbek blacharskich ponad dachem	59 269,63 zł	Zalecenie inspektora po przeglądzie technicznym rocznym (wymogi Prawa Budowlanego)		
	Razem Jastrzębie Zdrój al. Jana Pawła I! 5	59 269, 63 zł			
8	Katowice ul Kościuszki 3	Rozbiórka stalowej konstrukcji wsypu na węgie! na poziomie piwnic od strony ul. Konopnickiej	3 736,77 zł	Zsyp od kilku lat nieużywany, zły stan techniczny, zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników i osób trzecich		
	Razem Katowice ul. Kościuszki 3	3 736,77 zł			
9	Będzin ul. Podzamcze 69	Podwyższenie balustrad na balkonach i klatce schodowej do wysokości h = 1.10m	7 708,98 zł	Zalecenie inspektora po przeglądzie technicznym rocznym (wymogi Prawa Budowlanego}		
	Razem Będzin ul. Podzamcze 69	7 708,98 zł			
10	Wodzisław Śląski ul Parkowa 4	Podwyższenie balustrad na klatce schodowej do wysokości h = 1,10 m	5 061, 04 zł	Zalecenie inspektora po przeglądzie technicznym      5-cio letnim (wymogi Prawa Budowlanego)		
	Razem Wodzisław Śląski ul. Parkowa A	5 061, 04 zi			
11	Kłobuck ul Żółkiewskiego 24-26	Budynek gospodarczy (komórka) przv ul. Żółkiewskieao 24 - rozbiórka
budynku	14 850, 69 zł	Zalecenie inspektora po przeglądzie technicznym      5-cio letnim (wymogi Prawa Budowlanego)		
12	
	Budynek qospodarczy (komórka) przy ul. Żółkiewskieao 26 - rozbiórka
budynku	13 828, 80 z!	
		
13	
	Budynek mieszkalny przy ul. Żółkiewskieao 24.26 zamurowanie otworu
drzwiowego w murze pomiędzy garażem a pomieszczeniem gospodarczym	2 029, 37 zł		Konieczność wykonania wynika z opinii budowlane] oraz opinii strażaka	
	Razem Kłobuck ul. Żółkiewskiego 24-26	30 708,86 zł			

14	Katowice ul. Lędzińska 8	Rozbiórka budynku mieszkalnego	26 004, 79 zi		Zgoda Zarządu Województwa Śląskiego - Uchwała nr 2746/318/111/2009 z 29 102009 r	
	Razem Katowice u!. Lędzińska 8	26 004,79 zł			
15	Olkusz ul. Kościuszki 11	Wymiana pokrycia dachowego	12340,95zl	Zły slan techniczny, zalecenie inspektora po przeglądzie technicznym rocznym (wymogi Prawa Budowlanego)		
	Razem Olkusz ul. Kościuszki 11	12 340, 95 zł			
16	Gliwice ul Ślusarska 6	Wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi, wzmocnienie istniejącej wieźby dachowej, wymiana części okien	35863,5871	Bardzo zły stan techniczny		
	Razem Gliwice ul. Ślusarska 6	35 863, 58 zł			
17	Rybnik ul. 3-go Maja 18	Kaplica Naprawa pokrycia dachowego wraz attyką nad wejściem do przedsionka z uzupełnieniem rynien i rur spustowych oraz naprawa schodów wejściowych	15480,13zl	Niezbędne roboty zabezpieczające przed degradacją		
18	
	Kaplica Wymiana drzwi wejściowych do kaplicy	19 523,28 Zt	
		
	Razem Rybnik ul. 3-go 18	35 003,41 zł			
19	Katowice ul Grabowa 1A	Remont dachu nad segmentem od ulicy Grabowej	10 982, 00 zł	Zły stan techniczny dachu	Udział ŚZN w wysokości 34%. WIORiN dostał fundusze na remont dachu z rezerwy wojewody	
	Razem Katowice ul. Grabowa 1a	10 982,00 zł			
20		Wykonanie dokumentacji technicznej	53 000, 00 zł		Przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje	
21		Konserwacje i roboty awaryjne na zarządzanych nieruchomościach	255 283,77 zł			
	ŁĄCZNIE:	705 000, 00 zł