Zał. do uchwały Zarządu Województwa
PLAN ROBÓT REMONTOWYCH NA 2010 r.	nr 77/341/III/2010 z 19.01.2010
                 ŚLĄSKIEGO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI
na nieruchomościach zabudowanych przekazanych do zarządzania przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

L.p.	Adres nieruchomości	Skrócony opis planowanych robót remontowych	Planowany koszt netto w zł	Cel prowadzonych robót remontowych	Uwagi	
1	Bystra
ul. Szczyrkowska 75	Budynek przy ul. Szczyrkowskiei 75 Podwyższenie balustrad na klatce schodowej do wysokości h = 1,1 0 m	40 000,00 zł	Zalecenie inspektora po przeglądzie technicznym rocznym (wymogi Prawa Budowlanego)		
	Razem Bystra ul. Szczyrkowska 75	40 000,00 zł			
2	Istebna 
oś. Kubalonka 684 i 685	Budynek nr 684 Naprawa płyt żelbetowych i tynków na
balkonach	10 000,00 zł	Zły stan techniczny, zalecenie inspektora po przeglądzie technicznym rocznym		
3	
	Budynek nr 685 Naprawa płyt żelbetowych i tynków na
balkonach	10 000,00 zł	Zły stan techniczny, zalecenie
inspektora po przeglądzie technicznym rocznym		
	Razem Istebna oś. Kubalonka	20 000,00 zł			
4	Jastrzębie Zdrój
al. Jana Pawia II 5	Wykonanie nowego pokrycia dachowego papą termozgrzewalną, miejscowa naprawa tynków na kominach oraz naprawa obróbek blacharskich ponad dachem	80 000,00 zł	Zalecenie inspektora po przeglądzie technicznym rocznym		
	Razem Jastrzębie Zdrój al. Jana Pawła II 5	80 000,00 zł			
5	Katowice 
ul. Kościuszki 3	Rozbiórka stalowej konstrukcji wsypu na węgiel na poziomie piwnic od strony ul. Konopnickiej	3 000,00 zł	Zsyp od kilkunastu lat nieużywany, zły stan techniczny, zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników i osób trzecich		
	Razem Katowice ul. Kościuszki 3	3 000,00 zł			
6	Będzin
ul. Podzamcze 69	Podwyższenie balustrad na balkonach i klatce schodowej do wysokości h = 1,1 0 m	6 000,00 zł	Zalecenie inspektora po przeglądzie technicznym rocznym (wymogi Prawa Budowlanego)		
	Razem Będzin ul. Podzamcze 69	6 000,00 zł			
7	Wodzisław Śląski ul. Parkowa 4	Podwyższenie balustrad na klatce schodowej do wysokości h = 1,10 m	    5 000,00 zł	Zalecenie inspektora po przeglądzie technicznym 5-cio letnim (wymogi Prawa Budowlanego)		
	Razem Wodzisław Śląski ul. Parkowa 4	5 000,00 zł			
8	

Kłobuck
ul. Żółkiewskiego
24-26

	Budynek gospodarczy (komórka) przy ul.
Żółkiewskiego 24 - rozbiórka budynku	 12 000, 00 zł	Zalecenie inspektora po przeglądzie technicznym
5-cio letnim (wymogi Prawa Budowlanego)		
9		Budynek gospodarczy (komórka) przy ul.
Żółkiewskiego 26 - rozbiórka budynku	12 000, 00 zł			
10		Budynek mieszkalny przy ul. Żółkiewskiego 24,26
zamurowanie otworu drzwiowego w murze pomiędzy garażem a pomieszczeniem gospodarczym	2 000,00 zł		Konieczność wykonania wynika z opinii budowlanej oraz opinii strażaka	
	Razem Kłobuck ul. Żółkiewskiego 24-26	26 000,00 zł			
11	Lubliniec ul Grunwaldzka 48	Zabezpieczenie budynku tzw. Czerwony blok poprzez zabicie bądź zamurowanie otworów okiennych i drzwiowych	40 000,00 z)			
	Razem Lubliniec ul. Grunwaldzka 48	40 000,00 zł			
12	Katowice ul. Lędzińska 8	Rozbiórka budynku mieszkalnego	96 346,00 zł	Zalecenie inspektora po przeglądzie technicznym 5-cio letnim (wymogi Prawa Budowlanego)	Zgoda Zarządu Województwa Śląskiego - Uchwała nr 2746/318/111/2009  z
29. 10. 2009 r	
	Razem Katowice ul. Lędzińska 8	96 346,00 zł			
13		Wykonanie dokumentacji technicznej	50 000,00 zł		Przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje oraz projekty techniczne	
14		Konserwacje i roboty awaryjne na zarządzanych nieruchomościach	338 654,00 z			
	ŁĄCZNIE:	705 000,00 zł