Zał. nr 1 do uchwały Zarządu Województwa Śl.
   PLAN ROBÓT REMONTOWYCH NA 2009 r.	nr 1614/281/111/2009 z dnia 25.06.2009 r.
ŚLĄSKIEGO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI
na nieruchomościach zabudowanych przekazanych do zarządzania przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

L.
P	Adres nieruchomości	Skrócony opis planowanych robót remontowych	Planowany koszt netto w zł (wg własnej kalkulacji)	Planowany koszt netto w z! (wg kosztorysów inwestorskich)	Cel prowadzonych robót remontowych	Uwagi	
I	

Bielsko-Biała ul. Stalowa
33-41	Malowanie pomieszczeń kotłowni w bud. nr 33, 35, 37, 39,41	5 000,00 zł	4 427,06 zł	Zapobiegawczy charakter naprawy	Malowanie po wymianie centralnego ogrzewania	
2	
	Malowanie klatek schodowych w bud. nr 33, 35, 37, 39, 41	20 000,00 zł	22 507,00 zł	Zapobiegawczy charakter naprawy	Malowanie po wymianie centralnego ogrzewania	
3	
	Ocieplenie ściany budynku nr 33 po zdemontowanych płytach eternitowych	40 000,00 zł	55 970,97 zł	Zapobiegawczy charakter naprawy		
4	
	Położenie warstwy papy termozgrzewalne] na dachach bud. nr 35, 37, 39, 41	60 000,00 zł	56 599,67 zł	Zapobiegawczy charakter naprawy	Zalecenie inspektora po przeglądzie technicznym rocznym	
5	
	Naprawa rozwarstwionego komina nad dachem bud. nr 39	5 000,00 zł	2 126, 80 zł	Zapobiegawczy charakter naprawy	Zalecenie inspektora po przeglądzie technicznym rocznym	
6	
	Opaski przeciwpożarowe na przejściach rurociągów przez ściany w ktłowniach gazowych budynków nr 33-41	10 000,00 zł	10 000,00 zł	Zgodnie z wymogami P.POŻ		
	Razem Bielsko - Biała ul. Stalowa 33-41	140 000,00 zł	151 631,50 zł			
7	Bystra ul. Szczyrkowska
75	Budynek Szczyrkowska 75 Wymiana	100 000,00 zł	99 920,90 zł	Zły stan techniczny/ zapobiegawczy charakter
naprawy	Wymiana ma na celu mi. przejście najemców na rozliczanie bezpośrednio z Zakładem Energetycznym	

	wewnętrznej instalacji elektrycznej w mieszkaniach i części wspólnej	

	
	
8	
	Budynek Szczyrkowska 75 Naprawa	10 000,00 zł	11 01 2,50 zł	Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników i osób		

	chodnika do budynku oraz naprawa miejscowa cokołu z odspoionych płytek na elewacji	

	
	
9	
	Teren za budynkiem Szczyrkowska 75	30 000,00 zł	29 982,32 zł	Odtworzenie zlikwidowanego placu zabaw		

	Zakup i montaż atestowanego placu zabaw dla dzieci oraz wykonanie ieqo ogrodzenia	

	
	
	Razem Bystra ul. Szczyrkowska 75	140 000,00 zł	140 91 5,72 zł			

10	
Górki Wielkie ul. Bielska 54	Naprawa miejscowa tynków na elewacjach	20 000,00 zł	22 876,58 zł	Zapobiegawczy charakter naprawy	Zalecenie inspektora po przeglądzie technicznym rocznym	
11	
	Podwyższenie do wysokości h=1,10 m balustrady na balkonach
	5 000, 00 zł	5 000,00 zł	Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników i osób	Zalecenie inspektora po przeglądzie technicznym rocznym	
	Razem Górki Wielkie ul. Bielska 54	25 000,00 zł	27 876,58 zł			
12	
Górki Wielkie ul. Harcerska 19	Naprawa tynków na elewacjach, miejscowych ubytków w schodach zewnętrznych oraz przemurowanie pęknięcia w ścianie szczytowej	27 000,00 zł	49 962,51 zł	Zapobiegawczy charakter naprawy	Zalecenie inspektora po przeglądzie technicznym rocznym	
13	
	Wymiana rynien, rur spustowych oraz obróbek blacharskich na stodole i warsztacie	27 000,00 zł	3 968,06 zł	Zapobiegawczy charakter naprawy	Zalecenie inspektora po przeglądzie technicznym rocznym	
	Razem Górki Wielkie ul. Harcerska 19	54 000,00 zł	53 930,57 zł			
14	

Istebna
oś. Kubalonka	Budynek nr 684 Wymiana wewnętrznej instalacji wod-kan - piony oraz poziom rozprowadzający w budynku	60 000, 00 zł	59 676, 56 zł	Zły stan techniczny, duża awaryjność		
15	
	Budynek nr 684 Wymiana wewnętrznej instalacji c. o. - piony i poziom oraz płukanie grzejników	70 000,00 zł	69 794,60 zł	Zły stan techniczny, duża awaryjność		
16	
	Budynek nr 685 Wymiana wewnętrznej instalacji c,o. - piony i poziom oraz płukanie grzejników 	70 000,00 zł	69 607,36 zł	Zły stan techniczny, duża awaryjność		
17	
	Budynek nr 684 i 685	20 000,00 zł	26 000,00 zł	Zmiana sposobu rozliczania dostarczanego ciepła	Montaż liczników ciepła przez Wspólnoty Mieszkaniowe osiedla i zmiana sposobu rozliczania za dostawę ciepła i c.w.u. -konieczność montażu liczników w budynku nr 684, 685	

	Wersja pierwotna  Remont instalacji kanalizacyjnej wychodzącej z budynków nr 684 i 685 do głównej nitki prowadzącej do kolektora wraz z montażem liczników ilości odprowadzanych ścieków	Wersja aktualna  Zakup i montaż liczników ciepła	

	
	
	Razem Istebna oś. Kubalonka	220 000,00 zł	225 078,52 zł			

18	

Jastrzębie Zdrój al. Jana Pawła II 5	Wymiana zdekompletowanej oraz w wielu przypadkach uszkodzonej stolarki okiennej na klatkach schodowych w ilości około 48 sztuk	70 000,00 zł	29 286,36 zł	Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników i osób	Zalecenie inspektora po przeglądzie technicznym rocznym	
19	
	Wymiana zbiornika ciśnieniowego - hydroforu na nowy zgodnie z zaleceniami Urzędu Dozoru Technicznego	20 000,00 zł	22 523,62 zł	Zapobiegawczy charakter naprawy	Zalecenie inspektora Urzędu Dozoru Technicznego -dopuszczenie zbiornika na okres około 1 roku	
20	
	Wymiana drzwi wejściowych do budynku oraz pomalowanie tegoż wejścia	7 000,00 zł	7 994,77 zł	Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników i osób	Zalecenie inspektora po przeglądzie technicznym rocznym	
	Razem Jastrzębie Zdrój al. Jana Pawia II 5	97 000,00 zł	59 804,75 zł			
21	
Katowice ul. Kościuszki 3	Naprawa i konserwacja pokrycia dachowego wraz z naprawą kominów	50 000,00 zł	37 000,00 zł	Zły stan techniczny	Zalecenie inspektora po przeglądzie technicznym rocznym	
22	
	Wymiana drzwi wejściowych do budynku	15 000,00 zł	15 000,00 zł	Zły stan techniczny	Zabytkowy charakter drzwi - wymiana pod nadzorem konserwatora	
	Razem Katowice ul. Kościuszki 3	65 000,00 zł	52 000,00 zł			
23	Katowice ul. Grabowa 1A	Osuszenie i izolacja budynku	54 000,00 zł	-   zł	Zapobiegawczy charakter naprawy	Rezygnacja z robót w związku ze zmianą planu finansowego Śląskiego Zarządu Nieruchomości na rok 2009 oraz brak środków finansowych WIORiN	
24	
	Przebudowa sanitariatów na parterze i modernizacja holu wejściowego z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych	51 000,00 zł	-   zł	Zapewnienie dostępu osobom niepełnosprawnym zgodnie z wymogami UE	
	
	Razem Katowice ul. Grabowa 1A	105 000,00 zł	-    zł			

25	

Rybnik ul. 3-go Maja 18	Budynek Juliusz Odarzybienie ścian i sufitów
wewnątrz całego budynku	80 000,00 zł	-   zł	Zalecenie inspektora po przeglądzie technicznym rocznym	Rezygnacja z robót w związku ze zmianą planu finansowego Śląskiego Zarządu Nieruchomości na rok 2009	
26	
	Budynek Rafał Odgrzybienie ścian i sufitów
wewnątrz całego budynku	80 000,00 zł	-   zł	Zalecenie inspektora po przeglądzie technicznym rocznym	
	
27	
	Budynek Dermatologii Odgrzybienie ścian i
sufitów wewnątrz całego budynku	20 000,00 zł	-   zł	Zalecenie inspektora po przeglądzie technicznym rocznym	
	
28	
	Budynek Apteki Odgrzybienie ścian i sufitów
wewnątrz całego budynku	20 000, 00 zł	-  zł	Zalecenie inspektora po przeglądzie technicznym rocznym	
	
29	
	Wydzielenie kaplicy poprzez zamurowanie przejść z zabytkowego kompleksu "Juliusz"	20 000,00 zł	7 690,03 zł	Roboty zakończone	Roboty niezbędne w związku z podziałem nieruchomości - zgoda Zarządu Województwa Śląskiego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków	
	Razem Rybnik ul. 3-go Maja 18	220 000,00 zł	7 690,03 zł			
30	
Będzin ul. Podzamcze 69	Wymiana wewnętrznej instalacji c. o. wraz z grzejnikami oraz zamiana ogrzewania węglowego na gazowe	60 000,00 zł	70 343,41 zł	Zły stan techniczny	Zalecenie inspektora po przeglądzie technicznym 5-cio letnim	
31	
	Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w mieszkanich i części wspólnej	30 000,00 zł	29 872,44 zł	Bardzo zły stan techniczny	Zalecenie inspektora po przeglądzie technicznym 5-cio letnim	
	Razem Będzin ul. Podzamcze 69	90 000,00 zł	100 215,85 zł			
32	Katowice
ul. Dąbrowskiego 23	Wykonanie łączników pomiędzy poręczami balustrad na bocznych klatkach schodowych	20 000,00 zł	-   zł		Decyzją GPW roboty wykona firma, która dokonała remontu budynku oraz rezygnazja z robót w związku ze zmianą planu finansowego	
	Razem Katowice ul. Dąbrowskiego 23	20 000,00 zł	-     zł			

						Przedmiary robót,	
33		Wykonanie dokumentacji technicznej	54 000,00 zł	53 856,48 zł		kosztorysy inwestorskie, specyfikacje oraz projekty	
						techniczne	
						W związku z	
						przedłużającą się	
						procedurą przekazania	
						nieruchomości do GPW	
						oraz licznymi awariami	
						obiektów położonych przy	
34		Konserwacje i roboty awaryjne na zarządzanych nieruchomościach	564 000,00 zł	432 000,00 zł		ul. Żeliwnej 38 w Katowicach, jednostka	
						różnicę pomiędzy planem	
						po zmianach (400 000,00	
						zł), a wartościami	
						kosztorysów	
						inwestorskich	
						przeznaczyła na awarie	
	ŁĄCZNIE:	1 794 000,00 zł	1 305 000,00 zł