PLAN ROBÓT REMONTOWYCH NA 2009 r.                                                                                                                                          ŚLĄSKIEGO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                        na nieruchomościach zabudowanych przekazanych do zarządzania przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	
L.p.	Adres nieruchomości	Skrócony opis planowanych robót remontowych	Planowany koszt netto w zł	Cel prowadzonych robót remontowych	Uwagi	
1	Bielsko-Biała                ul. Stalowa 33-41 	Malowanie pomieszczeń kotłowni w bud. nr 33, 35, 37, 39,41	          5 000,00 zł 	Zapobiegawczy charakter naprawy	Malowanie po wymianie centralnego ogrzewania	

2		Malowanie klatek schodowych w bud. nr 33, 35, 37, 39, 41	        20 000,00 zł 	Zapobiegawczy charakter naprawy	Malowanie po wymianie centralnego ogrzewania	

3		Ocieplenie ściany budynku nr 33 po zdemontowanych płytach eternitowych 	        40 000,00 zł 	Zapobiegawczy charakter naprawy	 	

4		Położenie warstwy papy termozgrzewalnej na dachach bud. nr 35, 37, 39, 41	        60 000,00 zł 	Zapobiegawczy charakter naprawy	Zalecenie inspektora po przeglądzie technicznym rocznym	

5		Naprawa rozwarstwionego komina nad dachem bud. nr 39	          5 000,00 zł 	Zapobiegawczy charakter naprawy	Zalecenie inspektora po przeglądzie technicznym rocznym	

6		Opaski przeciwpożarowe na przejściach rurociągów przez ściany w ktłowniach gazowych budynków nr 33-41	        10 000,00 zł 	Zgodnie z wymogami P.POŻ	 	

 	Razem Bielsko - Biała ul. Stalowa 33-41	      140 000,00 zł 	 	 	
					
7	Bystra                             ul. Szczyrkowska 73 i 75 	Budynek Szczyrkowska 75 Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w mieszkaniach i części wspólnej	      100 000,00 zł 	Zły stan techniczny/ zapobiegawczy charakter naprawy	Wymiana ma na celu mi. przejście najemców na rozliczanie bezpośrednio z Zakładem Energetycznym	

8		Budynek Szczyrkowska 75 Naprawa chodnika do budynku oraz naprawa miejscowa cokołu z odspojonych płytek na elewacji budynku	        10 000,00 zł 	Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników i osób trzecich	 	

9		Teren za budynkiem Szczyrkowska 75 Zakup i montaż atestowanego placu zabaw dla dzieci oraz wykonanie jego ogrodzenia	        30 000,00 zł 	Odtworzenie zlikwidowanego placu zabaw 	 	

 	Razem Bystra ul. Szczyrkowska 73 i 75	      140 000,00 zł 	 	 	
					
10	Górki Wielkie                           ul. Bielska 54 	Naprawa miejscowa tynków na elewacjach 	        20 000,00 zł 	Zapobiegawczy charakter naprawy	Zalecenie inspektora po przeglądzie technicznym rocznym	

11		Podwyższenie do wysokości h=1,10 m balustrady na balkonach	          5 000,00 zł 	Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników i osób trzecich	Zalecenie inspektora po przeglądzie technicznym rocznym	

 	Razem Górki Wielkie ul. Bielska 54	        25 000,00 zł 	 	 	
					
12	Górki Wielkie                           ul. Harcerska 19 	Naprawa tynków na elewacjach, miejscowych ubytków w schodach zewnętrznych oraz przemurowanie pęknięcia w ścianie szczytowej od strony warsztatu    	        27 000,00 zł 	Zapobiegawczy charakter naprawy	Zalecenie inspektora po przeglądzie technicznym rocznym	

13		Wymiana rynien, rur spustowych oraz obróbek blacharskich na stodole i warsztacie	        27 000,00 zł 	Zapobiegawczy charakter naprawy	Zalecenie inspektora po przeglądzie technicznym rocznym	

 	Razem Górki Wielkie ul. Harcerska 19	        54 000,00 zł 	 	 	
					
14	Istebna                            oś. Kubalonka 	Budynek nr 684 Wymiana wewnętrznej instalacji wod-kan - piony oraz poziom rozprowadzający w budynku	        60 000,00 zł 	Zły stan techniczny, duża awaryjność	 	

15		Budynek nr 684 Wymiana wewnętrznej instalacji c.o. - piony i poziom oraz płukanie grzejników	        70 000,00 zł 	Zły stan techniczny, duża awaryjność	 	

16		Budynek nr 685 Wymiana wewnętrznej instalacji c.o. - piony i poziom oraz płukanie grzejników	        70 000,00 zł 	Zły stan techniczny, duża awaryjność	 	

17		Budynek nr 684 i 685 Remont instalacji kanalizacyjnej wychodzącej z budynków nr 684 i 685 do głównej nitki prowadzącej do kolektora wraz z montażem liczników ilości odprowadzanych ścieków 	        20 000,00 zł 	Zły stan techniczny	 	

						
 	Razem Istebna oś. Kubalonka	      220 000,00 zł 	 	 	
					
18	Jastrzębie Zdrój                al. Jana Pawła II 5	Wymiana zdekompletowanej oraz w wielu przypadkach uszkodzonej stolarki okiennej na klatkach schodowych w ilości około 48 sztuk	        70 000,00 zł 	Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników i osób trzecich	Zalecenie inspektora po przeglądzie technicznym rocznym	

19		Wymiana zbiornika ciśnieniowego - hydroforu na nowy zgodnie z zaleceniami Urzędu Dozoru Technicznego	        20 000,00 zł 	Zapobiegawczy charakter naprawy	Zalecenie inspektora Urzędu Dozoru Technicznego - dopuszczenie zbiornika na okres około 1 roku	

20		Wymiana drzwi wejściowych do budynku oraz pomalowanie tegoż wejścia	          7 000,00 zł 	Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników i osób trzecich	Zalecenie inspektora po przeglądzie technicznym rocznym	

 	Razem Jastrzębie Zdrój al. Jana Pawła II 5	        97 000,00 zł 	 	 	
					
21	Katowice                      ul. Kościuszki 3	Naprawa i konserwacja pokrycia dachowego wraz z naprawą kominów	        50 000,00 zł 	Zły stan techniczny	Zalecenie inspektora po przeglądzie technicznym rocznym	

22		Wymiana drzwi wejściowych do budynku	        15 000,00 zł 	Zły stan techniczny	Zabytkowy charakter drzwi - wymiana pod nadzorem koserwatora zabytków	

 	Razem Katowice ul. Kościuszki 3	        65 000,00 zł 	 	 	
					
23	Katowice                                                          ul. Grabowa 1A	Osuszenie i izolacja budynku 	        54 000,00 zł 	Zapobiegawczy charakter naprawy 	Udział Śląskiego Zarządu Nieruchomości  w wysokości 34% 	

24		Przebudowa sanitariatów na parterze i modernizacja holu wejściowego z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych	        51 000,00 zł 	Zapewnienie dostępu osobom niepełnosprawnym zgodnie z wymogami UE	Udział Śląskiego Zarządu Nieruchomości  w wysokości 34% 	

 	Razem Katowice ul. Grabowa 1A	      105 000,00 zł 	 	 	
					
25	Rybnik                               ul. 3-go Maja 18	Budynek Juliusz Odgrzybienie ścian i sufitów wewnątrz całego budynku	        80 000,00 zł 	Zapobieżenie przed dalszą degradacją	Zalecenie inspektora po przeglądzie technicznym rocznym	

26		Budynek Rafał Odgrzybienie ścian i sufitów wewnątrz całego budynku	        80 000,00 zł 	Zapobieżenie przed dalszą degradacją	Zalecenie inspektora po przeglądzie technicznym rocznym	

27		Budynek Dermatologii Odgrzybienie ścian i sufitów wewnątrz całego budynku	        20 000,00 zł 	Zapobieżenie przed dalszą degradacją	Zalecenie inspektora po przeglądzie technicznym rocznym	

28		Budynek Apteki Odgrzybienie ścian i sufitów wewnątrz całego budynku	        20 000,00 zł 	Zapobieżenie przed dalszą degradacją	Zalecenie inspektora po przeglądzie technicznym rocznym	

29		Wydzielenie kaplicy poprzez zamurowanie przejść z zabytkowego kompleksu "Juliusz"	        20 000,00 zł 	 	Roboty niezbędne w związku z podziałem nieruchomości - zgoda Zarządu Województwa Śląskiego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków	

 	Razem Rybnik ul. 3-go Maja 18	      220 000,00 zł 	 	 	

														

														
														
30	Będzin                                     ul. Podzamcze 69	Wymiana wewnętrznej instalacji c.o. wraz z grzejnikami oraz zamiana ogrzewania węglowego na gazowe	        60 000,00 zł 	Zły stan techniczny 	Zalecenie inspektora po przeglądzie technicznym              5-cio letnim	

31		Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w mieszkanich i części wspólnej	        30 000,00 zł 	Bardzo zły stan techniczny 	Zalecenie inspektora po przeglądzie technicznym                  5-cio letnim	

 	Razem Będzin ul. Podzamcze 69	        90 000,00 zł 	 	 	
					
32	Katowice ul. Dąbrowskiego 23	Wykonanie łączników pomiędzy poręczami balustrad na bocznych klatkach schodowych	        20 000,00 zł 	 	Uzależnione od decyzji inwestora zastępczego GPW	

 	Razem Katowice ul. Dąbrowskiego 23	        20 000,00 zł 	 	 	
					
33	 	Wykonanie dokumentacji technicznej	        54 000,00 zł 	 	Przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje oraz projekty techniczne  	

						
34	 	Konserwacje i roboty awaryjne na zarządzanych nieruchomościach	      564 000,00 zł 	 	 	

 	ŁĄCZNIE:	                            1 794 000,00 zł