Katowice, 8 listopada 2019 r.

									FR-RPA.272.1.5.2019.AD
									FR-RPA.ZD-00052/19

Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na sporządzeniu opinii na temat zmodernizowanego systemu oświetleniowego w Gminie Siemianowice Śląskie, w szczególności spełniania przez ten system normy PN-EN 13201. 

Dot. odpowiedzi na pytanie Wykonawcy
Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie przesłane drogą elektroniczną:

Pytanie 1: 
Zamawiający oczekuje potwierdzenia spełnienia normy PN-EN 13201 przez system. Czy w takim aspekcie zamawiający oczekuje pomiarów luminacji ?
Tylko w taki sposób można jednoznacznie stwierdzić spełnienia normy PN-EN 13201.
Jeżeli zamawiający oczekuje przedmiotowych pomiarów w ekspertyzie. Proszę o udzielenie informacji na ilu odcinkach zamawiający zakłada przedmiotowy pomiar. Aby uzyskać miarodajne dane należy wykonać minimum 15 pomiarów na losowo wybranych odcinkach.?

Odpowiedź 1: 
Zamawiający podtrzymuje w pełni zapisy zapytania ofertowego. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do ogłoszenia (zakres przedmiotowy opinii) pkt 4, Wykonawca w oparciu o własną metodykę badań sporządzi opinię w zakresie zmodernizowanego systemu oświetleniowego w Gminie Siemianowice Śląskie, w szczególności spełnienia przez ten system normy PN-EN 13201.

Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z zał. nr 2 do ogłoszenia – Zakresem przedmiotowym opinii, uzasadnienie opinii (w tym opis przyjętej metody badania, opis wykonanych badań), musi pozwolić dokonać analizy logiczności i poprawności wniosków wskazanych przez Wykonawcę. Ponadto, zgodnie z § 1 ust. 3 umowy, będącym zał. nr 3 do ogłoszenia, Wykonawca zobowiązuje się sporządzić opinię w sposób profesjonalny, rzetelny, z należytą starannością i swoją najlepszą wiedzą we wskazanej dziedzinie.