Załącznik Nr 1
PLAN ROBÓT REMONTOWYCH NA 2007r.
ŚLĄSKIEGO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI
na nieruchomościach zabudowanych przekazanych do zarządzania
przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – I ETAP

Lp.	Adres nieruchomości	Skrócony opis
planowanych robót remontowych	Planowany koszt 
netto w zł.	Planowany termin realizacji robót	Cel prowadzonych 
robót remontowych	
1	Bielsko – Biała 
ul. Stalowa 33 - 41	Tynkowanie nadbudowy budynku nr 33 – naprawa bieżąca	30.000,00	Czerwiec - Październik	Zapobiegawczy charakter naprawy	
2	Bielsko – Biała 
ul. Stalowa 33 - 41	Wymiana części sieci wodociągowej pomiędzy ul. Żywiecka, a osiedlem mieszkaniowym  -naprawa główna	
15.000,00	Czerwiec - Październik	Zapobiegawczy charakter naprawy	

3	
Bielsko – Biała 
ul. Stalowa 33 - 41	Likwidacja płyt eternitowych na elewacjach zachodnich budynków nr 33, 37, 39, 41,                          a następnie ocieplenie tych ścian i malowanie – naprawa bieżąca	
65.000,00	
Czerwiec - Październik	
Zapobiegawczy charakter naprawy	

4	
Bielsko – Biała 
ul. Stalowa 33 - 41	Likwidacja tymczasowego napowietrznego zasilania w energię elektryczną budynków                             nr 37 i 39– naprawa bieżąca	 
10.000,00	
Czerwiec - Październik	Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników                  i osób trzecich	

5	

Bielsko – Biała 
ul. Stalowa 33 - 41	Wymiana wewnętrznej instalacji wodociągowo –kanalizacyjnej w budynkach nr  33 – 41 – naprawa główna :
- budynek nr 33
- budynek nr 35
- budynek nr 37
- budynek nr 39
- budynek nr 41	

50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00	

Czerwiec - Październik	

Zapobiegawczy charakter naprawy	
	Razem Bielsko – Biała,                   ul. Stalowa 33 – 41		370.000,00			

6	
Bystra Śląska, ul. J. Fałata              i ul. Szczyrkowska	- Budynek, ul. Szczyrkowska 73 :
Wymiana okien na klatce schodowej, naprawa schodów i chodnika przed budynkiem, ocieplenie stropu – naprawa bieżąca
	
50.000,00	
Czerwiec - Październik	
Zapobiegawczy charakter naprawy	

7	

Bystra Śląska, ul. J. Fałata              i ul. Szczyrkowska	- Budynek, ul. Szczyrkowska 75 :
Wymiana :
•	wewnętrznej instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej,
•	wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania,
•	pokrycia dachowego nad pizzerią HAWA ( taras ) – naprawa główna
Remont balkonów na elewacji wschodniej – naprawa bieżąca
Likwidacja okna na klatce schodowej                            i wykonanie w to miejsce drzwi wejściowych do budynku ( strona południowa )	

200.000,00	

Czerwiec - Październik	

Zapobiegawczy charakter naprawy	

8	

Bystra Śląska, ul. J. Fałata              i ul. Szczyrkowska	- Budynek, ul. J. Fałata  2G :
Wymiana :
•	okien na klatkach schodowych                          i korytarzu oraz drzwi wejściowych                   w obu klatkach schodowych
•	instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej – naprawa główna
Odnowienie wspólnych łazienek i wc
Ocieplenie dobudowanej części budynku  – naprawa bieżąca	

100.000,00	

Czerwiec - Październik	

Zapobiegawczy charakter naprawy	

9	

Bystra Śląska, ul. J. Fałata              i ul. Szczyrkowska	

- Budynek chlewni, ul. J. Fałata 2H
Rozbiórka budynku	

28.000,00	

Czerwiec - Październik	Zły stan techniczny powodujący możliwość wystąpienia katastrofy budowlanej	

10	
Bystra Śląska, ul. J. Fałata              i ul. Szczyrkowska	Budynek, ul. Szczyrkowska 73, 75                                 i ul. J. Fałata 2G :
Naprawa instalacji piorunochronnej oraz przeprowadzenie badań jej skuteczności                      – naprawa bieżąca	

15.000,00	

Czerwiec - Październik	
Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku	
	Razem Bystra Śląska,                       ul. J. Fałata                                      i ul. Szczyrkowska	

	
393.000,00			

11	

Bytom, ul. Piekarska 47 - 49	Wymiana :
•	drzwi wejściowych, 
•	stolarki okiennej, 
na klatce schodowej – naprawa główna	
20.000,00	
Czerwiec - Październik	Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników                  i osób trzecich	

12	
Bytom, ul. Piekarska 47 - 49	Naprawa instalacji piorunochronnej oraz przeprowadzenie badań jej skuteczności                      – naprawa bieżąca	
11.000,00	Czerwiec - Październik	Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku	
	Razem Bytom
 ul. Piekarska 47 - 49
		
31.000,00			

13	

Górki Wielkie
 ul. Bielska 54	Remont kotłowni wraz z wymianą wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji elektrycznej zakończonej przeprowadzeniem badań skuteczności ochrony przeciwporażeniowej – naprawa główna

45.000,00	

Czerwiec - Październik	Zapobiegawczy charakter naprawy /
Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników                  i osób trzecich	
	Razem Górki Wielkie,                      ul. Bielska 54 		45.000,00			

14	

Górki Wielkie „Bucze”,                       ul. Harcerska 19	

Rozbiórka budynku chlewni 	

40.000,00	
Czerwiec - Październik	Zły stan techniczny powodujący możliwość wystąpienia katastrofy budowlanej	

15	
Górki Wielkie „Bucze”,                       ul. Harcerska 19	Uzupełnienie dachówek wraz z wymianą jednej krokwi oraz częściową wymianą zużytych elementów rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich  – naprawa bieżąca	
13.000,00	
Czerwiec - Październik	
Zapobiegawczy charakter naprawy	

16	
Górki Wielkie „Bucze”,                       ul. Harcerska 19	Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej zakończonej przeprowadzeniem badań skuteczności ochrony przeciwporażeniowej – naprawa główna	
15.000,00	
Czerwiec - Październik	Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników                  i osób trzecich	
	
Razem Górki Wielkie „Bucze”, ul. Harcerska 19

	
68.000,00			

17	

Istebna, oś. Kubalonka	- Budynek nr 684 :
Wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach wspólnych ( klatka schodowa, łazienki, wc, kuchnie )	
13.000,00	
Czerwiec - Październik	
Zapobiegawczy charakter naprawy 

18	
Istebna, oś. Kubalonka	- Budynek nr 685 :
Wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach wspólnych ( klatka schodowa, łazienki, wc, kuchnie )	
13.000,00	
Czerwiec - Październik	
Zapobiegawczy charakter naprawy 

19	

Istebna, oś. Kubalonka	- Budynek nr 833 :
Likwidacja płyt eternitowych i wykonanie nowej elewacji budynku 
Wymiana wewnętrznej instalacji wodnej oraz centralnego ogrzewania 	

190.000,00	
Czerwiec - Październik	
Zapobiegawczy charakter naprawy 

Razem Istebna,                          oś. Kubalonka	

	
216.000,00			

20	

Katowice, ul. Kościuszki 3	Wymiana :
•	stolarki okiennej i częściowo drzwiowej
•	instalacji centralnego ogrzewania
•	podłóg ( wymiana częściowa )
Montaż tablicy elektrycznej wraz                                   z zabezpieczeniami i urządzeniem pomiarowym
Malowanie ścian i sufitów – naprawa główna	

30.000,00	

Czerwiec - Październik	

Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników                  i osób trzecich	
	Razem Katowice
 ul. Kościuszki 3		30.000,00			

21	
Wisła Głębce,                           ul. Dworcowa 1	Naprawa pokrycia dachowego wraz z wymianą zużytych elementów rynien, rur spustowych                     i obróbki blacharskiej wraz z  osuszeniem murów budynku – naprawa bieżąca	
50.000,00	
Czerwiec - Październik	
Zapobiegawczy charakter naprawy
	
	Razem Wisła Głębce,                           ul. Dworcowa 1		50.000,00			
22
		Wykonanie dokumentacji technicznej	95.000,00	Marzec- kwiecień		
23		Roboty awaryjne na zarządzanych nieruchomościach	72.000,00	Styczeń - grudzień		
	RAZEM
		1.370.000,00