Program rzeczowo – finansowy

dla Muzeum Zamkowego w Pszczynie na 2005r.

| Remont piwnic gotyckich w skrzydle zachodnim Muzeum Zamkowego w Pszczynie – 124.150 zł. |  |
| --- | --- |
| Wyszczególnienie zakresu prac |  |
| 1 2 3 | Przesuniecie grzejników C.O. wraz z przygotowaniem nowych miejsc zabudowy – w celu udostępnienia pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych - Demontaż grzejników – 3szt, - Przebudowa kanału grzewczego, uzupełnieni ażurowej nakrywy – 1kpl., uzupełnienie posadzki kamiennej celem ułatwienia poruszania się osobom na wózkach inwalidzkich, - Wykonanie przeróbek instalacyjnych C.O., zmniejszenie wnęk grzewczych – 2kpl. uzupełnienie posadzki kamiennej celem zwiększenia powierzchni ekspozycyjnej, - Montaż grzejników – 3szt. Wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej - Wykucie kanałów 20cmx30cm w posadzce – 162 mb, - Wykonanie nowych linii zasilających i punktów poboru energii (gniazda wtynkowe, oprawy oświetleniowe), - Wykonanie i montaż rozdzielnicy – 1szt. - Przełożenie z zakryciem kabli instalacji elektrycznej i alarmowej w ścianach piwnic. Remont nawierzchni posadzek kamiennych - Uzupełnienie i wymiana części posadzki kamiennej, - Czyszczenie mechaniczne i chemiczne posadzki, - Szlifowanie posadzki, - Wzmocnienie i konserwacja powierzchni kamiennej. |