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/za dowodem doręczenia/

	PROJEKT

	

	

Decyzja nr
	

1630/OE/2026


	
	

	organ wydający
	Marszałek Województwa Śląskiego


	
	

	w sprawie
	wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego


	
na podstawie
	
art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), (zwanej dalej k.p.a.) oraz na podstawie art.180, art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 184 ust 1., art. 192, art. 201, art. 211, art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 647 ze zm.), (zwanej dalej POŚ) 


	

Po rozpoznaniu wniosku Pełnomocnika Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Katowicach (REGON: 270135328, NIP: 634-012-86-30)

orzekam

zmienić warunki pozwolenia zintegrowanego, udzielonego decyzją Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 17 marca 2015 r. nr 557/OS/2015 (ze zm.) 
dla instalacji do składowania odpadów, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton 
(zwanej dalej: składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne), zlokalizowanej w Katowicach, przy ul. Żwirowej, 

w następujący sposób:






I. [bookmark: _Hlk223698030]W części I. pozwolenia zintegrowanego, pn. „ Rodzaj prowadzonej działalności i parametry instalacji oraz zużycie materiałów, energii i paliw.”,
punkt 4.1.3. „Odgazowanie składowiska.”,
otrzymuje brzmienie:

,,4.1.3. Odgazowanie składowiska.

A. Kwatera nr 1.

Na kwaterze nr 1 wybudowano 3 studnie odgazowujące (G1-G3):

· dwie studnie: G1, G2, wykonane zostały z rur o średnicy ø 400 mm; wewnątrz umieszczono rurę perforowaną, o średnicy ø 120 mm, obsypaną żwirem;

· studnia G3 wykonana została z rur, o średnicy ø 550 mm; wewnątrz umieszczono rurę perforowaną, o średnicy ø 160 mm, obsypaną żwirem.

Wyżej wymienione studnie połączono gazociągami, ułożonymi na rzędnej docelowej z kolektorem zbiorczym. Kolektor zbiorczy wykonany został z rury PE 315x19,9 i posadowiony na płycie betonowej, znajdującej się na obrzeżach kwarty nr 1. Kolektor posiada 10 wylotów, o średnicy ø 90 mm każdy. Obecnie wykorzystywane są 3. Przed kolektorem umiejscowione są zawory, umożliwiające odcięcie dopływu gazu oraz regulację jego strumienia, a także króćce pomiarowe, pozwalające na pomiar składu i strumienia gazu.

Kolektor zbiorczy podłączony jest do pochodni, o wysokości h=6 m, składającej się z następujących elementów:

· trzon – rura, o średnicy ø 245 mm,
· osłona palnika – rura, o średnicy ø 610 mm,
· palnik konstrukcji Eko-Ekspert,
· użebrowana blacha podstawy.

Pochodnia wyposażona jest w króciec wlotowy, automatyczną zapalarkę gazową, przerywacz płomienia, króciec pomiarowy oraz odprowadzenie skroplin z zaworem kulowym.

B. Kwatery nr 2 i nr 3.

Na kwaterze nr 2 wybudowano 4 studnie odgazowujące (G4-G7):

· studnie G4-G7 wykonane zostały z rur, o średnicy ø 550 mm; wewnątrz umieszczono rurę perforowaną, o średnicy ø 160 mm, obsypaną żwirem.



Na kwaterze nr 3 wybudowano 5 studni odgazowujących (G8-G12):

· studnie G8-G12 wykonane zostały z rur, o średnicy ø 813 mm; wewnątrz umieszczono rurę perforowaną, o średnicy ø 160 mm, obsypaną żwirem.

Wyżej wymienione studnie połączone będą z kolektorem zbiorczym gazociągami, ułożonymi wewnątrz składowiska (w przypadku kwatery nr 2 w warstwie rekultywacyjnej, w przypadku kwatery nr 3 w warstwie składowanych odpadów). Przed kolektorem umiejscowione będą zawory, umożliwiające odcięcie dopływu gazu oraz regulację jego strumienia, a także króćce pomiarowe, powalające na pomiar składu i strumienia gazu.

Kolektor zbiorczy połączony będzie, poprzez odwadniacz usuwający wilgoć z gazów, z nowo wybudowaną pochodnią, o wysokości h=3,5 m, składającą się z następujących elementów:

· trzon – rura o średnicy ø 60,3 mm,
· osłony palnika – rura o średnicy ø 450 mm,
· palnik konstrukcji Eko-Ekspert,
· użebrowanej blachy podstawy.

Pochodnia wyposażona jest w króciec wlotowy, zapalarkę gazową, przerywacz płomienia, przepustnicę główną, króciec pomiarowy oraz odprowadzenie skroplin z zaworem kulowym.”

II. W części I. pozwolenia zintegrowanego, pn. „ Rodzaj prowadzonej działalności i parametry instalacji oraz zużycie materiałów, energii i paliw.”,
w punkcie 5. „Zużycie energii, materiałów, surowców i paliw.”,
podpunkt 5.1. ,,Energia elektryczna.”
otrzymuje brzmienie:

,,5.1. Energia elektryczna.

Zużycie energii elektrycznej wynosi 120 MWh/rok.”

III. W części I. pozwolenia zintegrowanego, pn. „ Rodzaj prowadzonej działalności i parametry instalacji oraz zużycie materiałów, energii i paliw.”,
w punkcie 5. „Zużycie energii, materiałów, surowców i paliw.”,
podpunkt 5.1.1. ,,Zużycie surowców.”
otrzymuje brzmienie:

,,5.1.1. Zużycie surowców.

Surowcami niezbędnymi do prowadzenia prac przy wykorzystaniu pojazdów i urządzeń na terenie składowiska są:
 
· olej napędowy, o zużyciu - około 30 000 litrów w ciągu roku,
· benzyna, o zużyciu – około 500 litrów w ciągu roku,

· środki dezynfekcyjne, o zużyciu – około 10 litrów w ciągu roku.”

IV. W części I. pozwolenia zintegrowanego, pn. „ Rodzaj prowadzonej działalności i parametry instalacji oraz zużycie materiałów, energii i paliw.”,
punkt 7. ,,Charakterystyka źródeł emisji substancji do powietrza.”
otrzymuje brzmienie:

,,7. Charakterystyka źródeł emisji substancji do powietrza.

7.1. Instalacja ujmowania i zagospodarowania gazu składowiskowego:

Składowisko wyposażone jest w instalację do ujmowania gazu składowiskowego ze złoża odpadów, systemem studni odgazowujących, przesyłania systemem gazociągów gazu do dwóch kolektorów zbiorczych i zagospodarowania gazu (spalania) w dwóch pochodniach (jednej dla kwatery nr 1, jednej dla kwater nr 2 i nr 3).

Gaz składowiskowy z poszczególnych kwater instalacji składowiska odbierany jest systemem studni odgazowujących, tj.: kwatera nr 1 (zrekultywowana) – studnie: G1÷G3, podłączone do kolektora zbiorczego i jednej pochodni; kwatera nr 2 – studnie: G4÷G7; kwatera nr 3 – studnie: G8÷G12, podłączone do drugiej pochodni. 

W pochodniach gaz składowiskowy jest spalany.”

V. [bookmark: _Hlk223698051]Część III. pozwolenia zintegrowanego, pn. „Warunki wprowadzania gazów i pyłów do powietrza.”,
otrzymuje brzmienie:

,,III. Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji: 

Miejsca wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza z instalacji IPPC:

· kwatera nr 1 (zrekultywowana) – studnie: G1÷G3 podłączone do kolektora zbiorczego i pochodni;

· kwatera nr 2 (zrekultywowana) – studnie: G4÷G7 podłączone do kolektora zbiorczego i drugiej pochodni;

· kwatera nr 3 – studnie: G8÷G12 podłączone do kolektora zbiorczego i drugiej pochodni.”

VI. Pozostałe punkty decyzji pozostają bez zmian.


Uzasadnienie:

1. Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia 17 marca 2015 r. nr 557/OS/2015 Marszałek Województwa Śląskiego udzielił pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do składowania odpadów, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton 
- składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanej w Katowicach, przy ul. Żwirowej.

Decyzja ta została następnie zmieniona decyzją Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2021 r. nr 3188/OS/2021. 

Pismem z dnia 11 sierpnia 2025 r. Pełnomocnik Strony złożył wniosek, o zmianę warunków pozwolenia zintegrowanego. 

Wnioskodawca zwrócił się o aktualizację treści decyzji, poprzez zmianę zapisów dotyczących nowego opisu zużycia energii, materiałów, surowców i paliw oraz zapisów z zakresu ochrony powietrza.

Strona, w załączeniu do wniosku, przedłożyła wymagane informacje i materiały, w tym:

1. zaświadczenia i oświadczenia o niekaralności wszystkich osób uprawnionych do reprezentowania spółki zgodnie z KRS, w myśl art. 184 ust. 4 pkt 7 POŚ, wydane na wniosek, przez Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Przedmiotowa instalacja do składowania odpadów, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę, zgodnie z punktem 5.4. załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169), kwalifikuje się do rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.
Wobec tego dla przedmiotowej instalacji wymagane jest uzyskanie pozwolenia zintegrowanego w trybie przepisów POŚ.

Z uwagi na prowadzenie przez Stronę instalacji do składowania odpadów, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę - przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie
 z § 2 ust 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1839 ze zm.), należało uznać za przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, a zatem organem właściwym do podjęcia decyzji w przedmiotowej sprawie – na podstawie art. 378 ust. 2a pkt. 1 POŚ - jest marszałek województwa.

Po dokonaniu wstępnej analizy wniosku, organ stwierdził, że:

1. jest właściwy do jego rozpoznania, zgodnie z art. 378 ust. 2a POŚ,

1. wniosek spełnia wymogi formalne, określone w art. 208 POŚ,

1. wnioskowana zmiana stanowi nieistotną zmianę instalacji, w rozumieniu art. 3 pkt 7 POŚ.

Mając powyższe na względzie, organ przystąpił do rozpatrzenia wniosku.

1. Przebieg postępowania administracyjnego

Zgodnie z zapisem art. 21 ust. 2 pkt 23 lit. k tiret pierwsze ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.), dane dotyczące wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych dnia 5 marca 2026 r. 

Zgodnie z obowiązkiem, wynikającym z art. 209 POŚ, zapis wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego (wraz z uzupełnieniami) w wersji elektronicznej, został przesłany ministrowi właściwemu do spraw klimatu, na adres email: pozwolenia.zintegrowane@klimat.gov.pl, dnia 5 marca 2026 r.  

Marszałek Województwa Śląskiego, prowadząc postępowanie, wezwał Stronę do złożenia wyjaśnień i uzupełnień pismem z dnia: 25 sierpnia 2025 r., 26 września 2025 r.

Strona przedłożyła wymagane uzupełnienia pismami z dnia: 15 września 2025 r., 31 października 2025 r., 6 listopada 2025 r.

Pismami z dnia: 18 listopada 2025 r., 22 stycznia 2026 r. Marszałek Województwa Śląskiego, na podstawie art. 36 KPA, zawiadamiał Stronę o konieczności przedłużenia prowadzonego postepowania administracyjnego.

Pismem z dnia 9 marca 2026 r., organ, zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a., zawiadomił Stronę postępowania, że przed wydaniem decyzji ma prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie siedmiu dni, licząc od dnia jego doręczenia. 

Strona nie wniosły uwag do sprawy we wskazanym terminie.





1. Uzasadnienie prawne

Zgodnie z art. 180 POŚ, eksploatacja instalacji powodująca wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, wytwarzanie odpadów, jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, jeżeli jest ono wymagane.
Powyższy przepis ustanawia generalną zasadę, zgodnie z którą prowadzenie pewnego rodzaju działalności, powodującej określone skutki dla środowiska, wymaga uzyskania zgody organu administracji. 
Jak wskazuje NSA, „Obowiązek uzyskania pozwolenia jest konsekwencją przede wszystkim tego, że środowisko jest istotnym elementem procesów gospodarczych, w kontekście użytkowania jego zasobów oraz powodowania emisji, która może przekształcić się w zanieczyszczenie” (wyrok NSA z dnia 10 marca 2020 r., sygn. akt II OSK 1224/18). Działalność, o której stanowi ww. przepis to eksploatacja instalacji, natomiast skutki – to emisja do środowiska substancji, które je zanieczyszczają. Nie każda jednak tego rodzaju działalność wymaga uzyskania pozwolenia. Zgoda organu jest bowiem konieczna wyłącznie wtedy, gdy ustawodawca, w sposób wyraźny, nałoży obowiązek jej otrzymania. Pozwolenia, o których stanowi art. 180 POŚ są nazywane w doktrynie pozwoleniami emisyjnymi. Katalog tych pozwoleń został określony w art. 181 ust. 1 POŚ. 
Jednym z nich jest pozwolenie zintegrowane (art. 181 ust. 1 pkt 1 POŚ). Ideą pozwolenia zintegrowanego jest kompleksowe zarządzanie emisjami do środowiska. 
Ujmuje ono bowiem swoją treścią całość oddziaływań na środowisko i zastępuje wszelkie pozwolenia sektorowe i ewentualne inne decyzje o charakterze reglamentacyjnym, związane z ochroną środowiska, a wymagane w związku z eksploatacją określonych instalacji (Prawo Ochrony Środowiska. Komentarz, pod red. nauk. M. Górskiego, wyd. C.H. Beck, Legalis). 
W myśl art. 201 ust. 1 POŚ, pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, z wyłączeniem instalacji lub ich części stosowanych wyłącznie do badania, rozwoju lub testowania nowych produktów lub procesów technologicznych. 
Zgodnie natomiast z art. 201 ust. 2 POŚ, minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. 
Jak wynika z powołanych przepisów, uzyskanie pozwolenia zintegrowanego jest konieczne wyłącznie w przypadku prowadzenia ściśle określonych instalacji, tj. tylko takich, które zostały enumeratywnie wskazane w ww. rozporządzeniu wykonawczym. Aktualnie katalog takich instalacji określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1169). 
Innymi słowy, jeżeli dany podmiot zamierza eksploatować instalację, która wpisuje się w katalog, określony w rozporządzeniu, ma obowiązek uzyskać pozwolenie zintegrowane (por. wyrok WSA w Olsztynie z dnia 26 września 2019 r., sygn. akt II SA/Ol 443/19). Co ważne, pozwolenie zintegrowane, mimo że – w istocie rzeczy – zastępuje tzw. pozwolenia sektorowe (por. art. 182 i art. 211 ust. 1 POŚ), to nie może być przez nie zastępowane (analogicznie: wyrok WSA w Lublinie z dnia 13 września 2010 r., sygn. akt II SA/Lu 205/10).  
Pozwolenie zintegrowane wydaje, w drodze decyzji, na wniosek prowadzącego instalację, organ ochrony środowiska (art. 183 ust. 1 w zw. z art. 184 ust. 1 POŚ).
System organów ochrony środowiska został określony w art. 376 i nast. POŚ. 
Jak wynika z art. 376 pkt 2b POŚ, jednym z organów ochrony środowiska jest marszałek województwa. Jego kompetencje określa art. 378 ust. 2a POŚ. Zgodnie z tym przepisem, marszałek województwa jest właściwy w sprawach:

1. przedsięwzięć i zdarzeń na terenach, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

1. przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, realizowanego na terenach innych niż wymienione w pkt 1;

1. pozwolenia na wytwarzanie odpadów i pozwolenia zintegrowanego dla instalacji komunalnych, o których mowa w art. 38b ust. 1 pkt 1 ustawy o odpadach; 

1. o których mowa w art. 237 i art. 362 ust. 1-3, w zakresie dróg innych niż autostrady i drogi ekspresowe, usytuowanych w miastach na prawach powiatu. 

Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, że marszałek województwa jest właściwy do udzielania tylko niektórych pozwoleń zintegrowanych. Instalacja będąca przedmiotem takiego pozwolenia musi stanowić bowiem albo przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko albo być instalacją komunalną, o której mowa w art. 38b ust. 1 pkt 1 ustawy o odpadach.
Katalog przedsięwzięć, mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839).
Treść pozwolenia zintegrowanego wyznacza zasadniczo art. 211 ust. 1 POŚ, wskazując, że pozwolenie zintegrowane spełnia wymagania określone dla pozwoleń, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2 i 4 (tj. pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz pozwolenia na wytwarzanie odpadów), pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód oraz pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi. 
Dodatkowe elementy pozwolenia zintegrowanego zostały określone w art. 211 ust. 3-9 POŚ, a także w art. 202 ust. 1-6 POŚ. 
Pozwolenia zintegrowane wydawane są, co do zasady, na czas nieoznaczony (art. 188 
ust. 1 POŚ). Trzeba jednak zauważyć, że dotyczą one instalacji, które są cały czas eksploatowane oraz zmieniają się w czasie. 
Stąd też ustawodawca przewidział możliwość zmiany pozwoleń zintegrowanych, odstępując tym samym od ogólnej zasady trwałości decyzji administracyjnych, określonej w art. 16 k.p.a. Podstawą dokonania zmiany pozwolenia zintegrowanego są zasadniczo przepisy art. 192 POŚ w zw. z art. 163 k.p.a. (analogicznie: wyrok NSA z dnia 19 września 2019 r. sygn. akt: II OSK 821/18). 
Pierwszy z tych przepisów stanowi, że przepisy o wydawaniu pozwolenia stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany jego warunków. Zgodnie natomiast z art. 163 k.p.a., organ administracji publicznej może uchylić lub zmienić decyzję, na mocy której strona nabyła prawo, także w innych przypadkach oraz na innych zasadach niż określone w niniejszym rozdziale, o ile przewidują to przepisy szczególne. 

Oprócz tego, należy zwrócić uwagę na art. 214 ust. 4 i ust. 5 POŚ, zgodnie z którymi:

· wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego zawiera dane, o których mowa w art. 184 i art. 208, mające związek z planowanymi zmianami;
· decyzja o zmianie pozwolenia zintegrowanego określa wymagania, o których mowa w art. 188 i art. 211, mające związek z planowanymi zmianami.

Przepisy te, korespondując z powołanymi wyżej art. 192 POŚ oraz art. 163 k.p.a., precyzyjnie określają, zarówno zakres wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego, jak i treść decyzji o zmianie takiego pozwolenia. 
Biorąc zatem pod uwagę:

· rodzaj instalacji, będącej przedmiotem wniosku;

· zakres przedmiotowy wniosku;

organ stwierdza, że przedmiotowy wniosek należy rozpoznać w oparciu o wyżej wskazane przepisy.

1. Uzasadnienie szczegółowe

W wyniku analizy merytorycznej treści wniosku oraz zgromadzonego w sprawie całokształtu materiału dowodowego pod kątem zgodności z przepisami prawa materialnego w zakresie ochrony środowiska, organ przychylił się do wniosku Strony i niniejszą decyzją dokonał zmian pozwolenia zintegrowanego, w części:

I. Rodzaj prowadzonej działalności i parametry instalacji oraz zużycie materiałów, energii i paliw,

III. Warunki wprowadzania gazów i pyłów do powietrza.




Dokonane niniejszą decyzją zmiany warunków pozwolenia zintegrowanego odnoszą się do następujących zagadnień:

1. parametrów instalacji – zużycie materiałów, energii i paliw,

1. ochrony powietrza,

Ad. 1

Analiza wniosku pod kątem parametrów instalacji – zużycie materiałów, energii i paliw, wykazała co następuje:

Na wniosek Strony, dostosowano zapisy pozwolenia zintegrowanego w związku z koniecznością dostosowania rzeczywistego zużycia materiałów, energii i paliw, do stanu aktualnego.

Ad. 2

Analiza wniosku pod kątem ochrony powietrza, wykazała co następuje:

Zmiana pozwolenia zintegrowanego związana jest z koniecznością dostosowania jego zapisów do zmian wprowadzonych na instalacji. 
Zgodnie z informacjami, przedstawionymi w dokumentacji wnioskowej, w ramach istniejącego systemu odgazowania składowiska przeprowadzono zmianę, polegającą na połączeniu studni odgazowujących z kwater nr 2 i nr 3 do wspólnego systemu ujmowania gazu składowiskowego, który zakończony został nową, centralną pochodnią. 
Nowa pochodnia zlokalizowana została w rejonie kwatery nr 3 składowiska odpadów.
Przeprowadzone we wniosku obliczenia rozprzestrzeniania substancji w powietrzu, uwzględniające emisje substancji do powietrza z obu pochodni, wykazały, że przy zachowaniu parametrów miejsc wprowadzania substancji do powietrza, eksploatacja ww. instalacji nie będzie powodowała przekroczeń standardów jakości powietrza określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 845) oraz wartości stężeń substancji określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu 
(Dz. U. z 2010 r., Nr 16, poz. 87).
Zgodnie z art. 202 ust. 2 punkt 2 ustawy POŚ, w pozwoleniu zintegrowanym nie ustalono dopuszczalnej wielkości emisji gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza z instalacji do odprowadzania gazu składowiskowego do powietrza.

Po przeprowadzonym postępowaniu administracyjnym, organ zważył, co następuje:

W stanie faktycznym sprawy, biorąc pod uwagę przepisy prawa materialnego, zaistniała konieczność zmiany udzielonego pozwolenia zintegrowanego. Strona przedłożyła podanie w tym zakresie, które spełnia wymogi formalne. 

Po zbadaniu podania organ stwierdził, że wnioskowane zmiany są zgodne z przepisami szczególnymi, dotyczącymi ochrony środowiska. Mając na względzie powyższe, orzeczono jak w sentencji. 

Eksploatacja instalacji IPPC powinna być realizowana zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu zintegrowanym, a także zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.


Pouczenie

Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 k.p.a., od niniejszej decyzji Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Klimatu i Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Śląskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna. 





Podpisano:

/-/ z up. Marszałka Województwa Śląskiego
Grzegorz Januszek
Zastępca Dyrektora
Departamentu Ochrony Środowiska, 
Ekologii i Opłat Środowiskowych
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