Załącznik do uchwały
Sejmiku Województwa Śląskiego
Nr II/53/24/2006
z dnia 25 października 2006 roku

Pan H. H. złożył skargę na brak skutecznego działania w zakresie ujęcia wód opadowych i roztopowych spływających z ulicy Imielińskiej, której zarządcą jest Marszałek Województwa Śląskiego. Skarga Pana H. H. została przekazana Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Śląskiego celem jej rozpatrzenia.
Komisja Rewizyjna zajmowała się skargą kolejno na następujących posiedzeniach: 7 września 2006 roku oraz 18 września 2006 roku. Komisja Rewizyjna, po wnikliwym przeanalizowaniu na posiedzeniu w dniu 18 września 2006 roku dokumentacji dotyczącej sposobu załatwienia sprawy ujęcia wód opadowych i roztopowych spływających z ulicy Imielińskiej, nie stwierdziła uchybień Zarządu Województwa Śląskiego wobec skarżącego. Zgodnie z wyjaśnieniami Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach wykonano następujące czynności:
•	Zgodnie z przyjętymi ustaleniami w terminie do 15 maja 2005 roku Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu miał wykonać dwa wpusty uliczne w ulicy Poniatowskiego, zadaniem których byłoby zbieranie wody z powierzchni jezdni, a następnie odprowadzenie jej za pomocą przykanalików do rowu otwartego wydłuż ulicy Imielińskiej (DW 934);
•	Po bliższym rozeznaniu sprawy przez Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu stwierdzono, iż przyjęte na wizji rozwiązanie jest technicznie niewykonalne, ponieważ rów w ciągu DW 934 na odcinku od ulicy Poniatowskiego do ulicy Nowozachęty jest bezodpływowy i nawet jego oczyszczenie nie poprawi jego sprawności w odbiorze wód okolicznych zlewni. Ponadto stwierdzono, że przepusty pod zjazdami do posesji są w większości załamane i niedrożne;
•	Ponieważ problem odwodnienia przedmiotowego odcinka drogi okazał się bardziej skomplikowany technicznie niż wynikało ze wstępnych oględzin, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach zlecił opracowanie projektu odwodnienia DW 934 w występującym w rejonie posesji nr 149 miejscu bezodpływowym, w założeniach którego jest odprowadzenie wód do potoku Imielinka. Projekt został przekazany przez projektanta do ZDW w sierpniu 2006 roku.
•	W zaistniałej sytuacji:
- w bieżącym roku zostanie ogłoszony przetarg na wykonawstwo robót objętych projektem, w tym zlikwidowanie rejonu bezodpływowego,
- należy przekonać mieszkańców do oczyszczenia i naprawy przepustów pod zjazdami indywidualnymi do posesji (obowiązek wynikający z art. 30 ustawy o drogach publicznych),
- po wykonaniu ww. prac możliwe jest przystąpienie do zabudowy dwóch wpustów ulicznych w ulicy Poniatowskiego oraz oczyszczenie rowu na odcinku od ulicy Poniatowskiego do rejonu posesji nr 149.
Reasumując, opóźnienia w realizacji ujęcia wód opadowych i roztopowych spływających z ulicy Imielińskiej wyniknęły z przyczyn technicznych.
Biorąc pod uwagę opisany stan faktyczny sprawy należy uznać skargę za bezzasadną.