Załącznik nr 1 do uchwały nr 1278/350/VI/2022
Zarządu Województwa Śląskiego 
z dnia 20.07.2022 r.

Wykaz urządzeń kotłowni, opis i wycena ruchomych środków trwałych – stan na dzień 07.03.2022	
Lp.	Nazwa	Nr zewnętrzny	Rok produkcji	Wartość początkowa	Wartość umorzenia	Stan techniczny	Wycena	
1	Sieć ciepłownicza	000398	2001	35 052,06	32 072,72	stan techniczny dobry, sieć ciepłownicza nie wykazuje przecieków	6 800,00	
2	KOCIOŁ WODNY FUO RUMIA HVTO 200L/10	000402	2002	220 713,81	220 713,81	kocioł sprawny, urządzenie kompletne, kocioł posiada aktualne badania dozorowe, stan techniczny dobry	73 000,00	
3	KOCIOŁ WODNY FUO RUMIA HVTO 200L/10	000403	2002	220 713,81	220 713,81	kocioł sprawny, urządzenie kompletne, kocioł posiada aktualne badania dozorowe, stan techniczny dobry	73 000,00	
4	KOCIOŁ WODNY FUO RUMIA HVTO 150L/13	000404	2002	195 376,93	195 376,93	kocioł sprawny, urządzenie kompletne, kocioł posiada aktualne badania dozorowe, stan techniczny dobry	70 000,00	
5	POMPA MIESZAJĄCA TPE 65-120 Pn 1	000405	2002/03	5 002,52	5 002,52	pompa sprawna, stan techniczny dobry	2 000,00	
6	POMPA MIESZAJĄCA TPE 65-120 Pn 1	000406	2002/03	5 002,52	5 002,52	pompa sprawna, stan techniczny średni	1 600,00	
7	POMPA MIESZAJĄCA TPE 65-120 Pn 1	000407	2002/03	5 002,52	5 002,52	pompa sprawna, stan techniczny średni	1 600,00	
8	POMPA OBIEGOWA LP 100-160/168	000408	2002/03	6 430,36	6 430,36	pompa sprawna, stan techniczny średni	1 350,00	
9	POMPA OBIEGOWA LP 100-160/168	000409	2002/03	6 430,36	6 430,36	pompa sprawna, stan techniczny średni	1 350,00	
10	POMPA OBIEGOWA LP 100-160/168	000410	2002/03	6 430,36	6 430,36	pompa sprawna, stan techniczny średni	1 350,00	
11	POMPA OBIEGOWA LP 65-125/117	000411	2002/03	3 360,84	3 360,84	pompa sprawna, stan techniczny średni	750,00	
12	MAGNETOODMULACZ OISM 700/200 KVS=930	000412	2003	11 159,35	11 159,35	magnetoodmulacz sprawny, stan techniczny średni	4 200,00	
13	STACJA UZDATNIANIA WODY DUET-125 PFH	000413	2003	12 257,16	12 257,16	stacja kompletna, sprawna	2 800,00	
14	UKŁAD STABILIZUJĄCY	000414	2002	71 413,07	71 413,07	układ kompletny w pełni sprawny, stan techniczny dobry	18 000,00	
15	INSTALACJA OLEJOWA	000415	2003	79 000,00	79 000,00	instalacja sprawna, kompletna, stan techniczny dobry	19 500,00	
16	KOMPAKTOWA STACJA WYMIENNIKÓW CIEPŁA	000441	2004	74 699,45	74 699,45	stacja sprawna, stan techniczny średni	7 500,00	
17	KOMPAKTOWA STACJA WYMIENNIKÓW CIEPŁA	000442	2004	132 446,67	132 446,67	stacja sprawna, stan techniczny średni	14 500,00	
18	KOMPAKTOWA STACJA WYMIENNIKÓW CIEPŁA	000445	2004	164 776,67	164 776,67	stacja sprawna, stan techniczny dostateczny	15 000,00	
19	KOMPAKTOWA STACJA WYMIENNIKÓW CIEPŁA	000446	2004	135 666,66	135 666,66	stacja sprawna, stan techniczny dostateczny	14 500,00	
20	KOMPAKTOWA STACJA WYMIENNIKÓW CIEPŁA	000447	2004	137 976,67	137 976,67	stacja sprawna, stan techniczny dostateczny	14 500,00	
21	KOMPAKTOWA STACJA WYMIENNIKÓW CIEPŁA	000448	2004	128 476,67	128 476,67	stacja sprawna, stan techniczny dostateczny	13 500,00	
22	KOMPAKTOWA STACJA WYMIENNIKÓW CIEPŁA	000449	2004	176 206,67	176 206,67	stacja sprawna, stan techniczny dostateczny	17 200,00	
23	KOMPAKTOWA STACJA WYMIENNIKÓW CIEPŁA	000450	2004	146 876,67	146 876,67	stacja sprawna, stan techniczny dostateczny	15 000,00	
24	KOMPAKTOWA STACJA WYMIENNIKÓW CIEPŁA	000455	2004	48 000,29	48 000,29	stacja sprawna, stan techniczny średni	4 500,00	
25	KOMPAKTOWA STACJA WYMIENNIKÓW CIEPŁA	000457	2004	81 568,29	81 568,29	stacja sprawna, stan techniczny dostateczny	7 000,00	
26	KOMPAKTOWA STACJA WYMIENNIKÓW CIEPŁA	000458	2004	52 130,29	52 130,29	stacja sprawna, stan techniczny średni	4 500,00	
27	KOMPAKTOWA STACJA WYMIENNIKÓW CIEPŁA	000460	2004	122 238,29	122 238,29	stacja sprawna, stan techniczny dostateczny	13 500,00	
28	SIEĆ CIEPŁOWNICZA PREIZOLOWANA	000462	2004	2 648 245,65	2 102 344,00	stan techniczny dobry, sieć nie wykazuje przecieków	740 000,00	
29	AKPiA ELEKTRYCZNA	000473	2004	145 950,00	145 950,00	system monitorowania sprawny, stan techniczny dobry	25 500,00	
30	UKŁAD ODPROWADZANIA SPALIN	000474	2004	73 000,00	73 000,00	instalacja sprawna, kompletna, w dobrym stanie technicznym	19 300,00	
31	PALNIK RGL 40/2-A-ZMD AUSF	000475	2004	136 335,00	136 335,00	palnik sprawny, kompletny, w dobry stanie technicznym	22 000,00	
32	PALNIK RGL 40/2-A-ZMDAUSF	000476	2004	136 335,00	136 335,00	palnik sprawny, kompletny, w dobry stanie technicznym	22 000,00	
33	PALNIK RGL 30/2-A-ZMD	000477	2004	94 140,00	94 140,00	palnik sprawny, kompletny, w dobry stanie technicznym	19 500,00	
34	INSTALACJA ZEWNĘTRZNA GAZU ZE STACJĄ REDUKCJI	000492	2004	122 200,00	53 207,82	instalacja sprawna, kompletna, stan techniczny dobry	61 500,00	
35	INSTALACJA TECHNOLOGICZNA  KOTŁOWNI	000494	2004	378 296,38	378 296,38	instalacja sprawna, kompletna, stan techniczny dobry	67 000,00	
36	System monitoringu	000739	2008	1 371,98	1 371,98	system sprawny, stan techniczny dobry	95,00	
 	Razem	 	 	6 020 282,97	5 402 409,80	 	1 395 395,00