- Propozycja

- planu Aglomeracji

- Wręczyca Wielka

- powiat kłobucki

- województwo śląskie

- Część opisowa

- Nazwa aglomeracji

- Nazwa aglomeracji: Wręczyca Wielka. - Wielkość RLM aglomeracji zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem / uchwałą rozporządzeniem Nr 44/7 Wojewody Śląskiego z dnia 2 sierpnia 2007 r. wynosi RLM=6 797. - Wielkość RLM planowana do wyznaczenia RLM=6 846. - Gmina wiodąca w aglomeracji: Wręczyca Wielka. - Gminy w aglomeracji: Wręczyca Wielka. - Wykaz miejscowości w aglomeracji zgodnie z dołączonym do wniosku załącznikiem graficznym: Wręczyca Wielka, Wręczyca Mała, Grodzisko, Pierzchno, Szarlejka, Kalej. - Wykaz miejscowości dołączonych do obszaru aglomeracji: nie dotyczy. - Wykaz miejscowości wyłączonych z obszaru aglomeracji: nie dotyczy. - Miejscowość, w której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków: Wręczyca Mała.

- Adres wnioskodawcy (gminy, gminy wiodącej w aglomeracji)

| Miejscowość: Wręczyca Wielka | Ulica, nr: Sienkiewicza 1 |
| --- | --- |
| Gmina: Wręczyca Wielka | Powiat: kłobucki |
| Województwo: śląskie |  |
| Telefon: 34-31 70 245 | Fax: 34 31 70 215 |
| e-mail do kontaktu bieżącego: ug@wreczyca-wielka.pl |  |

- Dane rejestrowe

| PKD EKD | ---- | NIP | 574 20 47 028 | REGON | 15 13 98 385 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Imię/nazwisko/stanowisko/tel./fax osoby wskazanej do kontaktowania się w sprawach złożonego wniosku

Sylwia Ślązak – Tel. 34 17 02 45, fax. 34 170 215

Propozycję planu aglomeracji, w rozumieniu art. 43 ust. ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.) opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 137, poz. 922)

- Podstawowe informacje na temat gminy

| Krótka charakterystyka, lokalizacja, ukształtowanie terenu : Gmina Wręczyca Wielka jest jedną z 168 gmin województwa śląskiego. Położona jest w powiecie kłobuckim (9 gmin). Leży w północnej części województwa, w odległości 12 km od Częstochowy. Zajmuje powierzchnię 148 km 2, co stanowi ok. 1,2 % powierzchni województwa śląskiego (12 309 km2) i 16,6 % powiatu kłobuckiego (889 km2). Ludność Gminy Wręczyca Wielka liczy 17 643 (stan na 31.12.2013 r.) mieszkańców, co stanowi niespełna 0,4 % ludności województwa śląskiego (4 889 tys.) oraz 19,8 % ludności powiatu kłobuckiego (85 tys.). Graniczy z gminami: Kłobuck, Opatów i Panki - na północy, Częstochowa - na wschodzie, Herby - na południu oraz Przystajń i Blachownia - na zachodzie. Centralnym ośrodkiem gminy jest miejscowość Wręczyca Wielka. Większe ośrodki w gminie to: Kalej, Truskolasy, Borowe oraz Bieżeń. W skład gminy wchodzi 28 sołectw skupiających 26 miejscowości. Do głównych czynników rozwoju gospodarczego danego obszaru należy jego położenie oraz potencjał ludnościowy. Poza teren gminy w 1988 r. 26% mieszkańców dojeżdżało do pracy w Częstochowie, 33% do miast Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Gmina Wręczyca Wielka zlokalizowana jest w bliskiej odległości od miasta Częstochowy oraz powiatowego ośrodka. Przez teren gminy przebiega magistrala kolejowa Śląsk - Porty oraz linia kolejowa Herby Nowe – Wieluń - Kępno. Także przebiega droga wojewódzka Częstochowa - Wręczyca Wielka – Olesno, Blachownia - Wręczyca Wielka - Kłobuck. Odległość gminy do wybranych miast Polski wynosi: Katowice 78 km, Opole 88 km, Kraków 130 km, Łódź 137 km, Warszawa 226 km. |  |
| --- | --- |
| Liczba mieszkańców: 17 643 | Powierzchnia [km2]: 148 km2 |

- Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji (podać nazwę, Nr oraz datę podjęcia uchwał ustanawiających te dokumenty)3

Aktualnie obowiązująca aglomeracja została wyznaczona rozporządzeniem Nr 44/7 Wojewody Śląskiego z dnia 2 sierpnia 2007 r. Rozporządzeniem tym wyznaczono aglomerację Wręczyca Wielka o równoważnej liczbie mieszkańców RLM=6 767, z oczyszczalnią ścieków komunalnych we Wręczycy Wielkiej.

Aglomeracja ta została wpisana do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych jako Aglomeracja Wręczyca Wielka pod numerem PLSL053 z RLM=12 125. Wyliczając RLM aglomeracji nieprawidłowo zsumowano RLM dwóch aglomeracji wyznaczonych jednym ww. rozporządzeniem wojewody: Aglomeracji Wręczyca Wielka (RLM=6 767) oraz Aglomeracji Truskolasy (RLM=5 28) funkcjonujących na terenie tej samej Gminy Wręczyca Wielka. We wszystkich dokumentach dotyczących wyznaczania i aktualizacji aglomeracji oraz KPOŚK Gmina Wręczyca Wielka traktuje Aglomerację Wręczyca Wielka oraz Aglomerację Truskolasy jako dwie niezależne aglomeracje, których nie można wyznaczy i traktować jako jedna aglomeracja. Nie istnieje aglomeracja Wręczyca Wielka o RLM=12125.

| Wyszczególnienie | nie | tak |
| --- | --- | --- |
| - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego przyjęty uchwałą Rady Gminy Wręczyca Wielka Nr XXIX/269/06 z dnia 25 października 2006 r.; |  | X |
| - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy przyjęty uchwałą Rady Gminy Wręczyca Wielka Nr XXXII/281/09 z dnia 30 listopada 2009 r.; |  | X |

- Opis sieci kanalizacyjnej

  - Informacje na temat istniejącej kanalizacji oraz liczby mieszkańców i turystów obsługiwanych przez tę sieć oraz oczyszczalnię ścieków (według stanu na dzień 31.12.2013 r.).

| Wykaz – lista miejscowości aglomeracji w których eksploatowana jest sieć kanalizacji komunalnej (sanitarnej i ogólnospławnej): |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Wręczyca Wielka | - Wręczyca Mała | - Grodzisko |

| Lp. | Kanalizacja istniejąca | Długość [km] | Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mieszkańcy | turyści w sezonie turystyczno - wypoczynkowym | sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5] |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Sanitarna grawitacyjna | 27,00 | 4 046 | 0 | 4 046 | -- |
| 2 | Sanitarna tłoczna | 3,00 |  |  |  |  |
| 3 | Ogólnospławna grawitacyjna | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Ogólnospławna tłoczna | 0 |  |  |  |  |
| Razem |  | 30,00 | 4 046 | 0 | 4 046 |  |

Jednocześnie na terenie aglomeracji funkcjonują przydomowe oczyszczalnie ścieków. Eksploatowane są 32 przydomowe oczyszczalnie ścieków, które oczyszczają ścieki wytwarzane przez 156 osób.

  - Informacje na temat planowanej do budowy kanalizacji w celu dostosowania gminy/miasta do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) oraz liczby mieszkańców i turystów, którzy będą obsługiwani przez tę sieć oraz oczyszczalnię ścieków.

    - Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na km sieci.

| Wykaz – lista miejscowości/obszarów aglomeracji w obrębie których planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na km sieci: |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Kalej | - Szarlejka | - Pierzchno |

| Lp. | Kanalizacja planowana do realizacji | Długość [km] | Liczba osób, które będą obsługiwane przez planowaną do budowy kanalizację |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mieszkańcy | turyści w sezonie turystyczno - wypoczynkowym | sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5] |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Sanitarna grawitacyjna | 11,30 | 2 644 | 0 | 2 644 | ---- |
| 2 | Sanitarna tłoczna | 3,00 |  |  |  |  |
| Razem |  | 14,30 | 2 644 | 0 | 2 644 |  |

| Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na km sieci). |  |
| --- | --- |
| Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3] | 14,300 |
| Sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą obsługiwani przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną [kol. 6] | 2 644 |
| Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów [kol.6] / długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3] | 184 |

    - Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na km sieci (kanalizacja zlokalizowana na terenie o 1% spadku lub w strefach ochronnych).

| Wykaz – lista miejscowości/obszarów aglomeracji, w obrębie których planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na km sieci: nie dotyczy |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. -- | 2. -- | 3. -- |

| Lp. | Kanalizacja planowana do realizacji | Długość [km] | Liczba osób, które będą obsługiwane przez planowaną do budowy kanalizację |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mieszkańcy | turyści w sezonie turystyczno - wypoczynkowym | sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5] |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Sanitarna grawitacyjna | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | Sanitarna tłoczna | -- |  |  |  |  |
| 3 | Ogólnospławna grawitacyjna | -- |  |  |  |  |
| 4 | Ogólnospławna tłoczna | -- |  |  |  |  |
| Razem |  | -- | -- | -- | -- |  |

| Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na km sieci). |  |
| --- | --- |
| Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3] | -- |
| Sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą obsługiwani przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną [kol. 6] | -- |
| Wskaźnik długości sieci = długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3] / sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów [kol. 6] | -- |

  - Informacje na temat kanalizacji oraz liczby mieszkańców i turystów obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków po dostosowaniu gminy do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG).

| Wykaz – lista miejscowości/obszarów aglomeracji w obrębie których będzie funkcjonowała sieć kanalizacji sanitarnej zgodnie z Dyrektywą 91/271/EWG: |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Wręczyca Wielka | - Wręczyca Mała | - Grodzisko |
| - Kalej | - Szarlejka | - Pierzchno |

| Lp. | Kanalizacja | Długość [km] | Liczba osób korzystających z kanalizacji po dostosowaniu gminy/miasta do warunków określonych w Dyrektywie 91/271/EWG |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mieszkańcy | turyści w sezonie turystyczno - wypoczynkowym | sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5] |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Sanitarna grawitacyjna | 38,30 | 6 690 | 0 | 6 690 | ----- |
| 2 | Sanitarna tłoczna | 6,00 |  |  |  |  |
| 3 | Ogólnospławna grawitacyjna | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Ogólnospławna tłoczna | 0 |  |  |  |  |
| Razem |  | 44,30 | 6 690 | 0 | 6 690 |  |

Na terenach, które ze względu na nie spełnianie wskaźnika koncentracji nie zostały włączone do aglomeracji, powstające ścieki oczyszczane są w oczyszczalniach przydomowych lub gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych a następnie odwożone do oczyszczalni ścieków.

- Opis gospodarki ściekowej

  - Informacje na temat oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnia we Wręczycy Małej

| Lokalizacja |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Miejscowość: Wręczyca Mała |  |  | Ulica, nr: Zamkowa 7a |  |
| Gmina: Wręczyca Wielka |  |  | Powiat: kłobucki |  |
| Województwo: śląskie |  |  |  |  |
| Telefon: 34 3170 400 |  |  | Fax: 34 3170 400 |  |
| e-mail do kontaktów bieżących: gminawreczyca-wielka.pl |  |  |  |  |
| Decyzja pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków oczyszczonych |  |  |  |  |
| Organ, który wydał decyzję: Starostwo Powiatowe w Kłobucku |  |  |  |  |
| Numer decyzji: ROŚ.6341.1.72.2014.III | Data wydania: 31.07.2014 r |  |  | Termin ważności do: 17.08.2024 r. |
| Przepustowość oczyszczalni: |  |  |  |  |
| Średnia [m3/d]: 563 m3/d | Maksymalna godzinowa [m3/h]: 33,5 m3/h |  |  | Maksymalna roczna [m3/a]: 205 495 m3/a |
| Rodzaj i ilość ścieków dostarczanych siecią kanalizacyjną: |  |  |  |  |
| Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m3/d]: 431,2 m3/d |  |  |  |  |
| Ścieki dowożone [m3/d]: 0 m3/d |  |  |  |  |
| Aktualne obciążenie oczyszczalni: |  |  |  |  |
| Średnie [m3/d]: 431,2 m3/d Średnio [% przepustowości]: 76,6% |  | Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m3/a]: 157 400 m3/a |  |  |
| Przewidywane obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej: |  |  |  |  |
| Średnie [m3/d]: 850 m3/d Średnio [% przepustowości]: 100% |  | Przewidywana ilość ścieków oczyszczonych w roku [m3/a]: 310 250 m3/a |  |  |
| Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych |  |  |  |  |
| Wskaźnik | Wartość (średnioroczna z pomiarów) |  |  | Uwagi |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| BZT5 [mgO2/l] | 262 [mgO2/l] |  |  | brak |
| ChZTCr [mgO2/l] | 590 [mgO2/l] |  |  | brak |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | 226 [mg/l] |  |  | brak |
| Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych |  |  |  |  |
| Wskaźnik | Wartość lub % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym |  |  | Wartość (średnioroczna z pomiarów) |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| BZT5 [mgO2/l] | 25 [mgO2/l] |  |  | 11 [mgO2/l] |
| ChZTCr [mgO2/l] | 125 [mgO2/l] |  |  | 70 [mgO2/l] |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | 35 [mg/l] |  |  | 11 [mg/l] |
| Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym: |  |  |  |  |
| Nazwa cieku: Ciek od Wręczycy Wielkiej |  | Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych: 0+490 |  |  |
| Współrzędne geograficzne punktu zrzutu ścieków oczyszczonych: - długość: 18,54999924 - szerokość: 50,50999832 |  |  |  |  |
| Typ oczyszczalni ścieków: Biologiczna oczyszczalnia ścieków. Typ B - oczyszczalnia biologiczna spełniająca standardy odprowadzania ścieków. |  |  |  |  |

Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni: Planuje się rozbudowę oczyszczalni ścieków do przepustowości średniej 850 m3/d ze względu na przewidywane zwiększenie obciążenia hydraulicznego związanego z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej.

  - Informacje o średniej dobowej ilości ścieków komunalnych powstających na terenie gminy oraz ich składzie jakościowym.

| Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie gminy[m3/d]: 1 411 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wskaźnik | Wartość wskaźnika zanieczyszczeń | Uwagi |
| 1 | 2 | 3 |
| BZT5 [mgO2/l] | 360 [mgO2/l] | brak |
| ChZTCr [mgO2/l] | 700 [mgO2/l] | brak |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | 360 [mg/l] | brak |

  - Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.

| Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji [m3/d]: 0 m3/d |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wskaźnik | Wartość wskaźnika zanieczyszczeń | Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby [g/d]8 |
| 1 | 2 | 3 |
| BZT5 [mgO2/l] | Nie dotyczy | nie dotyczy |
| ChZTCr [mgO2/l] | Nie dotyczy | nie dotyczy |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | Nie dotyczy | nie dotyczy |

  - Informacje o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane.

| Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady planowane do podłączenia do kanalizacji [m3/d]: 0m3/d |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wskaźnik | Wartość wskaźnika zanieczyszczeń | Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby przez zakłady planowane do podłączenia [g/d] |
| 1 | 2 | 3 |
| BZT5 [mgO2/l] | Nie dotyczy | nie dotyczy |
| ChZTCr [mgO2/l] | Nie dotyczy | nie dotyczy |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | Nie dotyczy | nie dotyczy |

  - Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców.

| Wyszczególnienie | RLM |
| --- | --- |
| Liczba mieszkańców oraz turystów korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej [kol. 6 pkt 7.1] | 4 046 |
| Liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą korzystali z planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej[kol. 6 pkt. 7.2.1 + kol. 6 pkt 7.2.2] | 2 644 |
| Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 8.3 / 60 g/d] | 0 |
| Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, który będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 8.4 / 60 g/d] | 0 |
| Liczba mieszkańców korzystających z przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z informacjami zawartymi w pkt. 7.1 | 156 |
| Równoważna Liczba Mieszkańców RLM | 6 846 |

- Informacje o strefach ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierającą oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

Nie dotyczy

- Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierającą oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.

Nie dotyczy

- Informacje o formach ochrony przyrody zawierającą nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody.

Nie dotyczy

- Lista sprawdzająca poprawności wykonania części graficznej.

| Lp. | Wyszczególnienie | Nie | Tak3 | Nie dotyczy3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Część graficzna została wykonana na mapie topograficznej w skali 1:10 000, a w przypadku jej braku - w skali 1:25 000. |  | X |  |
| 2 | Oznaczono granice obszaru proponowanej aglomeracji (obszar objęty i przewidziany do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej). |  | X |  |
| 3 | Oznaczono znajdujące się na terenie aglomeracji oczyszczalnie ścieków komunalnych, do których odprowadzane (bądź odprowadzane będą) są ścieki komunalne. |  | X |  |
| 4 | Oznaczono granice administracyjne gminy zgodne z danymi z państwowego rejestru granic. |  | X |  |
| 5 | Oznaczono granice stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej. |  | X |  |
| 6 | Oznaczono granice obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych. |  |  | X |
| 7 | Oznaczono granice terenów objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy. |  |  | X |
| 8 | Określono skalę planu w formie liczbowej i liniowej. |  | X |  |
| 9 | Część graficzna mapa została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania gminy (gminy wiodącej) |  | X |  |

- Zaznaczenie jednej odpowiedzi „NIE” świadczy o niewłaściwym wykonaniu załącznika graficznego do wniosku o wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji. Tak wykonany dokument – mapa jest nie może być podstawą do pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Załącznik graficzny wymaga poprawienia. Odpowiedzi „NIE DOTYCZY” mogą wystąpić jedynie w wierszach Nr 5, 6 i 7.

Podpisy osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy

| (data, imię i nazwisko /pieczęć imienna/ podpis) | (pieczęć Wnioskodawcy) |
| --- | --- |

Tekst nie więcej niż 1/2 strony A4.

Wg stanu na ostatni dzień roku poprzedniego.

Wypełnić w przypadku występowania terenów o których mowa w § 3 ust.5 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 137, poz. 922).

W przypadku funkcjonowania więcej niż jedna oczyszczalnia ścieków, dla każdej oczyszczalni wypełnić oddzielną tabelę.

Tekst nie więcej niż 1/2 strony A-4.

Podać wyłącznie dla BZT5.

Znakiem „X” zaznaczyć właściwą odpowiedź.