Propozycja
planu Aglomeracji

Woźniki - Psary

Powiat lubliniecki

województwo śląskie

Część opisowa

- Nazwa aglomeracji

Aglomeracja Woźniki - Psary

- Adres wnioskodawcy (gminy, gminy wiodącej w aglomeracji)

| Miejscowość: Woźniki | Ulica, nr: Rynek 11 |
| --- | --- |
| Gmina: Woźniki | Powiat: lubliniecki |
| Województwo: śląskie |  |
| Telefon: 34 36 69 911 | Fax: 34 35 73 105 |
| e-mail do kontaktu bieżącego: urzad@wozniki.pl |  |

- Dane rejestrowe

| PKD | 8411z | NIP | 575-18-65-134 | REGON | 151398480 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EKD |  |  |  |  |  |

- Imię/nazwisko/stanowisko/tel./fax osoby wskazanej do kontaktowania się w sprawach złożonego wniosku

Hryciuk Zdzisław tel.(34) 3669927

Misiok-Habrowska Marzena tel. (34) 3669915

- Podstawowe informacje na temat gminy/miasta

Krótka charakterystyka, lokalizacja, ukształtowanie terenu, warunki hydrograficzne x:

Gmina Woźniki jest jedną z 8 gmin powiatu lublinieckiego położonego w północno – wschodniej części województwa śląskiego. Pod względem geograficznym gmina zlokalizowana jest na Wyżynie Śląski – Krakowskiej w makroregionie Wyżyna Wieluńsko – Woźnicka  (Próg Woźnicki i Obniżenie Liswarty i Prosny), makroregionie Wyżyna Śląska ( Próg Tarnogórski) oraz makroregionie Nizina Śląska (Równina Opolska – Obniżenie Małej Panwi). Przez południowe krańce gminy przepływa rzeka Mała Panew  zbierająca wody z licznych dopływów biorących początek w Progu Woźnickim. Gmina Woźniki zajmuje powierzchnię 127 km2 i zamieszkuje ją 9 639 mieszkańców. Pod względem hydrograficznym Gmina Woźniki leży w dorzeczu rzeki Warty. Sieć rzeczna na terenie gminy jest dobrze rozwinięta i stanowią ją w środkowej 
i południowej części rzeka Mała Panew wraz z dopływami (Babieniczka, Ligocki Potok, Łana ze źródłami w progu Woźnickim), a w północnej części rzeka Kamieniczka oraz górny odcinek rzeki Liswarty. Linią grzbietową progu Woźnickiego przebiega główny dział wodny gminy II-go rzędu, który oddziale dorzecze rzeki Warty od dorzecza Małej Panwi. Lokalnie przez teren gminy przebiegają działy wodne III-go rzędu. Na obszarze gminy nie ma zbiorników wód powierzchniowych , oprócz niewielkich oczek wodnych znajdujących się na terenie Lasów Państwowych oraz zalanych wodą glinianek  w miejscowości gminnej Wożniki. Na terenie Gminy Wożniki występują trzy piętra wodonośne:

- Trasowe, - Jurajskie, - Czwartorzędowe.

Na terenie Gminy Woźniki występują dwie oczyszczalnie ścieków:

- Mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych w Woźnikach 
o przepustowości Qśr=350 m3/d.

- Mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych w Psarach 
o przepustowości Qśr=200 m3/d.

Akt prawny wyznaczający Aglomerację Woźniki:

- Rozporządzenie Nr 11/08 Wojewody Śląskiego z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie
    wyznaczenia aglomeracji Woźniki – Psary, Dz.U. Woj. Śl. Nr 33, poz. 707 z dnia 25 lutego
    2008 r. RLM 4303.

- Rozporządzenie  Nr 31/08 Wojewody Śląskiego z dnia 25 czerwca 2008 r. zmieniające
   rozporządzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji Woźniki – Psary, Dz.U. Woj. Śl. Nr 123,
   poz. 2425 z dnia 4 lipca 2008 r. RLM 3773.

Merytoryczne uzasadnienie potrzeby zmiany aglomeracji:

Ograniczenie zasięgu obszaru aglomeracji wynika z obiektywnych okoliczności, które uniemożliwiły Gminie Woźniki zrealizowanie zamierzeń określonych w dokumentach stanowiących podstawę wyznaczenia aglomeracji Woźniki. Okolicznościami tymi były niższa niż zakładano ilość podłączeń do sieci kanalizacyjnej w wyniku głównie mniejszej niż
zakładano dynamiki budowy domów jedno i wielorodzinnych -  z tego względu nie będzie
osiągnięty wskaźnik koncentracji mieszkańców.

Problem gospodarki wodnokanalizacyjnej tym samym albo nie istnieje albo rozwiązywany jest poprzez bezawaryjne, zgodne z przepisami funkcjonowanie i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków lub zbiorników bezodpływowych.

- Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji (podać nazwę, Nr oraz datę podjęcia uchwał ustanawiających te dokumenty)

- Uchwała Nr 234/XXI/2004 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30.12.2004 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego poszczególnych miejscowości gminy Woźniki

- Uchwała Nr 72/VI/2007 Rady Miejskiej W Woźnikach z dnia 29 marca 2007 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego poszczególnych miejscowości gminy Woźniki

- Uchwała Nr 73/VI/2007 Rady Miejskiej w Wożnikach z dnia 29 marca 2007 r.

w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Woźniki

- Uchwała Nr 102/VIII/2007 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 18.06.2007 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego poszczególnych miejscowości gminy Woźniki

- Uchwała Nr 212/XIX/2008 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 26 czerwca 2008 w sprawie uchwalenia zmian fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego poszczególnych miejscowości gminy Woźniki

- Uchwała Nr 213/XIX/2008 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 26 czerwca 2008 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wyodrębnione tereny przeznaczone pod eksploatację surowców mineralnych położone w miejscowości Kamienica w gminie Woźniki

- Uchwała Nr 403/XXXVIII/2010 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 29 marca 2010 r w sprawie: uchwalenia zmian fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego poszczególnych miejscowości gminy Woźniki

- Uchwała Nr 404/XXXVIII/2010 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 29 marca 2010 r w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego nowe tereny na obszarze Miasta i Gminy Woźniki

- Uchwała Nr 277/XXII/2013 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25.03.2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Woźniki

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

- UCHWAŁA Nr 24/III/2002 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30 grudnia 2002w sprawie zatwierdzenia „ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Woźniki

- UCHWAŁA Nr 194/XVIII/2008 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30.04.2008 w sprawie uchwalenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Woźniki

- UCHWAŁA Nr 342/XXXII/2009 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie zmiany fragmentów „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Woźniki”

- UCHWAŁA Nr 457/XLIII/2010 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Woźniki

- UCHWAŁA Nr 276/XXII/2013 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25.03.2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Woźniki

- decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

- U C H W A Ł A  Nr 379/XXXVII/2010 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25.02.2010 r.

w sprawie: zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Woźniki

- Uchwała Nr 306/XXIV/2013 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 31.05.2013 w sprawie: przyjęcia - „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Woźniki na lata 2012-2015 
z uwzględnieniem perspektywy do roku 2019”

- Opis sieci kanalizacyjnej

7.1 Informacje na temat istniejącej kanalizacji oraz liczby mieszkańców i turystów obsługiwanych przez tę sieć oraz oczyszczalnię ścieków.

| Wykaz - lista miejscowości aglomeracji w których eksploatowana jest sieć kanalizacji komunalnej (sanitarnej i ogólnospławnej): |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Babienica | 2. Psary | 3. Piasek |
| 4. - | 5. - | 6. - |
| 7. - | 8. - | 9. - |
| 10. - | 11. - | 12. - |

| lp. | Kanalizacja | Długość [km] | Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mieszkańcy | turyści w sezonie turystyczno - wypoczynkowym4 | sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5] |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Sanitarna grawitacyjna | 14,07 | 2 025 | 40 | 2 065 |  |
| 2 | Sanitarna tłoczna | 3,22 |  |  |  |  |
| 3 | Ogólnospławna grawitacyjna | 0,0 |  |  |  |  |
| 4 | Ogólnospławna tłoczna | 0,0 |  |  |  |  |
| Razem |  | 17,29 | 2 335 | 87 | 2 442 |  |

7.2 Informacje na temat planowanej do budowy kanalizacji w celu dostosowania gminy/miasta do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) oraz liczby mieszkańców i turystów, którzy będą obsługiwani przez tę sieć oraz oczyszczalnię ścieków 2.

7.2.1 Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na km sieci.

| Wykaz - lista miejscowości/obszarów aglomeracji w obrębie których planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na km sieci: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. - | 2. - | 3. - |
| 4. - | 5. - | 6. - |
| 7. - | 8. - | 9. - |
| 10. - | 11. - | 12. - |

| lp. | Kanalizacja planowana do realizacji |  | Długość [km] | Liczba osób, które będą obsługiwane przez planowaną do budowy kanalizację |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | mieszkańcy | turyści w sezonie turystyczno - wypoczynkowym4 | sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5] |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Sanitarna grawitacyjna |  | - | - | - | - |  |
| 2 | Sanitarna tłoczna |  | - |  |  |  |  |
| Razem |  |  | - | - | - | - |  |

| Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na km sieci). |  |
| --- | --- |
| Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3] | X |
| Sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą obsługiwani przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną [kol. 6] | X |
| Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów [kol. 6]/długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3] | X |

7.2.2 Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na km sieci (kanalizacja zlokalizowana na terenie o 1% spadku lub w strefach ochronnych).

| Wykaz - lista miejscowości/obszarów aglomeracji, w obrębie których planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na km sieci: ie których planuje się budowę |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. - | 2. - | 3. - |
| 4. - | 5. - | 6. - |
| 7. - | 8. - | 9. - |
| 10. - | 11. - | 12. - |

| lp. | Kanalizacja planowana do realizacji | Długość [km] | Liczba osób, które będą obsługiwane przez planowaną do budowy kanalizację |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mieszkańcy | turyści w sezonie turystyczno - wypoczynkowym4 | sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5] |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Sanitarna grawitacyjna | X | X | X | X | - |
| 2 | Sanitarna tłoczna | X |  |  |  |  |
| Razem |  | X | X | X | X |  |

| Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na km sieci). |  |
| --- | --- |
| Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3] | X |
| Sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą obsługiwani przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną [kol. 6] | X |
| Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów [kol. 6]/długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3] | X |

7.3 Informacje na temat kanalizacji oraz liczby mieszkańców i turystów obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków po dostosowaniu gminy/miasta do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG).

| Wykaz - lista miejscowości/obszarów aglomeracji w obrębie których będzie funkcjonowała sieć kanalizacji sanitarnej zgodnie z Dyrektywą 91/271/EWG: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Babienica | 2. Psary | 3. Piasek |
| 4. - | 5. - | 6. - |
| 7. - | 8. - | 9. - |
| 10. - | 11. - | 12. - |

| lp. | Kanalizacja | Długość [km] | Liczba osób korzystających z kanalizacji po dostosowaniu gminy/miasta do warunków określonych w Dyrektywie 91/271/EWG |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mieszkańcy | turyści w sezonie turystyczno - wypoczynkowym4 | sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5] |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Sanitarna grawitacyjna | 14,07 | 2 355 | 87 | 2 442 |  |
| 2 | Sanitarna tłoczna | 3,22 |  |  |  |  |
| 3 | Ogólnospławna grawitacyjna | 0,00 |  |  |  |  |
| 4 | Ogólnospławna tłoczna | 0,00 |  |  |  |  |
| Razem |  | 17,29 | 2 335 | 87 | 2 442 |  |

- Opis gospodarki ściekowej

8.1 Informacje na temat oczyszczalni ścieków.

| Lokalizacja |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miejscowość [kod pocztowy]: Psary, 42-287 Lubsza |  |  | Ulica, nr: Poznańska 2 a |  |  |  |
| Gmina: Woźniki |  |  | Powiat: lubliniecki |  |  |  |
| Województwo: śląskie |  |  |  |  |  |  |
| Telefon: 34 36 69 911 |  |  | Fax: Fax: 34 35 73 105 |  |  |  |
| e-mail do kontaktów bieżących: urzad@wozniki.pl |  |  |  |  |  |  |
| Decyzja pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków oczyszczonych |  |  |  |  |  |  |
| Organ, który wydał decyzję: Starosta Lubliniecki |  |  |  |  |  |  |
| Numer decyzji WOŚ.6341.66.2014 | Data wydania: 14.10.2014 r. |  |  | Termin ważności do: 31.10.2024 r. |  |  |
| Przepustowość oczyszczalni: |  |  |  |  |  |  |
| Średnia [m3 /d]: 200 RLM Oczyszczalni 1700 | Maksymalna godzinowa [m3/h]: 12,5 |  |  | Maksymalna roczna [m3/a]: 73.000 |  |  |
| Rodzaj i ilość ścieków dostarczanych siecią kanalizacyjną |  |  |  |  |  |  |
| Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m /d]: 155 m3/d |  |  |  |  |  |  |
| Ścieki dowożone [m /d]: 2 m3/d |  |  |  |  |  |  |
| Aktualne obciążenie oczyszczalni |  |  |  |  |  |  |
| Średnie [m3/d]: 157 m3/d Średnio [% przepustowości]: 78,50 |  |  | Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m3/a]: 57 276,16 m3/a |  |  |  |
| Przewidywane obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej: |  |  |  |  |  |  |
| Średnie [m3/d]: 157 m3/d Średnio [% przepustowości]: 78,50 |  |  | Przewidywana ilość ścieków oczyszczonych w roku [m3/a]: 57 276,16 m3/a |  |  |  |
| Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych |  |  |  |  |  |  |
| Wskaźnik |  | Wartość (średnioroczna z pomiarów) |  |  | Uwagi |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |
| BZT5 [mgO2/l] |  | 540 |  |  | - |  |
| ChZTCr [mgO2/l] |  | 1080 |  |  | - |  |
| Zawiesina ogólna [mg/l] |  | 580 |  |  | - |  |
| Fosfor ogólny [mgP/l] |  | Bd |  |  | - |  |
| Azot ogólny [mgN/l] |  | Bd |  |  | - |  |
| Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych |  |  |  |  |  |  |
| Wskaźnik |  | Wartość lub % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym |  |  | Wartość (średnioroczna z pomiarów) |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |
| BZT5 [mgO2/l] |  | 40 |  |  | 8 |  |
| ChZTCr [mgO2/l] |  | 150 |  |  | 50,7 |  |
| Zawiesina ogólna [mg/l] |  | 50 |  |  | 9 |  |
| Fosfor ogólny [mgP/l] |  | bd |  |  | Bd |  |
| Azot ogólny [mgN/l] |  | bd |  |  | bd |  |

| Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym |  |
| --- | --- |
| Nazwa cieku: Potok Babieniczka | Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych: w km 6+800 |
| Typ oczyszczalni ścieków: biologiczno-mechaniczna |  |

Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni: Gmina Woźniki planuje wykonanie modernizacji oczyszczalni ścieków polegającej na wybudowaniu dwóch reaktorów zwiększając tym samym przepustowość oczyszczalni do 400 m3/dobę.

8.2 Informacje o średniej dobowej ilości i jakości ścieków komunalnych powstających na terenie gminy oraz ich składzie jakościowym.

| Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie gminy [m3/d]: 657 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wskaźnik | Wartość wskaźnika zanieczyszczeń | Uwagi |
| 1 | 2 | 3 |
| BZT5 [mgO2/l] | 395 | - |
| ChZTCr [mgO2/l] | 779 | - |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | 425 | - |
| Fosfor ogólny [mgP/l] | Bd | - |
| Azot ogólny [mgN/l] | Bd | - |

8.3. Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.

| Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji [m3/d]: 17 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wskaźnik | Wartość wskaźnika zanieczyszczeń | Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby [g/dJl |
| 1 | 2 | 3 |
| BZT5 [mgO2/l] | 800 | 13 600 |
| ChZTCr [mgO2/l] | 1220 | nie dotyczy |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | 280 | nie dotyczy |
| Fosfor ogólny [mgP/l] | Bd | nie dotyczy |
| Azot ogólny [mgN/l] | Bd | nie dotyczy |
| ……………………………………… |  | - |

8.4. Informacje o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane.

| Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady planowane do podłączenia do kanalizacji [m3/d]:0 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wskaźnik | Wartość wskaźnika zanieczyszczeń | Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby przez zakłady planowane do podłączenia [g/d]8 |
| 1 | 2 | 3 |
| BZT5 [mgO2/ll | - | - |
| ChZTcr [mgO2/ll | - | nie dotyczy |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | - | nie dotyczy |
| Fosfor ogólny [mgP/l] | - | nie dotyczy |
| Azot ogólny [mgN/l] | - | nie dotyczy |

| ………………………………… | - | nie dotyczy |
| --- | --- | --- |

8.5. Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców.

| Wyszczególnienie | RLM |
| --- | --- |
| Liczba mieszkańców oraz turystów korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej [kol. 6 pkt 7.1] | 2 442 |
| Liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą korzystali z planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej[kol. 6 pkt. 7.2.1 + kol. 6 pkt 7.2.2] | 0 |
| Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 8.3 / 60 g/d] | 227 |
| Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, który będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 8.4 / 60 g/d] | 0 |
| Równoważna Liczba Mieszkańców RLM | 2 669 |

- Informacje o strefach ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierającą oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy 
i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

Nie dotyczy

- Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierającą oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.

Brak obszarów ochronnych

- Informacje o formach ochrony przyrody zawierającą nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody.

- Rezerwat Przyrody „Góra Grojec” ZARZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA z dnia 31 października 1996 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. (M.P. 1996.67.634). Powyższy Rezerwat znajduje się poza granicami planowanej Aglomeracji Woźniki - Psary. - Park Krajobrazowy „Lasy nad Górną Liswartą” Rozporządzenie Nr 28/98 Wojewody Częstochowskiego z dnia 21 grudnia 1998 roku w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą” – Rozporządzenie Wojewody Częstochowskiego z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną liswartą” Dz.U. Województwa Częstochowskiego z dnia 24.12.1998 r. nr 25, poz. 269. Powyższy Park znajduje się w granicach planowanej Aglomeracji Woźniki - Psary.

- Lista sprawdzająca poprawności wykonania części graficznej.

| Lp. | Wyszczególnienie | Nie | Tak | Nie dotyczy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Część graficzna została wykonana na mapie topograficznej w skali 1:10 000, a w przypadku jej braku - w skali 1:25 000. |  | X |  |
| 2 | Oznaczono granice obszaru proponowanej aglomeracji (obszar objęty i przewidziany do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej). |  | X |  |
| 3 | Oznaczono znajdujące się na terenie aglomeracji oczyszczalnie ścieków komunalnych, do których odprowadzane (bądź odprowadzane będą) są ścieki komunalne. |  | X |  |
| 4 | Oznaczono granice administracyjne gminy zgodne z danymi z państwowego rejestru granic. |  | X |  |
| 5 | Oznaczono granice stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej. |  |  | X |
| 6 | Oznaczono granice obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych. |  |  | X |
| 7 | Oznaczono granice terenów objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy. |  | X |  |
| 8 9 | Określono skalę planu w formie liczbowej i liniowej. |  | X |  |
| 9 | Część graficzna mapa została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania gminy (gminy wiodącej) |  | X |  |

Zaznaczenie jednej odpowiedzi „NIE” świadczy o niewłaściwym wykonaniu załącznika graficznego do wniosku o wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji. Tak wykonany dokument - mapa jest nie może być podstawą do pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Załącznik graficzny wymaga poprawienia. Odpowiedzi „NIE DOTYCZY” mogą wystąpić jedynie w wierszach Nr 5, 6.

Podpisy osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy

| (data, imię i nazwisko/pieczęć imienna/podpis) | (pieczęć Wnioskodawcy) |
| --- | --- |