- Propozycja

- planu Aglomeracji

- Zawiercie

- powiat zawierciański

- województwo śląskie

- Część opisowa

- Nazwa aglomeracji

ZAWIERCIE

- Adres wnioskodawcy (gminy, gminy wiodącej w aglomeracji)

| Miejscowość: Zawiercie | Ulica, nr: Leśna 2 |
| --- | --- |
| Gmina: Zawiercie | Powiat: zawierciański |
| Województwo: śląskie |  |
| Telefon: 32 67 216 61 | Fax: 32 67 217 42 |
| e-mail do kontaktu bieżącego: g.gruk@e-zawiercie.pl |  |

- Dane rejestrowe

| PKD | 84.11.Z | NIP | 649-22-86-197 | REGON | 276258871 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Imię/nazwisko/stanowisko/tel./fax osoby wskazanej do kontaktowania się w sprawach złożonego wniosku

Grzegorz Gruk, Wydział Realizacji Projektów, tel. 32 494 12 45, fax 32 494 12 90

Propozycję planu aglomeracji, w rozumieniu art. 43 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2012, poz. 145,.) opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 137, poz. 922).

- Podstawowe informacje na temat gminy/miasta

| Zawiercie położone jest na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej nad rzeką Wartą w północno-wschodniej części województwa śląskiego. Pod względem administracyjnym Zawiercie jest gminą miejską, w skład której wchodzi 16 osiedli mieszkaniowych (Argentyna, Blanowice, Borowe Pole, Bzów, Centrum, Dąbrowica, Kromołów, Marciszów, Miodowa, Piłsudskiego, Stary Rynek, Stawki, Szymańskiego, Warty, Zuzanka, Żerkowice) i 4 sołectwa (Karlin, Łośnice, Pomrożyce, Skarżyce). Zachodnią część miasta stanowią tereny z dominującą strukturą miejską: mieszkaniowo-usługową i przemysłową. Od lat kluczowe znaczenie miały przemysł ciężki (huta żelaza), szklarski (huta szkła produkująca kryształ) i odlewniczy (odlewnia żeliwa) oraz do niedawna przemysł włókienniczy. Wschodnia część miasta to tereny w większości o funkcji rolniczej i mieszkaniowej, tereny otwarte obejmujące kompleksy leśne i kompleksy terenów rolnych w większości wolnych od zabudowy. Obszar ten leży w zasięgu Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”. Dodatkowo część tego terenu znajduje się w zasięgu obszaru Natura 2000 – PLH140032 „Ostoja Kroczycka”. Gmina Zawiercie spełnia wiele funkcji w zakresie rozwoju gospodarczego. Pomimo dominacji przemysłu, silnej pozycji w zakresie rozwoju usług ponadlokalnych, rozwoju infrastruktury komunikacyjnej, dużego zagęszczenia ludności i dużego stopnia zurbanizowania, na znacznym obszarze gminy jedną z podstawowych funkcji gospodarczych jest rolnictwo. Do dominujących branż w gminie Zawiercie należą: hutnictwo, przemysł metalurgiczny i materiałów budowlanych. Obszar miasta zajmuje 85 km2 z czego ponad połowę (ok. 56%) zajmują użytki rolne. Udział terenów zurbanizowanych wynosi ok. 17 km2 co stanowi 20% powierzchni miasta i jest porównywalne do poziomu lesistości (ok. 21%). Wody powierzchniowe reprezentowane są głównie przez Wartę i Czarną Przemszę, których źródła znajdują się na terenie Gminy. Nie bez znaczenia są również: Potok Łośnicki, Potok Kierszula, Potok Strumień, Potok Rak. Na terenie Zawiercia występują liczne strefy źródliskowe. Brak naturalnych zbiorników wód powierzchniowych (poza wiosennymi rozlewiskami), a te istniejące stanowią m.in. pozostałości stawów młyńskich, stawy przemysłowe, zbiorniki przeciwpożarowe, zbiorniki poeksploatacyjne oraz rowy odwadniające. Wody podziemne na terenie gminy zgromadzone są w: GZWP Nr 326, GZWP Nr 327 i GZWP Nr 454, które występują na całym obszarze gminy. |  |
| --- | --- |
| Liczba mieszkańców: 50 660 | Powierzchnia [km2]: 85,25 |

- Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego kopalni „Wiek” w Ogrodzieńcu, uchwalony uchwałą nr XVI/153/99 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 grudnia 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2000 r. nr 12, poz. 139),

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia – tereny przemysłowo-składowe – część wschodnia z otoczeniem i osiedlem Łośnice - Wierczki, uchwalony uchwałą nr XLIII/472/02 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 1 października 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2002 r. nr 81, poz. 2907),

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia – część południowo-zachodnia, uchwalony uchwałą nr XLIII/473/02 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 1 października 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2002 r. nr 81, poz. 2908),

- Zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia, przyjęte przez Radę Miejską w 2002 r.: - zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia, uchwalona uchwałą nr XLIII/474/02 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 1 października 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2002 r. nr 81, poz. 2909), - zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia, uchwalona uchwałą nr XLIII/475/02 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 1 października 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2002 r. nr 81, poz. 2910), - zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia, uchwalona uchwałą nr XLIII/476/02 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 1 października 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2003 r. nr 5, poz. 226), - zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia, uchwalona uchwałą nr XLIII/477/02 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 1 października 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2003 r. nr 5, poz. 227), - zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia, uchwalona uchwałą nr XLIII/478/02 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 1 października 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2002 r. nr 81, poz. 2911), - zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia, uchwalona uchwałą nr XLIII/479/02 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 1 października 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2002 r. nr 81, poz. 2912), - zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia, uchwalona uchwałą nr XLIII/480/02 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 1 października 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2002 r. nr 81, poz. 2913), - zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia, uchwalona uchwałą nr XLIII/481/02 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 1 października 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2002 r. nr 81, poz. 2914), - zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia, uchwalona uchwałą nr XLIII/482/02 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 1 października 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2002 r. nr 81, poz. 2915),

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszaru obejmującego dzielnicę Kosowska Niwa, uchwalony uchwałą nr XLIX/514/06 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 21 czerwca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2006 r. nr 89, poz. 2503),

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących dzielnice: Bzów, Karlin, Pomrożyce, Skarżyce i Żerkowice, uchwalony uchwałą nr XII/131/07 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 29 sierpnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2007 r. nr 185, poz. 3392),

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów stanowiących tereny rekreacyjno-turystyczne – rejon zamku „Morsko”, uchwalony uchwałą nr XII/132/07 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 29 sierpnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2007 r. nr 185, poz. 3393),

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszaru obejmującego rejon Osiedla Stawki i tereny przemysłowo-składowe, uchwalony uchwałą nr XV/174/07 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 24 października 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2007 r. nr 198, poz. 3844),

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszaru obejmującego rejon Osiedla Ręby-Zuzanka, uchwalony uchwałą nr XV/175/07 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 24 października 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2007 r. nr 198, poz. 3845),

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszaru obejmującego rejon Osiedla Piłsudskiego, uchwalony uchwałą nr XV/176/07 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 24 października 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2007 r. nr 198, poz. 3846),

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszaru obejmującego dzielnicę Śródmieście i Osiedla Centrum, uchwalony uchwałą nr XV/177/07 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 24 października 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2007 r. nr 198, poz. 3847),

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu – Obszar „A”, położony przy ul. Podmiejskiej i ul. Cerefisko, uchwalony uchwałą nr XX/228/08 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 6 lutego 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2008 r. nr 45, poz. 976),

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla rurociągu tlenu do huty CMC Zawiercie, uchwalony uchwałą nr XXVII/345/08 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 24 września 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2008 r. nr 202, poz. 3764),

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszaru obejmującego rejon Osiedla Argentyna, uchwalony uchwałą nr XXVIII/359/08 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 29 października 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2008 r. nr 214, poz. 4343),

- Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszaru obejmującego dzielnicę Śródmieście i Osiedle Centrum, uchwalonego uchwałą nr XV/177/07 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 24 października 2007 r. – uchwalona uchwałą nr XXVIII/360/08 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 29 października 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2008 r. nr 212, poz. 4243),

- Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia – część południowo-zachodnia, uchwalonego uchwałą nr XLIII/473/02 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 1 października 2002 r. – uchwalona uchwałą nr XXXVI/516/09 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 24 czerwca 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2009 r. nr 148, poz. 2939),

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów: Śródmieście – część II, uchwalony uchwałą nr XLV/606/09 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2010 r. nr 42, poz. 648),

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu – Obszar „A”, położony w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Myśliwskiej i projektowanej drogi głównej z otoczeniem, uchwalony uchwałą nr XLIX/634/10 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 31 marca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2010 r. nr 84, poz. 1398),

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów obejmujących dzielnice: Blanowice, Borowe Pole, Kromołów i Warty, uchwalony uchwałą nr LIV/669/10 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 czerwca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 23 sierpnia 2010 r. nr 159, poz. 2627),

- Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu – Obszar „A” uchwalonego uchwałą nr XXIX/280/12 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 listopada 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 08.01.2013 r., poz. 201),

- Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu – Obszar „A” uchwalonego uchwałą nr XLV/455/14 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 26 lutego 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 07.03.2014 r., poz. 1420),

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy:

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie, uchwalone uchwałą nr XXXVIII/349/13 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 7 sierpnia 2013 r.,

- decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - nie dotyczy

- wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych:

- Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Zawierciu na lata 2013-2014 na terenie Gminy Zawiercie – aktualizacja (uchwała nr XLV/452/14 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 26 lutego 2014 roku),

- inne (wymienić): – nie dotyczy

- Program Ochrony Środowiska dla Miasta Zawiercie na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019 - aktualizacja (uchwała XIX/177/11 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 grudnia 2011 roku),

- Strategia Rozwoju Gminy Zawiercie 2025 plus (uchwała XVI/140/11 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 26 października 2011 roku),

- Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich na terenie Gminy Zawiercie na lata 2007-2014 - aktualizacja (uchwała XLVIII/479/14 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 23 kwietnia 2014 roku).

- Opis sieci kanalizacyjnej

  - Informacje na temat istniejącej kanalizacji oraz liczby mieszkańców i turystów obsługiwanych przez tę sieć oraz oczyszczalnię ścieków.

| Wykaz – lista dzielnic aglomeracji, w których eksploatowana jest sieć kanalizacji komunalnej (sanitarnej i ogólnospławnej): |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Miasto Zawiercie | - Argentyna – część miasta | - Blanowice – część miasta |
| - Borowe Pole – część miasta | - Bzów – część miasta | - Kosowska Niwa – część miasta |
| - Kromołów – część miasta | - Łośnice – część miasta | - Marciszów – część miasta |
| - Ręby – część miasta | - Warty – część miasta | - Wierczki – część miasta |
| - Wydra Zielona – część miasta | - Zuzanka – część miasta |  |

| Lp. | Kanalizacja istniejąca | Długość [km] | Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mieszkań-cy | turyści w sezonie turystyczno – wypoczynko-wym | sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5] |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Sanitarna grawitacyjna | 192,126 | 47 406 | 724 | 48 130 | - |
| 2 | Sanitarna tłoczna | 10,974 |  |  |  |  |
| 3 | Ogólnospławna grawitacyjna | 11,0 |  |  |  |  |
| 4 | Ogólnospławna tłoczna | 0,0 |  |  |  |  |
| Razem |  | 214,1 | 47 406 | 724 | 48 130 |  |

  - Informacje na temat planowanej do budowy kanalizacji w celu dostosowania gminy/miasta do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) oraz liczby mieszkańców i turystów, którzy będą obsługiwani przez tę sieć oraz oczyszczalnię ścieków.

    - Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na km sieci.

Wykaz – lista dzielnic/obszarów aglomeracji w obrębie których planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na km sieci:

Nie planuje się obecnie znaczącej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zawiercie. Znaczną inwestycją Gminy w tym zakresie był zakończony współfinansowany z Funduszu Spójności pn. „Gospodarka ściekowa Zawiercia”. Do roku 2013 podłączono do już wybudowanej kanalizacji 1309 mieszkańców dzielnic wymienionych w punkcie 7.1. W wyniku tego na terenie Aglomeracji Zawiercie z kanalizacji pod koniec roku 2013 korzystało 47 406 mieszkańców i 724 turystów w sezonie turystyczno – wypoczynkowym. Do końca roku 2015 nie przewiduję się budowy nowych odcinków kanalizacji sanitarnej.

| Lp. | Kanalizacja planowana do realizacji | Długość [km] | Liczba osób, które będą obsługiwane przez planowaną do budowy kanalizację |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mieszkańcy | turyści w sezonie turystyczno – wypoczynkowym4 | sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5] |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Sanitarna grawitacyjna | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | Sanitarna tłoczna | 0 |  |  |  |  |
| Razem |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

| Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na km sieci). |  |
| --- | --- |
| Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3] | 0 |
| Sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą obsługiwani przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną [kol. 6] | 0 |
| Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów [kol. 6]/długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3] | nie dotyczy |

    - Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na km sieci (kanalizacja zlokalizowana na terenie o 1% spadku lub w strefach ochronnych).

Wykaz – lista dzielnic/obszarów aglomeracji, w obrębie których planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na km sieci:

Nie planuje się budowy kanalizacji sanitarnej.

| Lp. | Kanalizacja planowana do realizacji | Długość [km] | Liczba osób, które będą obsługiwane przez planowaną do budowy kanalizację |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mieszkańcy | turyści w sezonie turystyczno – wypoczynkowym | sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5] |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Sanitarna grawitacyjna | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | Sanitarna tłoczna | 0 |  |  |  |  |
| Razem |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

| Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na km sieci). |  |
| --- | --- |
| Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3] | 0 |
| Sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą obsługiwani przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną [kol. 6] | 0 |
| Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów [kol. 6]/długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3] | nie dotyczy |

  - Informacje na temat kanalizacji oraz  liczby mieszkańców i turystów obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków po dostosowaniu gminy/miasta do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG).

| Wykaz – lista dzielnic/obszarów aglomeracji w obrębie których będzie funkcjonowała sieć kanalizacji sanitarnej zgodnie z Dyrektywą 91/271/EWG: |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Miasto Zawiercie | - Argentyna – część miasta | - Blanowice – część miasta |
| - Borowe Pole – część miasta | - Bzów – część miasta | - Kosowska Niwa – część miasta |
| - Kromołów – część miasta | - Łośnice – część miasta | - Marciszów – część miasta |
| - Ręby – część miasta | - Warty – część miasta | - Wierczki – część miasta |
| - Wydra Zielona – część miasta | - Zuzanka – część miasta |  |

| Lp. | Kanalizacja | Długość [km] | Liczba osób korzystających z kanalizacji po dostosowaniu gminy/miasta do warunków określonych w Dyrektywie 91/271/EWG |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mieszkańcy | turyści w sezonie turystyczno – wypoczynkowym4 | sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5] |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Sanitarna grawitacyjna | 192,126 | 47 406 | 724 | 48 130 | - |
| 2 | Sanitarna tłoczna | 10,974 |  |  |  |  |
| 3 | Ogólnospławna grawitacyjna | 11,0 |  |  |  |  |
| 4 | Ogólnospławna tłoczna | 0,0 |  |  |  |  |
| Razem |  | 214,10 | 47 406 | 724 | 48 130 |  |

- Opis gospodarki ściekowej

  - Informacje na temat oczyszczalni ścieków

| Lokalizacja |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miejscowość [kod pocztowy]: 42-200 Zawiercie |  |  |  | Ulica, nr: Włodowska 21 |  |  |
| Gmina: Zawiercie |  |  |  | Powiat: zawierciański |  |  |
| Województwo: śląskie |  |  |  |  |  |  |
| Telefon: 32 67 229 86 |  |  |  | Fax: 32 67 010 49 |  |  |
| e-mail do kontaktów bieżących: oczyszczalnia1@rpwikzawiercie.pl |  |  |  |  |  |  |
| Decyzja pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków oczyszczonych |  |  |  |  |  |  |
| Organ, który wydał decyzję: Starosta Zawierciański |  |  |  |  |  |  |
| Numer decyzji: - ROII.6341.029.2012.EG |  | Data wydania: - 12.09.2012 r. |  |  | Termin ważności do: - 11.09.2022 r. |  |
| Przepustowość oczyszczalni: |  |  |  |  |  |  |
| Średnia [m3/d]: - 32 000 | Maksymalna godzinowa [m3/h]: - 1 280 |  |  |  |  | Maksymalna roczna [m3/a]: - 5 816 370 |
| Rodzaj i ilość ścieków dostarczanych siecią kanalizacyjną: |  |  |  |  |  |  |
| Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m3/d]: 12 789 |  |  |  |  |  |  |
| Ścieki dowożone [m3/d]: 156 |  |  |  |  |  |  |
| Aktualne obciążenie oczyszczalni: |  |  |  |  |  |  |
| Średnie [m3/d]: 12 945 Średnio [% przepustowości]: 40,45 |  |  | Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m3/a]: 4 725 000 |  |  |  |
| Przewidywane obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej: |  |  |  |  |  |  |
| Średnie [m3/d]: 12 945 Średnio [% przepustowości]: 40,45 |  |  | Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m3/a]: 4 725 000 |  |  |  |
| Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych |  |  |  |  |  |  |
| Wskaźnik | Wartość (średnioroczna z pomiarów) |  |  |  |  | Uwagi |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |
| BZT5 [mgO2/l] | 403 |  |  |  |  | - |
| ChZTCr [mgO2/l] | 716 |  |  |  |  | - |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | 265 |  |  |  |  | - |
| Fosfor ogólny [mgP/l] | 6,89 |  |  |  |  | - |
| Azot ogólny [mgN/l] | 69,4 |  |  |  |  | - |
| Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych |  |  |  |  |  |  |
| Wskaźnik | Wartość lub % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym |  |  |  |  | Wartość (średnioroczna z pomiarów) |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |
| BZT5 [mgO2/l] | 15 |  |  |  |  | 3,3 |
| ChZTCr [mgO2/l] | 125 |  |  |  |  | 24,2 |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | 35 |  |  |  |  | 7,6 |
| Fosfor ogólny [mgP/l] | 2,0 |  |  |  |  | 0,58 |
| Azot ogólny [mgN/l] | 15 |  |  |  |  | 13,0 |
| Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym: |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa cieku: rzeka Warta |  |  | Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych: - Wylot nr 1 w km 798+415 rzeki - Wylot nr 2 w km 798+200 rzeki |  |  |  |
| Typ oczyszczalni ścieków: mechaniczno – biologiczna z pogłębionym usuwaniem biogenów |  |  |  |  |  |  |

Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni: - Modernizacja węzła osadowego. - Modernizacja systemu gospodarowania ciepłem. - Modernizacja systemu napowietrzania - w celu poprawy efektywności napowietrzania i zmniejszenia zużycia energii. - Modernizacja krat schodkowych - w celu lepszego zatrzymywania zanieczyszczeń stałych i ochrony urządzeń przed uszkodzeniem. - Modernizacja sond pomiarowych w celu zwiększenia kontroli nad procesami technologicznymi.

  - Informacje o średniej dobowej ilości i jakości ścieków komunalnych powstających na terenie gminy oraz ich składzie jakościowym.

| Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie gminy [m3/d]: 13 625 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wskaźnik | Wartość wskaźnika zanieczyszczeń | Uwagi |
| 1 | 2 | 3 |
| BZT5 [mgO2/l] | 403 | - |
| ChZTCr [mgO2/l] | 716 | - |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | 265 | - |
| Fosfor ogólny [mgP/l] | 6,89 | - |
| Azot ogólny [mgN/l] | 69,4 | - |

  - Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.

| Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji [m3/d]: 675 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wskaźnik | Wartość wskaźnika zanieczyszczeń | Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby [g/d] |
| 1 | 2 | 3 |
| BZT5 [mgO2/l] | 296 | 199 800 |
| ChZTCr [mgO2/l] | 636 | nie dotyczy |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | 248 | nie dotyczy |
| Fosfor ogólny [mgP/l] | 11,8 | nie dotyczy |
| Azot ogólny [mgN/l] | 49,8 | nie dotyczy |

  - Informacje o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane.

NIE DOTYCZY

Nie planuje się w okresie do roku 2015 podłączania zakładów przemysłowych do kanalizacji zbiorczej na terenie Gminy Zawiercie.

| Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady planowane do podłączenia do kanalizacji [m3/d]: 0 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wskaźnik | Wartość wskaźnika zanieczyszczeń | Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby przez zakłady planowane do podłączenia [g/d] |
| 1 | 2 | 3 |
| BZT5 [mgO2/l] | nie dotyczy | 0 |
| ChZTCr [mgO2/l] | nie dotyczy | nie dotyczy |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | nie dotyczy | nie dotyczy |
| Fosfor ogólny [mgP/l] | nie dotyczy | nie dotyczy |
| Azot ogólny [mgN/l] | nie dotyczy | nie dotyczy |

  - Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców.

| Wyszczególnienie | RLM |
| --- | --- |
| Liczba mieszkańców oraz turystów korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej [kol. 6 pkt 7.1] | 48 130 |
| Liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą korzystali z planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej[kol. 6 pkt. 7.2.1 + kol. 6 pkt 7.2.2] | - |
| Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 8.3 / 60 g/d] | 3 330 |
| Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, który będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 8.4 / 60 g/d] | 0 |
| Równoważna Liczba Mieszkańców RLM | 51 460 |

- Informacje o strefach ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierającą oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

Brak

- Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierającą oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.

Nie dotyczy - brak zbiorników wód śródlądowych na terenie Gminy Zawiercie.

- Informacje o formach ochrony przyrody zawierającą nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody.

Formy ochrony przyrody na terenie Gminy Zawiercie: - Park Krajobrazowy „Orlich Gniazd” oraz obszar krajobrazu chronionego, stanowiący zarazem otulinę Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd” – ustanowione rozporządzeniem Nr 17/95 Wojewody Katowickiego z dnia 1 lutego 1995 roku w sprawie ochrony krajobrazu jurajskiego na terenie województwa katowickiego (Dz. Urz. Woj. Katowickiego Nr 3/30) zmienione rozporządzeniem Nr 18/06 Wojewody Śląskiego z dnia 18 kwietnia 2006 roku w sprawie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 51 poz. 1423) oraz rozporządzeniem Nr 13/07 Wojewody Śląskiego z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 58 poz. 1523). - Obszar NATURA 2000 Ostoja Kroczycka (kod obszaru: PLH240032) – Specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa) w ramach sieci Natura 2000, jest specjalnym obszarem ochrony siedlisk ustanowionym w oparciu o Dyrektywę 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dyrektywę Siedliskową), ustawę z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 i rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000.

- Lista sprawdzająca poprawności wykonania części graficznej.

| Lp. | Wyszczególnienie | Nie | Tak | Nie dotyczy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Część graficzna została wykonana na mapie topograficznej w skali 1:10 000, a w przypadku jej braku - w skali 1:25 000. |  | X |  |
| 2 | Oznaczono granice obszaru proponowanej aglomeracji (obszar objęty i przewidziany do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej). |  | X |  |
| 3 | Oznaczono znajdujące się na terenie aglomeracji oczyszczalnie ścieków komunalnych, do których odprowadzane (bądź odprowadzane będą) są ścieki komunalne. |  | X |  |
| 4 | Oznaczono granice administracyjne gminy zgodne z danymi z państwowego rejestru granic. |  | X |  |
| 5 | Oznaczono granice stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej. |  |  | X |
| 6 | Oznaczono granice obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych. |  |  | X |
| 7 | Oznaczono granice terenów objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy. |  | X |  |
| 8 | Określono skalę planu w formie liczbowej i liniowej. |  | X |  |
| 9 | Część graficzna mapa została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania gminy (gminy wiodącej) |  | X |  |

Podpisy osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy

| (data, imię i nazwisko /pieczęć imienna/ podpis) | (pieczęć Wnioskodawcy) |
| --- | --- |

Wg stanu na ostatni dzień roku poprzedniego to jest 31.12.2013 r.

Pod pojęciem „liczba turystów” przyjmuje się liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych.

Znakiem „X” zaznaczyć właściwą odpowiedź.