- Propozycja

- planu Aglomeracji

- Wyry

- ………………………………………………………………………………….

- (podać nazwę aglomeracji tzn. nazwę gminy na terenie której wyznaczana jest aglomeracja lub nazwę gminy wiodącej)

- powiat mikołowski

- województwo śląskie

- Część opisowa

- Nazwa aglomeracji

Aglomeracja Wyry

W przypadku aglomeracji współtworzonej przez kilka gmin wniosek o wyznaczenie  obszaru i granic aglomeracji składa gmina wiodąca. Do wniosku należy dołączyć stosowne upoważnienia pozostałych gmin.

2.	Adres wnioskodawcy (gminy, gminy wiodącej w aglomeracji)

| Miejscowość: Wyry | Ulica, nr: Dąbrowszczaków 133 |
| --- | --- |
| Gmina: Wyry | Powiat: mikołowski |
| Województwo: śląskie |  |
| Telefon: 032 3256800 | Fax: 032 3256809 |
| e-mail do kontaktu bieżącego: 032 3256820 |  |

3.	Dane rejestrowe

| PKD EKD | 8411Z | NIP | 646-10-14-931 | REGON | 271047827 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.	Imię/nazwisko/stanowisko/tel./fax osoby wskazanej do kontaktowania się w sprawach złożonego wniosku

Ewa Taut – Kierownik referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji tel. 032 3256820

Propozycję planu aglomeracji, w rozumieniu art. 43 ust. ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.) opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 137, poz. 922)

- Podstawowe informacje na temat gminy/miasta

| Krótka charakterystyka, lokalizacja, ukształtowanie terenu, warunki hydrograficzne : Gmina Wyry leży w centralnej części województwa śląskiego, w powiecie mikołowskim. Od wschodu sąsiaduje z miastem Tychy, od południa z gminą Kobiór, od północy z Mikołowem a od zachodu z gminami Orzesze i Łaziska Górne. Gmina Wyry posiada korzystne położenie umożliwiające szybkie połączenie z drogą krajową DK nr 81 stanowiącą jeden z głównych ciągów komunikacyjnych regionu, z Katowic na południe, w stronę przejścia granicznego w Cieszynie. W skład Gminy Wyry wchodzą dwie miejscowości w części północnej – Wyry, a w części południowej - Gostyń. Pod względem geograficznym południową część Wyr stanowi fragment mezoregionu Kotliny Oświęcimskiej – Równina Pszczyńska. Pozostała część gminy znajduje się w mezoregionie Wyżyny Śląskiej, na Wyżynie Katowickiej. Powierzchnia Kotliny jest nachylona w kierunku południowym do doliny rzek Gostynki i Wisły. W jej obrębie wyróżnia się dwie jednostki orograficzne – równinę Gostyni i dolinę Wisły. Pod względem hydrograficznym cały teren gminy Wyry przynależy do rzeki Gostynki, należącej do zlewni Wisły. Rzeka, płynąca wzdłuż południowych granic gminy w dalszym biegu nazwana została Gostynią. Do rzeki dopływa szereg cieków wodnych, drenujących obszar gminy, w znacznej części bez nazw. Na terenie Wyr brak jest punktów monitoringu wód powierzchniowych. |  |
| --- | --- |
| Liczba mieszkańców: 7 592 | Powierzchnia [km2] 2: 34,5 |

- Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji (podać nazwę, Nr oraz datę podjęcia uchwał ustanawiających te dokumenty)

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego; - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Wyry: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wyry zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Wyry Nr XLI/405/2010 z dn. 20.01.2010r; Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wyry w rejonie ul. Pszczyńskiej zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Wyry Nr XLIII/418/2010 z dn. 25.03.2010r.; Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gostyń zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Wyry Nr XLIV/429/2010 z dn. 29.04.2010r.

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy; - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wyry przyjęte Uchwałą Rady Gminy nr XII/83/2003r z dnia 26 listopada 2003r zmienione Uchwałą Rady Gminy nr XXI/157/2008 z dnia 16 kwietnia 2008r oraz zmienione Uchwałą Rady Gminy XXXVII/346/2009r z dnia 1 października 2009r.

- decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; brak

- wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych; brak

- inne (wymienić) - Dokumentacja projektowa dla zadań obejmujących budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gostyń, - Rozporządzenie Wojewody Śląskiego 69/08 z dnia 24 października 2008 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wyry (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 194 poz. 3530). - Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie ze środowiska i wprowadzanie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni ścieków w Wyrach.

- Opis sieci kanalizacyjnej

  - Informacje na temat istniejącej kanalizacji oraz liczby mieszkańców i turystów obsługiwanych przez tę sieć oraz oczyszczalnię ścieków.

Wykaz – lista miejscowości aglomeracji w których eksploatowana jest sieć kanalizacji komunalnej (sanitarnej i ogólnospławnej):

- Miejscowości Wyry, za wyjątkiem pojedynczych ulic: Zbożowa, Spokojna, Rubinowa, Magazynowa, Zawodzie oraz częściowo ul. Tysiąclecia , ks. Fr. Bojdoła

- Miejscowości Gostyń ul. Tęczowa, Tyska, Franciszka Fityki, Pszczyńska, Brzeźna, ks. Franciszka Olmy, płk. Władysława Kiełbasy, Zajęcza, kpt. Jana Rybczyńskiego, Pszczela, Wilhelma Bojdoła, oraz Rybnicka wraz z ul. bocznymi do parafii pw Podwyższenia Krzyża Św.

| Lp. | Kanalizacja istniejąca | Długość [km] | Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mieszkańcy | turyści w sezonie turystyczno - wypoczynkowym | sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5] |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Sanitarna grawitacyjna | 33,4 | 3 140 | 35 | 3 175 |  |
| 2 | Sanitarna tłoczna / ciśnieniowa | 34,0 |  |  |  |  |
| 3 | Ogólnospławna grawitacyjna | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Ogólnospławna tłoczna |  |  |  |  |  |
| Razem |  | 67,4 | 3 140 | 35 | 3 175 |  |

  - Informacje na temat planowanej do budowy kanalizacji w celu dostosowania gminy/miasta do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) oraz liczby mieszkańców i turystów, którzy będą obsługiwani przez tę sieć oraz oczyszczalnię ścieków.

    - Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na km sieci.

Wykaz – lista miejscowości/obszarów aglomeracji w obrębie których planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na km sieci:

Gostyń – ul. Leśna, Akacjowa, fragment ul. Rybnickiej, ul. Miarowa

| Lp. | Kanalizacja planowana do realizacji | Długość [km] | Liczba osób, które będą obsługiwane przez planowaną do budowy kanalizację |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mieszkańcy | turyści w sezonie turystyczno – wypoczynkowym4 | sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5] |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Sanitarna grawitacyjna | 0 | 2 516* | 0 | 2 516* |  |
| 2 | Sanitarna tłoczna | 7,3 |  |  |  |  |
| Razem |  | 7,3 | 2 516* | 0 | 2 516* |  |

* - w tym 1 629 mieszkańców do podłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej w Gostyni

| Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na km sieci). |  |
| --- | --- |
| Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3] | 7,3 |
| Sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą obsługiwani przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną [kol. 6] | 887 |
| Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów [kol. 6]/długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3] | 121,51 |

    - Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na km sieci (kanalizacja zlokalizowana na terenie o 1% spadku lub w strefach ochronnych).

Wykaz – lista miejscowości/obszarów aglomeracji, w obrębie których planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na km sieci:

brak

| Lp. | Kanalizacja planowana do realizacji | Długość [km] | Liczba osób, które będą obsługiwane przez planowaną do budowy kanalizację |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mieszkańcy | turyści w sezonie turystyczno – wypoczynkowym4 | sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5] |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Sanitarna grawitacyjna | nd | nd | nd | nd |  |
| 2 | Sanitarna tłoczna | nd |  |  |  |  |
| Razem |  | nd | nd | nd | nd |  |

| Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na km sieci). |  |
| --- | --- |
| Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3] | nd |
| Sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą obsługiwani przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną [kol. 6] | nd |
| Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów [kol. 6]/długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3] | nd |

  - Informacje na temat kanalizacji oraz liczby mieszkańców i turystów obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków po dostosowaniu gminy/miasta do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG).

Wykaz – lista miejscowości/obszarów aglomeracji, w obrębie których będzie funkcjonowała sieć kanalizacji sanitarnej zgodnie z Dyrektywą 91/271/EWG:

- Miejscowość Wyry, za wyjątkiem pojedynczych ulic Zbożowej, Spokojnej, Rubinowej, Magazynowej, Zawodzie oraz częściowo ul. Tysiąclecia , ks. Fr. Bojdoła

- Miejscowości Gostyń ul. Tęczowa, Tyska, Franciszka Fityki, część ul. Pszczyńskiej, Brzeźna, ks. Franciszka Olmy, płk. Władysława Kiełbasy, Zajęcza, kpt. Jana Rybczyńskiego, Pszczela, Wilhelma Bojdoła, część ul. Rybnickiej do ul.Akacjowej , ul. Leśna, ul. Akacjowa, ul. Miarowa

| Lp. | Kanalizacja | Długość [km] | Liczba osób korzystających z kanalizacji po dostosowaniu gminy/miasta do warunków określonych w Dyrektywie 91/271/EWG |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mieszkańcy | turyści w sezonie turystyczno – wypoczynkowym4 | sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5] |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Sanitarna grawitacyjna | 33,4 | 5 656 | 35 | 5 691 | - |
| 2 | Sanitarna tłoczna / ciśnieniowa | 41,3 |  |  |  |  |
| 3 | Ogólnospławna grawitacyjna | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Ogólnospławna tłoczna |  |  |  |  |  |
| Razem |  | 74,7 | 5 656 | 35 | 5 691 |  |

- Opis gospodarki ściekowej

  - Informacje na temat oczyszczalni ścieków.

| Lokalizacja |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miejscowość [kod pocztowy]: Wyry 43-175 |  |  |  |  | Ulica, nr: Wagonowa 35 |  |
| Gmina: Wyry |  |  |  |  | Powiat: mikołowski |  |
| Województwo: śląskie. |  |  |  |  |  |  |
| Telefon: 032 3230030 |  |  |  |  | Fax: 032 3256809 |  |
| e-mail do kontaktów bieżących: zgk@wyry.pl |  |  |  |  |  |  |
| Decyzja pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków oczyszczonych |  |  |  |  |  |  |
| Organ, który wydał decyzję: Starosta Mikołowski |  |  |  |  |  |  |
| Numer decyzji: OS-6223-10/05 |  | Data wydania: 2.09.2005 |  |  |  | Termin ważności do: 30.06.2015 |
| Przepustowość oczyszczalni: |  |  |  |  |  |  |
| Średnia [m3/d]: 1 000 | Maksymalna godzinowa [m3/h]: 92,4 |  |  |  |  | Maksymalna roczna [m3/a]: bd |
| Rodzaj i ilość ścieków dostarczanych siecią kanalizacyjną: |  |  |  |  |  |  |
| Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m3/d]: 740,55 |  |  |  |  |  |  |
| Ścieki dowożone [m3/d]: 2,74 |  |  |  |  |  |  |
| Aktualne obciążenie oczyszczalni: |  |  |  |  |  |  |
| Średnie [m3/d]: 743,29 Średnio [% przepustowości]: 74 |  |  |  | Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m3/a]: 271 300 |  |  |
| Przewidywane obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej: |  |  |  |  |  |  |
| Średnie [m3/d]: 924,71 Średnio [% przepustowości]: 92,5 |  |  |  | Przewidywana ilość ścieków oczyszczonych w roku [m3/a]: 337 519 |  |  |
| Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych |  |  |  |  |  |  |
| Wskaźnik |  |  | Wartość (średnioroczna z pomiarów) |  |  | Uwagi |
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |
| BZT5 [mgO2/l] |  |  | 381 |  |  | ………… |
| ChZTCr [mgO2/l] |  |  | 823 |  |  | ………… |
| Zawiesina ogólna [mg/l] |  |  | 416 |  |  | ………… |
| Fosfor ogólny [mgP/l] |  |  | 14,7 |  |  | ………… |
| Azot ogólny [mgN/l] |  |  | 101 |  |  | ………… |
| Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych |  |  |  |  |  |  |
| Wskaźnik |  |  | Wartość lub % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym |  |  | Wartość (średnioroczna z pomiarów) |
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |
| BZT5 [mgO2/l] |  |  | 25 |  |  | 3,2 |
| ChZTCr [mgO2/l] |  |  | 125 |  |  | 37 |
| Zawiesina ogólna [mg/l] |  |  | 35 |  |  | 5 |
| Fosfor ogólny [mgP/l] |  |  | nie określono |  |  | 6 |
| Azot ogólny [mgN/l] |  |  | nie określono |  |  | 13,2 |
| Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym: |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa cieku: rów W1, dopływ Gostynki |  |  |  | Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych: bd. |  |  |
| Typ oczyszczalni ścieków: mechaniczno-biologiczna (B) |  |  |  |  |  |  |

Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni: Technologia oczyszczania ścieków oparta jest o procesy mechaniczno-biologiczno-chemiczne. Ciąg technologiczny oczyszczalni to klasyczny układ 3-stopniowy Bardenpho noszący nazwę A2/O do zintegrowanego usuwania związków węgla, azotu i fosforu w procesach osadu czynnego realizowany w reaktorze wielofazowym o przepływie tłokowym z osadem czynnym nitryfikującym. Oczyszczalnia Wyry obsługująca aglomerację spełnia wszystkie wymagania dyrektywy 91/271/EWG, jest przystosowana do usuwania 100 % ładunku zanieczyszczeń powstających w aglomeracji i zapewnia efektywność oczyszczania ścieków komunalnych zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 Nr 137, poz. 984 oraz z 2009 r. Nr 27, poz. 169). Oczyszczalnia ścieków w Wyrach oddana została do użytku w roku 2008 po rozbudowie i modernizacji w związku z czym nie planuje się zadań inwestycyjnych z zakresu rozbudowy lub modernizacji, a jedynie bieżące prace konserwatorskie, remontowe i odtworzeniowe

  - Informacje o średniej dobowej ilości i jakości ścieków komunalnych powstających na terenie gminy oraz ich składzie jakościowym.

| Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie gminy[m3/d]: 915 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wskaźnik | Wartość wskaźnika zanieczyszczeń | Uwagi |
| 1 | 2 | 3 |
| BZT5 [mgO2/l] | 527 | ………… |
| ChZTCr [mgO2/l] | 1139 | ………… |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | 576 | ………… |
| Fosfor ogólny [mgP/l] | 20 | ………… |
| Azot ogólny [mgN/l] | 140 | ………… |

  - Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.

| Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji [m3/d]: 0,0 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wskaźnik | Wartość wskaźnika zanieczyszczeń | Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby [g/d]8 |
| 1 | 2 | 3 |
| BZT5 [mgO2/l] | nie dotyczy | nie dotyczy |
| ChZTCr [mgO2/l] | nie dotyczy | nie dotyczy |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | nie dotyczy | nie dotyczy |
| Fosfor ogólny [mgP/l] | nie dotyczy | nie dotyczy |
| Azot ogólny [mgN/l] | nie dotyczy | nie dotyczy |
| Na terenie gminy brak jest zakładów odprowadzających ścieki przemysłowe. |  |  |

  - Informacje o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane.

| Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady planowane do podłączenia do kanalizacji [m3/d]: 0,0 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wskaźnik | Wartość wskaźnika zanieczyszczeń | Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby przez zakłady planowane do podłączenia [g/d] |
| 1 | 2 | 3 |
| BZT5 [mgO2/l] | nie dotyczy | nie dotyczy |
| ChZTCr [mgO2/l] | nie dotyczy | nie dotyczy |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | nie dotyczy | nie dotyczy |
| Fosfor ogólny [mgP/l] | nie dotyczy | nie dotyczy |
| Azot ogólny [mgN/l] | nie dotyczy | nie dotyczy |
| ………. | nie dotyczy | nie dotyczy |

  - Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców.

| Wyszczególnienie | RLM |
| --- | --- |
| Liczba mieszkańców oraz turystów korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej [kol. 6 pkt 7.1] | 3 175 |
| Liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą korzystali z planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej[kol. 6 pkt. 7.2.1 + kol. 6 pkt 7.2.2] | 2 516 |
| Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 8.3 / 60 g/d] | 0 |
| Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, który będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 8.4 / 60 g/d] | 0 |
| Równoważna Liczba Mieszkańców RLM | 5 691 |

- Informacje o strefach ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierającą oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

Na obszarze aglomeracji Wyry nie znajdują się strefy ochronne ujęć wód.

- Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierającą oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.

Na terenie aglomeracji Wyry nie występują obszary ochronne wód śródlądowych.

- Informacje o formach ochrony przyrody zawierającą nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody.

Na terenie aglomeracji Wyry nie występują obszary prawnie chronione wymienione w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r., Nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami). Na omawianym terenie brak jest również obszarów Natura 2000.

- Lista sprawdzająca poprawności wykonania części graficznej.

| Lp. | Wyszczególnienie | Nie | Tak9 | Nie dotyczy9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Część graficzna została wykonana na mapie topograficznej w skali 1:10 000, a w przypadku jej braku - w skali 1:25 000. |  | X |  |
| 2 | Oznaczono granice obszaru proponowanej aglomeracji (obszar objęty i przewidziany do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej). |  | X |  |
| 3 | Oznaczono znajdujące się na terenie aglomeracji oczyszczalnie ścieków komunalnych, do których odprowadzane (bądź odprowadzane będą) są ścieki komunalne. |  | X |  |
| 4 | Oznaczono granice administracyjne gminy zgodne z danymi z państwowego rejestru granic. |  | X |  |
| 5 | Oznaczono granice stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej. |  |  | X |
| 6 | Oznaczono granice obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych. |  |  | X |
| 7 | Oznaczono granice terenów objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy. |  |  | X |
| 8 | Określono skalę planu w formie liczbowej i liniowej. |  | X |  |
| 9 | Część graficzna mapa została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania gminy (gminy wiodącej) |  | X |  |

Podpisy osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy

| (data, imię i nazwisko /pieczęć imienna/ podpis) | (pieczęć Wnioskodawcy) |
| --- | --- |

Tekst nie więcej niż 1/2 strony A-4.

Wg stanu na ostatni dzień roku poprzedniego.

Niepotrzebne skreślić.

Pod pojęciem „liczba turystów” przyjmuje się liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych.

Wypełnić w przypadku budowy sieci kanalizacyjnej na terenach o których mowa w § 3 ust.5 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 137, poz. 922).

W przypadku funkcjonowania więcej niż jedna oczyszczalnia ścieków, dla każdej oczyszczalni wypełnić oddzielną tabelę.

Tekst nie więcej niż 1/2 strony A-4.

Podać wyłącznie dla BZT5.

Znakiem „X” zaznaczyć właściwą odpowiedź.