Propozycja

planu Aglomeracji

GARDAWICE

(podać nazwę aglomeracji tzn. nazwę gminy na terenie której wyznaczana jest aglomeracja lub nazwę gminy wiodącej)

powiat mikołowski

województwo śląskie

Część opisowa

- Nazwa aglomeracji

AGLOMERACJA GARDAWICE – wyznaczona Rozporządzeniem Wojewody Śląskiego Nr 64/07 z dnia 07.11.2007r (Dz.Urz z 2007r. Nr 192 poz.6303)obejmuje swym zasięgiem sołectwa Zawiść , Gardawice i Mościska Miasta Orzesze. Z uwagi na niekorzystne ukształtowanie terenu oraz rozproszoną zabudowę a także znaczną odległość sołectwa Mościska do najbliższego miejsca wpięcia się do istniejącego kolektora ścieków - co znacznie wydłuża sieć kanalizacyjną - niemożliwe jest osiągnięcie wskaźnika 120 mieszkańców na km sieci. W związku z tym zmuszeni jesteśmy skorygować granice aglomeracji i wyłączyć z niej sołectwo Mościska. Mieszkańcy mają zapewniony odbiór ścieków samochodami asenizacyjnymi do oczyszczalni i stacji zlewnej wybudowanej na obrzeżach centrum miasta. Ponadto wytwarzane ścieki mogą być oczyszczane przez przydomowe oczyszczalnie ścieków.

2.	Adres wnioskodawcy (gminy, gminy wiodącej w aglomeracji)

| Miejscowość: ORZESZE | Ulica, nr: SW. WAWRZYŃCA 21 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gmina: ORZESZE | Powiat: MIKOŁOWSKI |  |  |
| Województwo: ŚLASKIE |  |  |  |
| Telefon: 32 32 48 800 | Fax: 32 32 48 826 |  |  |
| e-mail do kontaktu bieżącego: marek.bem@orzesze.pl |  |  |  |

3.	Dane rejestrowe

| PKD EKD | 7511Z | NIP | 365-10-58-198 | REGON | 276257653 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.	Imię/nazwisko/stanowisko/tel./fax osoby wskazanej do kontaktowania się w sprawach złożonego wniosku

Marek Bem – Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta – 32 32 48 816

Propozycję planu aglomeracji, w rozumieniu art. 43 ust. ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.) opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 137, poz. 922)

- Podstawowe informacje na temat gminy/miasta

| Krótka charakterystyka, lokalizacja, ukształtowanie terenu, warunki hydrograficzne : Miasto Orzesze położone jest na południowej krawędzi Wyżyny Śląskiej. Największym wzniesieniem w Gminie jest Góra Św. Wawrzyńca (360 m.n.p.m.). W Orzeszu swe źródła mają rzeka Bierawka- dopływ Odry i Gostynka - dopływ Wisły. Gmina otoczona jest lasami, które stanowią 51% powierzchni Gminy z ciekawą rzeźbą powierzchni, z panoramą w kierunku południowym na Beskid Śląski i Bramę Morawską. Od północy Orzesze graniczy z gminą Ornontowice i miastem Mikołów, od wschodu z miastem Łaziska Górne i gminami Wyry i Kobiór, od południa z miastem Żory i Gminą Suszec, od zachodu z Gminą Czerwionka–Leszczyny. W skład miasta wchodzi siedem sołectw: Zawiść, Mościska, Gardawice, Zgoń, Zazdrość, Woszczyce i Królówka oraz trzy dzielnice: Orzesze, Jaśkowice i Zawada. W południowo -zachodniej części gminy znajduje się Park Krajobrazowy "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich", który został utworzony w 1993 roku. |  |
| --- | --- |
| Liczba mieszkańców: 19656 | Powierzchnia [km2] 2: 84 |

- Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji (podać nazwę, Nr oraz datę podjęcia uchwał ustanawiających te dokumenty)

- Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego: - Miejscowy plan zagospodarowania Miasta Orzesze – dzielnica Zawiść - Uchwała Nr XLII/377/10 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 01.06.2010r. - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu - Gardawicach w rejonie ulic: Centralnej, Modrzewiowej i Damrota - Uchwała Nr XXIII/258/12 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 28 czerwca 2012r. - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu – Gardawicach oraz w Orzeszu - Zazdrości ograniczonego: ul. Centralną (DK81), ul. Przyjaźni, ul. Żorską oraz sołectwem Zawiść - Uchwała Nr XLIV/480/14 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 24 kwietnia 2014r.

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy; - Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Orzesze zatwierdzone uchwałą NR XV/124/11 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 17 listopada 2011r.

- decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

- wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;

- inne (wymienić) ……………………

- Opis sieci kanalizacyjnej

  - Informacje na temat istniejącej kanalizacji oraz liczby mieszkańców i turystów obsługiwanych przez tę sieć oraz oczyszczalnię ścieków.

| Wykaz – lista miejscowości aglomeracji w których eksploatowana jest sieć kanalizacji komunalnej (sanitarnej i ogólnospławnej): |  |  |
| --- | --- | --- |
| Orzesze Zawiść | Orzesze Gardawice - część |  |

| Lp. | Kanalizacja istniejąca | Długość [km] | Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mieszkańcy | turyści w sezonie turystyczno - wypoczynkowym | sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5] |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Sanitarna grawitacyjna | 18,7 | 2610 |  | 2610 |  |
| 2 | Sanitarna tłoczna | 2,3 |  |  |  |  |
| 3 | Ogólnospławna grawitacyjna | - |  |  |  |  |
| 4 | Ogólnospławna tłoczna | - |  |  |  |  |
| Razem |  | 21,0 |  |  |  |  |

  - Informacje na temat planowanej do budowy kanalizacji w celu dostosowania gminy/miasta do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) oraz liczby mieszkańców i turystów, którzy będą obsługiwani przez tę sieć oraz oczyszczalnię ścieków2.

    - Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na km sieci.

Wykaz – lista miejscowości/obszarów aglomeracji w obrębie których planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na km sieci:

Do końca 2015 roku Gmina nie planuje budowy kanalizacji sanitarnej

| Lp. | Kanalizacja planowana do realizacji | Długość [km] | Liczba osób, które będą obsługiwane przez planowaną do budowy kanalizację |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mieszkańcy | turyści w sezonie turystyczno – wypoczynkowym4 | sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5] |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Sanitarna grawitacyjna | - | - | - | - |  |
| 2 | Sanitarna tłoczna | - |  |  |  |  |
| Razem |  | - |  |  |  |  |

| Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na km sieci). |  |
| --- | --- |
| Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3] | - |
| Sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą obsługiwani przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną [kol. 6] | - |
| Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów [kol. 6]/długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3] | - |

    - Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na km sieci (kanalizacja zlokalizowana na terenie o 1% spadku lub w strefach ochronnych).

Wykaz – lista miejscowości/obszarów aglomeracji, w obrębie których planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na km sieci:

Do końca 2015 roku Gmina nie planuje budowy kanalizacji sanitarnej

| Lp. | Kanalizacja planowana do realizacji | Długość [km] | Liczba osób, które będą obsługiwane przez planowaną do budowy kanalizację |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mieszkańcy | turyści w sezonie turystyczno – wypoczynkowym4 | sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5] |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Sanitarna grawitacyjna | - | - | - | - |  |
| 2 | Sanitarna tłoczna | - |  |  |  |  |
| Razem |  | - |  |  |  |  |

| Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na km sieci). |  |
| --- | --- |
| Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3] | - |
| Sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą obsługiwani przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną [kol. 6] | - |
| Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów [kol. 6]/długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3] | - |

  - Informacje na temat kanalizacji oraz  liczby mieszkańców i turystów obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków po dostosowaniu gminy/miasta do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG).

| Wykaz – lista miejscowości/obszarów aglomeracji w obrębie których będzie funkcjonowała sieć kanalizacji sanitarnej zgodnie z Dyrektywą 91/271/EWG: |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Orzesze Zawiść | Orzesze Gardawice |  |

| Lp. | Kanalizacja | Długość [km] | Liczba osób korzystających z kanalizacji po dostosowaniu gminy/miasta do warunków określonych w Dyrektywie 91/271/EWG |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mieszkańcy | turyści w sezonie turystyczno – wypoczynkowym4 | sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5] |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Sanitarna grawitacyjna | 18,7 | 2610 |  | 2610 |  |
| 2 | Sanitarna tłoczna | 2,3 |  |  |  |  |
| 3 | Ogólnospławna grawitacyjna | - |  |  |  |  |
| 4 | Ogólnospławna tłoczna | - |  |  |  |  |
| Razem |  | 21,0 |  |  |  |  |

- Opis gospodarki ściekowej

  - Informacje na temat oczyszczalni ścieków.

| Lokalizacja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miejscowość [kod pocztowy]: Orzesze 43-180 |  |  | Ulica, nr: Centralna 242 |  |  |  |  |  |  |  |
| Gmina: Orzesze |  |  | Powiat: mikołowski |  |  |  |  |  |  |  |
| Województwo: śląskie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Telefon: 32 22 13 412 |  |  | Fax: 32 22 15 263 |  |  |  |  |  |  |  |
| e-mail do kontaktów bieżących: zgkim@list.pl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Decyzja pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków oczyszczonych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organ, który wydał decyzję: Starostwo Powiatowe Mikołów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numer decyzji: MNO.6341.1.8.2012 AC | Data wydania: 08.01.2013 |  |  | Termin ważności do: 18.01.2023 |  |  |  |  |  |  |
| Przepustowość oczyszczalni: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Średnia [m3/d]: 400 | Maksymalna godzinowa [m3/h]: 16,6 |  |  | Maksymalna roczna [m3/a]: 146 000 |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj i ilość ścieków dostarczanych siecią kanalizacyjną 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m3/d]: 318,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ścieki dowożone [m3/d]: 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktualne obciążenie oczyszczalni: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Średnie [m3/d]: 343,8 Średnio [% przepustowości]: 85 |  | Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m3/a]: 125 487 ( |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przewidywane obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Średnie [m3/d]: 343,8 Średnio [% przepustowości]: 85 |  | Przewidywana ilość ścieków oczyszczonych w roku [m3/a]: 125 487 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wskaźnik | Wartość (średnioroczna z pomiarów) |  |  | Uwagi |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| BZT5 [mgO2/l] | 249 |  |  | ………… |  |  |  |  |  |  |
| ChZTCr [mgO2/l] | 537 |  |  | ………… |  |  |  |  |  |  |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | 212,5 |  |  | ………… |  |  |  |  |  |  |
| Fosfor ogólny [mgP/l] | - |  |  | ………… |  |  |  |  |  |  |
| Azot ogólny [mgN/l] | - |  |  | ………… |  |  |  |  |  |  |
| Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wskaźnik | Wartość lub % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym |  |  | Wartość (średnioroczna z pomiarów) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| BZT5 [mgO2/l] | 25 |  |  | 8,675 |  |  |  |  |  |  |
| ChZTCr [mgO2/l] | 125 |  |  | 42,50 |  |  |  |  |  |  |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | 35 |  |  | 9,10 |  |  |  |  |  |  |
| Fosfor ogólny [mgP/l] | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Azot ogólny [mgN/l] | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa cieku: rzeka Gostynka |  | Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych: 28+650 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Typ oczyszczalni ścieków: BIOLOGICZNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni: Gmina Orzesze do końca 2015 roku nie planuje rozbudowy i modernizacji oczyszczalni.

  - Informacje o średniej dobowej ilości i jakości ścieków komunalnych powstających na terenie gminy oraz ich składzie jakościowym.

| OCZYSZCZALNIA ZAWIŚĆ UL. CENTRALNA Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie gminy [m3/d]2: 343 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wskaźnik | Wartość wskaźnika zanieczyszczeń | Uwagi |
| 1 | 2 | 3 |
| BZT5 [mgO2/l] | 249 | ………… |
| ChZTCr [mgO2/l] | 537 | ………… |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | 212,5 | ………… |
| Fosfor ogólny [mgP/l] | - | ………… |
| Azot ogólny [mgN/l] | - | ………… |

| OCZYSZCZALNIA CENTRUM UL. WIENIAWSKIEGO Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie gminy [m3/d]2: 591 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wskaźnik | Wartość wskaźnika zanieczyszczeń | Uwagi |
| 1 | 2 | 3 |
| BZT5 [mgO2/l] | 256 | ………… |
| ChZTCr [mgO2/l] | 724 | ………… |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | 200 | ………… |
| Fosfor ogólny [mgP/l] | - | ………… |
| Azot ogólny [mgN/l] | - | ………… |

  - Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.

| Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji [m3/d] 2: BRAK |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wskaźnik | Wartość wskaźnika zanieczyszczeń | Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby [g/d]8 |
| 1 | 2 | 3 |
| BZT5 [mgO2/l] | - | ………….. |
| ChZTCr [mgO2/l] | - | nie dotyczy |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | - | nie dotyczy |
| Fosfor ogólny [mgP/l] | - | nie dotyczy |
| Azot ogólny [mgN/l] | - | nie dotyczy |
| …………… | - | nie dotyczy |

  - Informacje o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane.

| Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady planowane do podłączenia do kanalizacji [m3/d]: BRAK |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wskaźnik | Wartość wskaźnika zanieczyszczeń | Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby przez zakłady planowane do podłączenia [g/d] |
| 1 | 2 | 3 |
| BZT5 [mgO2/l] | ………… | ………….. |
| ChZTCr [mgO2/l] | ………… | nie dotyczy |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | ………… | nie dotyczy |
| Fosfor ogólny [mgP/l] | ………… | nie dotyczy |
| Azot ogólny [mgN/l] | ………… | nie dotyczy |
| ………. | ………… | nie dotyczy |

  - Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców.

| Wyszczególnienie | RLM |
| --- | --- |
| Liczba mieszkańców oraz turystów korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej [kol. 6 pkt 7.1] | 2610 |
| Liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą korzystali z planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej[kol. 6 pkt. 7.2.1 + kol. 6 pkt 7.2.2] | - |
| Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 8.3 / 60 g/d] | - |
| Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, który będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 8.4 / 60 g/d] | - |
| Równoważna Liczba Mieszkańców RLM | 2610 |

- Informacje o strefach ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierającą oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

Brak stref

- Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierającą oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.

Brak obszarów

- Informacje o formach ochrony przyrody zawierającą nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody.

Brak form ochrony przyrody

- Lista sprawdzająca poprawności wykonania części graficznej.

| Lp. | Wyszczególnienie | Nie | Tak9 | Nie dotyczy9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Część graficzna została wykonana na mapie topograficznej w skali 1:10 000, a w przypadku jej braku - w skali 1:25 000. |  | x |  |
| 2 | Oznaczono granice obszaru proponowanej aglomeracji (obszar objęty i przewidziany do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej). |  | x |  |
| 3 | Oznaczono znajdujące się na terenie aglomeracji oczyszczalnie ścieków komunalnych, do których odprowadzane (bądź odprowadzane będą) są ścieki komunalne. |  | x |  |
| 4 | Oznaczono granice administracyjne gminy zgodne z danymi z państwowego rejestru granic. |  | x |  |
| 5 | Oznaczono granice stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej. |  |  | x |
| 6 | Oznaczono granice obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych. |  |  | x |
| 7 | Oznaczono granice terenów objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy. |  |  | x |
| 8 | Określono skalę planu w formie liczbowej i liniowej. |  | x |  |
| 9 | Część graficzna mapa została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania gminy (gminy wiodącej) |  | x |  |

Podpisy osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy

| (data, imię i nazwisko /pieczęć imienna/ podpis) | (pieczęć Wnioskodawcy) |
| --- | --- |

Tekst nie więcej niż 1/2 strony A-4.

Wg stanu na ostatni dzień roku poprzedniego.

Niepotrzebne skreślić.

Pod pojęciem „liczba turystów” przyjmuje się liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych.

Wypełnić w przypadku budowy sieci kanalizacyjnej na terenach o których mowa w § 3 ust.5 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 137, poz. 922).

W przypadku funkcjonowania więcej niż jedna oczyszczalnia ścieków, dla każdej oczyszczalni wypełnić oddzielną tabelę.

Tekst nie więcej niż 1/2 strony A-4.

Podać wyłącznie dla BZT5.

Znakiem „X” zaznaczyć właściwą odpowiedź.