Program rzeczowo - finansowy na rok 2003 
dla Biblioteki Śląskiej w Katowicach
Obiekt: Plac Rady Europy 1 - Aktualizacja

IV. Remont instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w zakresie
      agregatów wody lodowej.							22187 zł

-	kontrola sprężarek / demontaż i ponowny montaż , wymiana łożysk /
-	sprawdzenie prawidłowej pracy sprężarek po wykonanym przeglądzie
-	wyczyszczenie skraplacza,
-	sprawdzenie prawidłowej pracy skraplacza,
-	sprawdzenie ilości freonu i ewentualne dopełnienie,
-	sprawdzenie ilości i ciężaru właściwego czynnika chłodzącego pośredniego, dopełnienie i odpowietrzenie układu,
-	kontrola połączeń elektrycznych, dokręcenie zacisków, pomiary,
-	kontrola pracy agregatów, sprawdzenie działania automatyki, regulacja do uzyskania zadanych parametrów  (72 godziny pracy pod stałą kontrolą parametrów),
-	zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji agregatu,
-	malowanie konstrukcji agregatu (dot. KWA 702),
-	prostowanie i zabezpieczenie radiatorów  chłodnic (dot. KWA 702),
-	mycie ciśnieniowe chłodnic,
-	sporządzenie odpowiedniego protokołu.

V. Zakup oprogramowania zarządzającego dyskową
pamięcią centralnego serwera systemu bibliotecznego wraz z instalacją.	       10080zł

Posiadana przez nas wersja WM (2.4) uniemożliwia nam zainstalowanie nowej wersji oprogramowania systemowego serwera centralnego (obecnie Solaris 2.6 z roku 1998) ze wzgl. brak kompatybilości. Podniesienie wersji systemu operacyjnego jest konieczne ze względów bezpieczeństwa systemu (w nowych wersjach usunięte luki bezp.), wydajności i wymogów aplikacji użytkowych (baza danych).

Termin realizacji: sierpień 2003

Katowice, 8 sierpnia 2003 r.