Plan dodatkowych robót remontowo-budowlach na 2004r nieruchomości będących w zarządzie                                                        Śląskiego Zarządu Nieruchomości w Katowicach

Lp.	Obiekt
Adres	Zakres i opis remontu	Przewidywany koszt inwestorski w zł 
brutto	Uwagi	
1	Bielsko-Biała ul. Stalowa	1/ Remont lub wymiana opraw oświetleniowych ulicznych –     
    dojście do osiedla mieszkaniowego	          4.500	Wykonać natychmiast sprawa awaryjna	
2	B.B. Stalowa 33	1/ montaż instalacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej – zalecenie  
    pokontrolne kotłowni gazowej

4.200

	Wykonać przed  remontem klatki schodowej	
3	B.B. Stalowa 35	1/ montaż instalacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej – zalecenie  
    pokontrolne kotłowni gazowej	 
4.200

	Wykonać przed remontem klatki schodowej	
4	B.B. Stalowa 39	1/ montaż instalacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej-zalecenie
    pokontrolne kotłowni gazowej 	
4.200	Wykonać przed remontem klatki schodowej	
5	B.B. Stalowa 41	1/ montaż instalacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej-zalecenie 
    pokontrolne kotłowni gazowej	4.200	Wykonać przed remontem klatki schodowej	
6	Bystra Fałata 2F	1/ malowanie klatki schodowej, wymiana okien na klatce 
    schodowej, uzupełnienie odpadających tynków zewnętrznych, 
    wymiana drzwi wejściowych
	10.000		
7	Istebna	1/ remont klatki schodowej , wymiana stolarki okiennej remont kominów wymiana obróbek blacharskich i rynien	
10.000

8	Istebna	1/ remont kotłowni, wymiana zużytych wkładów kotłowych, naprawa pomp obiegowych oraz sieci przesyłowej	10.000		
9	Gliwice Ślusarska 4
Garaże nr 32-39	1/ remont połaci dachowej segmentu – papa termozgrzewalna	7.500	Wykonać najpóźniej przed okresem zimowym
	
10	Gliwice Ślusarska 4
Garaże nr 15-18
	1/ remont połaci dachowej segmentu – papa termozgrzewalna	8.000	j.w.
	
11	Gliwice Ślusarska 4 –warsztaty, myjnia
	1/ remont połaci dachowej – papa termozgrzewalna	12.000	j.w.	
12	Bystra Śląska –ul. Fałata 2DE
	1/ konserwacja pokrycia dachowego , wymiana obróbek  
    blacharskich i rynien	4.500	Wykonać niezwłocznie
	
13	Bystra Śląska-ul. Fałata 6
	
1/ konserwacja pokrycia dachowego , wymiana obróbek 
    blacharskich i rur spustowych, 
2/ remont klatki schodowej, wymiana stolarki okiennej
	10.000	Wykonać niezwłocznie	
14	Bystra  Fałata 4 AB	
1/ remont klatki schodowej - uzupełnienie tynków, malowanie, 
    wymiana okien i   drzwi wejściowych

	4.500	Wykonać niezwłocznie	
15	Bystra Szczyrkowska 75	
1/ remont klatki schodowej wymiana stolarki okiennej i drzwiowej remont obróbek blacharskich i rynien
	15.000	Wykonać niezwłocznie	
16	Bystra Szczyrkowska 73	1/ Remont klatki schodowej , wymiana stolarki okiennej i 
    drzwiowej
2/ Remont instalacji odgromowej, obróbek blacharskich i rynien, 
    naprawa kominów
	10.000	Wykonać niezwłocznie	
		RAZEM	122.800,00 zł