|  |  |
| --- | --- |
|   |  |
|  | Katowice, 19 kwietnia 2024 r.Nr sprawy: OE-PZ.7222.207.2022Nr pisma: OE-PZ.KW-000393/24(za dowodem doręczenia) |
| „PROJEKT” |  |
| **Decyzja nr**  | **1496/OE/2024** |
|  |  |
|  |  |
| **Organ wydający:** | **Marszałek Województwa Śląskiego** |
|  |  |
| **w sprawie** | 1. wniosku o udzielenie pozwolenia zintegrowanego
 |
|  |  |
| **na podstawie** | art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm., dalej: ustawa Kpa) oraz na podstawie art. 181 ust. 1, art. 183 ust. 1, art. 184 ust. 1, art. 187 ust. 4a, art. 188, art. 201, art. 202, art. 204, art. 211, art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 54, dalej: ustawa POŚ ) oraz art. 25 ust.1, 2, 3, 4 i 5, art. 41 ust. 2 i 3 pkt.1 lit.a, art. 43 ust. 2, oraz art. 45 ust. 4, 6, 8 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm. ) |
|  |  |
| **orzekam:**1. udzielić, na wniosek spółki Remondis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zawodzie 18, pozwolenia zintegrowanego, dla instalacji do produkcji paliwa alternatywnego o wydajności 473 Mg na dobę, zlokalizowanej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Puszkina 41, na terenie Zakładu Produkcji Paliwa Alternatywnego (Regon: 011089141; NIP: 7280132515).
 |

1. **Rodzaj i parametry instalacji:**
2. **Rodzaj prowadzonej działalności.**

1.1. Prowadzący instalację i lokalizacja instalacji.

1. prowadzący instalację IPPC:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp** | **Nazwa prowadzącego instalację IPPC** | **Siedziba prowadzącego instalację** | **REGON** | **NIP** |
| **ulica i numer** | **kod** | **miasto** |
| 1 | REMONDIS Spółka z o.o. | ul. Zawodzie 18 | 02 – 981 | Warszawa | 011089141 | 7280132515 |

1. instalacja IPPC objęta niniejszym pozwoleniem zintegrowanym:

| **lp** | **Nazwa instalacji IPPC** | **adres instalacji** | **Branża IPPC** | **Kwalifikacja przedsięwzięcia** | **liczba instalacji tej branży** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ulica i numer** | **kod** | **miasto** |
| 1 | Instalacja do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania ponad 75 ton na dobę, z wykorzystaniem obróbki wstępnej odpadów przeznaczonych do termicznego przekształcania | ul. Puszkina 41 | 42-530 | Dąbrowa Górnicza | 5.3 lit.b) | Rozp.\* § 2 ust. 1 pkt 47POŚ:art.378 ust.2a | 1 instalacja  |

\* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
 (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

1. **Opis prowadzonej działalności.**

Instalacja do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne na paliwo alternatywne.

Instalacja do produkcji paliwa alternatywnego znajduje się w hali magazynowo - produkcyjnej o powierzchni 2170 m2, zlokalizowanej na terenie obejmującym działki geodezyjne o numerach ewidencyjnych: 5262, 5266/2, 5257/4, 5263, 5485, 5484 w Dąbrowie Górniczej przy ul. Puszkina 41, do których prowadzący instalację ma tytuł prawny.

Moc przerobowa instalacji wynosi 473 Mg odpadów na dobę (przy pracy dwuzmianowej

– 16 h/dobę) i 123 000 Mg odpadów na rok.

1. **Charakterystyka techniczna.**

Działalność objęta pozwoleniem zintegrowanym prowadzona jest w instalacji do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne na paliwo alternatywne.

W skład instalacji do produkcji paliwa alternatywnego wchodzą:

- lej załadowczy,

- rozdrabniarka wstępna,

- sito wibracyjne kaskadowe,

- separator powietrzny,

- 2 separatory optyczne,

- 3 separatory magnetyczne,

- bęben neodymowy (nadtaśmowy),

- rozdrabniarka końcowa,

- systemu przenośników taśmowych, łączących poszczególne urządzenia i boksy,

- boksy magazynowe,

- układ wentylacji magazynowo - produkcyjnej i hali magazynowania paliwa alternatywnego wraz z układem urządzeń (emitory E1 i E2).

Na terenie zakładu znajduje się również: plac manewrowo-magazynowy, waga najazdowa
i urządzenia do obsługi instalacji.

Produkcja paliwa alternatywnego odbywa się w jednokondygnacyjnym budynku hali magazynowo – produkcyjnej, o powierzchni około 2 170 m2, o wysokości około 8,9 m.

Produkcja paliwa alternatywnego polega na mechanicznej segregacji odpadów, przyjmowanych od różnych posiadaczy, w celu wyodrębnienia odpadów wysokokalorycznych oraz odpadów metalowych, frakcji surowcowych od balastu. Z grupy odpadów wysokokalorycznych produkowane jest paliwo alternatywne, poprzez rozdrabnianie na rozdrabniarce. Pozostałe odpady wytwarzane w procesie kierowane są do pojemników i kontenerów i po zebraniu odpowiedniej ilości przekazywane są kolejnym podmiotom, celem ich właściwego zagospodarowania
Odpady z boksów magazynowych podawane są, przy pomocy ładowarki kołowej, do leja załadowczego rozdrabniarki wstępnej. Rozdrabniarka ma za zadanie rozdrobnienie odpadów
o większych gabarytach i otwarcie opakowań lub worków. Wstępnie rozdrobnione odpady taśmociągiem kierowane są do sita wibracyjnego kaskadowego, gdzie dzielone są na frakcje podsitową i nadsitową.

Frakcja podsitowa przekazywana jest systemem taśmociągów, przez separator metali, do pojemnika z balastem. Frakcja nadsitowa jest doprowadzana taśmociągiem do separatora powietrznego, w celu odseparowania frakcji lekkich od frakcji ciężkich.

Oddzielona w separatorze powietrznym frakcja lekka doprowadzana jest systemem taśmociągów, przez separator metali i bęben neodymowy, do rozdrabniarki końcowej, w której otrzymywany jest odpad, w postaci paliwa alternatywnego. W końcowym etapie transportu odpadów do rozdrabniarki końcowej opcjonalnie dodawane będą min. odpady o kodach 19 12 04, 19 12 10, 03 01 05, 07 02 80, 12 01 05, 16 80 01, 19 09 04, 19 09 05, 19 12 01, w celu wzbogacenia powstającego paliwa alternatywnego.

Frakcja ciężka, po separacji powietrznej, transportowana jest następnymi taśmociągami do dwóch, ułożonych szeregowo separatorów optycznych, których zadaniem jest odseparowanie z tej frakcji kalorycznych elementów np. tworzyw sztucznych, drewna, kartonu itp. Tak wydzielone elementy trafiają bezpośrednio na taśmociąg transportujący odpady do rozdrabniarki końcowej. Frakcje te mogą być również skierowane do kontenerów i stanowić wysegregowane frakcje surowców wtórnych, gromadzone w kontenerach.

Pozostałe, niewydzielone w separatorach optycznych odpady stanowią balast i trafiają taśmociągiem, na którego końcu zabudowany jest separator metali, na taśmociągi rewersyjne. Frakcja lekka i frakcja wysokokaloryczna, która trafia do rozdrabniarki końcowej, jest tam rozdrabniana, w efekcie czego otrzymuje się paliwo alternatywne. Z rozdrabniarki końcowej paliwo alternatywne transportowane jest taśmociągiem do magazynu.

Instalacja do produkcji paliwa alternatywnego posiada zdolność produkcyjną maksymalnie na poziomie 30 Mg/h, co w zależności od czasu pracy daje:

* 720 Mg/dobę i 175 000 Mg/rok przy pracy 24 h/dobę,
* 473 Mg/dobę i 123 000 Mg/rok przy pracy do 16 h/dobę.
1. **Źródła emisji, zużycie energii, materiałów, surowców i paliw.**
	1. **Źródła powstawania oraz miejsca wprowadzania gazów i pyłów do powietrza, ich charakterystyka oraz czas eksploatacji.**

Źródłem emisji substancji do powietrza w instalacji IPPC są procesy magazynowania

i mechanicznego przetwarzania odpadów prowadzone w hali magazynowo - produkcyjnej i w hali

magazynowania paliwa alternatywnego.

- Emitor E1 wentylacja hali magazynowo - produkcyjnej - obszar magazynowania odpadów.

Wentylacja hali magazynowo - produkcyjnej zbiera powietrze z obszaru przyjęcia
i magazynowania odpadów przeznaczonych do odzysku. Powietrze wprowadzane jest do komory osadczej i adsorbera z węglem aktywnym, gdzie jest oczyszczane i dalej za pomocą wentylatora o wydajności 6 900 Nm3/h odprowadzane do powietrza otwartym emitorem E1, o wysokości h = 12 m i średnicy d = 0,4 m.

Do dezodoryzacji powietrza z hali i usuwania związków organicznych służy zestaw 3 szt. filtrów węglowych z wkładem węgla aktywnego.

- Emitor E2 wentylacja hali magazynowo - produkcyjnej - obszar przetwarzania odpadów i hali magazynowania paliwa alternatywnego.

Wentylacja hali magazynowo - produkcyjnej zbiera powietrze z obszaru przetwarzania odpadów, za pomocą okapów nad urządzeniami (lejem zasypowym wraz z rozdrabniarką, sitem wibracyjnym (przesiewaczem), separatorami optycznymi i przenośnikami) i z hali magazynowania paliwa alternatywnego. Powietrze wprowadzane jest kolejno do baterii dwóch cyklonów (ustawionych równolegle), filtra workowego i modułowego filtra węglowego, gdzie jest oczyszczane i dalej, za pomocą wentylatora, o wydajności 30 500 Nm3/h odprowadzane do otoczenia otwartym emitorem E2 o wysokości h = 9,9 m i średnicy d = 0,9 m.

Wentylacja hal jest uruchamiana podczas pracy instalacji oraz przyjmowania i wywozu odpadów, tj. przez maksymalnie 5840 h/rok.

Charakterystyka emitorów instalacji IPPC

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nremitora** | **Źródło emisji** | **Charakterystyka emitorów / parametry gazów odlotowych** | **Urządzenie redukujące** |
| **Wysokość****[m]** | **Średnica****[m]** | **Przepływ gazów [Nm3/h]** | **Prędkość wylotowa****[m/s]** | **Temperatura na wylocie****[K]** | **Czas emisji****[h/rok]** | **Typemitora** |
| E1 | Wentylacja hali magazynowo-produkcyjnej - obszar magazynowania odpadów | 12 | 0,4 | 6 900 | 15,92 | 281 | 5840 | Pionowy otwarty | Komora osadcza i węgiel aktywny |
| E2 | Wentylacja hali magazynowo-produkcyjnej - obszar przetwarzania odpadów i hali magazynowania paliwa alternatywnego | 9,9 | 0,9 | 30 500 | 13,98 | 281 | 5840 | Pionowy otwarty | Bateria cyklonów,filtr tkaninowy i węgiel aktywny |

* 1. **Charakterystyka głównych źródeł hałasu**

Podstawowe źródła emisji hałasu w instalacji produkcji paliwa alternatywnego, wraz z rozkładem czasu ich pracy w ciągu doby przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 1. Wykaz źródeł hałasu w instalacji produkcji paliwa alternatywnego, pracujących w otwartej przestrzeni, wraz z rozkładem czasu ich pracy w ciągu doby.

| **Lp.** | **Nazwa źródła emisji hałasu** | **Czas pracy źródła hałasu****(czas pracy źródła w odniesieniu do 8 najmniej korzystnych godzin w porze dnia i 1 najmniej korzystnej godziny w porze nocy)****[h]** | **Równoważny poziom mocy akustycznej [dB(A)]** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pora dzienna** | **Pora nocna** | **Pora dzienna** |
| 1 | Wentylator wentylacji hali magazynowo -produkcyjnej - obszar magazynowania odpadów (E1) | 16:00(8:00) | - | 80 |
| 2 | Wentylator wentylacji hali magazynowo - produkcyjnej - obszar przetwarzania odpadów i hali magazynowania paliwa alternatywnego (E2) | 16:00(8:00) | - | 88,1 |

Tabela 2. Wykaz źródeł hałasu typu budynek w instalacji produkcji paliwa alternatywnego wraz
 z rozkładem czasu ich pracy w ciągu doby.

| **Lp.** | **Nazwa źródła emisji hałasu** | **Czas pracy źródła hałasu****(czas pracy źródła w odniesieniu do 8 najmniej korzystnych godzin w porze dnia i 1 najmniej korzystnej godziny w porze nocy) [h]** | **Równoważny poziom dźwięku w odległości 1 m od ścian budynku [dB(A)]** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pora dzienna** | **Pora nocna** | **Pora dzienna** |
| 1 | Hala magazynowo - produkcyjna - obszar magazynowania odpadów | 16:00(8:00) | - | 83,2 |
| 2 | Hala magazynowo - produkcyjna - obszar przetwarzania odpadów | 16:00(8:00) | - | 91,8 |
| 3 | Hala magazynowa paliwa alternatywnego | 8:00(4:00) | - | 79,8 |
| 4 | Kompresorownia | 16:00(8:00) | - | 95,0 |
| 5 | Pompownia ppoż. | praca wyłącznie w sytuacji awaryjnej | 100,0 |

Poza stacjonarnymi źródłami hałasu w Zakładzie Produkcji Paliwa Alternatywnego w Dąbrowie Górniczej źródłami hałasu są maszyny i pojazdy transportujące odpady i obsługujące instalację:

* ładowarki kołowe/wózki widłowe,
* samochody ciężarowe transportujące odpady.

Ruch pojazdów po terenie Zakładu odbywa się w porze dziennej, przez około 5840 h/rok.

Tabela 3. Zestawienie parametrów akustycznych ruchomych źródeł hałasu, poruszających się na terenie zakładu

| **Lp.** | **Źródło emisji hałasu** | **Równoważny poziom mocy akustycznej [dB (A)]** |
| --- | --- | --- |
| **Pora dzienna** |
| 1 | Operacje prowadzone przez ładowarki kołowe/wózki widłowe | 97,8 |
| 2 | Operacja wykonywane przezpojazdy samochodowe ciężkie | 89,1 |

**4.3.Gospodarka wodno- ściekowa.**

4.3.1. Gospodarka wodna.

Woda dla potrzeb instalacji IPPC do produkcji paliwa alternatywnego nie będzie wykorzystywana.

Zaopatrzenie zakładu w wodę do pozostałych celów realizowane będzie z sieci zewnętrznej Arcelor Mittal Poland S.A., na podstawie zawartej umowy. Woda pochodząca od zewnętrznego dostawcy będzie wykorzystywana na cele:

1. utrzymywania czystości w zakładzie (tj. w hali produkcyjno-magazynowej do produkcji paliwa alternatywnego), w ilości:
* Qmax h = 1,0 m3/h
* Qśr dobę = 1,0 m3/dobę
* Qrok = 130 m3/rok
1. ppoż.

Do celów socjalno-bytowych zakładu będzie pobierana woda podziemna, ze studni głębinowej (działka 5263 obręb Strzemieszyce Wielkie), w ilości 365 m3/rok, w ramach odrębnego pozwolenia wodnoprawnego.

4.3.1. Gospodarka ściekowa.

W instalacji do produkcji paliwa alternatywnego, w ramach prowadzonego procesu technologicznego, w linii technologicznej nie będą powstawały ścieki przemysłowe.

W procesie technologicznym produkcji paliwa alternatywnego, polegającym na segregacji
i rozdrabnianiu odpadów stałych w linii technologicznej, nie wykorzystuje się wody.

Ścieki przemysłowe będą powstawały w procesach pomocniczych, jako odcieki z miejsc magazynowania odpadów w hali produkcyjno-magazynowej i hali magazynowej. Ponadto, ścieki przemysłowe będą powstawać w trakcie utrzymania czystości w halach.

Odcieki z miejsc magazynowania odpadów i ścieki z utrzymania czystości w halach gromadzone będą w dwóch, szczelnych zbiornikach o pojemności 5m3 i wozami asenizacyjnymi okresowo będą wywożone na oczyszczalnię ścieków, w ramach odrębnego pozwolenia wodnoprawnego.

Łączna ilość powstających odcieków z miejsc magazynowania odpadów i ścieków z utrzymania czystości w halach będzie wynosić:

* Qmax h = 1,0 m3/h
* Qśr dobę = 1,0 m3/dobę
* Qrok = 365 m3/rok

Stan i skład odcieków z miejsc magazynowania odpadów i ścieków z utrzymania czystości
w halach:

* temperatura ≤ 35°C i odczyn (pH) 6,5 – 9,5.
* węglowodory ropopochodne, zawiesiny ogólne, BZT5, ChZT, arsen, kadm, chrom ogólny, miedź, nikiel, ołów, cynk, rtęć.

Ponadto, w obrębie zakładu będą powstawały ścieki bytowe (powstające niezależnie od eksploatacji instalacji IPPC) oraz wody opadowe i roztopowe (nie będące ściekami, powstające niezależnie od eksploatacji instalacji IPPC). Wody opadowe i roztopowe z terenu zakładu wprowadzane będą do ziemi, za pośrednictwem sześciu studni chłonnych, co uregulowane zostało odrębnym pozwoleniem wodnoprawnym.

**4.4. Zużycie energii elektrycznej -** ok. 2 000 MWh/rok.

# Sposoby osiągania wysokiego stopnia ochrony środowiska jako całości i zapewnienia efektywnego wykorzystania energii.

W związku z opublikowaniem w dniu 10 sierpnia 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, decyzji wykonawczej Komisji ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadów, zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE, nowe (planowane) instalacje powinny spełniać konkluzje BAT od dnia udzielenia pozwolenia.

W instalacji objętej niniejszym pozwoleniem zintegrowanym zastosowano następujące rozwiązania zapewniające spełnienie konkluzji BAT:

1. **W zakresie zarządzania środowiskowego:**

Zastosowano następujące rozwiązania, wynikające w szczególności z BAT 1.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr konkluzji BAT** | **Sposób realizacji w instalacji do przetwarzania odpadów.** |
| **BAT 1** | Aby poprawić ogólną efektywność środowiskową, w ramach BAT w zakładzie został wdrożony i przestrzegany wewnętrzny system zarządzania środowiskowego zawierającego w sobie wszystkie następujące cechy: 1. zaangażowanie kierownictwa, w tym kadry kierowniczej wyższego szczebla;
2. określenie przez kierownictwo polityki ochrony środowiska, która obejmuje ciągłe doskonalenie efektywności środowiskowej instalacji;
3. planowanie i ustalenie niezbędnych procedur, celów i zadań w powiązaniu z planami finansowymi i inwestycjami;
4. wdrożenie procedur ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi środowiska;
5. sprawdzanie efektywności i podejmowanie działań korygujących, ze szczególnym uwzględnieniem:
* monitorowania i pomiarów;
* działań naprawczych i zapobiegawczych;
* prowadzenia rejestrów;
* audytu wewnętrznego lub zewnętrznego w celu określenia, czy system zarządzania środowiskowego jest zgodny z zaplanowanymi ustaleniami oraz czy jest właściwie wdrożony i utrzymywany;
1. zarządzanie strumieniem odpadów;
2. wykaz strumieni ścieków i gazów odlotowych;
3. plan zarządzania w przypadku awarii.
 |

**2. W zakresie gospodarki wodno-ściekowej.**

Zastosowano następujące rozwiązania, wynikające w szczególności z BAT: 1, 3, 6, 7, 11, 19, 20.

| **Nr konkluzji BAT** | **Sposób realizacji w instalacji do przetwarzania odpadów** |
| --- | --- |
| **BAT 1** | Zakład posiada wdrożony wewnętrzny system zarządzania środowiskowego zawierający cechy wymienione w BAT1, w tym:- sprawdzanie efektywności i podejmowanie działań korygujących, ze szczególnym uwzględnieniem: monitorowania i pomiarów (monitorowania emisji do wody) – tj. rozwiązania wynikające z punktu V lit. a),- wykaz strumieni ścieków – tj. rozwiązania wynikające z punktu XI.Eksploatacja instalacji IPPC do produkcji paliwa alternatywnego nie wiąże się ze zużyciem wody i emisją ścieków. W instalacji do produkcji paliwa alternatywnego w ramach prowadzonego procesu technologicznego w linii technologicznej nie będą powstawały ścieki przemysłowe.Ścieki przemysłowe będą powstawać w procesach pomocniczych jako odcieki z miejsc magazynowania odpadów w hali produkcyjno-magazynowej i hali magazynowej oraz z utrzymywania czystości hal. Ścieki te nie będą odprowadzane bezpośrednio do środowiska. Będą odprowadzone na zewnętrzną oczyszczalnię ścieków w ramach odrębnego pozwolenia wodnoprawnego. |
| **BAT 3** | Zakład ma obowiązek posiadać:- ustanowiony w ramach wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego wykaz strumieni ścieków (obejmujący elementy wynikające z punktu (i) lit. b) i z punktu (ii)),- zidentyfikowane substancje istotne w ściekach przemysłowych – spośród substancji/parametrów wymienionych w BAT 7 i w BAT 20 (Tabela 6.2) w odniesieniu do realizowanego procesu przetwarzania odpadów. |
| **BAT 6** | W przypadku istotnych emisji do wody określonych w wykazie ścieków (BAT 3), w ramach BAT zakład będzie monitorować kluczowe parametry procesu (np. przepływ ścieków, pH, temperaturę, konduktywność, BZT) w kluczowych lokalizacjach (np. w miejscu dopływu do instalacji oczyszczania wstępnego lub odpływu z tej instalacji, w miejscu dopływu do instalacji oczyszczania końcowego, w miejscu, w którym emisja opuszcza instalację). |
| **BAT 7** | Zakład będzie monitorować zrzut pośredni do odbiornika wodnego (odcieki z miejsc magazynowania odpadów i ścieki z utrzymywania czystości hal) w odniesieniu do przetwarzania odpadów:1. w zakresie substancji/parametrów:
* arsen (As),
* kadm (Cd),
* chrom (Cr),
* miedź (Cu),
* ołów (Pb),
* nikiel (Ni),
* cynk (Zn),
* rtęć (Hg),

o ile dana substancja zostanie zidentyfikowana jako istotna w wykazie ścieków, o którym mowa w BAT 3,1. z podaną w BAT 7 częstotliwością,
2. zgodnie ze wskazanymi w BAT 7 normami EN,

w punkcie, w którym emisja opuszcza instalację. |
| **BAT 11** | Monitorowanie zużycia wody do utrzymywania czystości w zakładzie, a także wytwarzania ścieków w postaci odcieków z miejsc magazynowania odpadów, odbywa się z częstotliwością, co najmniej raz w roku. |
| **BAT 19** | Techniki racjonalnego wykorzystania wody oraz zmniejszenia ilości wytwarzanych ścieków:1. Gospodarka wodna.

W procesie technologicznym produkcji paliwa alternatywnego polegającym na segregacji i rozdrabnianiu odpadów stałych w linii technologicznej nie wykorzystuje się wody. Woda wykorzystywana będzie w procesach pomocniczych do utrzymywania czystości hal.1. Powierzchnia nieprzepuszczalna.

Powierzchnia zakładu, gdzie magazynowane i przetwarzane będą odpady jest utwardzona. Hale posiadają liniowe odpływy odprowadzające ewentualne odcieki z miejsc magazynowania odpadów w hali produkcyjno-magazynowej i hali magazynowej oraz ścieki z utrzymywania czystości hal. Ścieki te gromadzone będą w 2 zbiornikach bezodpływowych i odprowadzane na oczyszczalnię ścieków.1. Techniki ograniczania prawdopodobieństwa przelewów i awarii zbiorników i pojemników oraz ich wpływu.

Na potrzeby eksploatacji instalacji IPPC produkcji paliwa alternatywnego w linii technologicznej nie jest wykorzystywana woda i nie powstają ścieki. Ścieki przemysłowe będą powstawać wyłącznie w procesach pomocniczych jako odcieki z miejsc magazynowania odpadów w hal oraz z utrzymywania czystości hal. Hale posiadają liniowe odpływy odprowadzające ewentualne odcieki z miejsc magazynowania odpadów w hali produkcyjno-magazynowej i hali magazynowej oraz ścieki z utrzymywania czystości hal. Ścieki te gromadzone będą w 2 zbiornikach bezodpływowych i odprowadzane na oczyszczalnię ścieków. Prowadzona będzie regularna kontrola stopnia napełnienia zbiorników w celu stwierdzenia konieczności ich opróżnienia.1. Zadaszenie obszarów magazynowania w instalacji IPPC.

Wszystkie odpady przeznaczone do przetwarzania magazynowane będą wewnątrz hali przyjęć. Gotowe paliwo alternatywne magazynowane będzie wewnątrz hali magazynowania paliwa. Surowce wtórne wydzielone ze strumienia odpadów w instalacji magazynowane będą w hali przetwarzania. W obu halach zainstalowane są odpływy liniowe na ewentualne odciekli z odpadów, które są odprowadzane do zbiorników bezodpływowych.Część wytwarzanych odpadów może być magazynowana w zamykanych lub zakrytych plandeką kontenerach, pojemnikach na placu magazynowo-manewrowym. Odpady niebezpieczne magazynowane będą w magazynie odpadów. 1. Segregacja ścieków.

W instalacji do produkcji paliwa alternatywnego w ramach prowadzonego procesu technologicznego w linii technologicznej nie będą powstawały ścieki przemysłowe. Hale posiadają liniowe odpływy odprowadzające ewentualne odcieki z miejsc magazynowania odpadów w hali produkcyjno-magazynowej i hali magazynowej oraz ścieki z utrzymywania czystości hal. Ścieki te gromadzone będą w 2 zbiornikach bezodpływowych i odprowadzane na oczyszczalnię ścieków.1. Odpowiednia infrastruktura odwadniająca.

Hale posiadają liniowe odpływy odprowadzające ewentualne odcieki z miejsc magazynowania odpadów w hali produkcyjno-magazynowej i hali magazynowej oraz ścieki z utrzymywania czystości hal. Ścieki te gromadzone będą w 2 zbiornikach bezodpływowych.Wody opadowe i roztopowe z dachów budynków i z placów odprowadzane są do 6 studni chłonnych na podstawie pozwolenia wodnoprawnego. Wody z części terenu zakładu przed odprowadzeniem są wstępnie podczyszczane w separatorze koalescencyjnym zintegrowanym z osadnikiem (magazynowanie odpadów na placu nie generuje odcieków, gdyż odpady magazynowane są w szczelnych, zamykanych lub oplandeczonych kontenerach lub pojemnikach).1. Przepisy dotyczące projektowania i konserwacji umożliwiające wykrycie i naprawę wycieków.

W zakładzie nie stosuje się podziemnych instalacji do przetwarzania i gromadzenia odpadów. Nie prowadzi się przetwarzania odpadów płynnych. Odcieki z miejsc magazynowania odpadów w obu halach oraz ścieki z utrzymywania czystości hal gromadzone będą w 2 szczelnych, bezodpływowych zbiornikach. |
| **BAT 20** | W przedmiotowej instalacji IPPC – ścieki przemysłowe powstające w procesach pomocniczych jako odcieki z miejsc magazynowania odpadów nie są zrzucane bezpośrednio do wód (ścieki te gromadzone będą w szczelnych, bezodpływowych zbiornikach i okresowo będą wywożone na oczyszczalnię ścieków).W instalacji do produkcji paliwa alternatywnego w ramach prowadzonego procesu technologicznego w linii technologicznej nie będą powstawały ścieki przemysłowe. W procesie technologicznym produkcji paliwa alternatywnego polegającym na segregacji i rozdrabnianiu odpadów stałych w linii technologicznej nie wykorzystuje się wody. Natomiast ścieki przemysłowe będą powstawać wyłącznie w procesach pomocniczych jako odcieki z miejsc magazynowania odpadów w hali produkcyjno-magazynowej i hali magazynowej oraz ścieki z utrzymywania czystości hal. Ścieki te nie będą odprowadzane bezpośrednio do środowiska.Dla realizowanego procesu przetwarzania odpadów, tj. dla ścieków przemysłowych powstających w procesach pomocniczych instalacji zgodnie z Tabelą 6.2 w BAT 20 poziomy emisji powiązane z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT AELs) w odniesieniu do zrzutów pośrednich do odbiornika wodnego są następujące:* Arsen (Ar): 0,01 – 0,05 mg/l
* Kadm (Cd): 0,01 – 0,05 mg/l
* Chrom (Cr): 0,01 – 0,15 mg/l
* Miedź (Cu): 0,05 – 0,5 mg/l
* Ołów (Pb): 0,05 – 0,1 mg/l
* Nikiel (Ni): 0,05 – 0,5 mg/l
* Rtęć (Hg): 0,5 – 5,0 µg/l (0,0005 – 0,005 mg/l)
* Cynk (Zn): 0,1 – 1,0 mg/l

przy czym wskazane poziomy emisji powiązane z NDT mają zastosowanie tylko wtedy, gdy dana substancja została zidentyfikowania jako istotna w wykazie ścieków, o którym mowa w BAT3. Ścieki przemysłowe powstające w procesach pomocniczych instalacji wprowadzane będą w sposób „pośredni” do wód, tj. odprowadzane na oczyszczalnię ścieków innego podmiotu – zatem winny spełniać ww. poziomy emisji powiązane z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT AELs) w odniesieniu do zrzutów pośrednich do odbiornika wodnego ujęte w Tabeli 6.2 w BAT 20.Poziomy emisji powiązane z najlepszymi dostępnymi technikami dla emisji do wody stosuje się w punkcie, w którym emisja opuszcza instalację. |

1. **W zakresie ochrony powietrza:**

Zastosowano następujące rozwiązania, wynikające w szczególności z BAT: 3, 8, 13, 14, 25, 31.

| **Nr konkluzjiBAT** | **Sposób realizacji w instalacji do przetwarzania odpadów** |
| --- | --- |
| **Ogólne konkluzje dotyczące BAT** |
| **BAT 3** | Ograniczenie emisji do powietrzaW celu ograniczenia emisji do powietrza, w ramach BAT, prowadzący instalację opracował i będzie prowadził wykaz strumieni gazów odlotowych, jako część systemu zarządzania środowiskowego. |
| **BAT 8** | Monitorowanie zorganizowanych emisji do powietrzaW ramach BAT monitoring emisji zanieczyszczeń do powietrza z instalacji produkcji paliwa alternatywnego prowadzony będzie co najmniej z podaną poniżej częstotliwością i zgodnie z normami EN.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Emitor** | **Źródło emisji** | **Zanieczyszczenie, objęte poziomem BAT-AEL** | **Częstotliwość monitorowania** | **Norma 1)** |
|
| **E1** | Wentylacja hali magazynowo-produkcyjnej - obszar magazynowania odpadów | Pył ogółem | Raz na 6 miesięcy | EN 13284-1 |
| Całkowite LZO | Raz na 6 miesięcy | EN 12619 |
| **E2** | Wentylacja hali magazynowo-produkcyjnej - obszar przetwarzania odpadów i hali magazynowania paliwa alternatywnego | Pył ogółem | Raz na 6 miesięcy | EN 13284-1 |
| Całkowite LZO | Raz na 6 miesięcy | EN 12619 |

1)  W ramach BAT należy monitorować emisje z kominów do powietrza zgodnie z normami EN. Jeżeli normy EN nie są dostępne, w ramach BAT należy stosować normy ISO, normy krajowe lub inne międzynarodowe normy zapewniające uzyskanie danych o równorzędnej jakości naukowej. |
| **BAT 13** | Zapobieganie emisjom odorówW celu zapobiegania i ograniczania emisjom odorów w instalacji produkcji paliwa alternatywnego stosuje się technikę, polegającą na minimalizowaniu czasu magazynowania odpadów.W instalacji nie stosuje się odpadów generujących odory (w szczególności podlegających rozkładowi biologicznemu).W miarę możliwości technicznych odpady są podawane do instalacji możliwie w jak najkrótszym czasie, od momentu ich rozładunku w hali przyjęć. Wszystkie operacje z odpadami prowadzone są wewnątrz hal: hali przyjęć, hali przetwarzania odpadów i hali magazynowania paliwa alternatywnego, gdzie zastosowano układy wentylacyjne z oczyszczaniem gazów w filtrach węglowych. |
| **BAT 14** | Zapobieganie emisjom rozproszonym do powietrzaW celu zapobiegania emisjom rozproszonym do powietrza, w szczególności pyłu, związków organicznych i odorów, w instalacji produkcji paliwa alternatywnego stosowane są następujące techniki:1. Minimalizowanie liczby ewentualnych źródeł emisji rozproszonych (poprzez ograniczenie prędkości ruchu kołowego).
2. Zapobieganie korozji (utrzymanie sprzętu i elementów instalacji w dobrym stanie technicznym poprzez prowadzenie przeglądów i remontów, obejmujących między innymi stosowanie powłok antykorozyjnych).
3. Ograniczenie rozprzestrzeniania, gromadzenie i przetwarzanie emisji rozproszonych (magazynowanie odpadów przyjmowanych do przetwarzania i części odpadów wytwarzanych oraz linia technologiczna prowadzone są w hermetycznej hali magazynowo -produkcyjnej - w zamkniętym budynku).

Hala wyposażona została w układy wentylacji, pobierające powietrze z wnętrza hali i tym samym utrzymujące odpowiednie ciśnienie w hali; powietrze z hali oczyszczane jest w dwóch układach wentylacyjnych, wyposażonych w urządzenia ochrony powietrza.Magazynowanie paliwa alternatywnego prowadzone jest w hali magazynowania paliwa alternatywnego. Hala ze względów bezpieczeństwa pożarowego nie jest w pełni hermetyczna (wykorzystanie obudowanej hali jest ograniczone względami bezpieczeństwa zgodnie z opinią rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych), jednakże została wyposażona w układ wentylacyjny ujmujący powietrze w hali i kierujący je do oczyszczania w baterii cyklonów, filtrze tkaninowym i węglu aktywnym (emitor E2). 1. Obsługa techniczna - hala magazynowo-produkcyjna, gdzie gromadzone są i przetwarzane odpady wyposażona jest w opuszczane bramy segmentowe. Sprawność i szczelność bram są regularnie kontrolowana.
2. Czyszczenie terenów, na których przetwarzane i magazynowane są odpady - place i drogi na terenie zakładu oraz powierzchnie hal są regularnie sprzątane (zamiatane).
 |
| **KONKLUZJE DOTYCZĄCE BAT W ODNIESIENIU DO MECHANICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW** |
| **BAT 25** | Ograniczenie emisji pyłów oraz metali zawartych w pyle, PCDD/F i dioksynopodobnych PCBW celu ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza proces magazynowania i przetwarzania odpadów w instalacji produkcji paliwa alternatywnego prowadzony jest wewnątrz hal.Hale są wentylowane mechanicznie, za pomocą układów wentylacyjnych.Powietrze z rejonu magazynowania odpadów przyjmowanych do odzysku jest odpylane w komorze osadczej (spełniającej funkcję cyklonu wymienionego w BAT 25a), używanej do usuwania cięższych cząstek stałych, które „wypadają” ze strugi powietrza na skutek grawitacji oraz w wyniku siły odśrodkowej przy zmianie kierunku strugi powietrza przed opuszczeniem separatora; w analizowanym przypadku komora osadcza spełnia swoją funkcję i gwarantuje dotrzymanie granicznych wielkości emisyjnych dla pyłu (mieszcząc się w dolnym przedziale BAT-AELs). Wielkość emisji pyłu z wentylacji hali – rejonu magazynowania odpadów wynosi < 2 mg/Nm3.Powietrze z rejonu linii technologicznej i z magazynowania paliw alternatywnych jest odpylane w baterii cyklonów (BAT 25a) i filtrze tkaninowym (BAT 25b).Wielkość emisji pyłu z wentylacji hali – rejonu przetwarzania odpadów i magazynowania paliwa alternatywnego wynosi < 5 mg/Nm3.Poziomy emisji powiązane z BAT (BAT-AEL) w odniesieniu do zorganizowanych emisji pyłów do powietrza z mechanicznego przetwarzania odpadów wynoszą: 2 ÷ 5 mg/Nm3 (średnia z okresu pobierania próbek).Zastosowane technologie ograniczania emisji pyłu pozwalają na dotrzymanie poziomów emisji BAT-AEL. |
| **BAT 31** | Ograniczenie emisji pyłów oraz metali zawartych w pyle, PCDD/F i dioksynopodobnych PCBW celu ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza proces magazynowania i przetwarzania odpadów w instalacji produkcji paliwa alternatywnego prowadzony jest wewnątrz hal.Hale są wentylowane mechanicznie za pomocą układów wentylacyjnych. Powietrze z rejonu magazynowania odpadów przyjmowanych do odzysku jest oczyszczane w adsorberze z węglem aktywnym.Wielkość emisji LZO z wentylacji hali – rejonu magazynowania odpadów wynosi < 25 mg/Nm3.Powietrze z rejonu linii technologicznej i z magazynowania paliw alternatywnych jest oczyszczane w modułowym filtrze węglowym (adsorber z węglem aktywnym). Wielkość emisji LZO z wentylacji hali – rejonu przetwarzania odpadów i magazynowania paliwa alternatywnego będzie niższe niż 30 mg/Nm3.Poziomy emisji powiązane z BAT (BAT-AEL) w odniesieniu do zorganizowanych emisji całkowitego LZO do powietrza z mechanicznego przetwarzania odpadów wynoszą: 10 ÷ 30 mg/Nm3 (średnia z okresu pobierania próbek).Zastosowane technologie ograniczania emisji LZO pozwalają na dotrzymanie poziomów emisji BAT-AEL. |

**4. W zakresie ochrony środowiska przed hałasem:**

Zastosowano następujące rozwiązania, wynikające w szczególności z BAT: 1, 17 , 18.

W celu redukcji/minimalizacji emisji hałasu zastosowano następujące rozwiązania wynikające

z konkluzji dotyczących najlepszych dostępnych technik BAT w odniesieniu do przetwarzania odpadów.

W zakresie ochrony środowiska przed hałasem do instalacji zastosowanie mają konkluzje BAT 1, BAT 17 oraz BAT 18 wymienione w poniższej tabeli.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr konkluzji****BAT** | **Sposób realizacji w instalacji do przetwarzania odpadów** |
| **BAT 1** | Zakład posiada określoną politykę środowiskową, uwzględniającą podstawowe aspekty funkcjonowania instalacji i uwarunkowania zewnętrzne (np. przepisy prawne, plany inwestycyjne), obejmującą ciągłe doskonalenie zarówno na poziomie technicznym i technologicznym jak również w zakresie oddziaływania instalacji na środowisko. Nadzór nad realizacją przyjętej polityki ochrony środowiska jest prowadzony przez kierownictwo. |
| **BAT 17** | BAT 17 ma zastosowanie dla przypadków, gdy na terenach chronionych przed hałasem odczuwana będzie lub zostanie uzasadniona dokuczliwość hałasu lub wibracji. W przypadku analizowanej instalacji produkcji paliwa alternatywnego ryzyko występowania uciążliwości akustycznych zostało zminimalizowane przez znaczną odległość terenów chronionych przed hałasem (zabudowy mieszkaniowej) od terenu zakładu:- około 110 m w kierunku północno wschodnim, - około 250 m w kierunku południowo wschodnim,- około 260 m w kierunku południowo zachodnim. Spółka opracowała i wdrożyła Plan zarządzania hałasem i wibracjami, który obejmuje następujące elementy: I. protokół zawierający odpowiednie działania i harmonogram; II. protokół monitorowania hałasu i wibracji; III. protokół reagowania na stwierdzone przypadki wystąpienia hałasu i wibracji, np. skargi; IV. program ograniczania hałasu i wibracji mający na celu identyfikację źródeł, pomiar lub oszacowanie narażenia na hałas i wibracje, określenie udziału poszczególnych źródeł i wdrożenie środków zapobiegawczych lub ograniczających. Funkcję planu zarządzania hałasem będzie spełniało również pozwolenie zintegrowane, w którym:- zostaną zidentyfikowane źródła hałasu i ich rozkład czasu pracy,- zostaną zidentyfikowane tereny chronione przed hałasem i dopuszczalne poziomy hałasu,- zostanie nałożony obowiązek prowadzenia okresowych pomiarów hałasu w środowisku na najbliższych terenach chronionych przed hałasem, z częstotliwością raz na 2 lata. |
| **BAT 18** | W celu zapobiegania i ograniczania emisji hałasu i wibracji stosowane są następujące techniki:a) właściwa lokalizacja urządzeń i budynków* urządzenia instalacji znajdują się wewnątrz budynku (w hali),
* budynki i inne obiekty na terenie zakładu stanowią bariery przed emisją hałasu poza obszar zakładu,
* bramy wjazdowe do hal technologicznych znajdują się w takich miejscach, aby nie były eksponowane bezpośrednio w kierunku budynków mieszkalnych;

b) zastosowane są środki operacyjne:* prowadzona będzie regularna kontrola i konserwacja urządzeń i maszyn wchodzących w skład instalacji,
* stosowna będzie zasada zamkniętych drzwi w hali magazynowo -produkcyjnej,
* w porze nocnej nie będzie wykonywany transport odpadów oraz przetwarzanie odpadów;

c) stosowny jest sprzęt o możliwie niskich mocach akustycznych,d) obecnie zakład nie powoduje ponadnormatywnej uciążliwości na terenach chronionych przed hałasem, urządzenia będące źródłem najwyższego hałasu znajdują się wewnątrz budynku hali przetwarzania odpadów;e) w ramach redukcji hałasu stosowane są bariery w postaci budynków i innych obiektów oraz pasów zieleni znajdujących się na terenie zakładu, jak i w jego otoczeniu |

**5. W zakresie gospodarki odpadami.**

Zastosowano następujące rozwiązania, wynikające w szczególności z BAT: 2, 4, 5, 24.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr konkluzji****BAT** | **Sposób realizacji w instalacji do przetwarzania odpadów** |
| **BAT 2** | Stosowne są wszystkie techniki poprawiające ogólną efektywność środowiskową w zakresie przetwarzania odpadów:1. przed odbiorem odpadów rozpoznawana jest charakterystyka odpadów, ich źródło pochodzenia, szacowana ilość i możliwość przetwarzania w instalacji. Zakład jest w stałym kontakcie z klientami-dostawcami odpadów. W przypadku wątpliwości co do jakości odpadów możliwe jest pobranie próbki, w celu oceny możliwości przetworzenia odpadów w instalacji; opracowana i wdrożona jest Procedura charakterystyki odpadów i procedur poprzedzających ich odbiór;
2. spółka posiada określone zasady odbioru odpadów od klientów-dostawców. Zasady odbioru obejmują ocenę jakości i zgodności odpadów przy odbiorze od klienta jak i po przywozie na teren Zakładu. W przypadku wątpliwości co do jakości odpadów możliwe jest pobranie próbki, w celu oceny możliwości przetworzenia odpadów w instalacji. Opracowana i wdrożona jest Procedura odbioru;
3. spółka posiada wykaz odpadów możliwych do przyjmowania i do przetwarzania. Monitorowane są miejsca i ilości magazynowanych odpadów na terenie Zakładu oraz możliwość ich skierowania do poszczególnych procesów przetwarzania w instalacji. Wykonywane są bilanse przywożonych i wywożonych odpadów w oparciu o prowadzoną ewidencję. Opracowany i wdrożony został System śledzenia oraz wykazu odpadów;
4. wdrożony jest system oceny jakości głównych strumieni wytwarzanych odpadów: odpadów opakowaniowych i frakcji surowcowych, balastu posortowniczego zgodnie z przepisami prawa jak i wymaganiami odbiorców. Wytwarzane odpady kwalifikowane są pod odpowiednim kodem, w zależności od składu i właściwości wytwarzanych odpadów;

opracowany i wdrożony jest System zarządzania jakością odpadów z przetworzenia;1. w instalacji prowadzona jest segregacja odpadów. Odpady magazynowane są w wyznaczonych miejscach magazynowania, tak aby nie następowało mieszanie odpadów różnych rodzajów, przeznaczonych do przetwarzania czy wytwarzanych. Opracowana i wdrożona jest procedura Zapewnienia segregacji odpadów
2. w instalacji prowadzi się mieszanie odpadów w celu wytworzenia paliwa alternatywnego o cechach i składzie wymaganym przez odbiorców; opracowana jest Procedura zgodności odpadów przed zmieszaniem lub sporządzeniem mieszanki odpadów
3. w instalacji prowadzone jest sortowanie dostarczanych odpadów stałych polegające na: sortowaniu optycznym i powietrznym, sortowaniu z wykorzystaniem separatorów metali żelaznych oraz na sortowaniu na frakcje rozmiarowe metodą przesiewania. Opracowana i wdrożona jest procedura Sortowania dostarczanych odpadów stałych.
 |
| **BAT 4** | Wszystkie odpady na terenie zakładu magazynowane są zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska i z wymaganiami ppoż.:1. Zakład, w tym miejsca magazynowania odpadów, znajduje się w południowej części miasta Dąbrowy Górniczej, w dzielnicy Strzemieszyce Wielkie, poza terenami mieszkaniowymi.

Zakład zlokalizowany jest na terenach przemysłowych po dawnych Zakładach Chemicznych „Pollena-Strem” i sąsiaduje z licznymi zakładami produkcyjno-magazynowo-usługowo-handlowymi, takimi jak zakłady gospodarowania odpadami, magazyny, lakiernia, wytwórnia form wtryskowych inne. Teren jest objęty zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.Miejsca magazynowania odpadów umieszczone są głównie wewnątrz hal, w otoczeniu instalacji, aby maksymalnie skrócić odległość dowozu odpadów do instalacji i wywozu odpadów wytwarzanych. Na zewnątrz wyznaczony jest plac magazynowy w bezpośrednim sąsiedztwie hali;1. Na terenie zakładu wyznaczone są miejsca magazynowania odpadów: w hali przyjęć, hali magazynowania paliwa alternatywnego oraz na placu manewrowo-magazynowym.

Pojemność magazynowa miejsc ustalona jest z uwzględnieniem warunków ppoż. oraz logistyki (możliwość dojazdu, wyładunku, załadunku). Ilości i rodzaje magazynowanych odpadów są monitorowane. Odpady magazynowane są przez możliwie krótki czas uwarunkowany możliwościami technologicznymi instalacji, nie dłużej jednak niż przez 3 lata, z wyjątkiem odpadów przeznaczonych do składowania, które powinny być magazynowane wyłącznie w celu zebrania odpowiedniej ilości tych odpadów do transportu na składowisko odpadów, nie dłużej jednak niż przez rok.Pojemność magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów została określona w niniejszym wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy o odpadach;1. Sprzęt służący do załadunku i rozładunku odpadów (wózek widłowy i ładowarki) jest w dobrym stanie technicznym. Pojazdy posiadają aktualną dokumentację techniczną i są odpowiednio oznakowane.

Odpady wrażliwe na warunki atmosferyczne są zabezpieczone przed ich wpływem;1. Odpady niebezpieczne wytwarzane są w niewielkich ilościach wyłącznie w wyniku utrzymania instalacji w sprawności. Sam proces przetwarzania odpadów nie jest źródłem wytwarzania odpadów niebezpiecznych. Odpady niebezpieczne magazynowane są w szczelnych, oznakowanych pojemnikach, zabezpieczonych przed rozprzestrzenianiem, wykonanych z tworzywa odpornego na działanie niebezpiecznych substancji zawartych w odpadach. Odpady olejów dodatkowo umieszczone będą w wannach odciekowych, zbierających ewentualne wycieki. Odpady magazynowane są w zamykanym pomieszczeniu.
 |
| **BAT 5** | Opracowana i wdrożona została procedura postępowania z odpadami na terenie zakładu obejmująca przemieszczanie odpadów między instalacją a miejscami magazynowania. Zapisy dotyczące przemieszczania odpadów znajdują się również w instrukcjach stanowiskowych, instrukcjach technologicznych. W celu ograniczania ryzyk środowiskowych stosuje się następujące metody: 1. procesy przetwarzania, przemieszczenia, rozładunek i załadunek odpadów prowadzony jest przez kompetentny personel. Prowadzone są okresowe szkolenia załogi w zakresie BHP, pracy na poszczególnych stanowiskach oraz postępowania w przypadku awarii. Wymagane jest aby pracownicy posiadali aktualne badania lekarskie w dostosowaniu do pełnionych obowiązków;
2. na terenie zakładu oceniany jest sposób postępowania z każdym przyjmowanym rodzajem odpadów, stosownie do jego właściwości i użyteczności do danych procesów. Dokumentowanie postępowania z odpadami prowadzone jest w oparciu o ewidencję odpadów;
3. stosowane są środki mające na celu zapobieganie i ograniczanie wycieków w postaci:
* szczelnych utwardzonych podłoży hal, placu magazynowego i dróg dojazdowych,
* stosowaniu sorbentów do zbierania wycieków,

Zasadniczo magazynowanie odpadów i ich przetwarzanie prowadzone jest wewnątrz budynków: w hali produkcyjno-magazynowej i w hali magazynowania paliwa alternatywnego, a w przypadku placu manewrowo-magazynowego tylko w szczelnych przykrywanych/zamykanych pojemnikach i kontenerach.1. w Zakładzie stosowane są wymagane środki ostrożności, szczególnie w zakresie ppoż.
 |
| **BAT 24** | W zakładzie stosuje się zasadę wykorzystywania opakowań wielokrotnego użytku (beczki, pojemniki, DPPL, palety itp.) do czasu ich technicznego zużycia lub zniszczenia, czyli do momentu, gdy stają się odpadem. Opakowania odpadowe przekazywane są do procesów przetwarzania, w zależności od stopnia zniszczenia, albo we własnej instalacji, albo w instalacjach poza zakładem (w tym m.in. do procesów przygotowania do ponownego użycia). |

**6. W zakresie zapewnienia efektywnego wykorzystania energii.**

Zastosowano następujące rozwiązania wynikające w szczególności zBAT 23.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr konkluzji****BAT** | **Sposób realizacji w instalacji do przetwarzania odpadów** |
| **BAT 23** | W zakładzie stosowne są techniki zapewniające efektywne zużycie energii:1. Plan racjonalizacji zużycia energii.

W Zakładzie Produkcji Paliwa Alternatywnego nie prowadzi się specjalnego rejestru bilansu energetycznego, natomiast prowadzona jest rejestracja i analiza zużycia wszystkich źródeł energii:* Instalacja produkcji paliwa alternatywnego stanowi stosunkowo prosty układ, gdzie nie ma konieczności oceny przepływu energii w procesie technologicznym.
1. Rejestr bilansu energetycznego.

Prowadzony będzie rejestr oraz analiza zużycia wszystkich rodzajów energii:* energia elektryczna, która wykorzystywana jest do zasilania urządzeń instalacji, do oświetlenia terenu zakładu i innych potrzeb – na podstawie wskazań liczników,
* olej napędowy, który wykorzystywany jest jako paliwo dla maszyn i pojazdów – na podstawie wskazań liczydła w zbiorniku.
 |

**7. W zakresie awarii przemysłowych.**

Zastosowano następujące rozwiązania wynikające w szczególności z BAT 21.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr konkluzji****BAT** | **Sposób realizacji w instalacji do przetwarzania odpadów** |
| **BAT 21** | Zakład Produkcji Paliwa Alternatywnego nie zalicza się do zakładów zwiększonego lub dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. W celu zapobiegania i ograniczania skutków awarii i incydentom dla środowiska stosowane są techniki:1. Środki ochrony:
* teren zakładu jest ogrodzony, strzeżony przez ochronę i monitoring i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych,
* prowadzony jest monitoring wizyjny wszystkich miejsc magazynowania odpadów, zgodnie z zapisami ustawy o odpadach;
* stosowane są systemy ochrony ppoż. w postaci sieci hydrantowej, podręcznego sprzętu gaśniczego, urządzeń wykrywania dymu i pożaru, system zraszania i tryskaczowy wraz ze zbiornikiem ppoż.;
* opracowana i wdrożona jest instrukcja ppoż., a ponadto opracowany został operat przeciwpożarowy zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach;
1. wycieki i woda gaśnicza w możliwe jak największej ilości będzie spływała do zbiorników bezodpływowych i następnie będzie wywożona na oczyszczalnię ścieków;
2. w zakładzie prowadzony jest rejestr awarii, wypadków i sytuacji nadzwyczajnych. W ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania prowadzone jest ciągłe doskonalenia w zakresie BHP i systemów ppoż.
 |

1. **Warunki eksploatacji instalacji oraz wprowadzania do środowiska substancji i energii przy normalnym funkcjonowaniu instalacji.**
2. **Wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza.**
	1. **Rodzaje i ilości substancji dopuszczonych do wprowadzania do powietrza w trakcie normalnej eksploatacji instalacji.**

Rodzaj i ilość gazów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza dla poszczególnych źródeł emisji:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Emitor** | **Źródło emisji** | **Emitowane zanieczyszczenia** | **Dopuszczalna emisja zanieczyszczeń** |
| **Maksymalna emisja godzinowa****[kg/h]** | **Graniczne stężenie BAT – AEL(średnia z okresu pobierania próbek)****[mg/Nm3]** |
| E1 | Wentylacja hali magazynowo-produkcyjnej - obszar magazynowania odpadów | Pył ogółem | - | 2 |
| Pył zawieszony PM10 | 0,014 | - |
| Pył zawieszony PM2,5 | 0,014 | - |
| Całkowite LZO | - | 25 |
| Siarkowodór | 0,007 | - |
| Amoniak | 0,08 | - |
| Aceton | 0,007 | - |
| Merkaptany | 0,021 | - |
| E2 | Wentylacja hali magazynowo-produkcyjnej - obszar przetwarzania odpadów i hali magazynowania paliwa alternatywnego | Pył ogółem | - | 5 |
| Pył zawieszony PM10 | 0,076 | - |
| Pył zawieszony PM2,5 | 0,015 | - |
| Całkowite LZO | - | 30 |
| Siarkowodór | 0,031 | - |
| Amoniak | 0,37 | - |
| Aceton | 0,031 | - |
| Merkaptany | 0,092 | - |

Rodzaj i ilość gazów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza dla całej instalacji:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Instalacja IPPC** | **Emitowane zanieczyszczenia** | **Emisja****[Mg/rok]** |
|
| Instalacja produkcji paliwa alternatywnego o wydajności 473 Mg na dobę | Pył ogółem | 0,97 |
| Pył zawieszony PM10 | 0,53 |
| Pył zawieszony PM2,5 | 0,17 |
| Całkowite LZO | 6,34 |
| Siarkowodór | 0,22 |
| Amoniak | 2,62 |
| Aceton | 0,22 |
| Merkaptany | 0,65 |

1. **Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku**

Równoważny poziom hałasu „A” mogącego przenikać do środowiska nie może przekroczyć na terenach zabudowy chronionej akustycznie następujących wartości:

1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przy ul. Grzybowej, położonego w odległości około 110 m na wschód od granicy Zakładu (zgodnie z pismem ws. kwalifikacji terenów chronionych przed hałasem):
* LAeqD– 50 dB
1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przy ul. Puszkina, położonego
w odległości około 280 m na południowy wschód od granicy Zakładu (teren oznaczony
w MPZP jako 10MN):
* LAeqD – 50 dB
1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przy ul. Białostockiego, położonego w odległości około 220 m na południowy zachód od granicy Zakładu (zgodnie z pismem ws. kwalifikacji terenów chronionych przed hałasem):
* LAeqD – 55 dB
1. **Gospodarka odpadami.**

Warunki w zakresie gospodarowania odpadami obejmują:

- wytwarzanie odpadów,

- przetwarzanie odpadów,

- miejsca i sposób magazynowania odpadów.

1. **Wytwarzanie odpadów.**

Eksploatacja instalacji wiąże się z regularnie przeprowadzanymi remontami oraz przeglądami serwisowymi, w trakcie których powstają odpady związane z jej obsługą.

* 1. **Rodzaje, ilości, źródła powstawania, podstawowy skład i właściwości odpadów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku w związku z eksploatacją instalacji.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Kod odpadu** | **Rodzaj odpadu** | **Źródło powstawania, skład i właściwości** | **Ilość odpadu przewidziana do wytworzenia [Mg/rok]** |
| 1 | 07 02 80 | Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy | Są to zużyte, uszkodzone taśmy, gumowe z przenośników taśmowych wymieniane podczas prac serwisowych i remontowych. Skład: kauczuk naturalny i syntetyczny (polimery naturalne i syntetyczne), stal szlachetna, kordy z poliamidu, plastyfikatory oraz sadza techniczna. Właściwości: odpad w postaci ciała stałego, nierozpuszczalny w wodzie. Odpad nie posiada właściwości i składników, które mogą powodować, że odpad jest niebezpieczny. | 0,50 |
| 2 | 13 01 10\* | Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych | Odpad powstaje podczas wymiany olejów, stosowanych w pojazdach oraz w trakcie okresowych konserwacji oraz remontów maszyn i urządzeń. Skład: destylaty naftowe głęboko rafinowane, w przepracowanych olejach znajdują się zanieczyszczenia z metali pochodzących ze zużycia maszyn (Fe, Cu, Cr, Al, Pb, Ag, Sn, Si), woda, rozpuszczalniki.Właściwości: ciecz o barwie od brunatnej do czarnej, o zapachu smarów i olejów. Odpad posiada właściwości wymienione w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r.: HP3 łatwopalne, HP6 ostro toksyczne, HP14 ekotoksyczne. | 0,50 |
| 3 | 13 02 05\* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych | Odpad powstaje podczas wymiany olejów, stosowanych w pojazdach oraz w trakcie okresowych konserwacji oraz remontów maszyn i urządzeń. Skład: olej bazowy, destylaty naftowe głęboko rafinowane, w przepracowanych olejach znajdują się zanieczyszczenia z metali pochodzących ze zużycia maszyn (Fe, Cu, Cr, Al, Pb, Ag, Sn, Si), woda, rozpuszczalniki.Właściwości: ciecz o barwie od brunatnej do czarnej, o zapachu smarów i olejów. Odpad posiada właściwości: HP3 łatwopalne, HP6 ostro toksyczne, HP14 ekotoksyczne. | 0,20 |
| 4 | 13 02 06\* | Syntetyczne oleje przekładniowe i smarowe | Odpad powstaje podczas wymiany olejów, stosowanych w pojazdach oraz w trakcie okresowych konserwacji oraz remontów maszyn i urządzeń. Skład: polimery silikonowe, polimery krzemoorganiczne, polimery o strukturze polisilikonów tj. związków zawierających w łańcuchu głównym na przemian atomy tlenu i krzemu.Właściwości: ciecz o barwie od brunatnej do czarnej, o zapachu smarów i olejów. Odpad posiada właściwości: HP3 łatwopalne, HP6 ostro toksyczne, HP14 ekotoksyczne. | 0,20 |
| 5 | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | Odpad stanowią opakowania z papieru lub tektury wydzielone z odpadów skierowanych do przetwarzania.Skład: celuloza i lignina.Właściwości: odpad w postaci stałej, ulega biodegradacji, palny, nierozpuszczalny w wodzie. Odpad nie posiada właściwości i składników, które mogą powodować, że odpad jest niebezpieczny. | 1 000,00 |
| 6 | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | Odpady opakowań z tworzyw sztucznych wydzielone z odpadów skierowanych do przetwarzania.Skład: materiały składające się z polimerów syntetycznych lub zmodyfikowanych polimerów naturalnych oraz dodatków modyfikujących takich jak np.: napełniacze proszkowe lub włókniste, stabilizator termiczne, stabilizatory promieniowania UV, uniepalniacze, środki antystatyczne, środki spieniające, barwniki. Właściwości: odpad stały, wielobarwny, trudno-rozkładalny w środowisku, palny. Odpad nie posiada właściwości i składników, które mogą powodować, że odpad jest niebezpieczny. | 2 500,00 |
| 7 | 15 01 03 | Opakowania z drewna | Opakowania z drewna wydzielone z odpadów skierowanych do przetwarzania.Skład: celuloza, lignina i hemiceluloza, stanowiące około 90-95% masy drewna. Zawiera również żywice, gumy, garbniki, olejki eteryczne.Właściwości: odpad stały, palny, biodegradowalny. Odpad nie posiada właściwości i składników, które mogą powodować, że odpad jest niebezpieczny. | 1 000,00 |
| 8 | 15 01 04 | Opakowania z metali | Odpady opakowań metali wydzielone z odpadów skierowanych do przetwarzania.Skład: odpady żelaza i stali stanowią stopy żelaza z zawartością węgla do 1,7% i niewielką domieszką manganu, krzemu, fosforu, i śladowo siarki. Właściwości: odpady posiadają formę ciała stałego, są niepalne, nierozpuszczalne w wodzie. Odpad nie posiada właściwości i składników, które mogą powodować, że odpad jest niebezpieczny. | 2 500,00 |
| 9 | 15 01 10\* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | Opakowania po surowcach i materiałach niebezpiecznych takie jak pojemniki po farbach, lakierach, klejach, rozpuszczalnikach, olejach.Skład: W skład chemiczny odpadu wchodzą związki organiczne i nieorganiczne. Składają się z polimerów syntetycznych lub zmodyfikowanych polimerów naturalnych oraz dodatków modyfikujących takich jak np. napełniacze proszkowe lub włókniste, stabilizatory termiczne, stabilizatory promieniowania UV, środki antystatyczne, środki spieniające barwniki metale żelazne oraz kolorowe to m.in. miedź, cynk, cyna, ołów, aluminium oraz stopy metali nieżelaznych m. in. mosiądz i brąz zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi np. olejami hydraulicznymi, olejami smarowymi, środkami ochrony roślin lub środkami czystości zawierającymi substancje niebezpieczne.Właściwości: odpad posiada formę ciała stałego, może być palny, nierozpuszczalny w wodzie. Mogą zawierać pozostałości substancji stałych lub ciekłych, które mogą mieć właściwości palne, rozpuszczalne wodzie, biodegradowalne. Odpad posiada właściwości niebezpieczne wynikające z charakteru wcześniej przechowywanych w opakowaniach substancji, w szczególności drażniące, szkodliwe, toksyczne, żrące, uczulające, ekotoksyczne. | 0,50 |
| 10 | 15 02 02\* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | Zaolejone szmaty, czyściwo, sorbenty, zużyta odzież ochronna. Odpad powstaje w trakcie okresowych remontów oraz konserwacji maszyn i urządzeń, a także usuwania ewentualnych rozlewisk, które mogą powstać na terenie zakładu w trakcie wykonywania czynności technologicznych. Skład: głównie materiały tekstylne (bawełna lub włókna poliestrowych) zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi, głównie ropopochodnymi (związki organiczne i nieorganiczne).Właściwości: odpad w postaci stałej, bezzapachowy lub o zapachu substancji, którą jest zabrudzony. Odpad posiada właściwości: HP3 łatwopalne, HP5 toksyczne, HP6 ostro toksyczne, HP14 ekotoksyczne. | 1,00 |
| 11 | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | Czyściwa, szmaty, ubrania ochronne i rękawice robocze uszkodzone lub nienadające się do dalszego wykorzystania. Skład: materiały tekstylne z surowców naturalnych (wełna, bawełna, len) lub sztucznych (poliester, PCV, anilana).Właściwości: odpad w postaci stałej, bezzapachowy lub o zapachu substancji, którą jest zabrudzony. Może być palny. Odpad nie posiada właściwości i składników, które mogą powodować, że odpad jest niebezpieczny. | 1,00 |
| 12 | 16 01 03 | Zużyte opony | Zużyte opony wysegregowane ze strumienia odpadów oraz wymieniane w ładowarkach lub samochodach. Skład: polimery (naturalne i syntetyczne), sadza techniczna i plastyfikatory. Opony zawierają 75% kauczuku naturalnego i syntetycznego, do 20% stali szlachetnej, do 5% kordów z poliamidu i do 5% sadzy.Właściwości: Odpady stałe, nierozpuszczalne w wodzie, bezwonne, palne. Odpad nie posiada właściwości i składników, które mogą powodować, że odpad jest niebezpieczny | 1 000,00 |
| 13 | 16 02 13\* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | Zużyte urządzenia wytwarzane podczas niezbędnych remontów i napraw. Wymieniane źródła światła (lampy fluoroscencyjne i świetlówki kompaktowe). Skład: W skład chemiczny odpadu wchodzą związki organiczne i nieorganiczne. Elementy metalowe, tworzywa sztuczne, szkło, rtęć (w świetlówkach). Właściwości: odpad w postaci ciała stałego, może być palny, nierozpuszczalny w wodzie. Odpad posiada właściwości: HP3 łatwopalne, HP5 toksyczne, HP6 ostro toksyczne, HP14 ekotoksyczne. | 0,50 |
| 14 | 16 02 16 | Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 | Elementy elektryczne i elektroniczne wymontowane z urządzeń zainstalowanych w linii technologicznej podczas niezbędnych remontów i napraw. Skład: W skład chemiczny odpadu wchodzą związki organiczne i nieorganiczne. Różnego rodzaju materiały takie jak metale, tworzywa sztuczne, szkło.Właściwości: odpad w postaci ciała stałego, może być palny, nierozpuszczalny w wodzie. Odpad nie posiada właściwości i składników, które mogą powodować, że odpad jest niebezpieczny. | 0,50 |
| 15 | 16 06 02\* | Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe | Są to zużyte akumulatory niklowo – kadmowe w układach podtrzymywania, maszynach i urządzeniach na terenie zakładu. Skład: obudowa z tworzywa sztucznego, elektrod tj. anody kadmowej i katody niklowa pokryta nierozpuszczalnym NiOOH.Właściwości: odpad w postaci ciała stałego, niepalny, nierozpuszczalny w wodzie. Odpad posiada właściwości: HP5 toksyczne, HP6 ostro toksyczne, HP14 ekotoksyczne. | 0,20 |
| 16 | 17 04 05 | Żelazo i stal | Odpad powstaje w trakcie okresowych konserwacji oraz remontów eksploatowanych instalacji i urządzeń. Są to usuwane części nienadające się do użytku.Skład: odpady żelaza i stali stanowią stopy żelaza z zawartością węgla do 1,7% i niewielką domieszką manganu, krzemu, fosforu, i śladowo siarki. Właściwości: odpady posiadają formę ciała stałego, są niepalne, nierozpuszczalne w wodzie. Odpad nie posiada właściwości i składników, które mogą powodować, że odpad jest niebezpieczny. | 20,00 |
| 17 | 17 04 11 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 | Odpad powstaje w trakcie okresowych konserwacji oraz remontów eksploatowanych instalacji i urządzeń. Są to usuwane kable nienadające się do użytku. Skład: metale, głównie miedź, aluminium, a także materiały osłony: tworzywa sztuczne, guma, stal. Właściwości: odpad w postaci ciała stałego, palny, nierozpuszczalny w wodzie. Odpad nie posiada właściwości i składników, które mogą powodować, że odpad jest niebezpieczny. | 0,50 |
| 18 | 19 02 10 | Odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09 | Odpadem jest zużyty węgiel aktywny w wyniku jego wymiany w biofiltrach.Skład: głównie węgiel pierwiastkowy w formie bezpostaciowej (sadza), częściowo w postaci drobnokrystalicznego grafitu (poza węglem zawiera zwykle popiół, głównie tlenki metali alkalicznych i krzemionkę). Właściwości: odpad posiada formę ciała stałego, o barwie od srebrzystoszarego do czarnego, palny, nierozpuszczalny w wodzie. Odpad nie posiada właściwości i składników, które mogą powodować, że odpad jest niebezpieczny. | 4,00 |
| 19 | 19 10 01 | Odpady żelaza i stali | Odpadem jest żelazo i stal wysegregowane z odpadów zawierających metale w instalacji. Skład: odpady żelaza i stali stanowią stopy żelaza z zawartością węgla do 1,7% i niewielką domieszką manganu, krzemu, fosforu, i śladowo siarki. Właściwości: odpady posiadają formę ciała stałego, są niepalne, nierozpuszczalne w wodzie. Odpad nie posiada właściwości i składników, które mogą powodować, że odpad jest niebezpieczny. | 3 000,00 |
| 20 | 19 10 04 | Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03 | Odpady stanowią balast w postaci lekkiej frakcji pozostały po rozdrobnieniu odpadów zawierających metale w instalacji. Skład: różne związki nieorganiczne i organiczne. Właściwości: opad w postaci stałej, sypkiej, nierozpuszczalny w wodzie, może być palny. Odpad nie posiada właściwości i składników, które mogą powodować, że odpad jest niebezpieczny. | 40 000,00 |
| 21 | 19 12 01 | Papier i tektura | Odpadem jest zawilgocony papier i tektura wysegregowany ręcznie lub mechanicznie na linii produkcyjnej. Są to różnych rozmiarów kawałki papieru i tektury. Skład: celuloza i lignina.Właściwości: odpad w postaci stałej, ulega biodegradacji, palny, nierozpuszczalny w wodzie. Odpad nie posiada właściwości i składników, które mogą powodować, że odpad jest niebezpieczny. | 1 000,00 |
| 22 | 19 12 02 | Metale żelazne | Odpadem są metale żelazne wysegregowane ręcznie lub mechanicznie na linii produkcyjnej.Skład: odpady żelaza i stali stanowią stopy żelaza z zawartością węgla do 1,7% i niewielką domieszką manganu, krzemu, fosforu, i śladowo siarki. Właściwości: odpady posiadają formę ciała stałego, są niepalne, nierozpuszczalne w wodzie. Odpad nie posiada właściwości i składników, które mogą powodować, że odpad jest niebezpieczny. | 2 500,00 |
| 23 | 19 12 04 | Tworzywa sztuczne i guma | Odpad powstają podczas mechanicznej segregacji w separatorze optycznym. Skład: materiały składające się z polimerów syntetycznych lub zmodyfikowanych polimerów naturalnych oraz dodatków modyfikujących takich jak np.: napełniacze proszkowe lub włókniste, stabilizator termiczne, stabilizatory promieniowania UV, uniepalniacze, środki antystatyczne, środki spieniające, barwniki. Właściwości: odpad stały, wielobarwny, trudno-rozkładalny w środowisku, palny. Odpad nie posiada właściwości i składników, które mogą powodować, że odpad jest niebezpieczny. | 20 000,00 |
| 24 | 19 12 07 | Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 | Odpadem jest zawilgocone drewno wysegregowane ręcznie lub mechanicznie na linii technologicznej. Skład: celuloza, lignina i hemiceluloza, stanowiące około 90-95% masy drewna. Zawiera również żywice, gumy, garbniki, olejki eteryczne.Właściwości: odpad stały, palny, biodegradowalny. Odpad nie posiada właściwości i składników, które mogą powodować, że odpad jest niebezpieczny | 1 000,00 |
| 25 | 19 12 09 | Minerały (np. piasek, kamienie) | Odpad stanowi frakcja podsitowa powstająca w sicie wibracyjnym lub też wysegregowany w separatorach optycznych. Skład: minerały: kwarc, krzemionka, krzemiany, węglanyWłaściwości: odpad w postaci ciała stałego, nierozpuszczalny w wodzie, niepalny. Odpad nie posiada właściwości i składników, które mogą powodować, że odpad jest niebezpieczny. | 10 000,00 |
| 26 | 19 12 10 | Odpady palne (paliwo alternatywne) | Odpad stanowi końcowy produkt z instalacji. Skład: związki organiczne i nieorganiczne (rozdrobnione odpady o znacznej kaloryczności m.in.: papier, tektura, tkaniny, tworzywa sztuczne, odpady drewniane, węgiel). Właściwości: odpad w postaci ciało stałego, bezzapachowy lub o lekkim charakterystycznym zapachu. Odpad palny, nierozpuszczalny w wodzie. Odpad nie posiada właściwości i składników, które mogą powodować, że odpad jest niebezpieczny. | 56 000,00 |
| 27 | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – pyły z wentylacji hali | Odpad stanowią wytrącone w cyklonie pyły z wentylacji hali magazynowania paliwa alternatywnego. Odpad powstaje w trakcie okresowych wymiany złoża w biofiltrach.Skład: różne związki nieorganiczne i organiczne: piasek i pyły mineralne, pyły metaliczne, roślinne itp.Właściwości: odpad w formie ciała stałego, nierozpuszczalny w wodzie, może być palny, biodegradowalny. Odpad nie posiada właściwości i składników, które mogą powodować, że odpad jest niebezpieczny. | 16,50 |
| 28 | 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 | Odpadami jest balast z instalacji pozostały po oddzieleniu z odpadów minerałów i wysegregowaniu metali i odpadów stanowiących paliwo alternatywne. Wytwarzany jest mechanicznie w linii produkcyjnej.Skład: związki organiczne i nieorganiczne (zmieszane różne frakcje odpadów). Właściwości: odpad w postaci ciała stałego, bezzapachowy, palny, nierozpuszczalny w wodzie. Odpad nie posiada właściwości i składników, które mogą powodować, że odpad jest niebezpieczny. | 50 000,00 |

Łączna ilość odpadów wytwarzanych w wyniku eksploatacji instalacji nie przekroczy
123 000 Mg/rok.

* 1. **Miejsce i sposób magazynowania odpadów wytworzonych oraz sposoby gospodarowania odpadami.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Kod odpadu** | **Rodzaj odpadu** | **Magazynowanie** | **Zagospodarowanie** |
| 1 | 07 02 80 | Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy | Odpady magazynowane w oznakowanych pojemnikach umieszczonych w magazynie odpadów wytworzonych w związku z utrzymaniem instalacji (M-5). | Odpad będzie transportowany pojazdami własnymi lub pojazdami podmiotu posiadającego stosowny wpis do rejestru BDO.Odpad przekazany zostanie zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami do kolejnego odbiorcy, posiadającego stosowne zezwolenia na zbieranie bądź odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.Odpady mogą być wykorzystane na miejscu w instalacji do produkcji paliwa alternatywnego (R12). |
| 2 | 13 01 10\* | Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych | Odpady magazynowane w szczelnych, zamykanych i oznakowanych pojemnikach, wykonanych z materiałów trudnopalnych i odpornych na działanie olejów w nich zgromadzonych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, zabezpieczonych przed stłuczeniem. Pojemniki umieszczane są w wannie ociekowej, w magazynie odpadów wytworzonych w związku z utrzymaniem instalacji (M-5). Miejsce magazynowania odpadów wyposażone jest w sorbenty do zbierania ewentualnych wycieków olejów. | Odpad będzie transportowany pojazdami własnymi lub pojazdami podmiotu posiadającego stosowny wpis do rejestru BDO.Odpad przekazany zostanie zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami do kolejnego odbiorcy posiadającego stosowne zezwolenia na zbieranie bądź odzysk lub unieszkodliwianie odpadów. |
| 3 | 13 02 05\* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych | Odpady magazynowane w szczelnych, zamykanych i oznakowanych pojemnikach, wykonanych z materiałów trudnopalnych i odpornych na działanie olejów w nich zgromadzonych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, zabezpieczonych przed stłuczeniem. Pojemniki umieszczane są w wannie ociekowej, w magazynie odpadów wytworzonych w związku z utrzymaniem instalacji (M-5). Miejsce magazynowania odpadów wyposażone jest w sorbenty do zbierania ewentualnych wycieków olejów. | Odpad będzie transportowany pojazdami własnymi lub pojazdami podmiotu posiadającego stosowny wpis do rejestru BDO.Odpad przekazany zostanie zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami do kolejnego odbiorcy posiadającego stosowne zezwolenia na zbieranie bądź odzysk lub unieszkodliwianie odpadów. |
| 4 | 13 02 06\* | Syntetyczne oleje przekładniowe i smarowe | Odpady magazynowane w szczelnych, zamykanych i oznakowanych pojemnikach, wykonanych z materiałów trudnopalnych i odpornych na działanie olejów w nich zgromadzonych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, zabezpieczonych przed stłuczeniem. Pojemniki umieszczane są w wannie ociekowej, w magazynie odpadów wytworzonych w związku z utrzymaniem instalacji (M-5). Miejsce magazynowania odpadów wyposażone jest w sorbenty do zbierania ewentualnych wycieków olejów. | Odpad będzie transportowany pojazdami własnymi lub pojazdami podmiotu posiadającego stosowny wpis do rejestru BDO.Odpad przekazany zostanie zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami do kolejnego odbiorcy posiadającego stosowne zezwolenia na zbieranie bądź odzysk lub unieszkodliwianie odpadów. |
| 5 | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | Odpady magazynowane w kontenerach lub pojemnikach umieszczonych w wyznaczonym miejscu na terenie zakładu tj.:- w hali przetwarzania odpadów (M-2),- na utwardzonym placu przy zachodniej granicy zakładu (M-3),- na utwardzonym placu w rejonie budynku administracyjnego (M-4). | Odpad będzie transportowany pojazdami własnymi lub pojazdami podmiotu posiadającego stosowny wpis do rejestru BDO.Odpad przekazany zostanie zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami do kolejnego odbiorcy posiadającego stosowne zezwolenia na zbieranie bądź odzysk odpadów. |
| 6 | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | Odpady magazynowane w kontenerach lub pojemnikach umieszczonych w wyznaczonym miejscu na terenie zakładu tj.:- w hali przetwarzania odpadów (M-2),- na utwardzonym placu przy zachodniej granicy zakładu (M-3),- na utwardzonym placu w rejonie budynku administracyjnego (M-4). | Odpad będzie transportowany pojazdami własnymi lub pojazdami podmiotu posiadającego stosowny wpis do rejestru BDO.Odpad przekazany zostanie zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami do kolejnego odbiorcy posiadającego stosowne zezwolenia na zbieranie bądź odzysk odpadów. |
| 7 | 15 01 03 | Opakowania z drewna | Odpady magazynowane w kontenerach lub pojemnikach umieszczonych w wyznaczonym miejscu na terenie zakładu tj.:- w hali przetwarzania odpadów (M-2),- na utwardzonym placu przy zachodniej granicy zakładu (M-3),- na utwardzonym placu w rejonie budynku administracyjnego (M-4). | Odpad będzie transportowany pojazdami własnymi lub pojazdami podmiotu posiadającego stosowny wpis do rejestru BDO.Odpad przekazany zostanie zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami do kolejnego odbiorcy posiadającego stosowne zezwolenia na zbieranie bądź odzysk odpadów. |
| 8 | 15 01 04 | Opakowania z metali | Odpady magazynowane w kontenerach lub pojemnikach umieszczonych w wyznaczonym miejscu na terenie zakładu tj.:- w hali przetwarzania odpadów (M-2),- na utwardzonym placu przy zachodniej granicy zakładu (M-3),- na utwardzonym placu w rejonie budynku administracyjnego (M-4). | Odpad będzie transportowany pojazdami własnymi lub pojazdami podmiotu posiadającego stosowny wpis do rejestru BDO.Odpad przekazany zostanie zgodnie z hierarchią postępowaniaz odpadami do kolejnego odbiorcy posiadającego stosowne zezwolenia na zbieranie bądź odzysk odpadów. |
| 9 | 15 01 10\* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | Odpady magazynowane w szczelnych, zamykanych i oznakowanych pojemnikach, odpornych na działanie odpadów. Odpady magazynowane w magazynie odpadów wytworzonych w związku z utrzymaniem instalacji (M-5). | Odpad będzie transportowany pojazdami własnymi lub pojazdami podmiotu posiadającego stosowny wpis do rejestru BDO.Odpad przekazany zostanie zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami do kolejnego odbiorcy posiadającego stosowne zezwolenia na zbieranie bądź odzysk lub unieszkodliwianie odpadów. |
| 10 | 15 02 02\* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | Odpady magazynowane w szczelnych, zamykanych i oznakowanych pojemnikach, odpornych na działanie odpadów. Odpady magazynowane w magazynie odpadów wytworzonych w związku z utrzymaniem instalacji (M-5). | Odpad będzie transportowany pojazdami własnymi lub pojazdami podmiotu posiadającego stosowny wpis do rejestru BDO.Odpad przekazany zostanie zgodnie z hierarchią postępowaniaz odpadami do kolejnego odbiorcy posiadającego stosowne zezwolenia na zbieranie bądź odzysk lub unieszkodliwianie odpadów. |
| 11 | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | Odpady magazynowane w oznakowanych pojemnikach. Odpady magazynowane w magazynie odpadów wytworzonych w związku z utrzymaniem instalacji (M-5). | Odpad będzie transportowany pojazdami własnymi lub pojazdami podmiotu posiadającego stosowny wpis do rejestru BDO.Odpad przekazany zostanie zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami do kolejnego odbiorcy posiadającego stosowne zezwolenia na zbieranie bądź odzysk odpadów.Odpady mogą być wykorzystane na miejscu w instalacji do produkcji paliwa alternatywnego (R12). |
| 12 | 16 01 03 | Zużyte opony | Odpady magazynowane w kontenerach umieszczonych w wyznaczonym miejscu na terenie zakładu tj.:- na utwardzonym placu przy zachodniej granicy zakładu (M-3). | Odpad będzie transportowany pojazdami własnymi lub pojazdami podmiotu posiadającego stosowny wpis do rejestru BDO.Odpad przekazany zostanie zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami do kolejnego odbiorcy posiadającego stosowne zezwolenia na zbieranie bądź odzysk lub unieszkodliwianie odpadów. |
| 13 | 16 02 13\* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | Odpady magazynowane w szczelnych, zamykanych i oznakowanych pojemnikach, odpornych na działanie odpadów. Odpady magazynowane w magazynie odpadów wytworzonych w związku z utrzymaniem instalacji (M-5). | Odpad będzie transportowany pojazdami własnymi lub pojazdami podmiotu posiadającego stosowny wpis do rejestru BDO.Odpad przekazany zostanie zgodnie z hierarchią postępowaniaz odpadami do kolejnego odbiorcy posiadającego stosowne zezwolenia na zbieranie bądź odzysk odpadów. |
| 14 | 16 02 16 | Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 | Odpady magazynowane w szczelnych, oznakowanych pojemnikach. Odpady magazynowane w magazynie odpadów wytworzonych w związku z utrzymaniem instalacji (M-5). | Odpad będzie transportowany pojazdami własnymi lub pojazdami podmiotu posiadającego stosowny wpis do rejestru BDO.Odpad przekazany zostanie zgodnie z hierarchią postępowaniaz odpadami do kolejnego odbiorcy posiadającego stosowne zezwolenia na zbieranie bądź odzysk odpadów. |
| 15 | 16 06 02\* | Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe | Odpady magazynowane w szczelnych, zamykanych i oznakowanych pojemnikach, odpornych na działanie substancji zawartych w bateriach i akumulatorach. Odpady magazynowane w magazynie odpadów wytworzonych w związku z utrzymaniem instalacji (M-5). | Odpad będzie transportowany pojazdami własnymi lub pojazdami podmiotu posiadającego stosowny wpis do rejestru BDO.Odpad przekazany zostanie zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami do kolejnego odbiorcy posiadającego stosowne zezwolenia na zbieranie bądź odzysk odpadów. |
| 16 | 17 04 05 | Żelazo i stal | Odpady magazynowane w kontenerach lub pojemnikach umieszczonych w wyznaczonym miejscu na terenie zakładu tj.:- w hali przetwarzania odpadów (M-2),- na utwardzonym placu przy zachodniej granicy zakładu (M-3). | Odpad będzie transportowany pojazdami własnymi lub pojazdami podmiotu posiadającego stosowny wpis do rejestru BDO.Odpad przekazany zostanie zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami do kolejnego odbiorcy posiadającego stosowne zezwolenia na zbieranie bądź odzysk odpadów. |
| 17 | 17 04 11 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 | Odpady magazynowane w oznakowanych pojemnikach w magazynie odpadów wytworzonych w związku z utrzymaniem instalacji (M-5). | Odpad będzie transportowany pojazdami własnymi lub pojazdami podmiotu posiadającego stosowny wpis do rejestru BDO.Odpad przekazany zostanie zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami do kolejnego odbiorcy posiadającego stosowne zezwolenia na zbieranie bądź odzysk odpadów. |
| 18 | 19 02 10 | Odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09 | Odpady magazynowane w oznakowanych pojemnikach w magazynie odpadów wytworzonych w związku z utrzymaniem instalacji (M-5). | Odpad będzie transportowany pojazdami własnymi lub pojazdami podmiotu posiadającego stosowny wpis do rejestru BDO.Odpad przekazany zostanie zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami do kolejnego odbiorcy posiadającego stosowne zezwolenia na zbieranie bądź odzysk odpadów.Odpady mogą być wykorzystane do komponowania mieszaniny paliwa z odpadów. |
| 19 | 19 10 01 | Odpady żelaza i stali | Odpady magazynowane w kontenerach umieszczonych w wyznaczonym miejscu na terenie zakładu tj.:- w hali przetwarzania odpadów (M-2),- na utwardzonym placu przy zachodniej granicy zakładu (M-3),- na utwardzonym placu w rejonie budynku administracyjnego (M-4). | Odpad będzie transportowany pojazdami własnymi lub pojazdami podmiotu posiadającego stosowny wpis do rejestru BDO.Odpad przekazany zostanie zgodnie z hierarchią postępowaniaz odpadami do kolejnego odbiorcy posiadającego stosowne zezwolenia na zbieranie bądź odzysk odpadów. |
| 20 | 19 10 04 | Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03 | Odpady magazynowane w kontenerach umieszczonych w wyznaczonym miejscu na terenie zakładu tj.:- w hali przetwarzania odpadów (M-2) lub luzem w boksach M-B1, M-B2, M-B3 i M-B4,- w hali na utwardzonym placu przy zachodniej granicy zakładu (M-3),- na utwardzonym placu w rejonie budynku administracyjnego (M-4). | Odpad będzie transportowany pojazdami własnymi lub pojazdami podmiotu posiadającego stosowny wpis do rejestru BDO.Odpad przekazany zostanie zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami do kolejnego odbiorcy posiadającego stosowne zezwolenia na zbieranie bądź odzysk lub unieszkodliwianie odpadów. |
| 21 | 19 12 01 | Papier i tektura | Odpady magazynowane w kontenerach umieszczonych w wyznaczonym miejscu na terenie zakładu tj.:- w hali przetwarzania odpadów (M-2),- na utwardzonym placu przy zachodniej granicy zakładu (M-3),- na utwardzonym placu w rejonie budynku administracyjnego (M-4). | Odpad będzie transportowany pojazdami własnymi lub pojazdami podmiotu posiadającego stosowny wpis do rejestru BDO.Odpad przekazany zostanie zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami do kolejnego odbiorcy posiadającego stosowne zezwolenia na zbieranie bądź odzysk odpadów. |
| 22 | 19 12 02 | Metale żelazne | Odpady magazynowane w kontenerach umieszczonych w wyznaczonym miejscu na terenie zakładu tj.:- w hali przetwarzania odpadów (M-2),- na utwardzonym placu przy zachodniej granicy zakładu (M-3),- na utwardzonym placu w rejonie budynku administracyjnego (M-4). | Odpad będzie transportowany pojazdami własnymi lub pojazdami podmiotu posiadającego stosowny wpis do rejestru BDO.Odpad przekazany zostanie zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami do kolejnego odbiorcy posiadającego stosowne zezwolenia na zbieranie bądź odzysk odpadów. |
| 23 | 19 12 04 | Tworzywa sztuczne i guma | Odpady magazynowane luzem w formie pryzmy lub w kontenerach umieszczonych w wyznaczonym miejscu na terenie zakładu tj.:- w hali przetwarzania odpadów (M-2) lub luzem w boksach M-B1, M-B2, M-B3 i M-B4, - w hali na utwardzonym placu przy zachodniej granicy zakładu (M-3),- na utwardzonym placu w rejonie budynku administracyjnego (M-4). | Odpad będzie transportowany pojazdami własnymi lub pojazdami podmiotu posiadającego stosowny wpis do rejestru BDO.Odpad przekazany zostanie zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami do kolejnego odbiorcy posiadającego stosowne zezwolenia na zbieranie bądź odzysk odpadów. |
| 24 | 19 12 07 | Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 | Odpady magazynowane w kontenerach umieszczonych w wyznaczonym miejscu na terenie zakładu tj.:- na utwardzonym placu przy zachodniej granicy zakładu (M-3), | Odpad będzie transportowany pojazdami własnymi lub pojazdami podmiotu posiadającego stosowny wpis do rejestru BDO.Odpad przekazany zostanie zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami do kolejnego odbiorcy posiadającego stosowne zezwolenia na zbieranie bądź odzysk odpadów. |
| 25 | 19 12 09 | Minerały (np. piasek, kamienie) | Odpady magazynowane w kontenerach umieszczonych w wyznaczonym miejscu na terenie zakładu tj.:- w hali przetwarzania odpadów (M-2),- na utwardzonym placu przy zachodniej granicy zakładu (M-3),- na utwardzonym placu w rejonie budynku administracyjnego (M-4). | Odpad będzie transportowany pojazdami własnymi lub pojazdami podmiotu posiadającego stosowny wpis do rejestru BDO.Odpad przekazany zostanie zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami do kolejnego odbiorcy posiadającego stosowne zezwolenia na zbieranie bądź odzysk lub unieszkodliwianie odpadów. |
| 26 | 19 12 10 | Odpady palne (paliwo alternatywne) | Odpady magazynowane luzem w sposób zorganizowany w formie pryzmy lub w kontenerach umieszczonych w wyznaczonym miejscu na terenie zakładu tj.:- hala magazynowania paliwa alternatywnego (M-1,)- w hali przetwarzania odpadów (M-2) lub luzem w boksach M-B1, M-B2, M-B3 i M-B4,- w hali na utwardzonym placu przy zachodniej granicy zakładu (M-3). | Odpad będzie transportowany pojazdami własnymi lub pojazdami podmiotu posiadającego stosowny wpis do rejestru BDO.Odpad przekazany zostanie zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami do kolejnego odbiorcy posiadającego stosowne zezwolenia na zbieranie bądź odzysk lub unieszkodliwianie odpadów. |
| 27 | ex19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – pyły z wentylacji hali | Odpady magazynowane w kontenerach umieszczonych w wyznaczonym miejscu na terenie zakładu tj.:- w hali przetwarzania odpadów (M-2), - na utwardzonym placu przy zachodniej granicy zakładu (M-3). | Odpad będzie transportowany pojazdami własnymi lub pojazdami podmiotu posiadającego stosowny wpis do rejestru BDO.Odpad przekazany zostanie zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami do kolejnego odbiorcy posiadającego stosowne zezwolenia na zbieranie bądź odzysk lub unieszkodliwianie odpadów. |
| 28 | 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11  | Odpady magazynowane luzem w formie pryzmy lub w kontenerach umieszczonych w wyznaczonym miejscu na terenie zakładu tj.:- w hali przetwarzania odpadów (M-2) lub luzem w boksach M-B1, M-B2, M-B3 i M-B4, - w hali na utwardzonym placu przy zachodniej granicy zakładu (M-3). | Odpad będzie transportowany pojazdami własnymi lub pojazdami podmiotu posiadającego stosowny wpis do rejestru BDO.Odpad przekazany zostanie zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami do kolejnego odbiorcy posiadającego stosowne zezwolenia na zbieranie bądź odzysk lub unieszkodliwianie odpadów. |

1. **Przetwarzanie odpadów.**

Przetwarzanie będzie prowadzone na terenie Zakładu Produkcji Paliwa Alternatywnego przy ul. Puszkina 41 w Dąbrowie Górniczej na terenie działek geodezyjnych o numerach ewidencyjnych 5262, 5266/2, 5257/4, 5263, 5485, 5484.

Roczna moc przerobowa instalacji wynosi 123 000 Mg/rok.

W instalacji produkcji paliwa alternatywnego prowadzony jest proces odzysku **R12** - wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji **R 1 – R 11**.

* 1. **Rodzaj i ilość odpadów przewidzianych do przetwarzania i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku.**
		1. **Do przetwarzania będą przyjmowane następujące rodzaje odpadów, w ilościach określonych w poniższej tabeli.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Kod odpadu** | **Rodzaj odpadu** | **Ilość odpadu przewidzianych do przetwarzania w  instalacji w ciągu roku** **[Mg]** |
| 1 | 02 01 04 | Odpady z tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) | 500 |
| 2 | 02 03 04 | Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa | 2 000 |
| 3 | 02 03 80 | Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81) | 200 |
| 4 | 02 03 82 | Odpady tytoniowe | 2 500 |
| 5 | 02 06 01 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa | 3 100 |
| 6 | 03 01 05 | Trociny. wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 | 500 |
| 7 | 03 01 99 | Inne niewymienione odpady | 100 |
| 8 | 03 03 07 | Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury | 1 000 |
| 9 | 04 02 09 | Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery) | 1 000 |
| 10 | 04 02 15 | Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14 | 500 |
| 11 | 04 02 22 | Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych | 1 000 |
| 12 | 07 02 13 | Odpady tworzyw sztucznych | 7 000 |
| 13 | 07 02 17 | Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16 | 500 |
| 14 | 07 02 80 | Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy | 2 000 |
| 15 | 07 02 99 | Inne niewymienione odpady | 500 |
| 16 | 07 06 99 | Inne niewymienione odpady | 500 |
| 17 | 09 01 07 | Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra | 300 |
| 18 | 09 01 08 | Błony i papier fotograficzny niezawierające srebra | 300 |
| 19 | 12 01 05 | Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych | 500 |
| 20 | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 10 000 |
| 21 | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 10 000 |
| 22 | 15 01 03 | Opakowania z drewna | 2 000 |
| 23 | 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe | 5 000 |
| 24 | 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe | 30 000 |
| 25 | 15 01 09 | Opakowania z tekstyliów | 800 |
| 26 | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | 3 000 |
| 27 | 16 01 03 | Zużyte opony | 1 000 |
| 28 | 16 01 19 | Tworzywa sztuczne | 2 000 |
| 29 | 16 01 22 | Inne niewymienione elementy | 1 500 |
| 30 | 16 01 99 | Inne niewymienione odpady | 1 500 |
| 31 | 16 03 04 | Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80 | 1 500 |
| 32 | 16 03 06 | Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80 | 1 500 |
| 33 | 16 03 80 | Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia | 1 500 |
| 34 | 16 80 01 | Magnetyczne i optyczne nośniki informacji | 2 000 |
| 35 | 16 81 02 | Odpady inne niż wymienione w 16 81 01 | 500 |
| 36 | 16 82 02 | Odpady inne niż wymienione w 16 82 01 | 500 |
| 37 | 17 02 01 | Drewno | 1 000 |
| 38 | 17 02 03 | Tworzywa sztuczne | 2 000 |
| 39 | 17 03 80 | Odpadowa papa | 5 000 |
| 40 | 19 09 04 | Zużyty węgiel aktywny | 200 |
| 41 | 19 09 05 | Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne | 500 |
| 42 | 19 12 01 | Papier i tektura | 10 000 |
| 43 | 19 12 04 | Tworzywa sztuczne i guma | 20 000 |
| 44 | 19 12 07 | Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 | 1 000 |
| 45 | 19 12 08 | Tekstylia | 1 000 |
| 46 | 19 12 10 | Odpady palne (paliwo alternatywne) | 30 000 |
| 47 | 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 | 50 000 |
| 48 | 20 01 01 | Papier i tektura | 5 000 |
| 49 | 20 01 10 | Odzież | 5 000 |
| 50 | 20 01 11 | Tekstylia | 5 000 |
| 51 | 20 01 38 | Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 | 5 000 |
| 52 | 20 01 39 | Tworzywa sztuczne | 5 000 |
| 53 | 20 01 99 | Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny | 40 000 |
| 54 | 20 02 03 | Inne odpady nieulegające biodegradacji | 3 000 |
| 55 | 20 03 02 | Odpady z targowisk | 3 000 |
| 56 | 20 03 03 | Odpady z czyszczenia ulic i placów | 3 000 |
| 57 | 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe | 15 000 |
| 58 | 20 03 99 | Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach | 20 000 |
| **ŁĄCZNA MASA ODPADÓW PODDAWANYCH PRZETWARZANIU** | **123 000** |

* + 1. **Rodzaj i masa odpadów powstających w wyniku przetwarzania (odzysku),
		 w związku z eksploatacją instalacji produkcji paliwa alternatywnego, w okresie roku.**

W wyniku procesu odzysku **R12** w instalacji produkcji paliwa alternatywnego wytwarzane są odpady z grupy 15, 16 i 19, które zostały zestawione i scharakteryzowane w tabeli przedstawionej poniżej.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Kod odpadu** | **Typ odpadu** | **Ilość odpadu dopuszczona do wytworzenia** **[Mg/rok]** |
| 1 | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 1 000 |
| 2 | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 2 500 |
| 3 | 15 01 03 | Opakowania z drewna | 1 000 |
| 4 | 15 01 04 | Opakowania z metali | 2 500 |
| 5 | 16 01 03 | Zużyte opony | 1 000 |
| 6 | 19 10 01 | Odpady żelaza i stali | 3 000 |
| 7 | 19 10 04 | Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03 | 40 000 |
| 8 | 19 12 01 | Papier i tektura | 1 000 |
| 9 | 19 12 02 | Metale żelazne | 2 500 |
| 10 | 19 12 04 | Tworzywa sztuczne i guma | 20 000 |
| 11 | 19 12 07 | Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 | 1 000 |
| 12 | 19 12 09 | Minerały (np. piasek, kamienie) | 10 000 |
| 13 | 19 12 10 | Odpady palne (paliwo alternatywne) | 56 000 |
| 14 | 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 | 50 000 |

Łączna maksymalna ilość odpadów wytwarzanych w procesie przetwarzania odpadów
w instalacji nie przekroczy 123 000 ton na rok.

* 1. **Miejsce przetwarzania odpadów.**

Instalacja objęta niniejszym wnioskiem jest zlokalizowana na terenie Zakładu Produkcji Paliwa Alternatywnego przy ul. Puszkina 41 w Dąbrowie Górniczej zlokalizowanego na działkach geodezyjnych o numerach ewidencyjnych: 5262, 5266/2, 5257/4, 5263, 5485, 5484.

Spółka REMONDIS sp. z o. o. będąca właścicielem instalacji, dzierżawi ww. działki geodezyjne na podstawie zawartej umowy.

Szczegółowy opis procesu technologicznego prowadzonego w instalacji produkcji paliwa alternatywnego został przedstawiony w punkcie 2.1 Charakterystyka techniczna instalacji.

* 1. **Magazynowanie odpadów, przewidzianych do przetwarzania.**
		1. **Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku w boksie magazynowym M-B1.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Kod odpadów** | **Rodzaje odpadów** | **Maksymalna masa magazynowanych odpadów w tym samym czasie [Mg]** | **Maksymalna masa magazynowanych odpadów w okresie roku[Mg/rok]** |
| 1 | 02 01 04 | Odpady z tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) | 30 | 500 |
| 2 | 02 03 04 | Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa | 30 | 2 000 |
| 3 | 02 03 80 | Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81) | 30 | 200 |
| 4 | 02 03 82 | Odpady tytoniowe | 30 | 2 500 |
| 5 | 02 06 01 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa | 30 | 3 100 |
| 6 | 03 01 05 | Trociny. wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 | 30 | 500 |
| 7 | 03 01 99 | Inne niewymienione odpady | 30 | 100 |
| 8 | 03 03 07 | Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury | 30 | 1 000 |
| 9 | 04 02 09 | Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery) | 30 | 1 000 |
| 10 | 04 02 15 | Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14 | 30 | 500 |
| 11 | 04 02 22 | Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych | 30 | 1 000 |
| 12 | 07 02 13 | Odpady tworzyw sztucznych | 30 | 7 000 |
| 13 | 07 02 17 | Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16 | 30 | 500 |
| 14 | 07 02 80 | Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy | 30 | 2 000 |
| 15 | 07 02 99 | Inne niewymienione odpady | 30 | 500 |
| 16 | 07 06 99 | Inne niewymienione odpady | 30 | 500 |
| 17 | 09 01 07 | Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra | 30 | 300 |
| 18 | 09 01 08 | Błony i papier fotograficzny niezawierające srebra | 30 | 300 |
| 19 | 12 01 05 | Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych | 30 | 500 |
| 20 | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 60 | 10 000 |
| 21 | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 60 | 10 000 |
| 22 | 15 01 03 | Opakowania z drewna | 60 | 2 000 |
| 23 | 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe | 60 | 5 000 |
| 24 | 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe | 200 | 30 000 |
| 25 | 15 01 09 | Opakowania z tekstyliów | 30 | 800 |
| 26 | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | 30 | 3 000 |
| 27 | 16 01 03 | Zużyte opony | 30 | 1 000 |
| 28 | 16 01 19 | Tworzywa sztuczne | 30 | 2 000 |
| 29 | 16 01 22 | Inne niewymienione elementy | 30 | 1 500 |
| 30 | 16 01 99 | Inne niewymienione odpady | 30 | 1 500 |
| 31 | 16 03 04 | Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80 | 60 | 1 500 |
| 32 | 16 03 06 | Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80 | 60 | 1 500 |
| 33 | 16 03 80 | Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia | 30 | 1 500 |
| 34 | 16 80 01 | Magnetyczne i optyczne nośniki informacji | 60 | 500 |
| 35 | 16 81 02 | Odpady inne niż wymienione w 16 81 01 | 30 | 500 |
| 36 | 16 82 02 | Odpady inne niż wymienione w 16 82 01 | 30 | 500 |
| 37 | 17 02 01 | Drewno | 30 | 1 000 |
| 38 | 17 02 03 | Tworzywa sztuczne | 30 | 2 000 |
| 39 | 17 03 80 | Odpadowa papa | 60 | 2 000 |
| 40 | 19 09 04 | Zużyty węgiel aktywny | 30 | 200 |
| 41 | 19 09 05 | Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne | 30 | 500 |
| 42 | 19 12 01 | Papier i tektura | 60 | 10 000 |
| 43 | 19 12 04 | Tworzywa sztuczne i guma | 200 | 20 000 |
| 44 | 19 12 07 | Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 | 60 | 1 000 |
| 45 | 19 12 08 | Tekstylia | 30 | 1 000 |
| 46 | 19 12 10 | Odpady palne (paliwo alternatywne) | 200 | 30 000 |
| 47 | 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 | 200 | 50 000 |
| 48 | 20 01 01 | Papier i tektura | 30 | 5 000 |
| 49 | 20 01 10 | Odzież | 30 | 5 000 |
| 50 | 20 01 11 | Tekstylia | 30 | 5 000 |
| 51 | 20 01 38 | Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 | 30 | 5 000 |
| 52 | 20 01 39 | Tworzywa sztuczne | 60 | 5 000 |
| 53 | 20 01 99 | Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny | 200 | 40 000 |
| 54 | 20 02 03 | Inne odpady nieulegające biodegradacji | 30 | 3 000 |
| 55 | 20 03 02 | Odpady z targowisk | 60 | 3 000 |
| 56 | 20 03 03 | Odpady z czyszczenia ulic i placów | 30 | 3 000 |
| 57 | 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe | 200 | 15 000 |
| 58 | 20 03 99 | Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach | 200 | 20 000 |
| **Łączna maksymalna masa wszystkich rodzajów odpadów**  | **200** | **100 000** |

**2.3.2. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku w boksie magazynowym M-B2.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Kod odpadów** | **Rodzaje odpadów** | **Maksymalna masa magazynowanych odpadów w tym samym czasie [Mg]** | **Maksymalna masa magazynowanych odpadów w okresie roku[Mg/rok]** |
| 1 | 02 01 04 | Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) | 30 | 500 |
| 2 | 02 03 04 | Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa | 30 | 2 000 |
| 3 | 02 03 80 | Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81) | 30 | 200 |
| 4 | 02 03 82 | Odpady tytoniowe | 30 | 2 500 |
| 5 | 02 06 01 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa | 30 | 3 100 |
| 6 | 03 01 05 | Trociny. wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 | 30 | 500 |
| 7 | 03 01 99 | Inne niewymienione odpady | 30 | 100 |
| 8 | 03 03 07 | Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury | 30 | 1 000 |
| 9 | 04 02 09 | Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane elastomery, plastomerv) | 30 | 1 000 |
| 10 | 04 02 15 | Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14 | 30 | 500 |
| 11 | 04 02 22 | Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych | 30 | 1 000 |
| 12 | 07 02 13 | Odpady tworzyw sztucznych | 30 | 7 000 |
| 13 | 07 02 17 | Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16 | 30 | 500 |
| 14 | 07 02 80 | Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy | 30 | 2 000 |
| 15 | 07 02 99 | Inne niewymienione odpady | 30 | 500 |
| 16 | 07 06 99 | Inne niewymienione odpady | 30 | 500 |
| 17 | 09 01 07 | Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra | 30 | 300 |
| 18 | 09 01 08 | Błony i papier fotograficzny niezawierające srebra | 30 | 300 |
| 19 | 12 01 05 | Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych | 30 | 500 |
| 20 | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 60 | 10 000 |
| 21 | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 60 | 10 000 |
| 22 | 15 01 03 | Opakowania z drewna | 60 | 2 000 |
| 23 | 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe | 60 | 5 000 |
| 24 | 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe | 150 | 30 000 |
| 25 | 15 01 09 | Opakowania z tekstyliów | 30 | 800 |
| 26 | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | 30 | 3 000 |
| 27 | 16 01 03 | Zużyte opony | 30 | 1 000 |
| 28 | 16 01 19 | Tworzywa sztuczne | 30 | 2 000 |
| 29 | 16 01 22 | Inne niewymienione elementy | 30 | 1 500 |
| 30 | 16 01 99 | Inne niewymienione odpady | 30 | 1 500 |
| 31 | 16 03 04 | Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80 | 60 | 1 500 |
| 32 | 16 03 06 | Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80 | 60 | 1 500 |
| 33 | 16 03 80 | Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia | 30 | 1 500 |
| 34 | 16 80 01 | Magnetyczne i optyczne nośniki informacji | 60 | 500 |
| 35 | 16 81 02 | Odpady inne niż wymienione w 16 81 01 | 30 | 500 |
| 36 | 16 82 02 | Odpady inne niż wymienione w 16 82 01 | 30 | 500 |
| 37 | 17 02 01 | Drewno | 30 | 1 000 |
| 38 | 17 02 03 | Tworzywa sztuczne | 30 | 2 000 |
| 39 | 17 03 80 | Odpadowa papa | 60 | 2 000 |
| 40 | 19 09 04 | Zużyty węgiel aktywny | 30 | 200 |
| 41 | 19 09 05 | Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne | 30 | 500 |
| 42 | 19 12 01 | Papier i tektura | 60 | 10 000 |
| 43 | 19 12 04 | Tworzywa sztuczne i guma | 150 | 20 000 |
| 44 | 19 12 07 | Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 | 60 | 1 000 |
| 45 | 19 12 08 | Tekstylia | 30 | 1 000 |
| 46 | 19 12 10 | Odpady palne (paliwo alternatywne) | 150 | 30 000 |
| 47 | 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 | 150 | 50 000 |
| 48 | 20 01 01 | Papier i tektura | 30 | 5 000 |
| 49 | 20 01 10 | Odzież | 30 | 5 000 |
| 50 | 20 01 11 | Tekstylia | 30 | 5 000 |
| 51 | 20 01 38 | Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 | 30 | 5 000 |
| 52 | 20 01 39 | Tworzywa sztuczne | 60 | 5 000 |
| 53 | 20 01 99 | Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny | 150 | 40 000 |
| 54 | 20 02 03 | Inne odpady nieulegające biodegradacji | 30 | 3 000 |
| 55 | 20 03 02 | Odpady z targowisk | 60 | 3 000 |
| 56 | 20 03 03 | Odpady z czyszczenia ulic i placów | 30 | 3 000 |
| 57 | 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe | 150 | 15 000 |
| 58 | 20 03 99 | Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach | 150 | 20 000 |
| **Łączna maksymalna masa wszystkich rodzajów odpadów** | **150** | **100 000** |

**2.3.3. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku w boksie magazynowym M-B3.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Kod odpadów** | **Rodzaje odpadów** | **Maksymalna masa magazynowanych odpadów w tym samym czasie [Mg]** | **Maksymalna masa magazynowanych odpadów w okresie roku[Mg/rok]** |
| 1 | 02 01 04 | Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) | 30 | 500 |
| 2 | 02 03 04 | Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa | 30 | 2 000 |
| 3 | 02 03 80 | Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81) | 30 | 200 |
| 4 | 02 03 82 | Odpady tytoniowe | 30 | 2 500 |
| 5 | 02 06 01 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa | 30 | 3 100 |
| 6 | 03 01 05 | Trociny. wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 | 30 | 500 |
| 7 | 03 01 99 | Inne niewymienione odpady | 30 | 100 |
| 8 | 03 03 07 | Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury | 30 | 1 000 |
| 9 | 04 02 09 | Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane elastomery, plastomery) | 30 | 1 000 |
| 10 | 04 02 15 | Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14 | 30 | 500 |
| 11 | 04 02 22 | Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych | 30 | 1 000 |
| 12 | 07 02 13 | Odpady tworzyw sztucznych | 30 | 7 000 |
| 13 | 07 02 17 | Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16 | 30 | 500 |
| 14 | 07 02 80 | Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy | 30 | 2 000 |
| 15 | 07 02 99 | Inne niewymienione odpady | 30 | 500 |
| 16 | 07 06 99 | Inne niewymienione odpady | 30 | 500 |
| 17 | 09 01 07 | Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra | 30 | 300 |
| 18 | 09 01 08 | Błony i papier fotograficzny niezawierające srebra | 30 | 300 |
| 19 | 12 01 05 | Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych | 30 | 500 |
| 20 | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 60 | 10 000 |
| 21 | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 60 | 10 000 |
| 22 | 15 01 03 | Opakowania z drewna | 60 | 2 000 |
| 23 | 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe | 60 | 5 000 |
| 24 | 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe | 300 | 30 000 |
| 25 | 15 01 09 | Opakowania z tekstyliów | 30 | 800 |
| 26 | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | 30 | 3 000 |
| 27 | 16 01 03 | Zużyte opony | 30 | 1 000 |
| 28 | 16 01 19 | Tworzywa sztuczne | 30 | 2 000 |
| 29 | 16 01 22 | Inne niewymienione elementy | 30 | 1 500 |
| 30 | 16 01 99 | Inne niewymienione odpady | 30 | 1 500 |
| 31 | 16 03 04 | Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80 | 60 | 1 500 |
| 32 | 16 03 06 | Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80 | 60 | 1 500 |
| 33 | 16 03 80 | Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia | 30 | 1 500 |
| 34 | 16 80 01 | Magnetyczne i optyczne nośniki informacji | 60 | 500 |
| 35 | 16 81 02 | Odpady inne niż wymienione w 16 81 01 | 30 | 500 |
| 36 | 16 82 02 | Odpady inne niż wymienione w 16 82 01 | 30 | 500 |
| 37 | 17 02 01 | Drewno | 30 | 1 000 |
| 38 | 17 02 03 | Tworzywa sztuczne | 30 | 2 000 |
| 39 | 17 03 80 | Odpadowa papa | 60 | 2 000 |
| 40 | 19 09 04 | Zużyty węgiel aktywny | 30 | 200 |
| 41 | 19 09 05 | Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne | 30 | 500 |
| 42 | 19 12 01 | Papier i tektura | 60 | 10 000 |
| 43 | 19 12 04 | Tworzywa sztuczne i guma | 300 | 20 000 |
| 44 | 19 12 07 | Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 | 60 | 1 000 |
| 45 | 19 12 08 | Tekstylia | 30 | 1 000 |
| 46 | 19 12 10 | Odpady palne (paliwo alternatywne) | 300 | 30 000 |
| 47 | 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 | 300 | 50 000 |
| 48 | 20 01 01 | Papier i tektura | 30 | 5 000 |
| 49 | 20 01 10 | Odzież | 30 | 5 000 |
| 50 | 20 01 11 | Tekstylia | 30 | 5 000 |
| 51 | 20 01 38 | Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 | 30 | 5 000 |
| 52 | 20 01 39 | Tworzywa sztuczne | 60 | 5 000 |
| 53 | 20 01 99 | Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny | 300 | 40 000 |
| 54 | 20 02 03 | Inne odpady nieulegające biodegradacji | 30 | 3 000 |
| 55 | 20 03 02 | Odpady z targowisk | 60 | 3 000 |
| 56 | 20 03 03 | Odpady z czyszczenia ulic i placów | 30 | 3 000 |
| 57 | 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe | 300 | 15 000 |
| 58 | 20 03 99 | Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach | 300 | 20 000 |
| **Łączna maksymalna masa wszystkich rodzajów odpadów** | **300** | **100 000** |

**2.3.4. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku w boksie magazynowym M-B4.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Kod odpadów** | **Rodzaje odpadów** | **Maksymalna masa magazynowanych odpadów w tym samym czasie [Mg]** | **Maksymalna masa magazynowanych odpadów w okresie roku[Mg/rok]** |
| 1 | 02 01 04 | Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) | 30 | 500 |
| 2 | 02 03 04 | Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa | 30 | 2 000 |
| 3 | 02 03 80 | Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81) | 30 | 200 |
| 4 | 02 03 82 | Odpady tytoniowe | 30 | 2 500 |
| 5 | 02 06 01 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa | 30 | 3 100 |
| 6 | 03 01 05 | Trociny. wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 | 30 | 500 |
| 7 | 03 01 99 | Inne niewymienione odpady | 30 | 100 |
| 8 | 03 03 07 | Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury | 30 | 1 000 |
| 9 | 04 02 09 | Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane elastomery, plastomerv) | 30 | 1 000 |
| 10 | 04 02 15 | Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14 | 30 | 500 |
| 11 | 04 02 22 | Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych | 30 | 1 000 |
| 12 | 07 02 13 | Odpady tworzyw sztucznych | 30 | 7 000 |
| 13 | 07 02 17 | Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16 | 30 | 500 |
| 14 | 07 02 80 | Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy | 30 | 2 000 |
| 15 | 07 02 99 | Inne niewymienione odpady | 30 | 500 |
| 16 | 07 06 99 | Inne niewymienione odpady | 30 | 500 |
| 17 | 09 01 07 | Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra | 30 | 300 |
| 18 | 09 01 08 | Błony i papier fotograficzny niezawierające srebra | 30 | 300 |
| 19 | 12 01 05 | Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych | 30 | 500 |
| 20 | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 60 | 10 000 |
| 21 | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 60 | 10 000 |
| 22 | 15 01 03 | Opakowania z drewna | 60 | 2 000 |
| 23 | 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe | 60 | 5 000 |
| 24 | 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe | 400 | 30 000 |
| 25 | 15 01 09 | Opakowania z tekstyliów | 30 | 800 |
| 26 | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | 30 | 3 000 |
| 27 | 16 01 03 | Zużyte opony | 30 | 1 000 |
| 28 | 16 01 19 | Tworzywa sztuczne | 30 | 2 000 |
| 29 | 16 01 22 | Inne niewymienione elementy | 30 | 1 500 |
| 30 | 16 01 99 | Inne niewymienione odpady | 30 | 1 500 |
| 31 | 16 03 04 | Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80 | 60 | 1 500 |
| 32 | 16 03 06 | Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80 | 60 | 1 500 |
| 33 | 16 03 80 | Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia | 30 | 1 500 |
| 34 | 16 80 01 | Magnetyczne i optyczne nośniki informacji | 60 | 500 |
| 35 | 16 81 02 | Odpady inne niż wymienione w 16 81 01 | 30 | 500 |
| 36 | 16 82 02 | Odpady inne niż wymienione w 16 82 01 | 30 | 500 |
| 37 | 17 02 01 | Drewno | 30 | 1 000 |
| 38 | 17 02 03 | Tworzywa sztuczne | 30 | 2 000 |
| 39 | 17 03 80 | Odpadowa papa | 60 | 2 000 |
| 40 | 19 09 04 | Zużyty węgiel aktywny | 30 | 200 |
| 41 | 19 09 05 | Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne | 30 | 500 |
| 42 | 19 12 01 | Papier i tektura | 60 | 10 000 |
| 43 | 19 12 04 | Tworzywa sztuczne i guma | 400 | 20 000 |
| 44 | 19 12 07 | Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 | 60 | 1 000 |
| 45 | 19 12 08 | Tekstylia | 30 | 1 000 |
| 46 | 19 12 10 | Odpady palne (paliwo alternatywne) | 400 | 30 000 |
| 47 | 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 | 400 | 50 000 |
| 48 | 20 01 01 | Papier i tektura | 30 | 5 000 |
| 49 | 20 01 10 | Odzież | 30 | 5 000 |
| 50 | 20 01 11 | Tekstylia | 30 | 5 000 |
| 51 | 20 01 38 | Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 | 30 | 5 000 |
| 52 | 20 01 39 | Tworzywa sztuczne | 60 | 5 000 |
| 53 | 20 01 99 | Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny | 400 | 40 000 |
| 54 | 20 02 03 | Inne odpady nieulegające biodegradacji | 30 | 3 000 |
| 55 | 20 03 02 | Odpady z targowisk | 60 | 3 000 |
| 56 | 20 03 03 | Odpady z czyszczenia ulic i placów | 30 | 3 000 |
| 57 | 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe | 400 | 15 000 |
| 58 | 20 03 99 | Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach | 400 | 20 000 |
| **Łączna maksymalna masa wszystkich rodzajów odpadów** | **400** | **100 000** |

**2.3.5. Największa masa odpadów, która mogłyby być magazynowana w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikająca z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów oraz całkowita pojemność (wyrażona w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Miejsce magazynowania** | **Największa masa****magazynowanych****odpadów w tym****samym czasie** **[Mg]** | **Całkowita pojemność miejsc magazynowania odpadów** **[Mg]** |
| Hala magazynowo - produkcyjnaBoks magazynowy M-B1Powierzchnia: 190 m2,Wysokość magazynowania: 5 m,Pojemność: 950 m3. | 200,00 | 950,00 |
| Hala magazynowo - produkcyjnaBoks magazynowy M-B2Powierzchnia: 155 m2,Wysokość magazynowania: 5 m,Pojemność: 775 m3. | 150,00 | 775,00 |
| Hala magazynowo - produkcyjnaBoks magazynowy M-B3Powierzchnia: 175 m2,Wysokość magazynowania: 5 m,Pojemność: 875 m3. | 300,00 | 875,00 |
| Hala magazynowo - produkcyjnaBoks magazynowy M-B4Powierzchnia: 260 m2,Wysokość magazynowania: 5 m,Pojemność: 1300 m3. | 400,00 | 1300,00 |
| **suma** | **1 050,00** | **3900, 00** |

1. **Monitorowanie i kontrola odzysku odpadów.**

W ramach prowadzonych przez zakład czynności monitorowania i kontroli przetwarzania odpadów następuje:

- monitorowanie procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska polegających na bieżącym prowadzeniu kontroli instalacji wykorzystywanych do przetwarzania odpadów. Stałe monitorowanie pozwala na szybką reakcję w razie wystąpienia nieprawidłowości i natychmiastowe podjęcie prac konserwacyjnych i remontowo-naprawczych,

- stałe monitorowanie ilości odpadów poddawanych przetwarzaniu oraz prowadzenie ewidencji ilościowej i jakościowej odpadów poddawanych przetwarzaniu, zgodnie z art. 66 ustawy
o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t. j. Dz. U. 2023 r., poz. 1587) posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie
z przyjętym katalogiem odpadów,

- prowadzenie selektywnego magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów dostarczanych do zakładu,

- realizacja monitoringu wizyjnego zgodnie z ww. ustawą o odpadach oraz z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania lub składowania odpadów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1755).

1. **Wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.**

Podmiot ma obowiązek przestrzegania przepisów obowiązujących i wynikających z warunków ochrony przeciwpożarowej z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz BHP zgodnie z warunkami, które zostały określone w dokumencie pn. „Operat przeciwpożarowy zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej dla REMONDIS sp. z o. o. Zakładu Produkcji Paliwa Alternatywnego w Dąbrowie Górniczej ul. Puszkina 41 42-530 Dąbrowa Górnicza”, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części i innych miejsc magazynowania odpadów w spółce REMONDIS sp. z o. o., w Zakładzie Produkcji Paliwa Alternatywnego w Dąbrowie Górniczej, wykonanym przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych (nr upr. XXXXXXX) uzgodnionym postanowieniem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej z 10 czerwca 2021 r. znak: MZ.077.39.2021.SF.

1. **Monitorowanie procesów technologicznych i kontrola eksploatacji instalacji oraz monitoring środowiska.**

W czasie eksploatacji instalacji prowadzony jest monitoring i pomiary obejmujące:

* monitoring procesów technologicznych i parametrów technicznych,
* pomiary emisji pyłów i gazów do powietrza,
* pomiary hałasu w środowisku,
* ewidencję jakościową i ilościową wytwarzanych oraz przekazywanych odpadów,
* monitoring w zakresie gleby, ziemi i wód gruntowych.
1. **Monitoring procesów technologicznych i parametrów technicznych.**

Należy prowadzić monitoring parametrów techniczno-technologicznych w następującym zakresie:

* kontrolę czasu pracy instalacji w roku,
* kontrolę wielkości zużycia surowców i mediów,
* regularne przeglądy urządzeń oczyszczających powietrze,
* monitoring wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza.
1. **Monitoring emisji gazów lub pyłów do powietrza.**

Dla emitorów E1 i E2 należy prowadzić pomiary emisji zanieczyszczeń do powietrza, zgodnie z zakresem, częstotliwością oraz metodyką wskazaną w poniższej tabeli.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Emitor** | **Źródło emisji** | **Zanieczyszczenie, objęte poziomem BAT-AEL** | **Częstotliwość monitorowania** | **Norma 1)** |
|
| **E1** | Wentylacja hali magazynowo-produkcyjnej - obszar magazynowania odpadów | Pył ogółem | Raz na 6 miesięcy | EN 13284-1 |
| Całkowite LZO | Raz na 6 miesięcy | EN 12619 |
| **E2** | Wentylacja hali magazynowo-produkcyjnej - obszar przetwarzania odpadów i hali magazynowania paliwa alternatywnego | Pył ogółem | Raz na 6 miesięcy | EN 13284-1 |
| Całkowite LZO | Raz na 6 miesięcy | EN 12619 |

1)  W ramach BAT należy monitorować emisje z kominów do powietrza zgodnie z normami EN. Jeżeli normy EN nie są dostępne, w ramach BAT należy stosować normy ISO, normy krajowe lub inne międzynarodowe normy zapewniające uzyskanie danych o równorzędnej jakości naukowej

Należy zapewnić wykonanie ww. pomiarów wielkości emisji przez akredytowane laboratorium.

Stanowiska do pomiaru emisji substancji do powietrza należy usytuować zgodnie z wymaganiami normy PN-Z-04030-7:1994.

 **3. Monitoring hałasu w środowisku.**

Dla instalacji winny być przeprowadzane okresowe pomiary hałasu w środowisku w porze dnia. Pomiary należy przeprowadzać raz na dwa lata, w oparciu o obowiązujące w tym zakresie metodyki, w punktach pomiarowych, zlokalizowanych na granicy najbliższych terenów podlegających ochronie akustycznej:

* punkt P1 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy ul. Grzybowej,
* punkt P2 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy ul. Puszkina,
* punkt P3 – teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej przy ul. Białostockiego.
1. **Monitoring w zakresie gospodarki wodno-ściekowej**

**4.1. Monitoring poboru wody.**

Nie ustala się monitoringu poboru wody w pozwoleniu zintegrowanym, gdyż zaopatrzenie zakładu w wodę realizowane będzie od operatora zewnętrznego. Pobór wody na cele bytowe uregulowany został w ramach odrębnego pozwolenia wodnoprawnego.

Ilość pobieranej wody monitorowana będzie za pomocą wodomierza.

4. 2. Monitoring emisji ścieków.

Nie ustala się monitoringu ścieków przemysłowych w pozwoleniu zintegrowanym, gdyż w instalacji IPPC do produkcji paliwa alternatywnego ścieki przemysłowe nie powstają natomiast ścieki przemysłowe z procesów pomocniczych jako odcieki z miejsc magazynowania odpadów oraz ścieki z utrzymywania czystości hal będą odprowadzane na oczyszczalnię ścieków
w ramach odrębnego pozwolenia wodnoprawnego.

1. **Ewidencja odpadów.**

Dla odpadów wytwarzanych w związku z funkcjonowaniem instalacji oraz odpadów odbieranych do przetwarzania, prowadzona będzie ilościowa i jakościowa ewidencja odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi klasyfikacji i ewidencji odpadów.

1. **Monitoring w zakresie gleby, ziemi i wód gruntowych.**

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1395), wskazuje się częstotliwość wykonywania monitoringu wód gruntowych z częstotliwością raz na 5 lat oraz monitoringu gleby, ziemi z częstotliwością raz na 10 lat, w zakresie określonym w w/w rozporządzeniu.

1. **Sposoby zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii oraz postępowanie w czasie awarii przemysłowych.**
2. **Sposoby zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii.**
3. Praca instalacji w uzasadnionych technologicznie warunkach eksploatacyjnych odbiegających od normalnych.

Uzasadnione technologicznie warunki eksploatacyjne instalacji, odbiegające od normalnych, podczas których następuje emisja gazów do powietrza, to rozruch i wyłączenie instalacji oraz sytuacje awaryjne. Podczas trwania ww. warunków odbiegających od normalnych wielkość emisji nie ulega zwiększeniu w stosunku do emisji zanieczyszczeń w warunkach normalnych.

1. Na terenie zakładu obowiązują następujące procedury, mające na celu ograniczenie wystąpienia zdarzeń potencjalnie zagrażających środowisku, a przede wszystkim zdrowiu człowieka:
* montaż systemu detekcji pożarowej;
* opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Zakładu;
* wyposażenie obiektów w podręczny sprzęt gaśniczy;
* wyposażenie terenu zewnętrznego w hydranty ppoż.;
* szkolenie personelu z użycia sprzętu gaśniczego;
* organizacja ćwiczeń z próbnych ewakuacji dla pracowników;
* prowadzenie stałego monitoringu odpadów przyjmowanych na teren Zakładu.
1. **Postępowanie w razie wystąpienia awarii przemysłowej**

W razie wystąpienia awarii przemysłowej mogącej powodować znaczne zanieczyszczenie środowiska należy bezzwłocznie powiadomić właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej
i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach.

1. **Oddziaływanie transgraniczne.**

Nie stwierdzono możliwości wystąpienia transgranicznego oddziaływania instalacji na środowisko.

1. **Zobowiązuje się prowadzącego instalacje do:**
2. **Zobowiązania ogólne:**
3. Przedkładania wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska oraz organowi właściwemu do wydania pozwolenia zintegrowanego sprawozdania z wykonywanych pomiarów w terminach zgodnych z obowiązującymi przepisami.
4. Ewidencjonowania i przechowywania wyników przeprowadzonych pomiarów emisji, danych o wielkości emisji, czasie pracy instalacji oraz o ilości zużywanych surowców w procesie technologicznym i wielkości produkcji przez 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, którego dotyczą.
5. Archiwizowania danych dotyczących monitoringu środowiska i kontroli eksploatacji instalacji przez 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, którego dotyczą.
6. Podjęcia natychmiastowych działań zmierzających do usunięcia awarii w przypadku jej wystąpienia oraz poinformowania o wystąpieniu awarii osoby znajdujące się w strefie zagrożenia i jednostkę organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej albo Policji albo Wójta, Burmistrza lub Prezydenta Miasta.
7. Przedkładania wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska oraz organowi właściwemu do wydania pozwolenia zintegrowanego do 30 kwietnia każdego roku, corocznej informacji pozwalającej na przeprowadzenie oceny zgodności z warunkami określonymi w pozwoleniu, zgodnie z tabelą zamieszczoną na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
8. Złożenia wniosku o dokonanie zmian w posiadanym pozwoleniu w przypadku zmian warunków określonych w pozwoleniu.
9. Przedkładania informacji oraz sprawozdań z wykonywanych pomiarów za pomocą ePUAP lub na elektronicznym nośniku danych (bez wersji papierowej), opisanych odpowiednio treścią: „dotyczy: „OE.PZ.INFORMACJA\_COROCZNA\_345” lub „OE.PZ.POMIARY\_345.
10. **Zobowiązania w zakresie ochrony powietrza:**
11. Przedkładania do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach wyników monitorowania gazów odlotowych w ciągu 30 dni od dnia zakończenia pomiaru.
12. Archiwizowania danych dotyczących monitoringu procesów technologicznych i emisji substancji do powietrza przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, którego dotyczy.
13. **Sposoby postępowania w przypadku zakończenia eksploatacji instalacji.**

W przypadku konieczności zakończenia działalności wszystkie obiekty i urządzenia instalacji winny być zlikwidowane zgodnie z wymogami wynikającymi z aktualnych w dniu likwidacji przepisów prawa budowlanego i prawa ochrony środowiska. Teren instalacji po jej likwidacji winien być oczyszczony i zagospodarowany wg ustaleń z organem samorządowym.

1. **Zabezpieczenie roszczeń.**

Ustanawiam posiadaczowi odpadów: spółce Remondis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
przy ul. Zawodzie 18 (NIP: 7280132515) prowadzącemu działalność w zakresie przetwarzania odpadów w instalacji produkcji paliwa alternatywnego o wydajności 473 Mg na dobę, Instalacja objęta niniejszym wnioskiem zlokalizowanej jest w Dąbrowie Górniczej przy ul. Puszkina 41, na terenie Zakładu Produkcji Paliwa Alternatywnego, zabezpieczenie roszczeń, o którym mowa
w art. 48a ust. 1 ww. ustawy o odpadach, w formie gwarancji bankowej, w kwocie XXXXXX zł (słownie: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) umożliwiające pokrycie kosztów wykonania zastępczego:

1. decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, o której mowa w art. 26 ust. 2 ww. ustawy o odpadach,
2. obowiązku wynikającego z art. 47 ust. 5 ww. ustawy o odpadach
* w tym usunięcia odpadów i ich zagospodarowania łącznie z odpadami stanowiącymi pozostałości po akcji gaśniczej lub usunięcia negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku w rozumieniu ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie w ramach prowadzonej działalności polegającej na przetwarzaniu odpadów.

Jeżeli w przypadku, o którym mowa w art. 26a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, posiadacz odpadów nie zwrócił poniesionych przez właściwy organ kosztów działań polegających na usunięciu odpadów i gospodarowaniu nimi zgodnie z art. 26a ust. 6 ustawy o odpadach, środki z zabezpieczenia roszczeń przeznacza się na pokrycie tych kosztów.

1. **Termin obowiązywania pozwolenia.**

Pozwolenie zintegrowane wydane jest na czas nieoznaczony.

1. **Uzasadnienie faktyczne:**

Pismem z dnia 28 września 2022 r., spółka Remondis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zawodzie 16, zwróciła się z wnioskiem o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji paliwa alternatywnego o wydajności 473 Mg na dobę. Instalacja objęta niniejszym wnioskiem zlokalizowana jest w Dąbrowie Górniczej przy ul. Puszkina 41 na terenie Zakładu Produkcji Paliwa Alternatywnego.

Strona w załączeniu do wniosku przedłożyła wymagane informacje i materiały, w tym:

1. zaświadczenia o niekaralności wszystkich osób uprawnionych do reprezentowania spółki zgodnie z KRS, w myśl art. 184 ust. 4 pkt. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 54, dalej: ustawa POŚ);
2. operat przeciwpożarowy zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej dla miejsc przetwarzania, wytwarzania i magazynowania odpadów dla Zakładu Produkcji Paliwa Alternatywnego w Dąbrowie Górniczej ul. Puszkina 41 wraz z postanowieniem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej znak: MZ.077.39.2021.SF
z dnia 10 czerwca 2021 r., uzgadniającym warunki ochrony przeciwpożarowej;
3. potwierdzenie wniesienia opłaty rejestracyjnej za wniosek;
4. Pozwolenie wodnoprawne wydane przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, nr GL.ZUZ.2.421.386.2018.BD/5606, z dnia 8 sierpnia 2018 na usługę wodną.

Przedmiotowa instalacja kwalifikuje się do rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, zgodnie z punktem 5 podpunkt 3 lit. b) załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. z 2014 r., poz.1169), a także do § 2 ust.1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 poz. 1839).

Realizacja tego przedsięwzięcia uzyskała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną przez Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 28 maja 2008 r. o znaku WER.7624-71/07.

Po dokonaniu wstępnej analizy podania organ stwierdził, że:

1. jest właściwy do jego rozpoznania, zgodnie z art. 378 ust. 2a ustawy POŚ;
2. wniosek spełnia wymogi formalne, określone w art. 208 ustawy POŚ;

Mając powyższe na względzie, organ przystąpił do rozpatrzenia wniosku.

1. **Przebieg postępowania administracyjnego:**

Zgodnie z zapisem art. 21 ust. 2 pkt 23 lit. k tiret pierwsze ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), dane dotyczące wniosku o udzielenie pozwolenia zintegrowanego zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 209 ustawy POŚ, zapis wniosku  o udzielenie pozwolenia zintegrowanego w wersji elektronicznej, został przesłany ministrowi właściwemu do spraw klimatu, na adres pozwolenia.zintegrowane@klimat.gov.pl.

Marszałek Województwa Śląskiego prowadząc postępowanie dotyczące zmiany pozwolenia zintegrowanego wezwał Stronę do złożenia wyjaśnień i uzupełnień pismami z dnia: 10 października 2022 r., 7 listopada 2022 r., 28 listopada 2022 r., 13 lutego 2023 r., 25 kwietnia 2023 r., 15 maja 2023 r., 21 czerwca 2023 r. oraz 26 lutego 2024 r.

Strona złożyła wyjaśnienia i uzupełnienia do przedmiotowego wniosku pismami z dnia: 18 października 2022 r., 9 marca 2023 r., 31 marca 2023 r., 2 czerwca 2023 r., 5 czerwca 2023 r., 5 lipca 2023 r., 5 marca 2024 r. oraz 21 marca 2024 r.

Rozpatrując przedmiotowy wniosek, Marszałek Województwa Śląskiego ogłoszeniem z 9 stycznia 2023 r. poinformował o zamieszczeniu informacji o wniosku złożonym przez spółkę Remondis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji paliwa alternatywnego o wydajności 473 Mg na dobę zlokalizowanej
w Dąbrowie Górniczej przy ul. Puszkina 41 na terenie Zakładu Produkcji Paliwa Alternatywnego, w publicznie dostępnym wykazie danych, a także o możliwości wnoszenia uwag i wniosków w terminie 30 dni od ukazania się zawiadomienia. Przedmiotowe ogłoszenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Dąbrowie Górniczej oraz w pobliżu lokalizacji instalacji, a także na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, na okres 30 dni.

W toku przedmiotowego postępowania, zgodnie z art. 183c ust. 1 oraz ust. 2 ustawy POŚ, pismem z dnia 13 lutego 2023 r. o znaku OE-PZ.KW-000279/23, Marszałek Województwa Śląskiego wystąpił do Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej o przeprowadzenie kontroli przedmiotowej instalacji, w tym miejsc magazynowania odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 z późn. zm., dalej: ustawa o odpadach), oraz w postanowieniu, o którym mowa w art. 42 ust. 4c tej ustawy.

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej, po przeprowadzeniu kontroli, wydał postanowienie z 13 kwietnia 2023 r. o znaku MZ.077.40.2023.1.RD, w którym stwierdził spełnienie wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej zawartych operacie przeciwpożarowym, uzgodnionym postanowieniem z 10 czerwca 2021 r. znak: MZ.077.39.2021.SF.

Z uwagi na fakt, że niniejsze pozwolenie zintegrowane uwzględnia przetwarzanie odpadów, organ w toku postępowania:

* pismem z 13 stycznia 2023 r. o znaku OE-PZ.KW-000031/23, wystąpił do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wydanie postanowienia (po przeprowadzeniu kontroli zgodnie z art. 41a ust 1 ustawy o odpadach) w przedmiocie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska,
* pismem z 11 stycznia 2023 r. o znaku OE-PZ.KW-000028/23 wystąpił do Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej, o przedstawienie opinii do złożonego przez spółkę Remondis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zawodzie 16, wniosku o udzielenie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji paliwa alternatywnego o wydajności 473 Mg na dobę, zlokalizowanej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Puszkina 41 na terenie Zakładu Produkcji Paliwa Alternatywnego, zgodnie z art. 41 ust. 6a ustawy o odpadach.

Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska postanowieniem z 16 czerwca 2023 r. o znaku IN.IIIK.7060.11.2023.EZ.MKB, zgodnie z art. 41a ust. 3 ustawy o odpadach, stwierdził spełnianie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska, dla instalacji do produkcji paliwa alternatywnego o wydajności 473 Mg na dobę zlokalizowanej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Puszkina 41 na terenie Zakładu Produkcji Paliwa Alternatywnego.

Postanowieniem z 25 stycznia 2023 r. znak: WOŚ.6233.4.1.2023.AW Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej zaopiniował pozytywnie udzielenie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji paliwa alternatywnego o wydajności 473 Mg na dobę zlokalizowanej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Puszkina 41 na terenie Zakładu Produkcji Paliwa Alternatywnego.

Postanowieniem z dnia 27 października 2023 r. nr 2501/OE/2023,Marszałek Województwa Śląskiego określił formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń dla posiadacza odpadów zgodnie z art. 48 a ust 7 ustawy o odpadach, w zw. z § 2 ust 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń (Dz.U. z 2019 r., poz. 256) oraz art. 187 ust. 4a ustawy POŚ.

Strona wniosła zabezpieczenie roszczeń, zgodnie z treścią postanowienia.

Pismem z dnia 2 kwietnia 2024 r. o znaku OE-PZ.KW-000385/24 organ, zgodnie z art. 10 § 1 KPA, zawiadomił stronę postępowania, że przed wydaniem decyzji mają prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni, licząc od dnia jego doręczenia. Strona nie wniosła uwag do sprawy we wskazanym terminie.

1. **Uzasadnienie prawne:**

Zgodnie z art. 180 ustawy POŚ, eksploatacja instalacji powodująca wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, wytwarzanie odpadów jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, jeżeli jest ono wymagane.

Powyższy przepis ustanawia generalną zasadę, zgodnie z którą prowadzenie pewnego rodzaju działalności, powodującej określone skutki dla środowiska, wymaga uzyskania zgody organu administracji. Jak wskazuje NSA, „*Obowiązek uzyskania pozwolenia jest konsekwencją przede wszystkim tego, że środowisko jest istotnym elementem procesów gospodarczych, w kontekście użytkowania jego zasobów oraz powodowania emisji, która może przekształcić się*

 *w zanieczyszczenie*” (wyrok NSA z dnia 10 marca 2020 r., sygn. akt II OSK 1224/18). Działalność, o której stanowi ww. przepis to eksploatacja instalacji, natomiast skutki – to emisja do środowiska substancji, które je zanieczyszczają. Nie każda jednak tego rodzaju działalność wymaga uzyskania pozwolenia. Zgoda organu jest bowiem konieczna wyłącznie wtedy, gdy ustawodawca, w sposób wyraźny, nałoży obowiązek jej otrzymania.

Pozwolenia, o których stanowi art. 180 ustawy POŚ są nazywane w doktrynie pozwoleniami emisyjnymi. Katalog tych pozwoleń został określony w art. 181 ust. 1 ustawy POŚ. Jednym z nich jest pozwolenie zintegrowane (art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy POŚ).

Ideą pozwolenia zintegrowanego jest kompleksowe zarządzanie emisjami do środowiska. Ujmuje ono bowiem swoją treścią całość oddziaływań na środowisko i zastępuje wszelkie pozwolenia sektorowe i ewentualne inne decyzje o charakterze reglamentacyjnym, związane z ochroną środowiska, a wymagane w związku z eksploatacją określonych instalacji (tak: *Prawo Ochrony Środowiska. Komentarz, pod red. nauk. M. Górskiego*, wyd. C.H. Beck, Legalis).

W myśl art. 201 ust. 1 ustawy POŚ, pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, z wyłączeniem instalacji lub ich części stosowanych wyłącznie do badania, rozwoju lub testowania nowych produktów lub procesów technologicznych. Zgodnie natomiast z art. 201 ust. 2 ustawy POŚ, minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

Jak wynika z powołanych przepisów, uzyskanie pozwolenia zintegrowanego jest konieczne wyłącznie w przypadku prowadzenia ściśle określonych instalacji, tj. tylko takich, które zostały enumeratywnie wskazane w ww. rozporządzeniu wykonawczym. Aktualnie katalog takich instalacji określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169). Innymi słowy, jeżeli dany podmiot zamierza eksploatować instalację, która wpisuje się w katalog, określony w rozporządzeniu, ma obowiązek uzyskać pozwolenie zintegrowane (por. wyrok WSA w Olsztynie z dnia 26 września 2019 r., sygn. akt II SA/Ol 443/19). Co ważne, pozwolenie zintegrowane, mimo że – w istocie rzeczy – zastępuje tzw. pozwolenia sektorowe (por. art. 182 i art. 211 ust. 1 ustawy POŚ), to nie może być przez nie zastępowane (analogicznie: wyrok WSA w Lublinie z dnia 13 września 2010 r., sygn. akt II SA/Lu 205/10).

Pozwolenie zintegrowane wydaje, w drodze decyzji, na wniosek prowadzącego instalację, organ ochrony środowiska (art. 183 ust. 1 w zw. z art. 184 ust. 1 ustawy POŚ).

System organów ochrony środowiska został określony w art. 376 i nast. ustawy POŚ. Jak wynika z art. 376 pkt 2b ustawy POŚ, jednym z organów ochrony środowiska jest marszałek województwa. Jego kompetencje określa art. 378 ust. 2a ustawy POŚ. Zgodnie z tym przepisem, marszałek województwa jest właściwy w sprawach:

1. przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
2. przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, realizowanego na terenach innych niż wymienione w pkt 1;
3. pozwolenia na wytwarzanie odpadów i pozwolenia zintegrowanego dla instalacji komunalnych, o których mowa w art. 38b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
4. o których mowa w art. 237 i art. 362 ust. 1 ̶ 3, w zakresie dróg innych niż autostrady i drogi ekspresowe, usytuowanych w miastach na prawach powiatu.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że marszałek województwa jest właściwy do udzielania tylko niektórych pozwoleń zintegrowanych. Instalacja będąca przedmiotem takiego pozwolenia musi stanowić bowiem albo przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko albo być instalacją komunalną, o której mowa w art. 38b ust. 1 pkt 1 ustawy o odpadach.

Katalog przedsięwzięć, mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839). Definicja legalna instalacji komunalnej znajduje się z kolei w art. 35 ust. 6 ustawy o odpadach. Zgodnie z tym przepisem, instalacją komunalną jest instalacja do przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych lub pozostałości z przetwarzania tych odpadów, określona na liście, o której mowa w art. 38b ust. 1 pkt 1, spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki, o której mowa w art. 207 ustawy POŚ, lub technologii, o której mowa w art. 143 tej ustawy, zapewniająca:

* mechaniczno-biologiczne przetwarzanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i wydzielanie z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku, lub
* składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych.

Treść pozwolenia zintegrowanego wyznacza zasadniczo art. 211 ust. 1 ustawy POŚ, wskazując, że pozwolenie zintegrowane spełnia wymagania określone dla pozwoleń, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2 i 4 (tj. pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz pozwolenia na wytwarzanie odpadów), pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód oraz pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi. Dodatkowe elementy pozwolenia zintegrowanego zostały określone w art. 211 ust. 3-9 ustawy POŚ, a także w art. 202 ust. 1-6 ustawy POŚ.

Pozwolenia zintegrowane wydawane są, co do zasady, na czas nieoznaczony (art. 188 ust. 1 ustawy POŚ).

Biorąc zatem pod uwagę:

* rodzaj instalacji, będącej przedmiotem wniosku;
* zakres przedmiotowy wniosku;

organ stwierdza, że przedmiotowy wniosek należy rozpoznać w oparciu o wyżej wskazane przepisy.

1. **Uzasadnienie szczegółowe:**

W wyniku analizy merytorycznej treści podania oraz zgromadzonego w sprawie całokształtu materiału dowodowego, pod kątem zgodności z przepisami prawa materialnego w zakresie ochrony środowiska, organ przychylił się do wniosku Strony i niniejszą decyzją udzielił pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji paliwa alternatywnego o wydajności 473 Mg na dobę zlokalizowanej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Puszkina 41 na terenie Zakładu Produkcji Paliwa Alternatywnego.

W części I pozwolenia, organ, kierując się wymaganiami art. 188 ust. 2, określił rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdziałania zanieczyszczeniom. Oprócz tego, w pozwoleniu znalazły się szczegółowe zapisy dotyczące:

1. Ochrony powietrza,
2. Ochrony przed hałasem,
3. Gospodarki wodno-ściekowej,
4. Gospodarki odpadami.

Ad. 1. W zakresie ochrony powietrza:

Po analizie informacji podanych w części merytorycznej wniosku uznaje się, że wniosek wraz
z uzupełnieniami, przedłożonymi na wezwania organu, w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza / ochrony powietrza, spełnia wymagania określone w art. 184 oraz art. 221 ustawy
POŚ. Źródłem emisji substancji do powietrza w instalacji IPPC są procesy magazynowania
i mechanicznego przetwarzania odpadów, prowadzone w hali magazynowo - produkcyjnej
i w hali magazynowania paliwa alternatywnego.

Wentylacja hali magazynowo - produkcyjnej zbiera powietrze z obszaru przyjęcia i magazynowania odpadów przeznaczonych do odzysku. Powietrze wprowadzane jest do komory osadczej
i adsorbera z węglem aktywnym, gdzie jest oczyszczane i dalej za pomocą wentylatora o wydajności 7 200 m3/h odprowadzane jest do powietrza otwartym emitorem E1, o wysokości h = 12 m i średnicy
d = 0,4 m. Do dezodoryzacji powietrza z hali i usuwania związków organicznych służy zestaw 3 sztuk filtrów węglowych z wkładem węgla aktywnego.

Wentylacja hali magazynowo - produkcyjnej zbiera powietrze z obszaru przetwarzania odpadów, za pomocą okapów nad urządzeniami (lejem zasypowym wraz z rozdrabniarką, sitem wibracyjnym (przesiewaczem), separatorami optycznymi i przenośnikami) i z hali magazynowania paliwa alternatywnego. Powietrze wprowadzane jest kolejno do baterii dwóch cyklonów (ustawionych równolegle), filtra workowego i modułowego filtra węglowego, gdzie jest oczyszczane i dalej za pomocą wentylatora odprowadzane do otoczenia otwartym emitorem E2
o wysokości h = 9,9 m i średnicy d = 0,9 m.

Wentylacja hal jest uruchamiana podczas pracy instalacji oraz przyjmowania i wywozu odpadów, tj. przez maksymalnie 5840 h/rok.

W części I punkcie 4.1. decyzji, zgodnie z wymaganiami art. 188 ust. 2 pkt 5 oraz art. 224 ust 1 pkt 1 ww. ustawy POŚ, określono źródła powstawania oraz miejsca wprowadzania gazów i pyłów do powietrza, ich charakterystykę oraz czas eksploatacji.

W części II punkcie 3. decyzji, zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 2) ww. ustawy POŚ, określono sposoby osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości, wpływające na zapobieganie i ograniczanie emisjom zanieczyszczeń do powietrza, w tym odniesiono się do wymagań Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2018/1147 ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych odstępnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadów zgodnie
z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE, mających zastosowanie dla przedmiotowej instalacji.

Zastosowane w instalacji rozwiązania technologiczne, mające na celu zapobieganie
i ograniczanie emisji zanieczyszczeń oraz odorów do powietrza, w tym m.in.:

* minimalizowanie czasu magazynowania odpadów,
* zapobieganie emisjom rozproszonym do powietrza m.in. poprzez ograniczenie prędkości ruchu kołowego, zapobieganie korozji, magazynowanie odpadów w hermetycznej hali,
* ograniczenie emisji pyłu oraz metali zawartych w pyle, PCDD/F i dioksynopodobnych PCB poprzez prowadzenie procesów w zamkniętych halach, z których gazy odlotowe, przed odprowadzeniem do powietrza, oczyszczane jest w komorze osadczej (dotyczy gazów z rejonu magazynowania odpadów) oraz w baterii cyklonów i filtrze tkaninowym (dotyczy gazów z rejonu linii technologicznej i z magazynowania paliw alternatywnych),
* ograniczanie emisji związków organicznych i odorów poprzez oczyszczanie gazów odlotowych z magazynowania i procesów technologicznych w adsorberze z węglem aktywnym, są zgodne z wymaganiami Konkluzji BAT (bądź też zapewniają tożsamy efekt), przewidzianymi dla procesów technologicznych realizowanych w ramach przedmiotowej instalacji.

W części III punkcie 1.1. decyzji, zgodnie z wymaganiami art. 188 ust. 2 pkt 2 oraz art. art. 224 ust. 2 ww. ustawy POŚ, określono wielkość dopuszczalnej emisji
w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji, w tym:

* graniczne poziomy emisji BAT – AELs oraz wskaźnikowe poziomy emisji, wyrażone
w mg/Nm3 (dotyczy emitorów i zanieczyszczeń, dla których ustanowiono poziomy emisji BAT-AELs,
* dopuszczalne poziomy emisji (inne niż graniczne poziomy wynikające z Konkluzji BAT), wyrażone w kg/h,
* roczny poziom emisji zanieczyszczeń dla całej instalacji, wyrażony w Mg/rok.

W ramach oceny wpływu eksploatacji instalacji na jakość powietrza, wnioskodawca przeprowadził analizę rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu, przy uwzględnieniu ww. dopuszczalnych poziomów emisji. Analiza wykazała, że przy dotrzymaniu dopuszczalnych poziomów emisji i warunków wprowadzania emitowanych substancji do powietrza, ustalonych
w niniejszej decyzji, nie zostaną przekroczone dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu, określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r., poz. 845), a także wartości odniesienia, określone w rozporządzeniu z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U z 2010 r., nr 16, poz. 87), poza terenem, do którego prowadzący instalację posiada tytuł prawny, za wyjątkiem stężenia pyłu zawieszonego PM2,5. Powyższa sytuacja związana jest ze złym stanem jakości powietrza w rejonie lokalizacji instalacji. Zgodnie z informacją Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska z dnia 29 sierpnia 2022 r., znak DMS-KA.731.1.514.2022, tło pyłu zawieszonego PM2,5 w rejonie przedmiotowej instalacji wynosi 24 µg/m3, a zatem przekracza dopuszczalną wartość stężenia pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu, określoną w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r.
w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r., poz. 845) tj. 20 µg/m3.

Organ, przy wydawaniu niniejszej decyzji, udzielającej pozwolenia m.in. na emisję pyłu do powietrza z instalacji, uwzględnił, że eksploatacja przedmiotowej instalacji ma swój udział
w ww. tle zanieczyszczeń.

Mając na uwadze, że przedmiotowa instalacja stanowi instalację istniejącą, w której nie zachodzą istotne zmiany, wydanie przedmiotowego pozwolenia nie wymaga przeprowadzenia postępowania kompensacyjnego, o którym mowa w art. 227 – 229 ww. ustawy POŚ. Zgodnie
z informacją przekazaną we wniosku, źródła emisji gazów i pyłów do powietrza z instalacji były zgłoszone Prezydentowi Miasta Dąbrowy Górniczej w dniu 1 września 2010 r. W zgłoszeniu tym została określona emisja pyłu na poziomie 2,34 Mg/rok. Po przeprowadzeniu hermetyzacji instalacji, w celu dostosowania jej do wymogów Konkluzji BAT, poziom emisji pyłu obniży się do poziomu 0,97 Mg/rok (zgodnie z dopuszczalnym poziomem emisji pyłu, określonym w niniejszym pozwoleniu).

W części V punkcie 2. decyzji określono zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych, w tym pomiaru wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza, zgodne

z wymaganiami Konkluzji BAT.

W części VI punkcie 1 decyzji, zgodnie z wymaganiami art. 188 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy POŚ, odniesiono się do zagadnienia pracy instalacji w uzasadnionych technologicznie warunkach eksploatacyjnych odbiegających od normalnych. W związku z tym,
iż eksploatacja instalacji w warunkach odbiegających od normalnych nie powoduje zwiększonej emisji substancji do powietrza w stosunku do emisji występującej w trakcie normalnej pracy instalacji, odstąpiono od określenia warunków i parametrów charakteryzujących pracę instalacji, określających moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji.

W części VIII punkcie B decyzji określono sposób i częstotliwość przekazywania informacji

i danych organowi właściwemu do wydania pozwolenia i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.

Ad. 2. W zakresie ochrony przed hałasem:

Teren, na którym położona jest instalacja objęty jest zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren, na którym planowane jest przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowany jest na obszarze oznaczonym symbolem PU – tereny
produkcyjno-usługowe, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym uchwałą NR XLVIII/839/2022 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 października 2022 r.
Najbliższe tereny, podlegające ochronie akustycznej to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w kierunku wschodnim w odległości ok. 110 m od terenu Zakładu, oznaczone symbolem MN, w kierunku południowo-wschodnim w odległości ok. 280 m od terenu Zakładu tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolem MN oraz w kierunku południowo - zachodnim w odległości ok. 220 m od granicy Zakładu tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej, oznaczone symbolem MU.

Dopuszczalny poziom hałasu w pozwoleniu zintegrowanym określono na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r., w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112).

Przedstawione we wniosku, rozkłady pola akustycznego w postaci izofon dla pory dnia

wykazują brak przekroczeń dopuszczalnego poziomu dźwięku na terenach podlegających ochronie akustycznej z terenu przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zastosowane zatem przez Zakład techniki ograniczania emisji hałasu do środowiska są wystarczające dla spełnienia określonych dla instalacji w pozwoleniu zintegrowanym wymogów ochrony środowiska przed hałasem.

Ad. 3. W zakresie gospodarki wodno-ściekowej:

W instalacji do produkcji paliwa alternatywnego, w ramach prowadzonego procesu technologicznego, nie będą powstawały ścieki przemysłowe.

W procesie technologicznym produkcji paliwa alternatywnego polegającym na segregacji
i rozdrabnianiu odpadów stałych w linii technologicznej nie wykorzystuje się wody. Przetwarzane odpady oraz maszyny wykorzystywane w linii technologicznej nie są źródłem ścieków.

Ścieki będą powstawać w procesach pomocniczych, jako odcieki z miejsc magazynowania odpadów w hali produkcyjno-magazynowej i hali magazynowej oraz ścieki z utrzymywania czystości hal. Ścieki te nie będą odprowadzane bezpośrednio do środowiska. Odcieki z miejsc magazynowania odpadów i ścieki z utrzymania czystości w halach gromadzone będą w dwóch, szczelnych zbiornikach, o pojemności 5m3 i wozami asenizacyjnymi okresowo będą wywożone na oczyszczalnię ścieków, w ramach odrębnego pozwolenia wodnoprawnego.

Wody opadowe i roztopowe z terenu zakładu, powstające niezależnie od eksploatacji instalacji IPPC wprowadzane są do ziemi, za pośrednictwem sześciu studni chłonnych, co uregulowane zostało odrębnym pozwoleniem wodnoprawnym.

W zakresie gospodarki wodno-ściekowej dokonano:

- określenia zapisów punktów dotyczących gospodarki wodno –ściekowej,

- analizy spełnienia konkluzji BAT przez rozpatrywaną instalację w odniesieniu do przetwarzania odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.

W zakresie gospodarki wodno-ściekowej analizą objęto konkluzje: BAT 1, BAT 3, BAT 6, BAT 7, BAT 11, BAT 19, BAT 20 w odniesieniu do prowadzenia w REMONDIS Sp. z o.o. instalacji do produkcji paliwa alternatywnego (ścieki przemysłowe powstają w procesach pomocniczych).
Z analizy wniosku wynika, że dostosowanie przedmiotowej instalacji do ww. konkluzji powinno nastąpić z chwilą rozpoczęcia eksploatacji instalacji IPPC.

Konkludując, instalacja do produkcji paliwa alternatywnego, zlokalizowana w Dąbrowie Górniczej, prowadzona przez REMONDIS Spółka z o.o. z chwilą rozpoczęcia eksploatacji instalacji IPPC winna spełniać w zakresie gospodarki wodno-ściekowej wymagania założeń BAT 1, BAT 3, BAT 6, BAT 7, BAT 11, BAT 19 i BAT 20, obejmujące:

* wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego, zawierającego wykaz strumieni ścieków (BAT 1, BAT 3),
* monitorowanie kluczowych parametrów procesu oraz emisji do wody (BAT 6, BAT 7, BAT 11),
* techniki stosowane w celu ograniczania zużycia wody i wytwarzanych ścieków (BAT 19),
* dotrzymywanie poziomów emisji powiązanych z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT-AELs) w odniesieniu do emisji do wody (BAT 20).

Ad. 4. W zakresie gospodarki odpadami:

Zgodnie z art. 202 ust. 4 ustawy POŚ, w pozwoleniu zintegrowanym określa się warunki wytwarzania i sposoby postępowania z odpadami na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, niezależnie od tego, czy dla instalacji wymagane byłoby uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

W związku z powyższym, na gruncie niniejszej sprawy zastosowanie znajduje art. 188 ust. 2b ustawy POŚ, który to przepis określa elementy obligatoryjne pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Mając powyższe na względzie, organ określił w niniejszym pozwoleniu takie elementy jak:

* wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości;
* określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania
w ciągu roku;
* wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
* opis sposobu dalszego gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
* wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów;

Określając rodzaje odpadów, przewidywanych do wytwarzania organ zbadał zgodność zaproponowanych warunków z przepisami rozporządzenia Ministra Klimatu z 2 stycznia 2020 r.
w sprawie katalogu odpadów. W szczególności zweryfikował źródła powstawania odpadów w kontekście procesów technologicznych, jakie Strona zamierza prowadzić w instalacji. Ponadto organ zbadał, czy sposób dalszego gospodarowania odpadami jest zgodny z przepisami ustawy o odpadach i przepisami wykonawczymi do tej ustawy. W zakresie dotyczącym magazynowania odpadów, przewidywanych do wytwarzania, organ zbadał, czy proponowane przez Stronę rozwiązania są zgodne z przepisami rozporządzenia Ministra Klimatu z 11 września 2020 r.
w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1742).

W wyniku analizy treści podania, pod kątem zgodności z przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami, organ uznał, że zaproponowane przez Stronę we wniosku warunki w zakresie wytwarzania odpadów są z nimi zgodne. Warunki wytwarzania odpadów zostały określone

w części IV punkt 1 niniejszego pozwolenia zintegrowanego.

Jak wynika z treści podania, Wnioskodawca zamierza w instalacji prowadzić procesy przetwarzania odpadów. Przetwarzanie odpadów jest działalnością, o charakterze reglamentowanym, co do zasady jego prowadzenie jest możliwe, wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia. Na zasadzie art. 45 ust. 1 pkt 4 ustawy o odpadach, podmiot prowadzący instalację, wymagającą uzyskania pozwolenia zintegrowanego jest zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów (tj. zezwolenia sektorowego) – w takim przypadku warunki w zakresie przetwarzania odpadów uwzględnia się w pozwoleniu zintegrowanym. Wobec powyższego, w niniejszej sprawie zastosowanie znalazły przepisy art. 41-48a ustawy o odpadach.

Organ, kierując się wymogami art. 43 ust. 2 ustawy o odpadach, w części IV w punkcie 2 określił następujące elementy:

1. rodzaj i masę odpadów przewidywanych do przetworzenia i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku;
2. miejsce i dopuszczoną metodę lub metody przetwarzania odpadów, ze wskazaniem procesu przetwarzania zgodnie z załącznikiem 1 do ustawy, oraz opis procesu technologicznego

z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji;

1. wskazanie:
	* miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów,
	* maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,
	* największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie

w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,

* + całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.

Zgodnie z art. 187 ust. 4a ustawy POŚ w pozwoleniu zintegrowanym uwzględniającym zbieranie lub przetwarzanie odpadów ustanawia się zabezpieczenie roszczeń zgodnie z art. 48a ustawy
o odpadach.

Zgodnie z art. 48a ww. ustawy o odpadach wprowadzony przez ustawodawcę obowiązek ustanowienia zabezpieczenia roszczeń powstał celem zabezpieczenia środków pieniężnych na pokrycie kosztów związanych z usunięciem odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania zgodnie z art. 26 ust 2 ustawy o odpadach lub wykonania obowiązku wynikającego z art. 47 ust 7 ustawy o odpadach, w tym usunięcia odpadów i ich zagospodarowania łącznie z odpadami stanowiącymi pozostałości z akcji gaśniczej, usunięcia negatywnych skutków w środowisku lub szkodami w środowisku.

Wysokość zabezpieczenia roszczeń zgodnie z przepisem art. 48a ust. 3 ustawy o odpadach, stanowi iloczyn największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, z uwzględnieniem wymiarów obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, oraz stawki zabezpieczenia roszczeń.

We wniosku wnioskodawca określił proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 9a ustawy o odpadach opierając się na rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń (Dz. U. z 2019 r., poz. 256).

Obliczona wysokość zabezpieczenia roszczeń obejmuje miejsca magazynowania odpadów na terenie zakładu przeznaczone do magazynowania odpadów przed procesem ich przetwarzania
w instalacji do produkcji paliwa alternatywnego. Wysokość zabezpieczenia roszczeń w formie gwarancji bankowej w kwocie: XXXXXXXXXX (słownie:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), obliczona została zgodnie z danymi zawartymi we wniosku.

**Po przeprowadzonym postępowaniu administracyjnym organ zważył, co następuje.**

W stanie faktycznym sprawy, biorąc pod uwagę przepisy prawa materialnego, zaistniała konieczność udzielenia pozwolenia zintegrowanego. Strona przedłożyła podanie w tym zakresie, które spełnia wymogi formalne. Po zbadaniu podania organ stwierdził, że instalacja, będąca przedmiotem wniosku spełnia wymagania przepisów dotyczących ochrony środowiska, a w szczególności spełnia wymagania ochrony środowiska wynikające z najlepszych dostępnych technik.

Mając na względzie powyższe, orzeczono jak w sentencji.

**Pouczenie**

Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, od niniejszej decyzji Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Klimatu i Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Śląskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z 127a KPA, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Podpisano:

z upoważnienia

Marszałka Województwa Śląskiego

Łukasz Rychlewski

Zastępca Dyrektora

[Departament Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych](https://intranet.slaskie.pl/kontakt.html?address_book_level=215)