Załącznik nr 1
do uchwały Zarządu Województwa Śląskiego
Nr 2040/220 /V/2017
z dnia 06.10. 2017 r.

O P I N I A

dotycząca inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pn.:
„Budowa urządzeń przeciwpowodziowych na ciekach w zlewni Potoku Czechowickiego i w rejonie ulicy Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach”

W piśmie z dnia 12 września 2017 r. Pan Władysław Kaczała z firmy Usługi Inżynieryjne, Projektowanie, Nadzory mgr inż. Władysław Kaczała, działając z upoważnienia Inwestora — Gminy Czechowice-Dziedzice ponownie zwrócił się o wydanie opinii Zarządu Województwa Śląskiego dotyczącej inwestycji pn.: „Budowa urządzeń przeciwpowodziowych na ciekach w zlewni Potoku Czechowickiego i w rejonie ulicy Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach” przedkładając dodatkową dokumentację dotycząca przedmiotowego przedsięwzięcia.
Powyższe przedsięwzięcie jest przygotowywane do realizacji w trybie określonym przepisami ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1377 z późn.zm.).
Celem realizacji opiniowanego zadania jest poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w miejscowości Czechowice-Dziedzice. 
Biorąc pod uwagę powyższe przesłanki i ich istotność w sprawie, Zarząd Województwa Śląskiego, działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 7 lit. h ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, opiniuje pozytywnie wnioskowane przedsięwzięcie pod warunkiem wykonania przez Inwestora tj. Gminę Czechowice-Dziedzice w Obiekcie III,  określonych prac - przebudowę śluzy wałowej Ø500 mm zlokalizowanej w prawym wale przeciwpowodziowym cieku Wapienickiego (do której odprowadzane są wody z rowu R-1) do odpowiednich parametrów (z wartości 3,156 m3/s na 3,84 m3/s). 
Przedmiotową przebudowę śluzy Ø500 mm należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uzgodnić z administratorem wału.