## Arkusz1
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 492/176/V/2017 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 7 marca 2017 r.
Lista mienia przeznaczonego do sprzedaży
lp. | nazwa | numer ewidencyjny | wartość początkowa (zł)
1 | POMPA UPCD 80-120 | 441 ¦ 00040 | 9788.6
2 | ZASOBNIKI WODY CIEPŁEJ | 463 ¦ 00002 | 15696.74
3 | POMPA OBIEGOWA SIECIOWA GRUNDFOS TYP TPE 100-180/2A-F-A-BBUE | 441 ¦ 00041 | 22432.09
4 | POMPA OBIEGOWA SIECIOWA GRUNDFOS TYP TPE 100-180/2A-F-A-BBUE | 441 ¦ 00042 | 22432.09
5 | POMPA OBIEGOWA SIECIOWA GRUNDFOS TYP TPE 100-180/2A-F-A-BBUE | 441 ¦ 00043 | 22432.08
6 | POMPA OBIEGOWA KOTŁA GRUNDFOS TYP UPS 80-60F | 441 ¦ 00044 | 11177.35
7 | POMPA OBIEGOWA KOTŁA GRUNDFOS TYP UPS 80-60F | 441 ¦ 00045 | 11177.36
8 | ZESPÓŁ STABILIZACYJNO-UZUPEŁNIAJACY REFLEX DHA Vaviomat | 604 ¦ 00015 | 63146.77
9 | MAGNETOODMULACZ OJS 800/350 | 604 ¦ 00016 | 18273.95
10 | SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE zbiornik do mieszania wody zasilającej | 604 ¦ 00017 | 24372.28
11 | STACJA UZDATNIANIA WODY EPURO 95/0100DF z dozownikiem chemii | 654 ¦ 00004 | 13339.48
12 | STACJA UZDATNIANIA WODY EPURO 95/0100DF z dozownikiem chemii | 654 ¦ 00005 | 13339.47
13 | PALNIK GAZOWY DWUSTOPNIOWY wentylatorowy typ G 30/2A firmy WEISHAUPT N-4,5kW nr fabryczny 5455511 | 310 ¦ 00041 | 37573.16
14 | PALNIK GAZOWY DWUSTOPNIOWY wentylatorowy typ G 30/2A firmy WEISHAUPT N-4,5kW nr fabryczny 5455510 | 310 ¦ 00042 | 37573.17
15 | KOCIOŁ WODNY P500/15 REMEHA BV Holandia nr fabryczny 2004 241512921/2004 | 310 ¦ 00043 | 93255.26
16 | KOCIOŁ WODNY P500/15 REMEHA BV Holandia nr fabryczny 2004 241512992/2004 | 310 ¦ 00044 | 93255.27
17 | LICZNIK CIEPŁA typ LEC 5 z przetwornikiem MW 40m/h DN 80 | 800 ¦ 00003 | 6708
18 | LICZNIK CIEPŁA typ LEC 5 z przetwornikiem MW 25m/h DN 65 | 800 ¦ 00004 | 5213
19 | KOCIOŁ WODNY GAZOWY niskotemperaturowy 1010 model GT530S DE DIETRICH | 310 ¦ 00045 | 126166.84
20 | PALNIK GAZOWY WEISHAUPT G-30/2A wersja ZM-NR.JP-40.Gz-50 | 310 ¦ 00046 | 31660.08
21 | POMPA MIESZAJĄCA KOTŁA GRUNDFOS TYP UPS 80-120F | 441 ¦ 00047 | 6772.67
22 | LICZNIK CIEPŁA typ LEC 5 z przetwornikiem MW 3,5m/h DN 25 | 02-08910 | 3365.5
23 | AGREGAT GRZEWCZO-WENTYLACYJNY | 05-01390 | 3334.9
Razem: |  |  | 692486.11